光伏支架用材表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前立柱 | 41*62*2.5*400 | 支 | 1552 |  |  | 含脚焊接底座。 |
| 2 | 中立柱 | 41*62*2.5*750 | 支 | 1552 |  |  |  |
| 3 | 后立柱 | 41*62*2.5*1250 | 支 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 斜梁 | 41*62*2.5*5200 | 支 | 1552 |  |  | 安装组件用 |
| 5 | 铰链接 | 200*60*3.0 | 只 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 横梁导轨 | 41*41*2.5*6000 | 支 | 200 |  |  |  |
| 7 | 横梁导轨连接 | 18*38*2.5*200 | 只 | 100 |  |  |  |
| 8 | 横斜梁塑钢螺母 | M8*33*25*6.0 | 只 | 1200 |  |  |  |
| 9 | 后立柱斜拉 | 41*21*2.5*2500 | 支 | 360 |  |  |  |
| 10 | 铝合金中压块 | 含塑钢螺母、M8*40螺丝 | 套 | 6260 |  |  |  |
| 11 | 铝合金边压块 |  | 套 | 1500 |  |  |  |
| 12 | 铝合金轨道 | 40*40*6000 | 支 | 216 |  |  | 380块组件 |
| 13 | 铝合金中压（铝轨） |  | 套 | 696 |  |  |  |
| 14 | 铝合金侧压（铝轨） |  | 套 | 128 |  |  |  |
| 15 | 瓦楞夹具 |  | 套 | 1500 |  |  |  |

组件尺寸：1650（L)*992(W)*45(H)