| 序号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 核 销 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请 | 审核 |  |  |  |
| 二 | 主机备品配件（湘电） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机 | 偏航电机 SELMEC S4J 1.5kW | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 接触器(线圈电压24 DC) | 偏航接触器 ABB AL26-30-01 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 接触器(线圈电压24 DC) | 变桨接触器ABB AL 9-30-01 RV5/50 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 接触器(线圈电压24 DC) | 变桨接触器 ABB AL16-30-01 RV5/50 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 接触器（变桨主接触器、套件包括辅助触点） | ABB GAE75-10-00-81 RV5/50 CA5-01 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | SBP | Unitron REV 4.0 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | IBC | Unitron 4515 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 变桨电机风扇 | SELMEC WPCTBV-132L-4GMF2WR2PV（Fan） | 台 | 2 |  |  |  |  |

| 序号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 核 销 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请 | 审核 |  |  |  |
| 9 | 继电器 | ABB CR‐M024DC4L CR‐P/M 22 CR ‐M4LC CR‐MH（含底座16k4） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 继电器底座 | ABB CR-M024DC3L（底座） | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 电池盒 | xe82-2000配套紧急变桨电池盒 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 偏航制动器 | 上海三斯 STZD-0125-001 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 油脂泵及套件 | 主泵型号：KFG010W1/XA0AB4053-24DC 厂家：SKF（主轴承泵） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 油脂泵及套件 | 主泵型号:KFG006W1/X00AB4052-24DC 厂家：SKF（偏航轴承泵） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 油脂泵套件：油管、分配阀、接头 （变桨齿轮泵） | 主泵型号：KFG0061/XEEEB0002-24DC 厂家：SKF（变桨齿轮泵） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 油脂泵套件：油管、分配阀、接头（变桨轴承泵） | 主泵型号：KFG0061/X00AA4035-24DC 厂家：SKF（变桨轴承泵） | 套 | 2 |  |  |  |  |

| 序号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 核 销 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请 | 审核 |  |  |  |
| 17 | 油脂泵套件：油管、分配阀、接头（主轴承） | 主泵型号：KFG006W1/X00AB4052-24DC 厂家：SKF（主轴承） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 油脂泵套件：油管、分配阀、接头（主轴承） | 主泵型号：KFG006W1/X00AB4052-24DC 厂家：SKF（偏航轴承） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 充电电阻 | 变频器CBHX 165 C 5R 414 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 熔断器 | 变频器100NHG00B-690 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 主接口板 | 变频器 AINT-24C | 个 | 1 |  |  |  |  |