公开招标文件

采购编号：德政采〔2016〕016号

项目名称：德昌县农牧局光伏水源建设项目

采购人：德昌县农牧局

德昌县公共资源交易服务中心编制

二〇一六年三月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

一、投标人须知附表	5

二、总  则	5

三、招标文件	7

四、投标文件	8

五、开标和中标	12

六、签订及履行合同和验收	14

七、投标纪律要求	15

八、支付货款方式	15

九、质疑和投诉	15

第三章 投标文件格式	16

一、投 标 函	16

二、法定代表人授权书	17

三、开标一览表	18

四、分项报价明细表	19

五、商务应答表	20

六、投标人基本情况表	21

七、投标人类似项目业绩一览表	22

八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	23

九、技术参数响应偏离表	24

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	25

第五章 招标项目技术、商务及其他要求	25

第六章  评标办法	49

1. 总则	49

2、评标方法	49

3、评标程序	49

4. 评标细则及标准（以综合评价低价中标法为例）	51

5、废 标	53

6、定标	53

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	53

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	54

第七章  合同主要条款	55

一、合同货物（详见附件：采购清单）	55

二、合同总价	55

三、质量要求	55

四、交货及验收	56

五、付款方式	56

六、售后服务	56

七、违约责任	56

八、争议解决办法	57

九、其他	57

# 第一章  投标邀请

德昌县公共资源交易服务中心  （采购代理机构）受  德昌县农牧局（采购人）委托，拟对德昌县农牧局光伏水源建设项目采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：德政采[2016] 016号

二、招标项目：德昌县农牧局光伏水源建设项目采购。

三、资金来源：财政划拨

四、招标项目简介：

（详见招标文件）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

投标人必须是在中国境内注册，应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，并同时满足以下要求：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的专业技术能力；

4、具有水利水电机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，省外企业须具有省外企业入川备案登记证；

5、投标企业若为非生产厂家，则投标企业应具有所投主要产品（太阳能专用水泵、光伏控制系统和PE管）生产厂家授权。

6、政府采购活动的前三年内，在生产或经营业务活动中没有重大违法记录。

六、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2016年3月22日至2016年4月7日下午17:30前（工作日），在网上下载，并在德昌县公共资源交易服务中心报名，报名时提交单位介绍信。并传真至传真：0834-5282241。

八、投标截止时间和开标时间：

开标时间：2016年4月8日上午09：00（北京时间）。投标文件在开标会开始时现场递交。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：德昌县公共资源交易服务中心（德昌县凤凰广场68号，政务服务中心五楼）。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：德昌县农牧局

地    址：德昌县德州镇交通路南段42号

联 系 人：余德富

联系电话：13881533901

德昌县公共资源交易服务中心

联系电话：0834-5185373

德昌县公共资源交易服务中心

地址：德昌县凤凰广场68号，政务服务中心五楼：

二〇一六年三月二十一日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 1866487.80元（共三个标段，第一标段：德昌县德州红庙村5社太阳能提灌站，标的937223.67元；第二标段：德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站，标的442822.20元；第三标段：德昌贤氏种植养殖专业合作社，标的486441.93元） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：十伍万元正（其中每个标段各5万元） 交付方式要求：投标保证金应以电汇或转帐支票的方式提交。 收款单位：德昌县国库集中支付中心 开户银行：中国农业银行德昌县支行 帐 号： 22637101040008465 电 话： 0834-5185373 交款截止时间：2016年4月7日16:00前（投标保证金的交纳时，应注明“德政采（2016）016号保证金”，以银行下账时间为准）。 |
| 5 | 履约保证金 | 合同总金额的10%。 交款方式：以电汇或转账支票的方式提交 收款单位：德昌县国库集中支付中心 开 户 行：中国农业银行德昌县支行 银行账号：22637101040008465 交款时间：合同签订前 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是   德昌县农牧局   。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是    德昌县公共资源交易服务中心   （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.投标人和投标产品资格、资质性及其他类似效力要求:

（1）投标人经年检的企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件（投标人必须是在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业）；

（2）投标人经年检的组织机构代码证复印件；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）投标保证金交纳凭证；

（6）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（7）、具有水利水电机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，省外企业须具有省外企业入川备案登记证；

（8）投标企业若为非生产厂家，则投标企业应具有所投主要产品（太阳能专用水泵、光伏控制系统和PE管）生产厂家授权。

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章），提供原件备查。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以制造厂商授权的代理商为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）招标项目服务、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间三日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日7天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

### 8. 答疑会

8.1本次采购不开答疑会，如投标商有招标或其它事宜需咨询的，可与余先生联系（联系电话：13881533901）。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位，台、元、万元等。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

不允许联合体投标

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品种同一规格的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品种、规格；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告等）；

（3）投标产品技术参数表；

（4）产品工作环境条件；

（5）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格和原产地或生产厂家）。

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）《企业法人营业执照》副本；

（3）《税务登记证》副本复印件；

（4）《组织机构代码证》复印件；

（5）法定代表人授权书原件；

（6）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（7）投标保证金交纳凭证；

（8）、具有水利水电机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，省外企业须具有省外企业入川备案登记证；

（9）投标企业若为非生产厂家，则投标企业应具有所投主要产品（太阳能专用水泵、光伏控制系统和PE管）生产厂家授权。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金和中标服务费

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

16.6中标服务费由德昌县公共资源交易服务中心按物价部门核定的标准收取。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人的招标文件密封后于2016年3月？日上午10:00时在开标会开始时现场递交。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金交纳凭证复印件的投标文件将被拒绝。

20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件中条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同复印件一份送采购代理机构。

### 26. 合同分包

26.1中标人不能采取分包方式履行合同。

### 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定履约保证金中标金额的10%。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

29.3 供货时间与地点：签订合同30日内中标人需将产品运至采购人指定的地点。

### 30. 验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

2、验收由采购人组织，供货商配合进行：

(1) 验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺进行验收（标准就高不就低）；

(2) 如供货商所供货物被发现以次充好、偷梁换柱，取消中标资格。

(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32.支付货款方式

采购产品运抵现场，经检查验收合格后，供货方应提供合格的正规税务发票，支付50%货款；工程全部完工经相关部门验收合格，再支付35%货款，15%留作审计和质量保证金，待审计合格，质保期满一年后退还（不计利息）。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

德昌县招投标中心：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

德昌县招投标中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、开标一览表

采购项目：德昌县农牧局光伏水源建设项目。

| 序号 | 标段名称 | 投标企业 | 投标报价 （元） | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期

## 四、商务应答表

招标编号：CD2012058

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 见：14.3商务部份 |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、技术参数响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 正偏离/负偏离 | 偏离对货物性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  | …… | …… | … |
|  |  |  |  | （格子不够自行添加） |  |

填写说明：

1、投标人应当根据各项设备参数的内容填报“技术参数响应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容逐条予以填写（缺一不可），否则，该投标将被视为非实质性响应投标而被拒绝接收。

2、投标人应根据招标文件中设备要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标设备实际参数等，由此引起的后果由投标人自负。

3、投标人对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中，如果虚假响应，将承担被没收全额投标保证金或被暂停参加德昌县政府采购办公室组织的政府采购活动的风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人必须是在中国境内注册，应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，并同时满足以下要求：

（1）投标人经年检的企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件（投标人必须是在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业）；

（2）投标人经年检的组织机构代码证复印件；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）投标保证金交纳凭证；

（6）、具有水利水电机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，省外企业须具有省外企业入川备案登记证；

（7）投标企业若为非生产厂家，则投标企业应具有所投主要产品（太阳能专用水泵、光伏控制系统和PE管）生产厂家授权。

# 第五章 招标项目技术、商务及其他要求

### 一. 项目概述

2014年省级太阳能光伏试点项目在我县建设三个太阳能提灌站总投资1866487.80元，，分别建设在德昌贤氏种植养殖专业合作社、锦川乡新马一社、德州镇红庙五社，主要建设内容是实施提灌站的泵房、水泵、管路、太阳能板等建设及安装工程。其中德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站投资486441.93元，灌面300亩；德州红庙五社太阳能提灌站投资937223.67元，灌面600亩；锦川乡新马一社太阳能提灌站投资442822.20，灌面250亩。

### 二、 项目清单及要求

（一）工程量清单

1、德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站工程量清单

| 建筑工程工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  |  | 合价 （元） |  |  |
| A |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | 德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 |  | 出水池 4000*5000*2000 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 |  | 分水池 5000*6000*2000 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 |  | 镇墩1 1200*800*1000 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 |  | 镇墩2 800*800*1000 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 |  | 分水阀井 1000*1000*1000 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 |  | 破沟机及恢复 800*800 | m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 |  | 管沟开挖回填 | m |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 |  | 钢丝防护网 高2.2m | m |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电设备及安装工程工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 |  | 安装费 |  |
| A | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 | 清水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.1 | 光伏提水专用离心式泵系统 PVP C-7.5-112-18 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.2 | 太阳能提灌专用控制系统柜体 800× 500× 2000 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.3 | 光伏提灌站逆变控制器 7.5kW |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.4 | 闸阀 Z41T-16,DN80(配套密封垫及连接螺栓) |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.5 | 挠性接头 KTX-16,DN80 |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.6 | 止回阀 H44T-16，DN80 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.7 | 刚性防水套管 DN100 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.8 | 可视化界面、软件编制及调试 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.9 | PLC、软件编制及调试 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.10 | 低压电器（开关、仪表） |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.11 | 浮球式液位开关 MD-UK221 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.12 | 不锈钢户外防雷汇流箱 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.13 | 太阳电池组件DC30V,245W |  |  | 块 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.14 | 太阳电池组件钢支架（含支架基座） |  |  | m2 |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.15 | 铜芯电缆 BV-450/750V-35 |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.16 | 铜芯电缆 BV-450/750V-6 |  |  | m |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.17 | 铜芯电缆 YC-450/750V-3*6+1*4 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.18 | 液位信号线路 YC-450/750V-3*1.5 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.19 | 接地双色电缆BVS10 |  |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.20 | 蛇形穿线管Φ70 |  |  | m |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.21 | PVC穿线管Φ40 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.22 | PVC穿线管Φ25 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.23 | 接地装置（按规范） |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.24 | 避雷针（按规范） |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.25 | 塑料绝缘垫1m2 |  |  | m2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.26 | 太阳能电池板正极接头 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.27 | 太阳能电池板负极接头 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1.28 | 夜间照明装置 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 | 沼液系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.1 | 光伏提水专用离心式泵系统 PVP C-7.5-112-18 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.2 | 太阳能提灌专用控制系统柜体 800× 500× 1800 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.3 | 光伏提灌站逆变控制器 7.5kW |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电设备及安装工程工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 |  | 安装费 |  |
| A1.2.4 | 衬氟闸阀 Z41F46-16,DN65 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.5 | 挠性接头 KTX-16,DN80 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.6 | 衬氟止回阀 H41F46-16,DN65 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.7 | 可视化界面、软件编制及调试 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.8 | PLC、软件编制及调试 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.9 | 刚性防水套管 DN80 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.10 | 低压电器（开关、仪表） |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.11 | 浮球式液位开关 MD-UK221 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.12 | 铜芯电缆 YC-450/750V-3*6+1*4 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.13 | 液位信号线路 YC-450/750V-3*1.5 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.14 | 接地双色电缆BVS16 |  |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.15 | PVC穿线管Φ40 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.16 | PVC穿线管Φ25 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.17 | 接地装置（按规范） |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2.18 | 塑料绝缘垫1m2 |  |  | m2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ===合 计=== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金属结构设备及安装工程工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| C | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 德昌贤氏种植养殖专业合作社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 | 清水系统 |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.1 | 镀锌钢管Φ88.9*4 | 米 | 24 |  |  |  |  |
| C1.1.2 | HDPE管Φ90,1.25MPa | 米 | 380 |  |  |  |  |
| C1.1.3 | HDPE综合管件 Φ90 | 套 | 38 |  |  |  |  |
| C1.1.4 | 镀锌弯头 φ88.9*4 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| C1.1.5 | 法兰 DN80,1.6MPa | 片 | 16 |  |  |  |  |
| C1.1.6 | 镀锌汇流三通 φ88.9*4 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| C1.1.7 | 水泵支架（5号槽钢焊制） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| C1.1.8 | 测量装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| C1.1.9 | 耐震压力表YN-100，0--1.6MPa，配套表弯、DN15球阀等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| C1.2 | 沼液系统 |  |  |  |  |  |  |
| C1.2.1 | HDPE管 φ75,1.25MPa | 米 | 300 |  |  |  |  |
| C1.2.2 | HDPE管件(综合) φ75 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| C1.2.3 | 304不锈钢钢管 φ76*3 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| C1.2.4 | 304不锈钢弯头 φ76*3 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| C1.2.5 | 法兰 DN65,1.6MPa | 片 | 9 |  |  |  |  |
| C1.2.6 | 水泵支架（5号槽钢焊制） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| C1.2.7 | 衬氟隔膜压力表,Y-100B0--1.6MPa，配套表弯、DN15球阀等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| ===合 计=== |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2014年省级财政太阳能光伏水源工程（大阳能提灌站）试点项目 德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 建安 工程费 |  |  | 设备 购置费 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 单价 （元） |  |  |  | 合价 （元） |  |  |  |  |
| A |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | 德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 |  | 新建泵房4500*3600*3000 | m2 | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 |  | 进水池1200*1200*2500(M7.5砌砖墙、抹面，C20砼底，含预制盖板） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 |  | 混凝土道路3m宽 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 |  | 破路及恢复（含钢筋砼管200） | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 |  | 钢丝防护网2.2m高(含C20砼基座） | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 |  | 支墩370*240*800（M7.5砌砖、抹面） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 |  | 镇墩800*800*1400（C20砼） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 |  | 管沟开挖回填800*1000（深） | m | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.9 |  | 预制板便桥4m*1.5m（宽） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备及安装工程预算表 工程名称：德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 容积式太阳能专用水泵（B型）（Q=30m3/h，H=200m，P=30kW，配套电机） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 底阀H42X-2.5，DN100 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 闸阀Z41H-25，DN100 |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | SF钢制伸缩器DN100，2.5MPa |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 止回阀H44H-25，DN100 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 球阀Q11F-25，DN15(配套管路） |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 微量排气阀DN15，2.5MPa |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 储压稳流器20L,2.5MPa（配套管路） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 光伏提灌站控制系统柜体 800*500*1800 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 光伏提灌站逆变控制装置30kW |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 可视化界面、软件编制及调试 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | PLC、软件编制及调试 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 低压电器（开关、仪表） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 浮球式液位开关 MD-UK221 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 太阳能电池板DC30V,245W(备用4块） |  |  |  |  | 块 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 太阳能电池板支架（含支架基座） |  |  |  |  | m2 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 铜芯电缆BV-450/750V-35 |  |  |  |  | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 铜芯电缆BV-450/750V-25 |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 铜芯电缆BV-450/750V-6 |  |  |  |  | m | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 液位信号线路YC-450/750V-3*1.5 |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 接地双色电缆BVS6 |  |  |  |  | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 蛇形穿线管Φ70（配套扎带） |  |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | PVC穿线管Φ50（含弯头、直接等） |  |  |  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | PVC穿线管Φ40（含弯头、直接等） |  |  |  |  | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | PVC穿线管Φ25（含弯头、直接等） |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | 接地装置（按规范） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 避雷针（按规范） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | 防雷汇流箱（按规范） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | 塑料绝缘垫1m2 |  |  |  |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | 太阳能电池板正极接头 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | 太阳能电池板负极接头 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金属结构设备及安装工程预算表 工程名称：德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 德昌县德州镇红庙村5组太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 焊接弯头Φ114*5 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | 法兰DN100，2.5MPa | 片 | 30 |  |  |  |  |
| 1.3 | 焊接锥管DN125*100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | 钢管Φ114*5(按要求刷漆） | m | 12 |  |  |  |  |
| 1.5 | 不锈钢金属软管DN100，2.5MPa | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 耐震压力表YN-100，0-4.0MPa | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 钢丝骨架PE管φ110,2.5MPa | m | 2100 |  |  |  |  |
| 1.8 | 钢丝骨架PE管件综合φ110 | 套 | 355 |  |  |  |  |
| 1.9 | 钢制拦污栅1300*2300（高） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |

3、锦川乡新马一社太阳能提灌站工程量清单

|  | 2014年省级财政太阳能光伏水源工程（大阳能提灌站）试点项目 德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 合计 |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |
|  | 投标报价合计 |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| A | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| A1 | 德昌县麻栗镇点马村2组太阳能提灌站 |  |  |  |  |
| A1.1 | 新建泵房4500*3600*3000 | m2 | 18.2 |  |  |
| A1.2 | 泵井1800*1800*2500（300厚条石砌筑，加预制盖板） | 座 | 1 |  |  |
| A1.3 | 钢丝防护网2.2m高(含C20砼基座） | m | 64 |  |  |
| A1.4 | 管沟开挖回填800*1000（深） | m | 350 |  |  |
| A1.5 | 阀门井1300*1300*1100（M7.5砖砌，C20砼底） | 座 | 1 |  |  |
| A1.6 | 镇墩800*800*1300（C20砼） | 个 | 1 |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 设备及安装工程预算表 德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 离心式太阳能专用水泵（D型）（Q=60m3/h，H=14m，P=4kW，配套电机，含下吸装置) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 离心式太阳能专用水泵（D型）（Q=100m3/h，H=15m，P=7.5kW，配套电机，含下吸装置) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 潜泵集成装置YST-700A（专业定制） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | 取水网罩φ300 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 闸阀Z41T-10，DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 蜗轮蜗杆蝶阀D341X-10，DN200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 挠性接头KTX-10，DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 挠性接头KTX-10，DN200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | 止回阀H44T-10，DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.10 | 光伏提灌站控制系统柜体 800*500*2000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | 光伏提灌站逆变控制装置7.5kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | 光伏提灌站逆变控制装置4kW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | 可视化界面、软件编制及调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 | PLC、软件编制及调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 | 低压电器（开关、仪表） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.15 | 浮球式液位开关 MD-UK221 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.16 | 太阳能电池板DC30V,245W(备用4块） | 块 | 76 |  |  |  |  |
| 1.17 | 太阳能电池板支架（含支架基座） | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 1.18 | 铜芯电缆BV-450/750V-16 | m | 100 |  |  |  |  |
| 1.19 | 铜芯电缆YC-450/750V-3*4+1*2.5 | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.21 | 铜芯电缆YC-450/750V-3*6+1*4 | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.20 | 铜芯电缆BV-450/750V-6 | m | 200 |  |  |  |  |
| 1.21 | 液位信号线路YC-450/750V-3*1.5 | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.22 | 接地双色电缆BVS16 | m | 20 |  |  |  |  |
| 1.23 | 蛇形穿线管Φ70（配套扎带） | m | 50 |  |  |  |  |
| 1.24 | PVC穿线管Φ50（含弯头、直接等） | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.25 | PVC穿线管Φ40（含弯头、直接等） | m | 100 |  |  |  |  |
| 1.26 | PVC穿线管Φ25（含弯头、直接等） | m | 30 |  |  |  |  |
| 1.27 | 接地装置（按规范） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.28 | 避雷针（按规范） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.29 | 防雷汇流箱（按规范） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.30 | 塑料绝缘垫1m2 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 1.31 | 太阳能电池板正极接头 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 1.32 | 太阳能电池板负极接头 | 套 | 6 |  |  |  |  |

| 金属结构设备及安装工程预算表 德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 德昌县锦川乡新马一社太阳能提灌站 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 焊接弯头Φ159*4 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 1.2 | 焊接弯头Φ219*6 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | 焊接大小头DN150*DN200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 泵口法兰锥管DN150*100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | 法兰DN150，1.0MPa | 片 | 24 |  |  |  |  |
| 1.6 | 法兰DN200，1.0MPa | 片 | 8 |  |  |  |  |
| 1.7 | 钢管Φ219*6(按要求刷漆） | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.8 | 钢管Φ159*4(按要求刷漆） | m | 15 |  |  |  |  |
| 1.9 | 不锈钢软管DN150，1.0MPa | m | 12 |  |  |  |  |
| 1.10 | HDPE管Φ200，1.0MPa | m | 350 |  |  |  |  |
| 1.11 | HDPE管件综合Φ200 | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 1.12 | HDPE管Φ160，1.0MPa | m | 6 |  |  |  |  |
| 1.13 | HDPE管件综合Φ160 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 1.14 | 耐震压力表YN-100，0-0.4MPa | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求：

投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

1、太阳能专用水泵机组技术要求：

(1)立式安装三缸活塞式水泵，活塞在圆周上成120°夹角均布，活塞倒置，工作介质水始终处于活塞下方，停机时水中的泥沙向下沉积。泵进口与出口需在同一水平线上。采用旋摆斜轴驱动连杆准直线运动。

(2)采用双曲面共轭导轨控制连杆头的运动轨迹，从而满足活塞体的水膜润滑。

(3)采用立式三相异步电动机，电机需为变频电机。电机轴与齿轮减速机构直接连接并带动斜轴运动。

(4)水泵进出水单向阀能适应含有泥沙的水质，阀的形式为球形，材质为304不锈钢。

(5)在泵站净扬程不变的情况下，水泵能在20-50Hz的频率连续正常工作，且能达到：工作频率在20Hz时，机组效率>35%；工作频率在35Hz时，机组效率>45%；工作频率在50Hz时，机组效率>50%。

(6)阳光变化引起频率变化时，泵的扬程不能变化。泵装置不能出现断流的情况。需提供泵性能特性曲线且符合国家对容积泵的性能要求。

(7)主要参数必须严格满足设计图纸要求。

2.太阳能光伏提灌控制系统技术要求

（1）控制器/逆变器能根据当地日照条件，实现自动开关机。

（2）控制器/逆变器具有短路保护、过流保护、欠压、过压保护、反接保护等保护功能。

（3）控制器/逆变器具有自动功率调节功能，实现MPPT功能；能自动统计运行时间及历史故障记录，具有V/F控制和矢量转矩控制功能。

（4）控制柜（箱）的制造应符合GB 7251.2-2006的规定。

（5）水泵发生堵转、空转、下水位低、上水位高时，能实现自动停机保护，故障消除时，能自动起动运行。

3. 太阳电池组件技术要求

（1）太阳电池组件的额定输出功率应符合GB/T6495.3的要求。

（2）晶体硅太阳电池组件的技术性能应符合GB/T 9535－1998。

（3）晶体硅太阳电池组件的绝缘性能应符合GB/T9535－1998。

（4）太阳电池组件的接地电阻小于10欧姆。

（5）太阳电池组件转换效率15%以上。

(6)太阳电池组件25年保证80%的输出。

(7)太阳电池组件抗风力130km/h。

# 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）投标产品没有完全符合招标文件的技术、商务和其他要求；

（3）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（4）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

## 4. 评标细则及标准（综合评分法）

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5评标细则及标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 总分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*35 |  |
| 2 | 技术指标和配置25% | 25 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得23分；与招标文件要求有正偏离的，每一项加1分，最多加2分；与招标文件要求有负偏离的，一项扣2分，扣完25分为止。 | 正偏离技术参数以产品法定检测报告为准. |
| 3 | 信誉14% | 14 | 1、太阳能专用水泵需具有授权范围内省级及以上法定检测机构出具的检测报告的得2分;（提供检测报告原件备查） 2. PE管生产厂家承诺产品使用寿命五十年，并提供法定检测机构所出具的检测报告和法定检测机构的《认可证书附件》的得3分。《认可证书附件》无产品长期寿命检测项及有关产品寿命检测项的不得分。 3、PE管生产厂家连续三年（2013年-2015年），获得的省级及以上建设领域科技成果或应用技术备案证书（涉给水用聚乙烯PE管材、管件齐全）备案的得3分。缺少一年或两年的都不得分。(需提供证书原件) 4．移动式太阳能机组生产厂家具有排灌行业资格证三级及以上的得3分；(需提供资格证原件)。 5. 潜泵集成装置需具有省级及以上法定检测机构出具的检测报告的得3分。（提供检测报告原件） | 提供证明资料 |
| 4 | 业绩6% | 6 | 投标人2011年以来已完成的太阳能提灌站业绩：业绩金额累计在200万元以上的得6分；业绩金额累计在200万元（含200万元）以下100万元以上的得4分；业绩金额累计在100万元（含100万元）以下的得2分，没有业绩的不得分。业绩需提供网络中选公示截图、中选通知书、合同、竣工验收报告。以上要求提供不全的不得分。 | 若提供虚假业绩将取消中标资格并列入黑名单 |
| 5 | 售后服务6% | 6 | 根据投标人承诺的质量保证范围，本地化售后服务，维修响应时间进行综合分析比较评分，最好得4分；较好的得2-3分；一般的0-1分。投标人或投标产品生产厂家具有满意度等级证书的得2分。 |  |
| 7 | 人员配置8% | 8 | 投标人人员结构配备齐全。 1、建造师：（3分） 具有二级建造师及以上（机电专业）资格的得3分； 2、技术人员：（2分） 具有初级及以上技术职称（农业工程）的得2分； 3、其他人员：（3分） 施工员具有太阳能利用工三级及以上资格的得3分。 | 人员配置中的所有人员均应是投标单位所属的人员,并出具社保证明 |
| 8 | 施工组织计划4% | 4 | 评标委员会根据投标人提供的施工组织计划进行综合评比：根据施工组织是否严密，人员配置是否合理，计划是否明确，时间控制是否合理等进行评审，最优得4分；良得3分；一般得1分；差不得分。 |  |
| 9 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 5．废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，从通过符合性评审的投标人中推荐中标候选人，并按投标报价由低到高顺序排列。如出现相同最高分值两个投标人以上时，则在最高分值报价投标人中，业绩最优的确定为中标候选人。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第七章  合同主要条款

合同编号：       。

签订地点：       。

签订时间：    年   月   日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及         采购项目（项目编号：    ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物（详见工程量清单）

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

国家标准

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 30  日内，在合同签订生效之日起 30 天内交货到甲方指定地点。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 根据标书对设备进行型号、技术参数、数量及产品说明书、保修卡和合格证的核查、验收。

(2)全部供货结束后，进行验收。

(3) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收（标准就高不就低）；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 乙方所供货物如发现以次充好、偷梁换柱，本合同自动终止。

(5) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、采购产品运抵现场，经检查验收合格后，供货方应提供合格的正规税务发票，支付50%货款；工程全部完工经相关部门验收合格，再支付35%货款，15%留作审计和质量保证金，待审计合格，质保期满一年后退还（不计利息）。

。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票（合同履约保证金除外）及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后  48 小时内响应到场， 72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；货到现场后由于甲方保管或使用不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 30% 的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额 0.3% /天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方能够在合同约定的交货时间内重新组织送货的，甲方应当允许乙方重新组织送货，乙方在合同规定的时间内重新交货的，不视为违约，但应由乙方承担由此所产生的费用；如超过约定的时间，则按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  0.3% /天的违约金；逾期交货超过 10   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之30%  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件并经乙方认可的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之  30% 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 50%  向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

# 签约日期：   年   月   日 		    	签约日期：   年    月   日