聊城经济开发区广平乡政府光伏发电

扶贫开发项目

招 标 文 件

（DYGK2016-711-KFQ）

招 标 人：聊城经济技术开发区广平乡人民政府

招标代理：山东东岳项目管理有限公司

监督机构：聊城经济技术开发区管理委员会政府

采购办公室

日    期：二〇一六年六月

目　录

第一部分   招标公告	2

第二部分   投标须知前附表	4

第三部分   投 标 须 知	8

第四部分   项目说明	28

第五部分   合同条款	37

第六部分　 投标文件（部分）格式	42

- 第一部分   招标公告

一、采购项目名称：聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目

二、采购项目编号：DYGK2016-711-KFQ

三、采购项目分包情况：

| 标段 | 招标内容 | 投标人资格要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格, 具有相应经营范围和供货能力，具有完善的质量保证体系、售后服务体系和专业安装人员； 3、投标人必须是光伏设备的制造厂家或代理商（若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件）； 4、本项目不接受联合体投标。 | 180 |

四、获取招标文件

1.时间：2016年6月12日至2016年6月17日，每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：山东东岳项目管理有限公司7楼招标七部（聊城市振兴西路星光房产1号楼）

3.方式：来人购买。

4.售价：300元/份（售后不退）。

备注：（1）获取招标文件时需授权委托人携带法定代表人授权委托书原件及以下证件加盖公章的复印件一套：营业执照副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）、基本账户开户许可证、被授权人身份证。

（2）本次项目实行资格后审，获取招标文件时的资料查验仅为核对潜在投标人身份信息，不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

五、递交投标文件时间及地点

1．时间：2016-07-05 08:00:00至2016-07-05 09:00:00（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心三楼第四开标室（地址：聊城市昌润南路153号聊城市行政服务中心三楼）  0635-8902892

六、开标时间及地点

1．时间：2016-07-05 09:00:00（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心三楼第四开标室（地址：聊城市昌润南路153号聊城市行政服务中心三楼）  0635-8902892

七、联系方式

1．采购人：聊城经济技术开发区广平乡人民政府

地  址：聊城市经济技术开发区

联系人：邹所长                      联系方式：0635-4652059

2. 采购人代理机构：山东东岳项目管理有限公司

地址：聊城市东昌府区振兴西路星光1号楼

联系人：刘丽杰    张莹                  联系方式：18063551689

邮箱：sddyzb7@163.com

八、监督机构：聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室

2016年6月12日

- 第二部分   投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目 |
| 2 | 项目实施 地点 | 贾刘村、魏王村、张家楼村、北贾村、武成庄村、张家楼村 |
| 3 | 采购人 | 聊城经济技术开发区广平乡人民政府 |
| 4 | 采购规模 | 本项目为聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目。本项目为分布式光伏发电项目，按照扶贫资金比例进行安装量划分，根据采购人指定位置进行安装，计划安装在贾刘村、魏王村、张家楼村、北贾村、武成庄村、张家楼村。 |
| 5 | 资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家质量标准规范 |
| 8 | 交货期 （含安装） | 合同生效后 30 日历天安装调试完毕并交付使用，延误工期罚1000元/日历天。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后,所有设备安装调试完毕并经审计事务所和电力部门验收合格并网后支付合同总额60%的货款，剩余40%作质保金,如无质量问题自设备验收合格并网一年后付至总合同的80%，并网两年后付至总合同的90%，三年质保期满后一次性付清剩余款。 |
| 10 | 质保期 | 所有设备质保期至少3年，太阳电池组件保修至少10年。 |
| 11 | 发标时间及地点 | 获取招标文件时间：2016年6月12日至2016年6月17日，每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。（北京时间，法定节假日除外） 发售地点：山东东岳项目管理有限公司7楼招标七部（聊城市振兴西路星光房产1号楼） |
| 12 | 资金来源 | 财政资金 |
| 13 | 投标有效期 | 90天(日历日) |
| 14 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：30000元。 2、保证金交纳时间和形式：递交投标文件截止时间前将投标保证金从投标人基本账户电汇或转账等方式交至山东东岳项目管理有限公司账户（以实际到账为准），并在备注栏注明“广平乡政府光伏发电扶贫开发项目保证金”。投标人需将基本账户开户许可证、电汇或转账凭证复印件附在投标文件正本和副本中。 开户名称：山东东岳项目管理有限公司 开户银行：华夏银行股份有限公司聊城分行营业部 账号：4673200001819100002319 行号：304471042405 友情提示：1、银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。2、不接收现金缴款单，不接受从分公司、办事处、个人账户汇出的保证金。3、投标保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标文件将被视为无效文件。 3、保证金的退还:未中标的投标人的保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的保证金在与采购人签订合同5个工作日日内持合同原件办理保证金的退还手续。 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，五份副本，并提供一份电子版投标文件，U盘，单独密封，要求如下：以WORD格式制作的电子文件一套（不含非文字部分，并保证与书面提交的文件完全一致）。 书面投标文件必须用A4纸打印胶装，否则做无效投标处理。 |
| 16 | 投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2016-07-05 09:00:00（北京时间） 地点：聊城市公共资源交易中心三楼第四开标室（地址：聊城市昌润南路153号聊城市行政服务中心三楼） |
| 17 | 开标时间 | 2016-07-05 09:00:00（北京时间） |
| 18 | 开标地点 | 聊城市公共资源交易中心三楼第四开标室（地址：聊城市昌润南路153号聊城市行政服务中心三楼） |
| 19 | 招标文件费用 | 招标文件：300元人民币，售后不退。 |
| 20 | 招标代理费 | 招标代理费按发改价格[2011]534号文（货物类）收费标准收取，由中标人支付。 |
| 21 | 公证费 | 本项目公证费500元，由中标人支付，交纳至山东东岳项目管理有限公司。 |
| 22 | 联系 方式 | 采购人：聊城经济技术开发区广平乡人民政府 联系人：邹所长 联系方式：0635-4652059 |
|  |  | 名称：山东东岳项目管理有限公司 地址：聊城市东昌府区振兴西路星光1号楼 联系人：刘丽杰 联系方式：18063551689 邮箱：sddyzb7@163.com |
|  |  | 监督机构：聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室 |
| 23 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 24 | 采购预算 | 180万元。投标人所报总价不得高于预算价，否则按无效标处理。 |
| 25 | 资格审查资料 | （1）投标人的营业执照副本（原件）、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）（原件）、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）（原件）； （2）法定代表人授权委托书（原件），授权代理人身份证（原件）；（如投标人代表为法定代表人，则无需出具授权委托书，但须提供本人身份证）； （3）若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件； （4）投标人的基本账户开户许可证（复印件加盖公章）及从基本账户汇出保证金的凭证（复印件加盖公章） （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》； （6）财务审计报告。是指提供最近一年的审计部门出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。 （7）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章； （8）依法缴纳社会保障资金证明。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明（社保部门证明）或社会保障缴费清单的复印件加盖公章。 （9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见附件(无违规违法证明)。 备注： ①上述资格审查资料中要求提供证书原件及复印件的，所有原件及复印件单独放入档案袋中，可不密封，与投标文件同时递交，未按规定提供视为资格审查不合格； ②上述所有资格审查资料的复印件（加盖投标人单位公章）必须附在投标文件中，未按规定提供视为资格审查不合格； ③所有资格审查资料应为有效证件，投标人对证件的真伪、有效性负法律责任。 |
| 26 | 其他说明 | 该项目为交钥匙工程，投标人自行勘察、设计，自行解决与电业局的并网、备案等相关一切手续。 |

- 第三部分   投 标 须 知

A、总说明

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告所叙述的项目。投标人应当按照本招标文件的要求进行投标。

2、总则

2.1定义

2.1.1“采购人”系指聊城经济技术开发区广平乡人民政府。

2.1.2“采购代理机构”系指山东东岳项目管理有限公司。

2.1.3“投标人”系指向采购代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人、其他组织或自然人。

2.1.4“入围投标人”系指经评标委员会初步评审，投标人的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的投标人。

2.1.5“中标（候选）人”系指由评标委员会对各投标人综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为采购人提供货物和服务，遵守投标文件和评标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的投标人。

2.1.6“货物”系指中标人按招标文件和合同的要求，向采购人提供所需的设备及有关技术资料；进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品；除文件中明确规定的进口产品外，不接受产自境外的进口产品。

2.1.7“服务”系指招标文件规定投标人须承担的集成、安装、测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其它相关的义务。

2.1.8除招标文件中明确规定使用进口产品外，投标文件中不允许含有《2015-2016年山东省省级政府采购进口产品目录》以外的产自境外的进口产品，在本目录外的产品说明中出现“原装进口”等文字声明使用了进口产品的或经评审认定为进口产品的，其投标文件无效。

2.1.9政府采购项目，支持中小企业、监狱企业发展，优先采购节能环保产品，强制采购《节能产品政府采购清单》内的强制采购产品。涉及节能目录内强制采购的产品，投标人必须投报强制节能产品。但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。

2.1.10本次采购的产品如是《节能产品政府采购清单》内强制采购的节能产品，必须填写《节能产品报价说明表》表，格式见附件；

2.1.11节能、环保产品需要价格扣除或加分的，须填写《节能产品报价说明表》、《环保产品报价说明表》，格式见附件。

2.1.12如投标人为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖公章，并且填写《监狱、小型和微型企业产品报价说明表》格式见附件。

2.1.13投标人为小型、微型企业或所报产品为小型、微型企业生产的产品并需要价格扣除的，须提供《中小企业声明函》，并且填写《小型和微型企业、监狱企业产品报价说明表》，格式见附件；

3、投标保证金

3.1投标保证金的提交及退换详见投标须知前附表。

3.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。若发生下列情况之一者将不予退还投标保证金：

(1)投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件或在截止日期后对投标文件作实质性修改；

(2)提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

(3)中标人在规定期限内未按规定签订合同或未按规定提供履约保证金的。

3.3未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标；

4、投标费用

4.1无沦评标方法和结果如何，投标人均应自行承担所有与本次投标活动有关的相关费用；

4.2本项目招标代理费及公证费的缴纳详见投标人须知前附表。

5、接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，在授予合同之前，监管机构可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

6、投标有效期

6.1自开标之日起，投标报价有效期为90个工作日。有效期比本须知规定的有效期短的，为非响应投标，将视为无效投标；

6.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长有效期。投标人可以以书面的形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
7、勘察现场

7.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入招标项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

B、招标文件

8、招标文件组成：

要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。本次招标项目的招标文件组成内容如下：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标须知前附表；

第三部分  投标须知

第四部分  项目说明

第五部分  合同条款

第六部分  投标文件（部分）格式

9、招标文件的修改

9.1采购代理机构对招标文件必要的澄清或修改须在法律规定的时间前，以书面形式通知所有购甲招标文件的潜在投标人。澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力；

9.2为使投标人有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

10、招标文件的澄清

各潜在投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，要求澄清的潜在投标人应在规定时间前按招标文件载明的联系方式以书面形式（包括信函、电报或传真）通知采购代理机构。采购人与代理机构将视情况确定采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购甲招标文件的潜在投标人。

C、投标文件的编制

11、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并按照招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则， 其投标将被视为无效投标。
12、投标文件的组成
    投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，提交包括证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，内容如下：

第一部分   投标函部分

（1）投标函

（2）投标承诺书

（3）开标一览表

第二部分   商务部分

（1）分项报价表

（2）技术偏离表

（3）商务偏离表

（4）业绩一览表

第三部分   技术部分

（1）详细技术资料，如品牌、型号（规格）、详细配置、技术指标说明、制造商（原产地），产品生产许可证、产品合格证、产品有关检测报告等技术资料等；

（2）产品的质量保证措施；

（3）实施方案；

（4）技术保证及运营保障措施；

（5）售后服务条款：

①中标后必须提供中标货物齐全的技术资料（包括中文或英文的使用说明、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

②售后服务保证承诺（免费技术培训支持、跟踪服务承诺）；货物出现故障后，在接到采购人通知后的响应时间和到达现场的时间；保修期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

③货物质保期限，技术支持服务（保修期应不低于国家现行规定，保修期内除人为因素损坏外，全部免费维修）；

④免费培训承诺。

第四部分  资格审查部分

（1）投标人的营业执照副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）；（复印件加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书，授权代理人身份证；（如投标人代表为法定代表人，则无需出具授权委托书，但须提供本人身份证）；

（3）若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件；

（4）投标人的基本账户开户许可证（复印件加盖公章）及从基本账户汇出保证金的凭证（复印件加盖公章）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》；

（6）财务审计报告。是指提供最近一年的审计部门出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。

（7）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；

（8）依法缴纳社会保障资金证明。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明（社保部门证明）或社会保障缴费清单的复印件加盖公章。

（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见附件(无违规违法证明)。

第五部分  附件

（1）环保产品报价说明表（如有时提供）

（2）节能产品报价说明表（如有时提供）

（3）小型和微型企业、监狱企业产品报价说明表（如有时提供）

（4）中小企业声明函（如有时提供）

（5）有关证件统计表

13、投标文件的语言要求及计量单位

13.1投标人提交的投标文件及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

13.2除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

14、投标文件的格式要求

14.1投标文件一律用A4 纸打印装订(必须胶装，否则视为无效投标)。一式六份，正本一份，副本五份，另附电子文档一份（U盘，不退），在每份投标文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准；

14.2“开标一览表”、“分项报价表”用不褪色的黑色或蓝色墨水书写或打印；

14.3投标文件需由投标人盖章并由法定代表人或授权代理人签字（非逐页小签）；

14.4投标文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由投标人或其授权代理人签字和盖章；

14.5投标文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由投标人负责；

14.6电子邮件、电话、传真形式的投标文件概不接受；

14.7投标人必须将投标文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。

15、投标报价要求

15.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。报价中应包含外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验试验费、利税、管理、运输、装卸、安装调试（含安装过程中的配件、附件）、技术支持、培训、售后服务直至验收合格的所有费用（设备正常使用为验收条件）；

15.2“开标一览表、分项报价表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

15.3投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

15.4投标人提供分项单价和所报设备的总价，如果单价和总价不符，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

15.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝；

15.6投标人不得采用总价让利或百分比让利的方式进行投标报价（所有的让利均包含在投标报价内）。

15.7最高投标限价：详见投标须知前附表

D、投标文件的递交

16.投标文件的装订、密封和标记

16.1投标文件正本和副本应分别装订成册，并编制目录，封面上应标记“正本”或“副本”，正本和副本份数应符合招标文件规定。投标文件正本和副本都不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码，否则，采购人对于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

16.2投标文件封套上应清楚标记“正本”和“副本”字样。封套上应写明：投标人邮政编码、投标人地址、投标人名称、所投项目名称和包号、开启时间等，以便若其报价被宣布为“迟到”报价时，采购人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

16.3如果投标文件没有按规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.4、为方便报价、唱价，请投标人另外准备三份“唱标一览表”“分项报价表”单独密封，与投标文件同时提交。在封口处加盖投标人公章并在封面注明“唱标一览表”、项目名称、投标人名称、地址、电话。

17.报价截止期

17.1投标人应于报价截止日期前将投标文件递交，递交地点应是招标文件中指明的地址。

17.2采购人可以按本须知中有关规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长报价截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.无效标书的说明

投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)未按招标文件的要求密封的。

19.投标文件的修改与撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其报价，但采购机构必须在规定的报价截止期之前收到修改或撤回的书面通知。

19.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和发送。应在封面上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

19.3在报价截止时间之后，投标人不得对其报价做任何修改。

19.4从报价截止期至投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其报价，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

E、开标、评标

21.开标

21.1采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应签名报到,以证明其出席开标会议。

投标人须按照投标须知前附表第25项规定携带有关资格审查资料证件参加资格审查（否则视为无效投标）。所有证件在有效期内或通过最新年审方为合格。（若相关证件处于年审状态，携带审核机构出具的证明原件，视为携带该证件。）

21.2开标会议在有关部门的监督下，对投标人法定代表人或委托代理人的身份进行验证，对投标文件进行检查，确定其是否按要求密封。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予以开封。

21.3开标程序

(1)在招标文件规定的时间，宣布停止接受投标文件，主持人宣布会议开始，介绍参加本次开标会议的有关领导，工作人员宣布会场纪律；

(2)领导人、项目负责人讲话；

(3)宣布评标原则、评标纪律；

(4)公证处对投标文件递交情况、投标文件的密封情况进行查验；

(5)对符合要求的投标文件当众予以拆封，对报价、付款方式、供货期（含安装）等主要内容公开唱标；采购人对开标过程进行记录，投标单位法定代表人或委托代理人对唱标内容签字确认；

(6)开标仪式结束。

22、评标委员会组成

22.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责评标活动，向采购人推荐出合格的中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。

22.2开标仪式结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

23、评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24、投标文件的澄清

24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25、投标文件的初步评审

25.1开标后，评标委员会对各投标人进行初步评审。包括资格评审、投标文件形式性评审及响应性评审，初步评审中有一项不符合评审标准、认为“不合格”的，初步评审结论应判定为“不合格”。

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 营业执照副本（原件） | 1、应为有效证件； 2、复印件与原件应一致。 | □合 格 □不合格 |
|  | 税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）（原件） | 1、应为有效证件； 2、复印件与原件应一致。 | □合 格 □不合格 |
|  | 组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）（原件） | 1、应为有效证件； 2、复印件与原件应一致。 | □合 格 □不合格 |
|  | 法定代表人授权委托书（原件） | 1、法定代表人与营业执照上的是否一致； 2、是否加盖企业公章； 3、是否提供且有效。 | □合 格 □不合格 |
|  | 授权代理人身份证（原件） | 原件与复印件一致。 | □合 格 □不合格 |
|  | 若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件； | 是否提供且有效。 | □合 格 □不合格 |
|  | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求提交 | □合 格 □不合格 |
|  | 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料 | 是否提供履行合同的技术能力证明表 | □合 格 □不合格 |
|  | 财务审计报告 | 财务审计报告。是指提供最近一年的审计部门出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。 | □合 格 □不合格 |
|  | 依法缴纳税收的证明 | 是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章 | □合 格 □不合格 |
|  | 依法缴纳社会保障资金证明 | 提供社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明（社保部门证明）或社会保障缴费清单的复印件加盖公章。 | □合 格 □不合格 |
|  | 无违规违法声明 | 是否提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | □合 格 □不合格 |
| 形式性评审标准 | 文件盖章、签署 | 已按招标文件规定盖公章，并由法定代表人或其授权代理人签章 | □合 格 □不合格 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 | □合 格 □不合格 |
|  | 投标文件编制内容 | 投标文件组成（1. 投标函部分、2. 商务部分、3. 技术部分、4. 资格审查部分）内容符合招标文件要求，内容完整、无明显缺项。 | □合 格 □不合格 |
|  | 投标报价及投标方案 | 只能有一个有效报价和投标方案，且不超出采购预算。 | □合 格 □不合格 |
| 响应性评审标准 | 质保期 | 符合招标文件规定 | □合 格 □不合格 |
|  | 交货期 | 符合招标文件规定 | □合 格 □不合格 |
|  | 质量标准 | 符合招标文件规定 | □合 格 □不合格 |
| 初步评审结论 |  |  | □合 格 □不合格 |

25.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面不会造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。下列情况为实质上不响应招标文件要求：

25.2.1投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.2.2 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.2.3 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；

25.2.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.2.5 投标人提供的投标文件不完整；

25.2.6 未按规定报价，存在严重的缺项漏项；

25.2.7 投标人承诺的投标有效期不足招标文件的规定；

25.2.8 投标人承诺的质量标准不满足招标文件要求；

25.2.9提供的资格资质文件无效或不符合要求；

25.2.10提供的业绩、经营情况不真实、准确；

25.2.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

25.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26、无效投标与废标

26.1按无效标处理：

投标人有下列情况者，其投标视为无效投标。

（1）开标前，投标人有下列情况之一者，其投标视为无效投标，取消其投标资格：

①投标文件未按招标文件的规定签署、密封；

②投标人法定代表人或其授权代理人不参加开标会事宜；

③投标截止时间以后送达的投标文件；

④法律、法规规定的其他情况。

（2）评标过程中，投标人有下列情况之一者，其投标视为无效投标，不再进行下一步评审：

①招标文件中要求必备的资质证件未能提供或提供不全资格审查不合格的；

②投标文件未实质上响应招标文件要求的；包括未有具体的设计施工方案和售后服务时间承诺。

③评标标准中明确规定的情况；

④投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

⑤招标单位拒绝接受按照本招标文件除招标文件规定以外修正错误后的投标报价；

⑥在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果的任何不当活动；

⑦投标人串通投标或采用不正当竞争方式；

⑧投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑨有确凿的证据表明投标人以低于成本价投标；

⑩不带样品或所带样品不全或样品不符合要求的。

法律、法规规定的其他情况。

（3）定标后，投标人有下列情况之一者，取消其中标资格并扣除其投标保证金：

①中标人未按规定交纳相关费用；

②中标人不按招标文件规定的要求签订合同；

③投标人在投标有效期内撤回投标；

④中标人安装的设备安装调试完毕后，验收不合格；

⑤法律、法规规定的其他情况。

投标人有上述行为之一的，招标单位将严格依照《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。投标人给代理招标单位造成损失的，代理招标单位有索赔的权利。给招标单位造成损失的，应予以赔偿。

27.2按废标处理：

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 禁止投标人相互串通投标：

27.3.1经评标委员会评议认定有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

27.3.2经评标委员会评议认定有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.4、经评标委员会评议认定有下列情形之一的，视为弄虚作假行为：

27.4.1使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

27.4.2经评标委员会评议认定投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

29、投标文件的评审、比较和否决

29.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

29.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明，并提供相关材料。

29.3 评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

30、评标办法

30.1评标办法

30.1.1本次评标采用综合评分法（百分制）。

30.1.2定标原则：由全体评委按照评分标准的规定对各投标人进行综合评审，所有评委评分的算术平均值为投标人的最终得分，按综合得分高低排名，并推荐出1-3名中标候选人，综合得分最高的为第一预中标候选人，综合得分相同的，报价低者排名在前。综合得分和投标报价都相同的，按技术指标得分高低顺序排列。

30.2评分标准（满分100分）

| 分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标单价报价 （50分） | 投标人按招标文件的要求对所投设备进行报价，投标人的投标报价为N，评标基准价为P，N=P得50分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 评标基准价P的确定：P值为最低有效投标报价。 价格权值=50% 备注：报价的偏离度不够1个百分点时，按插入法计算增减分，百分点和得分保留两位小数。 |
| 技术指标 （15分） | 综合考评投标产品的综合情况： |
|  | ①根据投标文件描述的设备配置、技术参数等满足招标文件的前提下，对所有投标文件中的设备配置、技术参数优于项目要求进行横向比较，由评标委员会酌情打分，优得6-4分、良得4-2分、一般得2-0分 |
|  | ②根据所投产品的主要部件性能、技术成熟度、设备稳定性、安全性、可靠性情况进行综合评价，由评标委员会酌情打分，优得5-3分、良得3-2分、一般得2-0分 |
|  | ③根据所投产品的配备备件、选配备件的安全性、稳定性、易稳护性等情况由评标委员会酌情打分，优得4-3分、良得3-2分、一般得2-0分 |
| 施工组织设计（10分） | （1）根据投标人安装施工进度计划和各阶段进度的保证措施，由评标委员会酌情打分，满分3分； |
|  | （2）根据所投产品的安装施工方案、防护措施、安全承诺等方面进行横向比较，根据方案的细致性、规范性、合理性由评标委员会酌情打分，满分3分； |
|  | （3）根据投标人安装施工的安全保障措施、文明施工的技术措施，由评标委员会酌情打分，满分2分； |
|  | （4）针对本项目安装施工投入的主要施工设备、人员劳动力等项目班子配备情况由评标委员会酌情打分，满分2分； |
| 售后服务 （7分） | 据投标人是否具有完善的售后服务体系，如对设备日常维护养护情况承诺、对出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间的承诺、售后服务方案及保障措施，根据售后服务等技术方案及保障措施等因素分别进行比较和评价，由评标委员会酌情打分，优得5-3分、良得3-1分、一般得1-0分； |
|  | 质保期在满足招标文件的情况下，质保期每增加一年加1分，本项最多得2分； |
| 相关证书或 检测报告 (2分) | 评标委员会综合评定投标人提供的相关证书或检测报告等材料，根据材料的完整度评分（以下资料为证书原件）。 - 能够提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告的，得2分。 |
| 业绩（6分） | 2013年1月1日（含）以来，每提供一项单项合同在50万元-150万元类似项目业绩的得1分，每提供一项单项合同在150万元（含）以上类似项目业绩得2分。该项最多得6分 有关说明：1）类似项目指：为类似设备采购及安装项目；2）上述业绩须提供合同原件，以合同签订时间为准，否则不予计分。 |
| 样品分（5分） | 根据样品质量及对招标文件的响应情况，一般得1-0分，良好得2-3分，优秀得4-5分。 |
| 优惠政策实施方案（5分） | 针对本项目制定出切实可行的光伏发电扶贫优惠政策实施方案，并将该方案编制到相应文件中。评标委员会对实施方案按照可操作性、扶持力度等进行评分。实施方案一般得0-1分，良得2-3分，优得4-5分。 |
| 注：取所有评委评分的算术平均值即为投标人的最后得分（保留两位小数）。 |  |

注：（1）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

（2）采购人不承诺最低价中标，为防止恶性竞争，评标委员会有权判定明显低于成本的投标为无效投标。

（3）评标委员会成员严格按评标准进行打分，不得抬分、压分，评委评分的平均分加上价格计算得分为投标人的综合得分。

（4）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清和说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

其他国家政策优惠说明：

对于小型、微型企业，在投标报价的基础上进行价格折扣，按折扣后的评审价格进行评审，一旦中标须按投标报价签订合同。价格折扣计算如下：

1）对小型、微型企业产品价格折扣：

评审价格=总报价-（小型企业+微型企业的产品报价）×6%，以评审价格计算报价得分。

说明：投标人需提供相关报价说明表（见附件）、中小企业声明函（见附件）、投标人所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明原件，并由评标委员会进行确认。

2）对环保产品加分：

环保产品加分=（环保产品报价÷总报价）×4%×技术分+（环保产品报价÷总报价）×4%×报价分

投标得分=评委的综合打分+对环保产品加分。

说明：投标人需提供相关报价说明表（见附件）、认证证书及标明所报产品位置的最新《环境标志产品政府采购清单》等材料的复印件，并由评标委员会进行确认。

3）对节能产品（政府强制采购节能产品除外）加分：

节能产品加分=（节能产品报价÷总报价）×4%×技术分+（节能产品报价÷总报价）×4%×报价分

投标得分=评委的综合打分+对环保产品加分+对节能产品加分；

说明：投标人需提供相关报价说明表（见附件）、认证证书及标明所报产品位置的最新《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》等材料的复印件，并由评标委员会进行确认。

F、授予合同

34.合同形式

本采购项目合同形式为固定总价合同。

35.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件的要求和按本招标文件评选出的投标人，确定中标的投标人必须具有供应本货物的能力和资源。

36.中标通知书

36.1确定出中标人后在供应有效期截止前，采购人以书面形式通知中标人其供应被接受，在该通知书(以下合同条款中称“中标通知书”)中给出采购人对中标人按本合同的中标价格(以下合同条款中称为“合同价格”)，以及交货期（含安装）、质量和有关合同签订的日期、地点。

36.2中标通知书为合同的组成部分。

37.合同协议书的签署

37.1采购人和中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标人如不按规定与采购人订立合同，采购人将废除授标，供应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过供应保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3中标通知书、中标人的投标文件以及双方确认的澄清文件等，均为合同组成部分。

- 第四部分   项目说明

一、项目概况

本项目为分布式光伏发电项目，按照扶贫资金比例进行安装量划分，根据甲方指定位置进行安装，计划安装在贾刘村、魏王村、张家楼村、北贾村、武成庄村、张家楼村。根据项目工程所在地区的太阳能辐照条件、地质条件、当地电网规划及负荷情况，结合当地政府及电网意见，建设分布式光伏发电站项目。

本项目预算即为实际采购金额，投标人根据采购金额报出产品单价，且数量不得低于225KW。（总金额超出预算或数量低于要求，作无效投标处理。）

本项目综合考虑光伏组件的性能、稳定性、性价比、安装方式、当地辐照特点等方面因素。本项目共180万元，投标人报价超出采购预算的，按无效投标处理。。具体数量及安装地点如下：

1、北贾村：项目拟在地面或屋顶上建设完成分布式光伏发电，功率约45.30KW。

2、贾刘村：在村东头空地上建设分布式光伏发电项目，功率约36.23KW。

3、魏王村：项目拟在村委会院内建设车棚光伏电站，功率36.10KW。

4、武成庄村：项目拟建于武成庄村集体闲置沟渠地面上，功率35.79KW。

5、于海子村：项目拟建于于海子村大队部屋顶，功率35.79KW。

6、张家楼村：项目拟建于张家楼村村民屋顶，功率35.79KW。

二、技术要求

1、光伏组件

多晶硅太阳能电池组件应为标称功率265Wp的高性能电池片，单块组件的电池片数目为60。组件规格应一致，投标人提供详细的投标组件的性能参数。

表1.1 组件电性能参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 采购人提供值 | 投标人提供值（以下参数投标人应在投标文件中注明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳电池种类 |  | 多晶硅 |  |  |
| 2 | 太阳电池生产厂家 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳电池组件生产厂家 |  |  |  |  |
| 4 | 太阳电池组件型号 |  | 265Wp |  |  |
| 5 | 太阳电池组件尺寸结构 |  | 1650*990*45 |  |  |
| 6 | 太阳电池组件重量 | kg | 19.1 |  |  |
| 7 | 大气质量AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池工作温度下的标称参数 |  |  |  |  |
| (1) | 峰值功率 | Wp | 265 |  |  |
| (2) | 开路电压（Voc） | V | 38.6 |  |  |
| (3) | 短路电流（Isc） | A | 9.03 |  |  |
| (4) | 工作电压（Vmppt） | V | 31.4 |  |  |
| (5) | 工作电流（Imppt） | A | 8.44 |  |  |
| 8 | 太阳电池组件温度系数 |  |  |  |  |
| (1) | 峰值功率温度系数 | %/℃ | -0.42 |  |  |
| (2) | 开路电压温度系数 | %/℃ | -0.32 |  |  |
| (3) | 短路电流温度系数 | %/℃% | 0.05 |  |  |
| 9 | 最大系统电压 | V | 1000 |  |  |
| 10 | 工作温度范围 | ℃ | -40～+85 |  |  |
| 11 | 功率误差范围 | W | 0～+5 |  |  |
| 12 | 表面最大承压 | Pa | ≥5400 |  | 标准GB/T 9535-1998 (IEC61215) |
| 13 | 承受冰雹 |  | 可以承受直径25mm、质量7.5克的冰球以23m/s速度的撞击 |  |  |
| 14 | 接线盒类型 |  | 工作温度：-40℃～+85℃ |  |  |
| 15 | 接线盒防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 16 | 接线盒连接线长度 |  | ≥900mm |  |  |
| (1) | 正极 |  | ≥900mm |  |  |
| (2) | 负极 |  | ≥900mm |  |  |
| 17 | 电池片转换效率 |  |  |  |  |
| (1) | 保证值 |  |  |  |  |
| (2) | 填充因子 |  |  |  |  |
| 18 | 电池组件转换效率 |  | ≥15.7 |  |  |
| 19 | 电池组件单位面积功率 |  |  |  |  |
| 20 | 电池组件单位面积重量 |  | ≥11.3 |  |  |
| 21 | 框架结构 |  | 阳极氧化铝边框 |  |  |
| 22 | 背面材料 |  | TPE |  |  |
| 23 | 组件串并联光伏专用电缆线型号规格 |  | 4mm2 |  |  |
| 24 | 配套接插件型号规格 |  | MC4 |  |  |
| 25 | 电池组件是否要求接地 |  | 是 |  |  |
| 26 | 功率衰降 |  |  |  |  |
| (1) | 1年功率衰降 | % | ≤2 |  |  |
| (2) | 5年功率衰降 | % | ≤5 |  |  |
| (3) | 10年功率衰降 | % | ≤8.8 |  |  |
| (4) | 25年功率衰降 | % | ≤19.3 |  |  |

## 注：以上注明参数为必须响应项，投标人的参数若低于以上参数按无效投标处理。

## 1.2组件认证要求

太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备，应当提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）、具有CQC认证证书。如果该产品没有国家标准（或IEC标准），亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合技术规范中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证，则应提供认证证书复印件或扫描件并加盖公章。

注明：1.2认证要求为加分项，不做废标条款。

## 1.3 结构、外形尺寸、安装尺寸及质量

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点气候、屋顶条件使用的要求。如组件的强度，安装在40多米高的楼顶，电池片间隙及与边框之间距离满足楼顶安装的标准，保证强度。

组件的安装位置可根据投标方的要求调整，同时保证组件的安装强度和安全性能不受影响。

每个组件都应有下列清晰而且擦不掉的标志：

a）制造厂的名称、标志或代号；

b）产品型号；

c）产品序号；

d）引出端或引线的极性；

e）制造的日期和地点，或可由产品序号查到。

g）电流分档标记。

## 1.4外观要求

所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观，满足如下要求：

1）电池组件框架整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

3）组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕，组件背面无划伤、碰伤等缺陷。背板无明显皱痕，组件背面无明显凸起或者凹陷（由内部引线引起的突起），硅胶均匀；接线盒粘接牢固，表面干净。

5）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

6）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

7）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

8）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

## 1.5 安装附件

投标厂家要明确组件安装所用的螺母、螺杆和垫片的规格尺寸，并提供组件安装配套使用的螺母、螺杆和垫片。

2、光伏并网逆变器

采用的光伏并网逆变器的额定功率为15KW、10kW（投标厂家根据设计需求自定逆变器型号），可实现高达98.2%的转换效率，和同类产品相比损耗更低，更易实现光伏系统整体效率的最大化。其可靠的电网支持能力，高防水防尘等级以及超宽的组件电压接入范围。产品具备行业CQC认证或TUV认证等（注：此认证为加分项，不做废标条款）。

2.1 性能特点

光伏并网逆变器（技术指标）

| 20KW光伏并网逆变器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流侧 |  |  |  |
| 推荐光伏组件功率 | 20kWp |  |  |
| 最大直流输入电压 | 1000VDC |  |  |
| 输入电压范围MPPT | 260VDC ~ 850VDC |  |  |
| 最大额定电流 | 22A |  |  |
| 直流关断开关 | 有 |  |  |
| 交流侧 |  |  |  |
| 额定输出功率 | 20kW |  |  |
| 额定输出电流 | 30A |  |  |
| 并网电压范围 | 310-480 VAC |  |  |
| 并网电压频率 | 50 ± 0.5 Hz |  |  |
| 电流畸变率（THD） | < 4%（额定功率） |  |  |
| 功率因数 | ≥ 0.99（额定功率） |  |  |
| 系统 |  |  |  |
| 最大效率 | 98.2% |  |  |
| 工作温度 | -25℃ ~ +55℃ |  |  |
| 冷却方式 | 自然冷却 |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |
| 通信接口 | USB2.0 /RS485/WIFI |  |  |
| 15KW光伏并网逆变器 |  |  |  |
| 直流侧 |  |  |  |
| 推荐光伏组件功率 |  | 15kWp |  |
| 最大直流输入电压 |  | 1000VDC |  |
| 输入电压范围MPPT |  | 260VDC ~ 850VDC |  |
| 启动电压 |  | 250V |  |
| 最大额定电流 |  | 22A |  |
| 输入路数 |  | 4 |  |
| MPPT路数 |  | 2（可并联） |  |
| 直流端子类型 |  | MC4 |  |
| 直流关断开关 |  | 有 |  |
| 交流侧 |  |  |  |
| 额定输出功率 |  | 15kW |  |
| 最大交流电流 |  | 25A |  |
| 额定输出 |  | 400Vac |  |
| 并网电压范围 |  | 310-480 VAC |  |
| 并网电压频率 |  | 50 ± 0.5 Hz |  |
| 电流总谐波失真 |  | < 1.5% |  |
| 功率因数 |  | 0.8超前~0.8滞后 |  |
| 电网类型 |  | 3W/N/PE |  |
| 系统 |  |  |  |
| 最大效率 |  | 98.2% |  |
| 欧洲效率 |  | >97.7% |  |
| MPPT效率 |  | 99.9% |  |
| 工作温度 |  | -25℃ ~ +60℃ |  |
| 冷却方式 |  | 自然冷却 |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |
| 夜间自耗电 |  | <1W |  |
| 噪音等级 |  | <45dB |  |
| 显示/操作 |  | 3LED；5″LCD |  |
| 通信接口 |  | USB2.0 /RS485/WIFI |  |

| 10KW光伏并网逆变器 |  |
| --- | --- |
| 直流侧 |  |
| 推荐光伏组件功率 | 10kWp |
| 最大直流输入电压 | 1000VDC |
| 输入电压范围MPPT | 200VDC ~ 850VDC |
| 启动电压 | 180V |
| 最大额定电流 | 22A |
| 输入路数 | 2 |
| MPPT路数 | 2（可并联） |
| 直流端子类型 | MC4 |
| 直流关断开关 | 有 |
| 交流侧 |  |
| 额定输出功率 | 10kW |
| 最大交流电流 | 17A |
| 额定输出 | 400Vac |
| 并网电压范围 | 310-480 VAC |
| 并网电压频率 | 50 ± 0.5 Hz |
| 电流总谐波失真 | < 1.5% |
| 功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 |
| 电网类型 | 3W/N/PE |
| 系统 |  |
| 最大效率 | 98.3% |
| 欧洲效率 | >98.0% |
| MPPT效率 | 99.9% |
| 工作温度 | -25℃ ~ +60℃ |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 夜间自耗电 | <1W |
| 噪音等级 | <45dB |
| 显示/操作 | 3LED；5″LCD |
| 通信接口 | USB2.0 /RS485/WIFI |

3. 交流配电柜

光伏交流配电柜主要是将光伏逆变器输出的交流电通过配电输送到并网点或升压装置。该配电柜含有交流断路器、浪涌保护器、自动复位装置、多功能电表，方便操作和维护。具有防雷及过载保护，可测量电压、电流、功率、频率和计量有功、无功电能。选配防逆流装置，对于自发自用的电站系统可防止电能馈入电网。

高可靠性(内部主要元器件规格型号、生产厂家及产地等)

a 选用塑壳或框架式断路器，具有高分断能力。
    b 三段式电流保护，迅速切除故障。
    c 选用全球知名品牌高品质防雷器。

强适应性
    d 系统布线优化，安装维护简便。
    e 严格的高低温测试，适用范围广阔。
    f 断路器操作可选用不同等级的交直流电压，也可手动操作。

4.其他要求

（1）投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入招标项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（4）光伏发电所需配套设备及所有辅料：太阳能电池组件、并网逆变器、交流配电箱、支架、防风基座、直流电缆、交流电缆、辅料等。具体设备清单根据各单位设计需求制定。

（5）为保证光伏电站20年使用寿命，作为建设光伏电站最基础性配件的支架须满足以下几条件。

① 所使用支架的材质应为热镀锌材质；支架型材截面尺寸为41*41或41*52；要求支架表面平整、无裂纹、结疤、气泡等杂质；要求使用的配件为热镀锌的螺栓，热镀锌的螺母。

② 需提供耐久证明，确保使用20年；

三、交货及安装期：合同生效后  30  日历天安装调试完毕并交付使用。

四、 付款方式：合同签订后,所有设备安装调试完毕并经审计事务所和电力部门验收合格并网后支付合同总额60%的货款，剩余40%作质保金,如无质量问题自设备验收合格并网一年后付至总合同的80%，并网两年后付至总合同的90%，三年质保期满后一次性付清剩余

五、售后服务

1、在执行合同过程中如果招标人发现所供设备的任何漏项和缺项，即使未在供货范围中列出但依据合理判断确实是中标人供货范围内应该包括的内容，中标人应按照买方的要求在规定的时间内将短缺的或遗漏的货物、装置、技术资料、专用工具、备品备件等无偿交付招标人；

2、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务；出现质量问题，2个小时内到场。

3、迅速快捷的提供设备的备品备件；

4、在货物保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时中标人承担设备配件及人员的所有费用，由于中标人原因时拖延而造成招标人生产损失由中标人赔偿；

5、设货物交货后中标人必须根据招标人的要求安排技术人员或维修人员到现场（指导）安装,（指导）安装后由中标人负责调试；

6、对以上技术服务应有明确的时间承诺。未明确时间承诺的按无效报价处理。

六、该项目为交钥匙项目，投标人负责自行勘察、设计、供货、安装、调试、直至验收合格并交付使用的全部费用，自行解决与电业局的并网、备案等相关一切手续。投标人必须保证设备的正常运行，所必需的其他材料请在投标文件中详细列出。

七、开标现场要求带样品（太阳电池组件、支架及附件），投标人中标后，招标人将样品封存。安装时提供设备应与开标时提供的样品一致或设备型号优于招标文件要求的技术参数。

八、其他要求：

1、投标人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准；投标人应对招标文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应；投标人所提供的投标文件应满足招标文件要求。

2、投标人必须明确所报产品的品牌、型号及规格参数，附详细参数，并保证真实。

- 第五部分   合同条款

政府采购合同书

项目编号：DYGK2016-711-KFQ

项目名称：聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目

采 购 人：聊城经济技术开发区广平乡人民政府

监管机构：聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室

中标人:

年  月   日

甲  方：                               （以下简称甲方）

乙  方：                               （以下简称乙方）

（甲方名称）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定              为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、乙方在评标过程中做出的书面最终报价、澄清或承诺

5、本合同附件

二、设备名称、数量、单价、规格和标准(详细清单见附件)

三、合同金额

合同总金额：人民币                     元(大写)

人民币                     元(小写)

四、付款方式：

五、交货

1、乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的设备。

2、风险负担：

设备毁损、灭失的风险在该设备通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

3、交货期：合同签订生效后    日内交货安装调试完毕并验收合格同时向监督方递交验收申请。

六、质量

设备质量应符合采购文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

设备包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护设备安全、完好的包装方式。

八、运输要求

运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、验收在聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室监督下执行。

2、设备运抵使用单位由使用单位进行验收以确保设备的品牌、型号、配置等符合招标文件和投标文件的要求；安装调试完毕后正常使用，中标人向使用单位、监管机构提出设备的报检申请。使用单位、监管机构对中标人提供的设备报审表及其质量证明文件进行审核，并对提供的实物进行检验出具验收报告。必要时，使用单位、监管机构可委托相关检验机构对中标设备进行技术、质量检验。对检验或验收不合格的设备，中标人应在限定时间内更换成合格的设备。

3、对设备的质量问题，甲方应在实际发现之日起   日内向乙方主张权利。

十一、质量保证及售后服务

1、质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）；

2、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务；

3、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

- 乙方应提交：招标代理服务费、公证费、验收费。

- 本合同须经聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室审查。

十三、违约条款

1、乙方延迟交付，每延迟1日，支付违约金1000元/日（双方另有约定的除外）；

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，应按调换设备金额每日0.3％向甲方支付违约金（双方另有约定的除外）；

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后10日内仍不履行合同的，经聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室同意后，本合同解除，不履行合同方赔偿另一方的损失；

4、如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方；

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

6、其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后30日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交聊城市仲裁委员会仲裁。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应同时报聊城高新技术产业开发区政府采购办公室、山东东岳项目管理有限公司备案。

十七、本合同的签署及合同项目的实施由聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室监督，山东东岳项目管理有限公司为合同签署的鉴证方。

十八、本合同一式   份：甲方  份、乙方  份、聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室  份、招标代理机构   份。

甲方：                                  乙方：

名称：（印章）                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                      全权代表（签字）：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

监管方（聊城经济技术开发区管理委员会     鉴证方（山东东岳项目管理有限公司）

政府采购办公室）

名称：（印章）                         名称：（印章）

全权代表（签字）：                     全权代表（签字）：

年    月    日

- 第六部分　 投标文件（部分）格式

（正、副本）

聊城经济开发区广平乡政府光伏发电扶贫开发项目

投 标 文 件

投标人（盖章）：

投标人法人代表或授权代理人（签字）：

年   月   日

目录

（投标人自行编制）

一、投标函部分

（一）投标函

致：聊城经济技术开发区广平乡人民政府

1.根据已收到的项目编号为                      的招标文件，遵守招标有关法律法规的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意参与本项目的投标，并按招标文件中的合同条款、技术规范、技术条件承包上述工程的设备供货、安装、竣工、保修和维护。

2.若我方中标，我方同意按照招标文件的规定支付公证费。

3.我方保证不会在投标过程中参与不正当竞争行为，如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，采购人和采购代理机构有权报告相关监督部门查处。

4.我方所递交的投标文件自开标之日起有效期为90天，在此期间内如我方中标，我方将受此约束。

5.如我方中标，贵单位的招标文件、中标通知书和我方的投标文件及相关资料将构成约束我们双方的条件。

6.我方的投标保证金已于投标文件递交截止时间前按规定递交。

7.我方完全理解贵方不保证最低价中标。

投标人：                                （盖章）

单位地址：

邮政编码：

法定代表人或授权代理人：                        （签字）（盖章无效）

电话：                        传     真：

开户银行名称：               开户行地址：

银行帐号：                   银 行 电话：

日    期：    年    月   日

（二）投标承诺书

致：

本投标人已详细阅读了                 （项目名称）项的招标文件，自愿参加上述项目供应，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、本投标人自愿在      个日历天内按照招标文件及合同、货物清单要求完成供货任务。货物质量目标、售后服务按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2、遵守中华人民共和国、山东省有关政府采购的法律法规规定，自觉维护市场秩序。否则，同意被废除供应资格并接受处罚。

3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除供应资格并接受处罚。

4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除供应资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收供应担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收供应担保，并接受招供应行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意提高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收供应担保。

7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并签订采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收供应担保。

8、保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。

9、保证按招标文件及采购合同约定的原则处理价格调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意提高价格的行为。

10、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受最严厉的处罚。

本投标人在规定的供应有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受政府采购监督部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

投标人：（公章）

投标人代表签字（签章无效）：

日  期：        年   月   日

（三）开标一览表

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 综合单价报价 | 大写： 小写： 元/W |
| 数量 |  |
| 交货期（含安装） | 合同生效后 日历天安装调试完毕并交付使用 延期罚1000元/日历天。 |
| 质量标准 |  |
| 付款方式 | （满足或偏离） |
| 售后服务 | 1、质保期： 2、出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间 小时 |
| 优惠条件 |  |

注：投标人必须在规定位置填写清投标单位名称。

为方便唱标，密封投标文件时，另准备三份“开标一览表”、“ 分项报价表”单独密封在袋中，同时在投标文件中提供。为节约时间，唱标时，只须唱此表便可。投标人认为还有其他需要强调的内容，可做简明扼要的介绍。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、商务部分

（一）分项报价表

投标人名称（公章）：                                              单位：元

| 序 号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：本表须按所投货物的详细配置填写所包含内容。

本表中未列明的备品配件、运输安装等费用由投标人承担。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

（二）技术偏离表

项目编号：

投标人名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 偏差内容 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如供应货物与招标文件的要求存在偏差，则填写上表；

2、除本技术偏离表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应“招标文件”的要求。

年   月   日

（三）商务偏离表

项目编号：

投标人名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 偏差内容 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标货物与招标文件的要求存在偏差，则填写上表；

2、除本规格、技术偏离表所列的偏离指标外，其他所有规格、技术参数均应完全响应“招标文件”的要求。

年   月   日

（四）业绩一览表

项目编号：

投标人名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 供货期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：2013年1月1日（含）以来的经营业绩。

年   月   日

三、技术部分

（1）详细技术资料，如品牌、型号（规格）、详细配置、技术指标说明、制造商（原产地），产品生产许可证、产品合格证、产品有关检测报告等技术资料等；

（2）产品的质量保证措施；

（3）实施方案；

（4）技术保证及运营保障措施；

（5）售后服务条款。

四、资格审查部分

（一）投标人的营业执照副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）；（复印件加盖公章）

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

本人                  系                                   的法定代表人，现授权委托                  为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                     的投标活动。授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本公司均予以承认。

本授权委托书自       年   月   日起至     年   月   日止有效。

代理人无转委托权，特此委托。

| 附：法定代表人身份证复印件 | 附：授权代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人名称：           （加盖公章）

授权代理人：  （签字）       性      别：

年      龄：                 身份证号码：

职      务：                 电      话：

法定代表人：           （签章）

授权委托日期：             年            月          日

（三）若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件；

（四）投标人的基本账户开户许可证（复印件加盖公章）及从基本账户汇出保证金的凭证（复印件加盖公章）

（五）履行合同的设备技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 检验设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |

1、本表由投标人填写，不填写本表投标无效；

2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明；

（六）财务审计报告。是指提供最近一年的审计部门出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。

（七）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；

（八）依法缴纳社会保障资金证明。指社会保障主管部门出具的本单位职工社会保障缴纳证明（社保部门证明）或社会保障缴费清单的复印件加盖公章。

（九）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无违规违法声明

山东东岳项目管理有限公司：

1、我公司目前未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单。

2、我公司参加政府采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假报价的责任，成交无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标人全称：                         （盖单位公章）

年   月   日

五、附件

（一）环保产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 中国环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环保产品是指中国政府采购网发布的最新《环保产品政府采购清单》目录内的产品。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环保产品。

3、不填写本表，将不享受环保产品加分。

（二）节能产品报价说明表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 不含强制节能产品外的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品是指中国政府采购网发布的最新《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的节能产品。

3、不填写本表，将不享受节能产品加分。

（三）小型和微型企业、监狱企业产品报价说明表

| 序号 | 货物及服务 名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 监狱企业 | 小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱、小型、微型企业产品报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、填入的产品必须是本企业生产的产品，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业的产品；其他监狱企业、小型、微型企业的产品，须同时提供产品授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业证明。

2、填写本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。如提供虚假信息，中标（中标）无效，并承担法律责任。

3、未填报本表，评审时不对其产品报价给予评审价格折扣。

（四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书原件，如提供其他小微企业制造的货物，则同时提供其企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书原件。否则不予认定。

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

附：中小企业主管部门出具的证明原件

（五）有关证件统计表

投标人：

| 序号 | 资格审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效√/无效划X |  |  |
| 1 | 营业执照副本（原件） |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）（原件） |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）（原件） |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书（原件），授权代理人身份证（原件） |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人姓名： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 授权代理人姓名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 若为代理商，必须提供光伏组件和逆变器的制造厂家针对本项目的授权书原件； |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标保证金是否按要求提交 |  |  |  | 是否合格： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 履行合同的设备技术能力证明表 |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务审计报告 |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳税收的证明 |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 依法缴纳社会保障资金证明 |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  | 是否提供： |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关证书或检测报告 (2分) |  | 评标委员会综合评定投标人提供的相关证书或检测报告等材料，根据材料的完整度评分（以下资料为证书原件）。 ①能够提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告的，得2分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 证书名称 |  |  |  |  | 是否提供原件 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 1 | 专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩 （6分） |  | 2013年1月1日（含）以来，每提供一项单项合同在50万元-150万元类似项目业绩的得1分，每提供一项单项合同在150万元（含）以上类似项目业绩得2分。该项最多得6分 有关说明：1）类似项目指：为类似设备采购及安装项目；2）上述业绩须提供合同原件，以合同签订时间为准，否则不予计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 项目名称 |  | 合同 金额 | 合同签订 时间 |  | 是否提供合同原件 |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对核验结果 有关人员签字 |  |  |  | 投标人授权代理人签字： 评委签字： 公证处签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表格请投标人如实填写，填写内容应与投标文件中所附证件相符，由评标委员会进行核验；2、将【填写好的此表格】单独与资格审查资料同时提交。3、本表格仅供参考，如果内容与资格及评标要求不一致，以资格及评标要求为准。