第二章 采购需求

一、总体要求:

1.1该项目为射洪县2016年光伏发电扶贫项目。

1.2本采购项目设有最高限价，最高控制单价为1万元/KW，超过最高控制单价的报价视为无效报价。

1.3本章由射洪县扶贫和移民工作局负责编制。

二、采购清单内容及要求：

（一）采购清单：

| 采购项目 名称 | 范围及相关要求 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 射洪县2016年光伏发电扶贫项目 | 1、实施范围为射洪县各乡镇贫困村。其中：共10个乡镇的24个贫困村； 2、本次拟安排光伏发电460KW，并分为两个地点进行实施： 地点1：陈古、金家、凤来、广兴、太和5个乡镇， 11个村，光伏210KW。 地点2：明星、太乙、瞿河、涪西、万林5个乡镇，13个村，光伏250KW。 注：具体相关要求详见二、（二）相关要求及其他。 | KW | 1 | 10000 |

说明： 1、本次采购项目内容不允许出现负偏离，如出现负偏离可能将作无效标处理；

2、本采购项目根据投标人最终有效报价由低到高排序，推荐3-4名中标候选人，最终确定2名中标人；签订合同时按候选人排名顺序，依次选择2个实施地点中的1个地点作为合同实施内容。

3、以上投标单价均应包括人工、机械（设备）、材料（含辅材）、货物、运输（含上下车费）、保险、代理、安装调试、税金（含关税）、技术培训（如有）、售后服务、图纸设计及其它为完成该项目所需的所有费用。

4、供货时间：合同签订后，30日内完成整个供货、安装、调试并正常使用。

（二）概况及相关要求：

1、建设地点与概况：本项目建设地点位于射洪县明星、太乙、瞿河、涪西、万林、陈古、金家、风来、广兴和太和等10个乡镇24个建档立卡贫困村，每个村装机容量10-22kw不等，总装机容量约460kw。本次采购负责项目的建设、运营和维护。

2、项目计划投资：财政投资约460万元。

3、中标人在项目实施前，须结合当地实际情况，委托第三方完成设计方案及施工图，并由采购方确认后，方可实施。

4、光伏发电所需主要材料一览表：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组件 | / | CQC认证的产品 |
| 2 | 汇流套件 | / | 若 有 |
| 3 | 支架 | / | 热镀锌标准专用支架 |
| 4 | 逆变器 | / | CQC认证光伏并网逆变器，按设计图纸采购 |
| 5 | 直流电线 | PV-F-1×4m2 | / |
| 6 | 交流电缆 | / | 四川电缆厂/德阳电缆厂 |
| 7 | 接地线 | / | 四川电缆厂/德阳电缆厂 |
| 8 | 配电柜 | / | 按设计图纸采购 |
| 9 | 干式电力变压器 | / | 若 有 |
| 10 | MC4接头 | MC4 | / |
| 其它说明 | PVC管材、管件、电工胶布、扎带、隔离开关、断路器、防雷器、电线、防雷接地等辅材、附件由投标人提供，价格包括在投标报价中，不再重新计价。 |  |  |

三、付款方式：

（1）中标人按要求完成实施项目进度的80%，付合同价款的60%；待整个项目接受县级竣工验收合格后15个工作日内付款至竣工结算价款的90%；扣留10%竣工结算价款作为质保金，待竣工验收合格日一年后且无任何质量问题，10个工作日内一次性退还质保金（不计息）。

（2）中标人须开据正式发票。

四、质量及验收：

质量要求：达到国家现行质量标准。

验收标准：按国家相关标准为准及采购人的相关制度进行验收。

五、售后服务：

（1）该采购项目质保期（除电池组件、汇流套件（若有）为壹拾年外）均为伍年，且投标人应有24小时值守的售后服务专门电话，1小时内响应，2小时内到达现场提供良好的服务。

（2）质保期内所有的售后服务，包括维护维修、配件更换、提供备用设备等，所产生的费用均由中标人承担。

（3）中标人应为采购人提供培训服务。主要培训内容为设备及系统的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训时间和地点由采购人安排。