采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

武胜县华封镇人民政府

分布式薄膜光伏发电项目

询

价

通

知

书

中国·四川（武胜）

采购人：　　　　武胜县华封镇人民政府

采购代理机构：广安市公共资源交易中心　　共同编制

武胜县分中心

二〇一七年六月

目  录

## 第一章  询价采购公告

## 第二章  供应商须知

## 第三章  投标资料表

## 第四章  投标文件格式

## 第五章  采购详细要求

## 第六章  评审办法

## 第七章  政府采购合同（样例）

第一章 询价采购公告

广安市公共资源交易中心武胜县分中心受武胜县华封镇人民政府的委托，拟对分布式薄膜光伏发电项目项目进行询价采购，现诚邀国内合格的供应商参加。

一、采购项目内容：

1、采购项目名称：武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目。

2、采购项目编号：5116222017000204号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的采购项目编号为准填写）。

3、招标项目简介：详见第五章。

二、供应商参加本次政府采购活动应具备以下条件：

（一）一般资质

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，符合法律、行政法规和本采购文件规定的其他条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资质

1、营业执照经营范围具有太阳能或太阳能光伏。

三、报名及招标文件获取：

凡有意参加投标者，请于 2017年6月30日9时00分（北京时间，下同）至2017年7月4日17时00分，登录广安公共资源交易网（网址：http://www.gasggzy.com/)，点击“投标登录” 进入广安公共资源电子交易平台报名获取招标文件，并打印报名回执，招标人不提供其他任何招标文件获取方式。投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以《广安公共资源交易网》提供的报名获取招标文件情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

备注：具体操作流程，详见“广安公共资源交易网-下载中心-广安市公共资源交易网投标单位操作手册-广安市系统供应商操作手册”，请按说明操作，否则责任自负。

四、投标开始、截止时间和开标时间

1、投标开始时间：2017年7月6日15:00（北京时间）。

2、投标截止时间：2017年7月6日15:30（北京时间）。

3、开标时间：2017年7月6日15:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

五、提交响应文件地点和开标地点

广安市公共资源交易中心武胜县分中心开标厅（武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心六楼）。

六、联系方式：

1、采购人：武胜县华封镇人民政府

地址：武胜县华封镇场镇

联系人：阳先生　　　　　　　　　　　　联系电话：13982600560

2、集中采购代理机构：广安市公共资源交易中心武胜县分中心

地    址：武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼

招标文件联系人：陆先生　　　　　　　　联系电话：0826-6300203

质疑　　联系人：谭先生、陈女士　　　　联系电话：0826-6263892

交易组织联系人：廖先生、唐先生　　　　联系电话：0826-6662313

传真电话：0826-6300806

投标保证金缴纳咨询服务

工行联系人：张女士　　联系电话：0826-6223137

建行联系人：邓先生　　联系电话：0826-6669096

网址：四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（http://www.gasggzy.com/)

2017年6月23日

第二章 供应商须知

### 1.  采购人、项目名称及项目编号详见附后“投标资料表”

### 2.  采购预算

2.1  人民币45.00万元。

### 3.　资金来源

3.1 项目及其他资金。

### 4.  采购方式

4.1  本项目采用询价采购方式进行。

### 5. 适用范围

5.1本询价通知书仅适用于本次询价采购项目。

### 6. 有关定义

6.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是武胜县华封镇人民政府（简称“采购人”）。

6.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是广安市公共资源交易中心武胜县分中心（简称“招标人”）。

6.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

6.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 7. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备询价通知书“询价采购公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）询价通知书和法律、行政法规规定的其他条件。

### 8. 合格的投标产品

8.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

8.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

8.3采购进口产品必须具备相关审批手续，否则只能用国内产品投标报价；询价通知书中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 9. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 10、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

10.1 总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

10.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

10.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

### 11．询价通知书的构成

11.1 询价通知书是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。询价通知书用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本询价通知书包括以下内容：

（一）询价采购公告；

（二）供应商须知；

（三）投标资料表

（四）投标文件格式；

（五）采购详细要求；

（六）评审办法；

（七）政府采购合同（样例）。

11.2 投标人应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对询价通知书全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照询价通知书要求作出实质性响应的投标响应文件将被拒绝。

### 12. 询价通知书的澄清和修改

12.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对询价通知书进行澄清或者修改。

12.2 招标采购单位对已发出的询价通知书进行澄清或者修改，将在询价通知书要求的提交投标文件截止时间前进行，以网站（四川政府采购网、广安公共资源交易网）公告方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商（需要纸质文件的供应商自行到广安市公共资源交易中心武胜县分中心处领取），同时在四川政府采购网和广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件文件编制的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人要求对询价通知书进行澄清的，均应在投标截止日前按询价通知书中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

12.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价通知书要求提交投标文件的截止时间前，在四川政府采购网、广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取询价通知书的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 13. 答疑会和现场考察

13.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将通知所有购买了询价通知书的供应商。

13.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

### 14．投标文件的语言（实质性要求）

14.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除询价通知书中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 16. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 17. 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

### 18. 知识产权（实质性要求）

18.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

18.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

18.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

18.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 19．投标文件的组成

投标人应按照询价通知书的规定和要求编制投标文件。

投标文件由资格证明文件（正本1份，副本2份）、技术及服务性响应文件（正本1份，副本2份）和报价表（1份）三部分构成，分册装订。

19.1 资格证明文件（实质性要求）

按照询价通知书第三章要求提供的资格证明文件。

（1）投标单位基本情况表（原件）；

（2）具有本次采购经营资质的《营业执照》（复印件，经营范围具有太阳能或太阳能光伏）；

（3）《税务登记证》（复印件、三证合一的只提供营业执照复印件）；

（4）《组织机构代码证》（复印件，三证合一的只提供营业执照复印件）；

（5）法定代表人身份证明（原件）；

（6）法定代表人授权书（原件，报价代表是法人的除外）；

（7）法人代表及授权代表身份证（复印件，授权代表身份证原件随身携带备查）；

（8）承诺函（原件）；

（9）无不良行为记录及重大违法记录承诺书（原件）；

（10）投标人认为需要提供的文件和资料。

备注：资格证明文件为复印件的必须加盖投标人公章（鲜章），若为个体经营户投标的，资格证明文件为复印件的必须加盖经营者手印或个人印章。

19.2 技术及服务性响应文件（实质性要求）

投标人按照询价通知书第五章要求做出的技术及服务性应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数、技术及服务要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术及服务应答应包括下列内容：

（1）投标函原件；

（2）投标产品的品牌、型号、配置；

（3）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（4）投标产品技术参数表；

（5）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（6）商务应答表；

（7）投标人按照询价通知书要求作出的其他应答和承诺；

（8）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

19.3报价表（实质性要求）

投标人按照询价通知书要求填写“报价表” 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在资格证明文件和技术及服务性响应文件审查合格后，现场报价，在规定的时间内单独密封递交采购组织单位工作人员，由采购组织单位工作人员收齐后集中递交询价小组。

### 20．投标文件格式

20.1 投标人应严格按照询价通知书第四章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

20.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 21．投标保证金（实质性要求）

21.1 投标人投标时，必须以人民币提交询价通知书规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

21.2未按询价通知书要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

21.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

21.4 投标保证金交款方式：详见投标资料表。

21.5未成交供应商的投标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。成交供应商的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

21.6发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在询价通知书规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照询价通知书的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照询价通知书的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 22．投标有效期（实质性要求）

22.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后40天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于询价通知书规定的期限，但不得短于询价通知书规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

22.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

22.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 23．投标文件的印制和签署

23.1 投标人应当准备资格证明文件（正本1份、副本2份）、技术及服务性响应文件（正本1份、副本2份）和报价表（1份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

23.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

23.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

23.4 投标文件（资格证明文件、技术及服务性响应文件）正本和副本必须装订成册。

23.5 投标文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

23.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

23.7单独提交的“报价表”（1份）应为原件（必须单独提供）且报价以此为准。投标文件正、副本中不须装订报价表。

### 24. 投标文件的密封和标注

24.1 投标人应在投标文件（资格证明文件、技术及服务性响应文件）正本和所有副本的封面上注明采购项目名称：武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目、采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的采购项目编号为准填写）、年月日、投标人名称。

24.2投标人应将资格证明文件（一正二副）、技术及服务性响应文件（一正二副）和询价通知书要求单独另行提交的报价表分别封装在叁个密封袋内。密封袋上应分别标上“资格证明文件（1正2副）”、“技术及服务性响应文件（1正2副）”、“报价表1份”字样，并注明采购项目名称：武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目、采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的采购项目编号为准填写）、年月日、投标人名称。

24.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。“报价表”的外层密封袋可以不加盖密封章（投标人印章），但密封袋的封口处必须粘贴牢固，否则其报价无效。

24.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 25．投标文件的递交

25.1 投标人应在询价通知书规定的投标截止时间前，将投标文件按供应商须知第23条、第24条规定印制和密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

25.2递交投标文件时，报名供应商名称和询价通知书的文号、分包号应当与投标供应商名称和询价通知书的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和询价通知书的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

25.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

25.4未按询价通知书规定数量递交的投标文件将被拒绝。

25.5“报价表”在响应文件审查合格后另行密封提交。

### 26．投标文件的修改和撤回

26.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

26.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按供应商须知第24条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

26.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

### 27．开标

27.1开标在询价通知书规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

27.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

27.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员宣读检查结果。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

### 28. 开标程序

开标会主持人按照询价通知书规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中询价小组要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）主持人宣布询价小组出具的资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。宣布未通过资格审查的供应商名单时，告知供应商未通过资格审查的原因。

（5）主持人根据询价小组对供应商响应文件审查结果，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

供应商应当在采购组织单位指定的区域填写报价资料，并接受现场监督人员的监督。供应商现场报价，应当在规定的时间内密封递交采购组织单位工作人员，由采购组织单位工作人员收齐后集中递交询价小组。采购组织单位工作人员不能拆封供应商报价资料。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。评标结果投标人自行在四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（网址： http://www.gasggzy.com/) 上查询。

## 29．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

## 30.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、评标结果等将在四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（网址： http://www.gasggzy.com/)上采购结果公告栏中予以公告。

## 31．成交通知书

31.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

31.2　投标人成交后，拒绝领取成交通知书的，招标采购单位将于成交供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出成交通知书。

31.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

31.4成交供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

31.5成交公告在四川政府采购网上公告三个工作日无异意后，成交供应商凭有效身份证明证件到广安市公共资源交易中心武胜县分中心交易组织股领取成交通知书。联系人：廖先生、唐先生，联系电话：0826-6662313

31.6成交供应商在领取成交通知书时，应当提供公司注册地或项目所在地人民检察院出具的供应商在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函复印件一份（加盖公章并查验原件）。

## 32. 签订合同

32.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

32.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商投标文件确定的事项进行修改。

32.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

32.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在“四川政府采购网(www.sczfcg.com)”公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同向武胜县财政局政府采购办公室备案，后送一份至广安市公共资源交易中心武胜县分中心存档。

## 33. 合同分包（实质性要求）

本次采购不允许分包履行合同。

## 34.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。

本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 35. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 36. 履约保证金（实质性要求）

36.1 成交供应商应在合同签订之前交纳询价通知书规定数额的履约保证金。

36.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照询价通知书的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 37.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 38、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

## 39. 履行合同

39.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

39.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 40. 履约验收

40.1 采购人负责组织对本采购项目的验收。

40.2本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

40.3 验收结果合格的，成交供应商凭合格的“政府采购验收报告”办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 41.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

支付程序为：

（一）采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，将集中直接支付采购资金给成交供应商。

（二）采购人的自有资金，按照政府采购合同规定由采购人直接支付给成交供应商或者按照有关规定执行。

### 42. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

### 43、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》等法律法规的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

### 44、其他

44.1本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属本采购代理机构。

44.2本询价通知书中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价通知书不再做调整。

44.3 文件中未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等相关法律法规规定执行。

第三章 投标资料表

该表是关于本次采购的货物的具体资料，是对《投标供应商须知》的具体补充和修改。本项目仅采用《投标供应商须知》中适合本次采购的有关条款，具体采用情况请参照下表，所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目 | 采 购人：武胜县华封镇人民政府。 采购项目名称：武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目。 采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（以“四川政府采购网”本项目采购公告系统自动生成的采购项目编号为准填写）。 采购方式：询价。 |
| 资格 证明 文件 | 供应商必须按照要求提供下列资格证明文件： （1）投标单位基本情况表（原件）； （2）具有本次采购经营资质的《营业执照》（复印件，经营范围具有太阳能或太阳能光伏）； （3）《税务登记证》（复印件、三证合一的只提供营业执照复印件）； （4）《组织机构代码证》（复印件，三证合一的只提供营业执照复印件）； （5）法定代表人身份证明（原件）； （6）法定代表人授权书（原件，报价代表是法人的除外）； （7）法人代表及授权代表身份证（复印件，授权代表身份证原件随身携带备查）； （8）承诺函（原件）； （9）无不良行为记录及重大违法记录承诺书（原件）。 备注：资格证明文件为复印件的必须加盖投标人公章（鲜章）。 |
| 预算控制价 | 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价，本次采购最高限价为人民币45.00万元。 |
| 联合体 | 本次询价不接受联合体投标响应。 |
| 考察现场、标前答疑会 | 本项目不举行标前答疑会 |
| 投标截止 时间 | 同开标时间。 |
| 投标有效期 | 投标截止时间届满后40天。 |
| 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 报价 | 本合同总价款是包括所有设备的供货、运输、保险、卸货、安装调试、调试、验收、培训、保修、服务/售后服务、利润、税金等所有费用，投标人的投标报价是所有货物在使用现场安装调试完毕经验收合格后交货的固定不变价格。 |
| 投标 保证金 | 金额：大写：玖仟元整（小写：9000.00元）； 投标保证金到账截止时间：2017年7月5日17：00，请登录广安公共资源交易网（网址： http://www.gasggzy.com/)，点击“保证金缴纳虚拟子账户信息”缴纳投标保证金，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。必须以公司基本账户转出，个人名义转款无效。（投标保证金不换取收据。投标保证金的缴纳依据，以《广安公共资源交易网》提供的投标保证金缴纳情况汇总表为准）。未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效（账户信息请在业务管理栏“保证金缴纳虚拟子账户信息”模块中查看。注意：1、投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确；2、相关项目保证金虚拟子账户信息，只有通过“广安公共资源交易中心”会员系统报名后，才能进行查看）。 投标保证金清退：成交供应商的投标保证金在履约保证金缴纳后，5个工作日内无息原渠道转账退还到公司帐户，私人退款无效；未成交供应商的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息原渠道转帐退还到公司帐户。 |
| 文件 提交 | 1、递交方式：投标供应商将投标文件密封（封口签章）后送至广安市公共资源交易中心武胜县分中心。 2、投标文件递交截止时间：同开标时间。 3、投标文件递交地点：广安市公共资源交易中心武胜县分中心6楼开标室（武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心六楼） |
| 其他 要求 | 1、实施周期：签订合同后90天内完成所有设备的安装调试，并达到验收标准。中标供应商不能按期交付产品的，每逾期一天向采购人支付逾期交货部分货款0.1%的违约金。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款 方式 | 所有货物到达项目地,质量、数量达到招标文件要求后付55%合同款；所有货物安装调试完成验收合格后付35%合同款；项目竣工并验收合格并网发电后付5%合同款；并网发电一年后付5%合同款。 |
| 履约保证金 | 合同总金额的10％。 |
| 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网络送达，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网（www.sczfcg.com)、广安公共资源交易网（www.gasggzy.com)获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 采购文件 咨询 | 联系人：陆先生 联系电话：0826-6300203 |
| 开标、评标 工作咨询 | 联系人：廖先生、唐先生 联系电话：0826-6662313 |
| 成交通知 书领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告三个工作日无异意后，请成交供应商凭有效身份证明证件到广安市公共资源交易中心武胜县分中心交易组织股领取成交通知书。 联系人：廖先生、唐先生 联系电话：0826-6662313 注：成交供应商在领取成交通知书时，应当提供公司注册地或项目所在地人民检察院出具的供应商在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函复印件一份（加盖公章并查验原件）。 |
| 供应商对招标文件技术指标、参数，资质要求，以及其他采购需求提出的询问和质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商向采购单位提出，并由采购单位武胜县华封镇人民政府按相关规定作出答复。 提出质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起投标截止时间前。 联系人：阳先生 联系电话：13982600560 地址：武胜县华封镇场镇 注： 1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商如有询问时，应当以书面形式明确询问事项提出，并由供应商签字或者加盖公章。 3.供应商如有质疑时，质疑书内容格式应当符合相关规定。 4.供应商以电话、传真或电子邮件方式提交的询问、质疑和逾期询问、质疑恕不受理。 |
| 供应商对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：广安市公共资源交易中心武胜县分中心 联系人：谭先生、陈女士 联系电话：0826-6263892 地址：武胜县沿口镇交通街（武胜县人民政府政务服务中心四楼交易监督股） 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发之日起七个工作日内。 注： 1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商如有询问时，应当以书面形式明确询问事项提出，并由供应商签字或者加盖公章。 3.供应商如有质疑时，质疑书内容格式应当符合相关规定。 4.供应商以电话、传真或电子邮件方式提交的询问、质疑和逾期询问、质疑恕不受理。 |
| 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即武胜县财政局政府采购办公室。 联系电话：0826-6231553 地址：武胜县沿口镇兴武大道 邮编：638400 |
| 评审情况的公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、评审结果等将在四川政府采购网（www.sczfcg.com)上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同向武胜县财政局政府采购办公室备案，后送一份至广安市公共资源交易中心武胜县分中心存档。 |
| 签到说明 | 投标人签到时须提供法定代表人授权书原件一份、授权代表的身份证复印件一份（加盖公章并查验原件）或法定代表人参加则提供法定代表人身份证明原件一份、身份证复印件一份（加盖公章并查验原件），否则其递交的投标文件将被拒绝。 |

- 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 投标函（格式）

（实质性要求）

致：广安市公共资源交易中心武胜县分中心

根据贵方“武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目”询价采购项目（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号），正式授权下述签字人  （姓名和职务） 全权代表竞标人  （竞标人全称）  参加贵方组织的有关采购活动，并提交投标资格响应文件和技术及服务性响应文件各正本一份、副本二份（投标资料表要求竞标人提交的全部文件）

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知规定的竞标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标文件有效期内撤回竞标、成交后不按采购文件及竞标文件和成交通知书要求签订合同或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已仔细阅读询价通知书的全部内容，包括修改文件(如果有的话)、参考资料及有关附件，我方完全理解并接受，没有任何含糊不清或误解招标文件的质疑。我方同意从采购人规定的投标日期起遵循我单位所有承诺。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,供应商有下列情形之一的,处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商询价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

12、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

13、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间结束后　　天。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

竞标人盖公章：                    竞标日期：

注:投标人应按照此格式要求填写投标函。

## 二、承诺函

- （实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：　　　　　　　　　　　　（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：　　　　　。

日    期：　　　年　　月　　日

注：承诺函必须按照格式要求签字（或签章），同时加盖投标人的鲜章。

三、武胜县华封镇人民政府

分布式薄膜光伏发电项目

询价报价表(格式)

（实质性要求）

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 报计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武胜县华封镇黑水塘村30KW小型分布式光伏发电站 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 武胜县华封镇观音寺村15KW小型分布式光伏发电站 |  | 项 | 1 |  |
| 合计（元） |  | 大写： ； 小写： 元。 |  |  |  |

注：

1、此表可以相同格式进行扩展。

法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：

竞标人（公章）：

日期：

联系电话：

注：此表不需装入投标响应文件中，在响应文件审查合格后单独密封提交。

## 四、法定代表人身份证明

（实质性要求）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

说明：法定代表人身份证明在投标资格证明文件（正本）中必须装订一份原件，如是法人参加投标同时在投标签到时还须提供法定代表人身份证明原件一份以及加盖鲜章身份证复印件一份（查验原件）。

## 五、法定代表人授权委托书

## （格式）

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关“武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目”询价采购（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号）的投标及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签名或盖章）

授权代表签字：

签发日期：     年    月    日

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

联系电话：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：						经营方式：

经营范围：

说明：授权书在投标资格证明文件（正本）中必须装订一份原件，同时在投标签到时还须提供授权书原件一份及授权代表的身份证复印件一份（查验原件）。

## 六、无不良行为记录

## 及重大违法记录承诺书

（实质性要求）

广安市公共资源交易中心武胜县分中心：

我公司承诺，在参加本项目（采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字（或签章），同时加盖投标人的鲜章。

## 七、报价单位基本情况表

（实质性要求）

| 单位名称 |  |  |  | 法人 代表 |  | 电话 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 经济 类型 |  | 传真 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 单位简历及结构 |  |  |  |  |  | 单位优势及 特点 |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 上年主要经济指标 | 指标 名称 |  | 计量单位 |  | 实际完成 |  |
|  | 其中 |  | 业务 人员 |  |  |  | 销售额 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  | 工程 技术 人员 |  |  |  | 实际 利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 万元 |  | 主要经营业绩 | 1、 |  |  |  |  |  |
|  | 上年末资产总额 |  |  | 万元 |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |
|  | 上年末所有者 权益 |  |  | 万元 |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |

投标方（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

## 八、投标产品技术参数表

（实质性要求）

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 货物（设备）名称 | 询价文件要求 | 投标产品品牌、 规格型号及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2.按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标资格或中选资格。

4.此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标日期:

## 九、商务应答表

（实质性要求）

采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或成交资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

第五章 采购详细要求

一、项目概述

1、本次采购内容为：武胜县华封镇人民政府分布式薄膜光伏发电项目。

2、资金来源：项目及其他资金。

3、最高限价：人民币45.00万元。

4、投标保证金：人民币玖仟元。

二、项目技术要求

（一）采购项目设备清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武胜县华封镇黑水塘村30KW小型分布式光伏发电站 | 项 | 1 | 含安装、调试等 |
| 2 | 武胜县华封镇观音寺村15KW小型分布式光伏发电站 | 项 | 1 | 含安装、调试等 |

注：

1、供应商负责本项目的设计、建设（含基础、金属栅栏、搭建金属蓬、配电房等辅助建设）、安装、运营维护、移交。

2、其中黑水塘村30kw光伏电站需要修建金属栅栏围起，包干费用不超过30万元；

3、观音寺村15kw光伏电站需要搭建金属蓬，并且光伏设备全部建设在金属蓬上面，包干费用不超过15万元。

（二）采购项目技术要求

1、组件

（1）组件电性能参数：

| 1 | 太阳电池种类 |  |  |  | 薄膜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 太阳电池组件尺寸结构 |  |  |  | 双玻结构 |  |  |
| 3 | 大气质量AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池工作温度下的标称参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★3.1 | 峰值功率 |  | Wp |  |  | ≥85 |  |
| 3.2 | 开路电压（Voc） |  | V |  |  | 72.45—120.5 |  |
| 3.3 | 短路电流（Isc） |  | A |  |  | 0.98—2.68 |  |
| 3.4 | 工作电压（Vmppt） |  | V |  |  | 51.50—96.6 |  |
| 3.5 | 工作电流（Imppt） |  | A |  |  | 0.88—2.33 |  |
| 4 | 太阳电池组件温度系数 |  |  |  |  |  |  |
| ★4.1 | 峰值功率温度系数 | %/℃%/K |  |  |  | -0.214 — -0.29 |  |
| 4.2 | 开路电压温度系数 | %/℃%/K |  |  |  | -0.32 |  |
| 4.3 | 短路电流温度系数 | %/℃%/K |  |  |  | 0.06—0.07 |  |
| 5 | 最大系统电压 | V |  |  |  | 1000 |  |
| 6 | 工作温度范围 | ℃ |  |  |  | -40～85 |  |
| 7 | 功率误差范围 | W |  |  |  | 3.00% |  |
| 8 | 表面最大承压 | Pa |  |  |  | ≥2400 | 标准GB/T 9535-1998 (IEC61215/IEC61646) |
| 9 | 接线盒类型 |  |  |  |  | / |  |
| 10 | 接线盒防护等级 |  |  |  |  | IP67 |  |
| 11 | 接线盒连接线长度 |  |  |  |  | ≥565mm |  |
| 11.1 | 正极 |  |  |  |  | ≥565mm |  |
| 11.2 | 负极 |  |  |  |  | ≥875mm |  |
| ★12 | 电池组件转换效率 |  |  |  |  | ≥8.39% |  |
| 13 | 框架结构 |  |  |  |  | —— |  |
| 14 | 背面材料 |  |  |  |  | 浮法玻璃 |  |
| 15 | 组件串并联光伏专用电缆线型号规格 |  |  |  |  | PV1-F-1*4mm2 |  |
| 16 | 配套接插件型号规格 |  |  |  |  | MC4 |  |
| 17 | 电池组件是否要求接地 |  |  |  |  | 是 |  |
| 18 | 功率衰降 |  |  |  |  |  |  |
| ★18.1 | 10年功率衰降 | % |  |  |  | ≤10 |  |
| ★18.2 | 25年功率衰降 | % |  |  |  | ≤20 |  |

（2）组件认证要求：

太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备，必须提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）、金太阳认证证书。

（3）结构、外形尺寸、安装尺寸及质量：

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点气候、屋顶条件使用的要求。

组件的安装位置可根据投标方的要求调整，同时保证组件的安装强度和安全性能不受影响。

每个组件都应有下列清晰而且擦不掉的标志：

a）制造厂的名称、标志或代号；

b）产品型号；

c）产品序号；

d）引出端或引线的极性；

e）在标准测试条件下，该型号产品最大输出功率的标称值和偏差百分比。

g）制造的日期和地点，或可由产品序号查到。

（4）外观要求：

所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观，满足如下要求：

1）电池组件框架整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点，如电池组件无外框此条可忽视。

2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

3）组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕，组件背面无划伤、碰伤等缺陷。背板无明显皱痕，组件背面无明显凸起或者凹陷（由内部引线引起的突起），硅胶均匀；接线盒粘接牢固，表面干净。

5）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

6）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

7）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

8）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

2、光伏并网逆变器

（1）技术参数

| 输入数据（直流） |  |
| --- | --- |
| 最大输入功率（W） | ≥30000 |
| 最大输入电压（V） | 1000 |
| 启动电压（V） | 250 |
| 额定电压（V） | 580 |
| 输入电压范围（V） | 200-1000 |
| MPPT满载工作电压范围（V） | 450-800 |
| MPPT数量/每路MPPT最大并联组串数量 | ≥2/4 |
| 每路MPPT最大输入电流A/B | 34A/34A |
| 每路组串最大输入电流（A） | 12 |
| 输出数据（交流） |  |
| 额定输出功率（kW） | 30 |
| 最大输出视在功率（kVA） | 30KVA |
| 额定输出电压 | 230/400V,3W+N+PE |
| 额定输出频率（Hz） | 50/60 |
| 最大输出电流（A） | ≥44A |
| 效率 |  |
| ★最大效率 | ≥98.5% |
| 欧洲效率 | ≥98.4% |
| ★MPPT效率 | ≥99% |
| 常规数据 |  |
| 工作温度 | -25℃~+60℃ |
| 噪音指数 | ≤40dB(A) |
| 相对湿度（无冷凝） | 0~100% |
| 夜间自耗电 | ＜1W |
| 防护等级 | IP65 |

（2）认证要求：

提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）、具有CQC认证证书或CE认证。

（3）支架主要参数：

满足钢结构设计规范（GB50017-2003）、冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018-2002)及光伏发电站设计规范（GB50797-2012）等相关标准要求。

光伏支架立柱、斜梁最小厚度不小于2.5mm，檩条的最小厚度不小于2.0mm。

所有光伏支架采用热镀锌处理，热镀锌层平均厚度不低于65μm，，镀锌标准必须符合GB／T13912-2002。

组件与支架之间采用压块连接(压块与支架连接采用内螺母及螺栓连接)。为防止紧固件腐蚀，用于压块固定的螺栓连接件采用304号不锈钢材质，螺栓配两平一弹垫圈。其余紧固件包括螺栓、螺母、垫片等采用热镀锌工艺处理，热镀锌层平均厚度不小于45μm。

（4）其它材料主要参数：

质量标准均须符合国家、行业相关标准要求。上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。货物在交货时须提供检测报告及合格证明。

注：以上打★号的参数为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

三、商务要求

（一）实施周期：签订合同后90天内完成所有设备的安装调试，并达到验收标准。中标供应商不能按期交付产品的，每逾期一天向采购人支付逾期交货部分货款0.1%的违约金。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）安装调试及验收：

1、供应商负责设备安装、调试。

2、货物到达现场后，卖方接到买方通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3、设备到货验收后进行操作讲解，现场培训至操作人员正常操作。免费提供技术培训，包括设备的基本原理、操作及一般设备维护保养知识。

4、货物交付后，由采购人组织专业人员会同中标人依据提供的装箱清单、检验合格证书、及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标人在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

5、验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（四）质保期：整机质保3年，光伏组件10年，光伏并网逆变器5年。

（五）付款方式：所有货物到达项目地,质量、数量达到招标文件要求后付55%合同款；所有货物安装调试完成验收合格后付35%合同款；项目竣工并验收合格并网发电后付5%合同款；并网发电一年后付5%合同款。

（六）供应商投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

1、产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

2、免费培训：说明培训内容及培训的时间、地点、目标。

3、必须保证送货及时，安装调试符合相关标准。

★4、供应商在质保期内负责光伏电站的免费售后和电站正常运行维护，接到故障电话后，开展上门维修服务，48小时内赶赴现场处理，并负责全部故障组件的免费更换。售后服务共25年，质保期外接到故障电话后，供应商开展上门维修服务，48小时内赶赴现场处理，只收取材料成本费。

5、产品保质期内的服务承诺。

注：带★号的商务要求必须响应，否则作无效投标处理。

四、评标方法：最低评标价法。

第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。询价小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 询价小组按照询价通知书规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解询价通知书；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对询价通知书作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）受采购人委托直接确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6询价小组评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除询价小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

# 2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法

# 3、 评标程序

3.1熟悉和理解询价通知书和停止评标。

3.1.1询价小组正式评标前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2询价小组熟悉和理解询价通知书以及评标过程中，发现本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评标：

（1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）询价通知书规定的评标方法是最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，询价小组成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和询价小组无法依法组建的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

询价小组应依据法律法规和本询价通知书的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）属于禁止参加投标的供应商的；

（2）未按照询价通知书规定交纳投标保证金的；

（3）不具备询价通知书规定的资格性要求的；

（4）未按照询价通知书规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。

评审委员会资格审查结束后，应当向采购组织单位出具资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

3.3询价。

3.3.1供应商资格审查结束后，询价小组依据本询价通知书的实质性要求，对符合资格的供应商的响应文件进行书面审查，以确定其是否满足本询价通知书的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于询价通知书的明确规定。投标响应文件是否满足询价通知书的实质性要求，必须以本询价通知书的明确规定作为依据，否则，不能对投标响应文件作为无效处理，询价小组不得臆测符合性审查事项。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.3.2投标响应文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照询价通知书要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除询价通知书明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合询价通知书的规定要求，影响询价小组评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合询价通知书的规定，影响询价小组评判的；

（四）技术应答内容完全或者绝大部分复制询价通知书规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、商务应答内容没有完全响应询价通知书的实质性要求的；

（七）询价通知书文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与询价通知书要求不一致的。

3.4一次性报价。

询价小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3.5复核。

供应商报价结束后，询价小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由询价小组组织投标供应商采用现场抽签确定成交候选供应商顺序。

3.7出具询价报告。

评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

1、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2、评审日期和地点，评审委员会成员名单；

3、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

4、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审等；

5、推荐的成交候选供应商名单及理由。

询价小组成员应当在询价报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在询价报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。

询价小组在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和询价通知书规定。有不同意见的询价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价通知书规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合询价通知书要求的前提下，询价小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由询价小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3询价小组要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出询价通知书的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：询价小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。

在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，询价小组拟出具询价报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

存在资格性审查认定错误的，招标采购单位应当根据情况书面建议询价小组现场修改评标结果或者重新评标。由询价小组自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。询价小组采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被询价小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为询价小组评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

本项目评标方法为：最低评标价法

即：以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全面满足询价通知书实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人为成交候选供应商的评标方法。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，询价小组应当对询价通知书是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目由采购人委托询价小组直接确定成交供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 询价小组将评标情况写出书面询价报告，推荐成交候选供应商。

6.2.2 询价小组按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，由询价小组组织投标供应商采用现场抽签确定成交候选供应商顺序。

6.2.4 根据询价小组确定的成交供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布成交公告，并自确定成交之日起2个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章　政府采购合同（样例）

合同编号：5116222017＿＿＿＿＿＿号。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《询价通知书》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日