东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫

光伏发电项目

招 标 文 件

项目编号：SDGP371728201802000073

招   标   人：东明县长兴集乡人民政府

招标代理公司：山东省经纬招标造价咨询有限公司

日        期：二○一八年十二月

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标单位须知	4

1、总则	8

2、招标文件	10

3、投标文件	11

4、投标	15

5、开标	15

6、评标	17

7、合同授予	19

8、重新招标和不再招标	21

9、纪律和监督	22

10、关于废标	22

11、需要补充的其他内容	23

第三章  评标方法	25

1. 评标办法前附表	25

2. 评分标准表	26

3. 评标定标依据和办法	26

4．评标定标程序	27

第四章  合同书格式	30

第五章  项目基本要求	36

第六章  采购参数及技术规范	40

第七章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告

东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目

招标公告

东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目已由相关部门批准实施，资金来源为专项扶贫资金，招标人为东明县长兴集乡人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招 标 人：东明县长兴集乡人民政府        地址：东明县长兴集乡人民政府

联系方式：杨俊勇  13573056026

代理机构：山东省经纬招标造价咨询有限公司地址：菏泽市中华西路47号

联系方式：李标    15653008842

二、招标项目名称：东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目

招标项目编号：SDGP371728201802000073

招标项目分包情况：

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 投标单位资格要求 | 预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目 | 1 | 1、在中国境内注册具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人营业执照具有光伏相关经营范围；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力； 3、投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或电力承装（修、饰）四级及以上资质； 4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次投标活动； 5、具有企业法人签字并盖章的《企业投标诚信承诺书》（下载地址：东明县人民政府网http://www.dmzf.gov.cn/channels/104.html）； 6、资格审查方式：资格后审； 9、本次招标项目不接受联合体投标。 | 550万元 |

三、招标需求（见附件）

四、获取招标文件

1.时间：2018年12月5日09时00分至2018年12月11日17时00分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：登录山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源市场化配置公共服务与监督平台、东明县人民政府网自行下载；

3.方式：网上报名，有意参与企业请于 2018年12月5日09时00分至2018年12月11日17时00分登录《山东省政府采购信息公开平台》注册并登陆后进行网上报名（报名截止时间止，网上报名未成功者将不具备参与本次投标的资格，报名成功后可联系代理公司确认报名信息），点击本招标公告下方附件下载招标文件；如果招标文件需要变更、澄清或者答疑，变更、澄清、答疑也将在该网站上发布，请各供应商注意浏览下载。

4.售价：0元。

五、公告期限：2018年12月5日至2018年12月11日

六、递交投标文件时间及地点

1.时间： 2018 年 12 月25日 09 时 30 分（北京时间）

2.地点：东明县公共资源交易中心第一开标室（中国银行东明县支行十楼）

七、开标时间及地点

1.时间： 2018 年 12 月 25 日 09 时 30 分（北京时间）

2.地点：东明县公共资源交易中心第一开标室（中国银行东明县支行十楼）

八、招标项目联系方式

联系人：山东省经纬招标造价咨询有限公司       联系方式： 16605307852

九、招标项目的用途、数量、简要技术要求等： 见附件；

十、招标项目需要落实的政府招标政策： 见附件；

2018年12月4日

# 第二章  投标单位须知

投标单位须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：东明县长兴集乡人民政府 地 址：东明县长兴集乡人民政府 联系人：杨俊勇 电 话：13573056026 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：山东省经纬招标造价咨询有限公司 地 址：菏泽市中华西路47号 联系人：李标 电 话：15653008842 |
| 3 | 项目名称 | 东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目 |
| 4 | 建设地点 | 东明县长兴集乡任庄村南地 |
| 5 | 资金来源 | 专项扶贫资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 7 | 招标范围 | 招标人提供的文件所包括的全部工程内容 |
| 8 | 工期 | 90日历天 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家验收合格标准及行业要求。 |
| 10 | 投标单位资质条件 | 1、在中国境内注册具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人营业执照具有光伏相关经营范围；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力； 3、投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或电力承装（修、饰）四级及以上资质； 4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次投标活动； 5、具有企业法人签字并盖章的《企业投标诚信承诺书》（下载地址：东明县人民政府网http://www.dmzf.gov.cn/channels/104.html）； 6、资格审查方式：资格后审； 7、本次招标项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标单位自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 报价预备会 | 不召开预备会 |
| 14 | 投标单位提出问题的截止时间及方式 | 投标截止日期前15天，将需要澄清的问题以 word 文本形式（加盖单位公章），给hghzfgs@163.com 发送电子邮件并电话通知招标代理机构，逾期任何问题不作答复，并视为无需要澄清的问题。 |
| 15 | 招标人答疑、澄清或修改招标文件的时间及方式 | 投标截止时间前15天，招标人对于招标文件的答疑、澄清或修改以书面形式发给所有购买招标文件的投标单位。 |
| 16 | 分包 | 不允许分包 |
| 17 | 偏离 | 不允许技术要求（技术参数）有负偏离 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清文件及答疑文件 |
| 19 | 投标单位确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后1日内 |
| 20 | 投标单位确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后1日内 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天﹙从报价截止之日算起﹚ |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金：大写：壹拾万元整 ；小写：100000元 保证金必须于2018年12月25日9时30分前按照招标文件规定的金额使用本公司基本账户将投标保证金汇入以下银行账户 开户名称：东明县公共资源交易中心 开户行：中国银行东明县支行营业部 开户账号：231236390196 注：①对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，将视为不响应招标文件要求，作无效投标处理; ②投标保证金未按规定从投标单位设立的基本户中转出的，将视为不响应招标文件要求，作无效投标处理; ③投标单位在交纳投标保证金时应充分考虑电汇的银行交换时间以及节假日银行休班带来的影响,由此而造成投标保证金不能按时到账的责任由投标单位自行承担； ④转账时请标注“东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目投标保证金”。 |
| 23 | 近年财务状况的年份要求 | 2015年1月至今 |
| 24 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 2016年1月至今 |
| 25 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2016年1月至今 |
| 26 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 27 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应由法定代表人或其授权委托人签字或盖章并加盖投标单位单位公章；不符合上述要求的，按无效报价处理。 |
| 28 | 投标文件份数 | 投标文件五份，其中正本一份，副本四份，电子版文档（U盘）一份； |
| 29 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。未按照上述要求装订的，其投标文件将被拒绝。 |
| 30 | 密封及密封套标注 | 为方便公开唱价，请投标单位另外准备三份“报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、投标单位名称。 投标单位投标文件正本、副本分别或集中密封均可，包装后应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。 封套上写明： 项目编号： 项目名称： 3、正本或副本 4、投标单位名称： （加盖公章） 5、单位地址： 6、单位联系人： 7、联系电话： 注明：在****年**月**日**时**分前不得开启 未按照上述要求密封的，其投标文件将被拒绝。 |
| 31 | 递交投标文件时间 | 2018年12月25日9时30分（北京时间） |
| 32 | 递交投标文件地点 | 东明县公共资源交易中心第一开标室（中国银行东明支行十楼） |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 34 | 开标时间 | 2018年12月25日9时30分（北京时间） |
| 35 | 开标地点 | 东明县公共资源交易中心第一开标室（中国银行东明支行十楼） |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5人 评标委员会成员确定方式：在山东省政府采购网专家库中随机抽取。 |
| 37 | 是否授权评标委员会确定成交投标单位 | 否，推荐3名合格的中标候选人 |
|  | 需要补充的其他内容 |
| 38 | 招标控制价 | 小写：5500000元（大写：伍佰伍拾万元整） 超过此控制价为无效报价。 |
| 39 | 报价 | （1）在投标之前由投标单位自行考察，报价须低于招标控制价，但是所投产品质量必须是符合招标人的要求。 （2）本项目为东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目，报价为项目所需的一切费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标单位的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（所有设备由成交的投标单位安装、调试完毕后，必须保证可正常使用。）投标单位无论何种原因造成报价的项、价等的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据，除国家法律、行政法规另有规定的。 |
| 40 | 投标单位需要密封递交的证件 | 1.本项目为资格后审，投标单位应在投标文件递交截止时间前请将以下资料单独密封提交： ①营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照副本）； ②法人代表身份证（法人出席会议）或法人授权委托书、授权委托人身份证、法人身份证复印件（授权委托人出席会议）； ③电力工程施工总承包叁级及以上或者电力承装（修、饰）四级及以上资质证书； ④企业基本账户开户许可证及投标保证金缴纳证明； ⑤通过“信用中国”网站（www. creditchina.gov.cn）或中国政采网查询本单位信用记录（提供网页版截图并加盖单位公章）； ⑥具有企业法人签字并盖章的《企业投标诚信承诺书》； 缺少上述任何一项证件的原件,按无效投标处理。 2.上述资料必须为原件单独装入档案袋,同投标文件共同递交，以备查验，并在投标文件正副本中提供上述证件复印件。 |
| 41 | 付款方式 | 设备进场拨付合同总价款的30%，工程完工拨付合同总价款的30%，设备安装调试并网完毕验收合格后拨付合同总价款的35%，剩余5%做为质量保证金一年内无质量问题一次性无息付清。 |
| 42 | 质保期 | 1年 |
| 43 | 相关费用 | 1、投标单位自行承担投标所涉及的一切费用。无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标文件不予退还。 2、代理费63000元，中标单位在领取中标通知书时一次性交清。 |
| 44 | 履约保证金 | 中标价款的百分之五；注：合同签订前，存入甲方指定账户并在验收合格后一次性返还，不按规定交纳履约保证金的将取消其中标资格。 |
| 45 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；投标人须知与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

## 1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目货物采购进行公开招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标单位须知前附表。

1.1.3 本招标代理机构：见投标单位须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标单位须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标单位须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标单位须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标单位须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见招标公告。

1.3.2 本项目的工期要求：见投标单位须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标单位须知前附表。

1.4 投标单位资格要求

1.4.1投标单位应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标单位须知前附表；

（2）其他要求：见投标单位须知前附表；

1.4.2 投标单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

1.4.3投标单位在报名表登记的电话和传真、手机号必须真实有效，且保持畅通（从报名时间至投标有效期止每天（9：00—17：00），失去电话联系或无法送达书面传真所造成的一切后果由投标单位自负。

1.5 投标费用

1.5.1招标代理费：63000元，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清；各投标单位编制投标文件时统一考虑。

1.5.2投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

1.6 保密

参与招标报价活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织踏勘现场，由投标单位自行踏勘项目现场，投标单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除招标人的原因外，投标单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3各投标单位自行勘察时可与招标代理联系。

1.10投标预备会

不召开投标预备会。

1.11 偏离

技术要求不允许有负偏离。

1.12 分包

本项目不允许分包。

## 2、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标单位须知；

（3）评标办法；

（4）合同书格式；

（5）项目基本要求；

（6）采购参数及技术规范；

（7）投标文件格式。

2.1.2投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标单位自行承担。

2.1.3 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标单位须知前附表规定的时间及形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标单位须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标单位在收到澄清后，应在投标单位须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标单位。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标单位收到修改内容后，应在投标单位须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3、投标文件

3.1 投标文件的组成

投标单位应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件内容组成必须完整，至少包含以下内容：

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

一、商务部分

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）投标保证金缴纳证明

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（7）资格审查证明材料

（8）设备报价明细

（9）投标单位认为需要提供的其他文件

二、技术部分

（1）技术方案

（2）售后服务及承诺

（3）技术偏离情况

（4）企业专利情况表

（5）企业业绩表

（6）投标单位认为需要提供的其他文件

3.1.2 投标单位应使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.1.3 投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款和规定格式。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

3.2 投标报价

3.2.1 投标单位应按第六章“采购参数及技术规范”的要求填写相应表格，投标报价保留小数点后两位有效数字。

3.2.2 投标单位在报价截止时间前修改报价函中的投标总报价，应同时修改第六章“采购参数及技术规范”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标单位须知前附表规定的投标有效期内，投标单位不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标单位在递交投标文件的同时，应按投标单位须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标单位不按本章第3.4项要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

3.4.3未中标投标单位的投标保证金在发出中标通知书5日内无息退还；招标人与中标单位签订合同后五个工作日内，应当退还中标单位投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标单位有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收投标保证金。投标单位给招标人或采购代理人造成损失的，应予以赔偿。

（1）投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料。

（2）投标单位在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（3）在整个评标过程中，投标单位有企图影响评标结果的任何活动或任何方式诋毁其他投标单位或串通报价的。

（4）投标单位向招标人、招标代理机构、评标委员会成员提供不正当利益；

（5）中标单位在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（6）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本及资格审查要求的证件证明材料等材料的复印件。

3.5.2 “近三年财务状况表” 应附投标单位三年来财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表及财务情况说明，并加盖投标单位公章。具体年份要求见投标单位须知前附表。

3.5.3 “近三年完成的类似项目情况表”应附合同复印件，具体年份要求见投标单位须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4本项目不接受联合体报价。

3.6 备选投标方案

投标单位不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件必须编制目录及页码，并用A4规格纸打印，胶装成册。禁止使用活页式装订投标文件，由此装订的投标文件所产生的一切后果由投标单位自行承担。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件商务标应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标单位的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标单位须知前附表。

3.6.4 投标文件正本，副本份数见投标单位须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；当正本和公开报价的报价一览表不一致时，以公开报价的报价一览表为准；当大小写不一致时，以大写为准。为方便唱标，投标单位需另准备三份《报价一览表》单独密封在一个信封内，与投标文件同时递交。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标单位须知前附表规定。

3.6.6《报价一览表》（三份）、《电子文档》（一份）分别单独装在一个密封件内，并在封面上注明招标项目名称、投标单位名称，单独携带、单独递交，以备开标时符合性检查和唱标用，但投标文件正、副本的相应内容不可缺少。

## 4、投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本、副本分开或集中密封均可，唱标一览表单独密封、电子文档单独密封，应密封完好。

4.1.2 投标文件封套上应写明“正本”、“副本”、“唱标一览表”、投标人名称等字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封的投标文件，招标人不承担提前开启的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标单位递交投标文件的时间: 见投标单位须知前附表。

4.2.2 投标单位递交投标文件的地点：见投标单位须知前附表。

4.2.3 除投标单位须知前附表另有规定外，投标单位所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标单位须知前附表规定的投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。招标人收到书面通知后，向投标单位出具签收凭证。

4.3.2 投标单位撤回投标文件的，招标人自收到投标单位书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章3.6项、4.1项、4.2项的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5、开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标单位须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标单位须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标单位应签名报到以证明其出席开标会议。

5.1.2 各投标单位在出席开标会议时，必须携带以下投标资格证件原件：

①营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照副本）；

②法人代表身份证（法人到场开标）或法人授权委托书、授权委托人身份证、法人身份证复印件；（授权委托人到场开标）

③电力工程施工总承包叁级及以上或者电力承装（修、饰）四级及以上资质证书；

④企业基本账户开户许可证及投标保证金缴纳证明；

⑤通过“信用中国”网站（www. creditchina.gov.cn）或中国政采网查询本单位信用记录（提供网页版截图并加盖单位公章）；

⑥企业法定代表人签字并盖章的《企业投标诚信承诺书》（下载地址：东明县人民政府网 http://www.dmzf.gov.cn/channels/104.html）；

注：1.投标单位将以上证件原件单独装在档案袋内，在投标截止时间前与投标文件一同提交，并在档案袋上列明证件清单，以供评标委员会在评标时检验（超过投标文件截止时间递交者，不予受理）。若有一项或多项不合格者均按无效标处理。

2.资质证书不能提供原件的，应提供由行政主管部门出具的证明，证明中应说明不能提供证件的原因。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标单位名称；

（3）宣布开标会议到场人员；

（4）在监督人的监督下由投标单位代表和招标人检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标单位名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）对本次开标存在的异议的投标单位，请现场提出；

（7）投标单位代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3投标文件有下列情况之一者将视为无效，无效的情况将不予开封：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）投标截止时间以后送达的投标文件；

（3）法律、法规中有关无效投标的其他情况。

## 6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会，其成员由有关方面的专家5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名组长，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为而受过行政处理、行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标单位有其他利害关系。

6.2 评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标单位。同时，在评标过程中恪守以下原则：

⑴客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标单位的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

⑵统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标单位的投标文件进行评审。

⑶独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

⑷保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标单位的商业秘密。

⑸综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标单位的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交投标单位；评标委员会成员出具的的意见由个人负责，评标结果由评标委员会共同负责。

⑹集体决定的原则：中标单位候选人由评标委员会集体讨论决定。

6.3 评标内容的保密

6.3.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

6.3.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标单位对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

6.4 评标纪律

6.4.1 为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规制定本规定。

6.4.2 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

6.4.3 评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标委员会的成员、监督人员及经批准的招标人或者其委托的招标代理机构的有关工作人员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。

6.4.4 在评标过程中，只有评标委员会的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。

6.4.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

6.4.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

6.4.7 评标委员会成员不得与任何投标单位或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标单位、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.4.8 评标期间，评标人员不得单独出入评标地点、与外界通讯、会客等。

6.4.9 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

6.4.10 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人或者招标代理机构，严禁将评标过程中有关资料向投标单位或者其他单位提供。

6.4.11 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.5 评标

6.5.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.5.2 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标单位对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，投标单位应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

## 7、合同授予

7.1 定标方式

7.1.1评标委员会根据招标文件制定的评审方法及原则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并按综合得分高低排列顺序（即评审合格且得分最高的为第一中标候选人，依次类推），推荐3名合格的中标候选人。招标人根据提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能足额提交、或者因违反相关规定被依法取消其成交资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

7.1.2经评审的综合得分相同的，依次按投标报价高低、技术部分得分高低、商务部分得分高低进行排序，即先确定投标单位投标报价低的优先；若报价一样，技术部分得分高的优先；技术部分得分一样，以商务部分得分高的优先；若以上全部相同，由评标委员会投票决定。

7.1.3评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

7.1.4评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.5向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

7.1.6评标委员会经评审，认为所有报价都不符合招标文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，招标人应当依法重新采购。

7.1.7特殊情况的处置程序

7.1.7.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.1.7.2关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

7.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何评审环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.2 中标公示及中标通知书

7.2.1招标人以《中标通知书》的方式通知中标单位其投标被接受。同时中标结果将在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源交易电子公共服务系统网、东明县人民政府网发布。

7.2.3中标通知书将成为合同的组成部分。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标单位应按招标人的要求在签订合同前向招标人提交履约保证金。

7.4.2 中标单位不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

## 8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3家的；

（2）经评标委员会评审，合格投标单位不足3家的，评标委员会应当否决全部投标。

8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标单位和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 关于废标

10.1投标单位有下列情况之一，其投标视为废标：

10.1.1 投标单位未按规定提交投标保证金；

10.1.2 投标单位提供的投标文件不完整；

10.1.3 投标文件未按招标文件的规定签署、密封、标记的；

10.1.4 未按规定报价；

10.1.5 投标单位对招标文件的要求未做出实质性响应；

10.1.6 投标单位不参加开标仪式及询标事宜；

10.1.7 法律、法规规定的其他情况。

10.2 投标单位有下列情况之一，其投标不但被视为废标，而且招标代理机构将严格依照《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。投标单位给招标代理机构造成损失的，招标代理机构有索赔的权利；给招标人造成损失的，应予以赔偿。

10.2.1 投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

10.2.2 投标单位存在第二章投标单位须知第1.4.2款任一情形的；

10.2.3 投标单位在投标有效期内撤回投标；

10.2.4 在整个评标过程中，投标单位有企图影响招标结果的任何活动；

10.2.5 投标单位串通投标；

10.2.6 投标单位向招标人、招标代理机构提供不正当利益；

10.2.7 中标单位不按规定的要求签订合同；

10.2.8 法律、法规规定的其他情况。

## 11、需要补充的其他内容

11.1中小企业优惠办法
   11.1.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评审价格6%的价格扣除；小微企业将以扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审；
  11.1.2具体计算方式为：小微企业产品的评审价格=其投标报价—投标报价*扣除比例；
  11.1.3如供应商为小微企业，应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在响应文件中提供声明函原件及相关证明材料；未按要求提供声明函原件及相关证明材料的，将不给予价格扣除的政策优惠；
  11.1.4按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。
  11.1.5如发现供应商不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如成交将取消其资格；同时采购人及代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

11.2节能环保：

11.2.1按国家有关节能环保政策执行。

11.2.2属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效投标处理。

11.2.3加分幅度：节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4%

节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4%

环保价格分加分幅度：4%       环保技术分加分幅度：4%

# 第三章  评标方法

## 1. 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 形式评审标准 | 投标单位名称 | 与营业执照、组织机构代码证、税务登记证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖公司公章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 7.2 | 资格评审标准 | 资格评审 | 符合第二章“投标单位须知”规定 |
| 7.2 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标单位须知”第7项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标单位须知”第8项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标单位须知”第9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标单位须知”第21项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标单位须知”第22项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“项目基本要求”规定 |

## 2. 评分标准表

| 内容 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （35分） | 投标报价（35分） | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。 2、其他报价得分=评标基准价/投标报价×35%×100 3、超出招标控制价的投标报价为无效报价。 |
| 技术 部分 （35分） | 方案实施计划（8） | 根据招标文件对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力；优得6-8分，良得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 供货安装时间 及措施方案 （8分） | 根据投标单位产品的供货安装方案及进度安排是否合理、切实可行，安装管理措施等内容是否完善、科学进行打分，优得6-8分，良得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 售后服务 服务承诺（8分） | 根据各投标单位提供的技术支持、售后服务、维护培训等内容及承诺进行评分，优得6-8分，良得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 安全文明及环保施工措施 （8分） | 根据招标文件针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰；优得6-8分，良得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 其他优惠条件 （3分） | 依据投标单位提供的其他实质性优惠条件综合评价得1-3分。 |
| 企业综合实力 （30分） | 企业实力 （12分） | 根据投标人提供的荣誉证书进行打分： 提供省级高新技术企业证书的，得3分， 提供省级企业技术中心证书的，得3分， 投标单位获得发明专利，每项得2分，此项最高得6分； |
|  | 财务状况（3分） | 提供近三年的财务报表，一份得1分，此项最高得3分； |
|  | 业绩（15分） | 每提供1份相似业绩（2016年1月至今）得1分，此项最高得分15分。 注：需提供中标通知书及施工合同原件。 |

注：在本次评审办法中所涉及到的有关证明、证件等，均须供应商提供有效证件的原件（与响应文件同时提交）。提供虚假证件者，责任自负，其响应文件按无效处理，并提请有关主管部门依法进行处理。

## 3. 评标定标依据和办法

3.1 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准评审，并按得分由高到低顺序确定中标单位，但投标报价低于成本的除外。综合得分相等时，优先取投标报价得分最高的投标单位为中标单位；若投标报价得分也相同时，由评标委员会现场投票确定中标单位。

3.2评审标准

3.2.1	初步评审标准

3.2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

3.2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

3.2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2.2 分值构成及评分标准

（1）投标报价：见评分标准表；

（2）技术部分：见评分标准表；

（3）企业综合实力部分：见评分标准表；

（4）评标基准价计算：见评分标准表。

（5）报价得分计算方法：见评标标准表。

## 4．评标定标程序

4.1评标准备

4.1.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

4.1.2评标委员会

招标人依法组建评标委员会，其成员由有关方面的专家5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名组长，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

4.1.3熟悉文件资料

评标委员会组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.2初步评审

4.2.1 评标委员会可以要求投标单位提交第二章“投标单位须知”有关证明和证件的原件以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.2 投标单位有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标单位须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不同投标单位的投标文件内容存在异常一致的；

（4）不同投标单位的投标文件错漏之处一致的；

（5）不同投标单位的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（6）不同投标单位的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（7）不同投标单位的投标文件相互混装的；

（8）不同投标单位委托同一人投标的；

（9）不同投标单位使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（10）不同投标单位聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

(11)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标单位书面确认后具有约束力。投标单位不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.3详细评审

4.3.1评标委员会按本章第2条“评分标准”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.3.2评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

4.3.3评标委员会发现投标单位的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相应的证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标单位以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

4.3.4评标委员会发现投标单位的报价高于最高限价时，其投标作无效标处理。

4.3.5评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

（1）没有按招标文件要求报价或没有按招标文件要求签字盖章的；

（2）投标单位拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供投标的证明材料不属实的；

4.4投标文件的澄清和补正

4.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标单位对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标单位主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标单位的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3评标委员会对投标单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.5评标结果

4.5.1评标委员会按综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

4.5.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同书格式

合同书

格式仅供参考

甲    方：

乙    方：

签订地点：

项目编号：

签订时间：          年          月          日

招标人名称：                             （以下简称甲方）

中标单位名称：                           （以下简称乙方）

根据《东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目文件》的规定及投标文件的承诺，经甲、乙双方协商，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、招标货物的概况

1、交货地点：招标人指定地点

2、招标货物的名称、规格、型号、数量和价款：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 合计 金额 | 小 写 |  |
|  | 大 写 |  |

以上价款包括货物、材料、运输、安装调试和售后服务等所有税费。

- 工期

自签订合同之日起90日历天内安装调试完毕。

- 付款方式

四、货物质量标准和专利权

货物质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁发最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

乙方对一切可能的侵权指控负责。

五、货物包装

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定，由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

每一包装箱内必须附有装箱清单。

六、质量保证

1、乙方保证所有提供的货物是全新的、未使用过的。

2、乙方保证所提供的货物应完全符合或高于招标文件和投标文件规定的质量、规格、性能要求的货物。

3、乙方保证按ISO9001质量管理和质量保证体系，对所供货物的设计、制造、检验、涂装、包装、安装调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能。

七、质保期

投标单位提供的所有货物，质保期按国家现行规定。保修期内除人为因素损坏外，全部免费维修。在货物质保期内，乙方对由于设计、工艺、材料、配套的缺陷而造成的任何货物质量问题故障负责。原则上该货物在质保期内为无故障，若由于质量问题发生故障，则质保期做相应延长。

八、技术服务

1、乙方应向甲方提供所购货物、配套货物、所属装置等制造所需有关技术资料。

2、乙方应按合同在规定的时间内向甲方提供有关技术资料；

（1）每台货物一份中文保养手册，一份维修卡；

（2）详细的技术说明和数据表（包括接线图和电路图）；

（3）货物各组成部件的名称（包括型号、技术参数、制造商和数量）；

（4）货物的备品、备件；

（5）货物及其组件的质量合格证书；

（6）中文操作手册和说明书一份；

（7）货物的原产地证明；

（8）联机计算机所用的操作软件均为正版操作软件；

（9）货物所提供的相关应用软件应为原版软件。

3、乙方负责对甲方的操作、维修人员的技术培训，所需交通费、住宿费和培训费均由乙方承担。

九、货物检验

货物到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起检验。

十、货物最终验收

货物安装、调试结束后，经试运行无故障，甲方成立专家验收小组进行验收，验收合格后，双方共同签署验收合格报告，有关所有的验收检验费用均由乙方承担。

十一、售后服务

无论在质保期内还是质保期满后，一旦发生故障，在接到甲方通知后，乙方应立即派人处理并及时提供备品、备件，如在短时间不能排除故障，免费及时提供货物。

中标单位负责对招标人操作员工和技术人员培训，培训费由中标单位负责。

如招标人有货物需要接入本招标项目货物时，在质保期内中标单位必须派技术人员到现场配合，费用自理。

十二、合同转让和分包

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同货物的制造、供应安装工作转包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

3、虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件做了说明且甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

十三、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

十四、违约责任

1、货物质量责任

（1）在货物质保期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直到货物符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担修理、调换、退货发生开始费用和甲方的直接经济损失。    （2）乙方在接到甲方通知书后，4小时内派人赴现场处理货物质量问题。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决，如协商无效，按下列规定处以罚金。

（1）逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1%，货物的零部件逾期交货，按整货物逾期交货计算罚金。

（2）乙方不能交货或甲方中途退货。

乙方不能交货，应向甲方偿付不能交货部分1-30%的违约金。甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分1-30%的违约金。

（3）逾期交货的违约金赔偿最高限度为逾期交货合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可视为乙方不能交货，并考虑终止合同。

（4）经买卖双方协议同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十五、违约终止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后5天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分货物应负的货物质量责任。

十六、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方故意拖延交货时间或拒绝履行合同规定的义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

十七、仲裁

1、凡有关本合同或执行合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商、妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十八、合同生效及其他

合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。本合同正本二份，副本六份，双方各执四份。

十九、其他

1、合同签订时间：  年  月  日

2、合同签订地点：

3、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                          乙方：

名称：（签章）                   名称：（签章）

全权代表（签字）：               全权代表（签字）：

地址：                          地址：

邮政编码：                      邮政编码：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

# 第五章  项目基本要求

一、采购项目说明

本项目为东明县长兴集乡光伏发电设备采购，投标单位负责本项目工程设计、设备材料采购供货、安装、设备测试、并网交付等内容。

二、报价说明

投标单位按照招标文件的要求及招标文件提供的报价表进行报价，所报价格为送至指定地点且检验验收合格后的价格，包括：提高压、维护板房、围栏等基础设施费用、设备费、备品备件、辅材及其包装费、运输费、装卸费、保险费、保管费、安装施工、检验检测费、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。

本次项目的施工由中标单位自行组织，此次报价包括施工过程中发生的所有费用。

三、质量要求

产品的质量必须达到国家规定的合格产品的要求，提供的产品必须为正规厂家生产，提供的产品必须有合格检测报告等能证明产品质量的资料，若因中标单位提供的产品不合格给招标人造成损失，招标人有权按损失额向中标单位索赔。

四、产品（设备）要求

1、投标单位要保证所供产品（设备）均有知识产权或为原厂正品，不得侵权或使用任何劣货、假货等产品（设备），一旦发现，招标人有权单方解除合同，并由中标单位承担赔偿及违约责任。

2、投标单位所供太阳能光伏产品必须符合国家有关特种设备的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求，竣工验收质量要达到国家、山东省相关专业主管部门规定要达到的质量标准。

3、投标单位所报的货物在投标文件中须列表详细说明品名、规格型号、主要参数/性能指标、产地等，并提供详细的技术资料。投标单位应投报全新产品，成交后应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并在各方面符合原厂品质的质量、规格和性能要求。

4、投标单位按招标文件中规定的技术规格及要求进行准确报价。招标文件中的货物规格有某一品牌或具体型号时，投标单位可不受此限制，按等同产品进行报价。本招标文件提出的要求是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标单位应保证提供符合本招标文件和有关最新工业标准的成熟可靠的优质产品。

五、安装、调试、运行

1、投标单位应请有经验的原厂家技术人员到现场进行指导和调试，直到设备正常运行，其费用由投标单位负担，并计入总价。

2、投标单位应提供全部安装过程中所需的专用工具，自带调试所用仪器、仪表。

3、设备投标单位应提供安装方案、安装电原理图、测试项目、方法和过程草案、符合GB要求，经招标人书面认可后形成最终安装、测试方案。

4、设备安装完毕，需要在招标人的监督下进行试运行测试，以证明其可以进行试运行。

5、试运行应在招标人监督下进行，内容如下：

（1）进行设备的所有功能性测试。

（2）运行和检测安全装置的可靠性。

6、当满足以下条件时，采购才会认为验收合格。

（1）投标单位已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

（2）货物符合规格书中的规定，且性能满足要求。

（3）性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正并至招标人满意。

六、技术培训

1、在设备移交前，中标单位应免费帮招标人进行设备操作人员的上岗培训。培训内容包括：

2、设备的工作原理和性能，并提供相应的技术资料和设施。

3、设备的安装、测试内容、原理及方法。

4、设备的维护、操作。

七、保修服务要求

1、质量保证

（1）对所有报价货物、设备的免费保修期自竣工验收合格并签署验收文件后开始计算，各设备的具体保修期和保修期外的服务费用应在投标文件中明确列明。

（2）对于中标单位提供的国外的进口货物，要求是正规渠道进口的完税货物。

（3）报价货物制造商或投标单位应具有完善的货物服务保障体系足够的售后服务机构，配有足够的、有相应资质的工程技术人员。报价货物品质和服务由投标单位对招标人和最终用户负责。

（4）对于工程质量出现在永久性缺陷或在保修期内即已存在的但尚未暴露的质量问题，投标单位承担责任不受保修期限制。

（5）返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算。

2、维修时限

（1）保修期内出现质量问题，中标单位在接到招标人通知后必须在2小时内向招标人报到，与招标人共同到现场查看，并于现场查看后4小时内提出书面处理方案，复杂（重大）的维修项目经招标人同意可在8小时内提出书面处理方案，由于故障所造成的全部损失由中标单位承担。

（2）维修项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与招标人的约定时间，中标单位责任内的房屋保修范围与保修期应满足当地建设行政主管部门对房屋保修时限的相关要求。

（3）保修期内，中标单位应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并赔偿招标人经济损失。保修期后的维修服务，投标单位应做到在招标人发出维修通知后8小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。

（4）投标单位在质保期内应承诺每半年对设备进行巡检一次，巡检内容（但不限于）如下：

1）设备工作状态检查，确保系统在符合技术和环境的要求下能够正常运行；

2）设备运行参数的检查和维护。

（5）保修期内所有因更换或修理贷物或部件而导致货物停止的时间从其质保期内扣除。

3、保修服务其他要求

（1）中标单位在质保期内安装的任何零配件，必须是其报价货物生产厂家原产的。

（2）所有维修材料应使用原有品牌及型号，如必须使用其他材料替代时，需征得招标人同意。

（3）保修责任：投标单位承担的保修责任，还应以双方合约，国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户的条款为准。

八、标志、包装、运输、贮存

1、标志

应在产品上明显部位标明标志，其主要内容包括：商标（厂名）、规格、生产日期或编号。

2、包装

每件产品应用塑料膜塑封包装或纸封包装，并利用包装纸盒包装。包装内应有装箱单和产品检验合格证。

3、运输

运输时防止机械碰撞和日晒雨淋。

4、贮存

产品应贮存在清洁、干燥、空气流通、温度适宜的库房内，存放应垫平、防止变形。

九、工期及地点

1、工期：合同签订之日起90日历天内安装调试完毕。

2、施工地点：招标人指定地点。

十、质保期：1年。

十一、验收标准

1、货物运抵现场后，招标人将对质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或两者都与合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标单位立即更换或提出索赔要求。

2、招标人将按国家相关标准、政府采购合同及中标单位的投标文件及承诺进行核对验收，对不符合要求的部分中标单位应按要求予以整改更换，对期限内不予整改的，给招标人造成损失的应赔偿损失。中标单位承担项目验收产生的一切费用。

十二、付款方式

见投标人须知前附表。

注：1.本项目为交钥匙工程。各投标单位所供货物须满足招标文件中技术参数要求，中标金额包括了货物的制作、运输、装卸、安装调试、外部附属设备、有关部门检验、售后服务、利润、规费、税金等一切费用。

2.投标单位的报价要结合本采购项目实际情况，综合考虑所供货物的供货、安装期间的各种风险因素。

3.投标单位的投标文件必须详细的阐述所投货物的规格、技术参数、工艺质量等技术标准，供招标人在选择货物质量、水平上的比照参数。必须保证满足用户的需要。

4、招标人根据项目所要实现的功能而推荐的参数，并非限制条件。各投标单位可以采用不低于推荐参数档次进行报价。但是，投标单位提供的产品技术参数和功能不得低于采购要求，否则视为无效投标。

# 第六章  技术参数及技术规范

一、项目概况

本项目为东明县长兴集乡2018年度财政专项扶贫光伏发电项目，预算共550万元。建设一处光伏电站，总装机容量916KW，均采用285WP单晶硅光伏组件。（供应商根据项目情况自行报价，格式自拟。）

- 技术参数及要求

1.太阳能光伏组件

(1)单晶硅285WP；

(2)组件整体质量保证期不低于 10 年，功率衰减质保期不低于 25 年。

(3)晶体硅组件衰减率 2 年内不高于 3.7%，10 年内不高于 10%、25 年内不高于 20%；

太阳能电池组件的要求：

选用的太阳能光伏电池组件通过国际 TUV/ISO认证及测试，具有相关标识。

组件的基本参数，如下：

|  |  | 标准组件 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 单位 | 285-60M |
| 额定功率-Pmax | WP | 285 |
| 功率公差 | % | 0~+3 |
| 工作电压-Vmp | V | 31.8 |
| 工作电流-Imp | A | 8.97 |
| 开路电压-Voc | V | 39.3 |
| 短路电流-Isc | A | 9.38 |
| 最大系统电压-VDC | V | 1000 |
| 组件转化效率-ηm | % | 17.56 |
| 电池片种类和尺寸 | mm | 单晶 156.75x156.75mm |
| 组件尺寸 | mm | 1640x990x35mm |
| 线缆与直径 |  | 4 mm2(12AWG),TUV 认证 |
| 连接头 |  | MC4兼容 |
| 接线盒类型 |  | IP67(含有二极管） |
| 最大串联保险丝熔断电流 | A | 15 |
| 功率温度系数 | %/℃ | ﹣0.41 |
| 开路电压温度系数 | %/℃ | ﹣0.32 |
| 短路电流温度系数 | %/℃ | 0.05 |
| NOCT | ℃ | 45℃±2℃ |
| 标准测试条件 | STC | STC:1000W/㎡,spectrum AM1.5 and cell temperature 25°C |
| 工作温度 | ℃ | ﹣40to+85℃ |
| 注:所有投标人投报的单晶硅组件应满足或优于参数 |

2.并网逆变器

并网逆变器的要求：并网逆变器应通过国际(CE, ISO) 和国内（CQC或CGC）认证及测试。

1、逆变器效率

最大效率：≥98%；

欧洲效率：≥98%；

2、并网逆变器输入参数

最大输入电压：≥1000 VDC

MPPT 电压范围： 200 VDC～850VDC

3、并网逆变器平均无故障时间不低于 4 年,免费质量保证期不低于5 年；

4、并网逆变器应当提供具有 ISO 导则 25 资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或 IEC 标准）的测试报告（有国家标准或 IEC 标准的应给出标准号）。如果该产品没有国家标准（或 IEC 标准），亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合投标书中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证，则应提供认证证书复印件。

5、最大抗风压：25m/s；

6、投标人设备系统须满足站址自然环境极限值，包含但不限于气温、抗风、冰雹、防火、风沙、干旱、防洪、植被。有充分的防止动物破坏的措施。

7、系统总效率不低于 80%.

对逆变器的要求：

a）输出电压变化范围：不应超过额定值的±10%；

b）输出频率范围：光伏逆变器应与电网同步运行，输出频率偏差不应超过±0.5Hz；

c）输出电压波形畸变率及各次谐波满足国标 GB/T14549-1993《电能质量－公用电网谐波》的要求；

d）输出电压三相不平衡度满足国标 GB/T15543－2008《电能质量－三相电压允许不平衡度》的要求；

e）直流分量

并网运行时，光伏逆变器向电网馈送的直流电流不应大于逆变器输出电流额定值的 0.5%；

f）功率因数要求：当光伏逆变器输出功率大于额定输出功率的 50%时，滞后功率因数应不小于 0.98；

g）负载能力

1）输入电压与输出功率为额定值，环境温度为 25℃时，光伏逆变器连续可靠工作时间应不低于 4 小时；

2）输入电压为额定值，输出功率为额定值的 110%时，光伏逆变器安全工作时间应不低于 1min；

3）输入电压为额定值，输出功率为额定值的 110%时，光伏逆变器安全工作时间应不低于 2s；

h）具有最大功率点跟踪（MPPT）及软启动的功能；

i）介电性能：满足相应电压等级的绝缘耐压要求；

j）保护性能：光伏逆变器应具有过压/欠压保护、过频/欠频保护、过流保护、短路保护、极性反接保护、恢复并网、反放电保护、孤岛效应保护等。

k）通讯接口要求：采用GPRS RS485 通讯接口；

l）柜体要求

1）柜体采用垂直地面安装的自撑式结构，预留吊装接口，并有保护接地；

2）直流侧设进线端子，容量满足额定电流要求，交流侧设出线铜排，容量满足额定电流要求，各相留有不少于 3 根交流电缆的出线端子。

3）防护等级：IP65。

给出逆变器的基本技术参数，如下（包括但不仅限于）：

| 逆变器型号 | 50KW |
| --- | --- |
| 最大输出功率 | 55000w |
| 最大直流输入电压 | 1000VDC |
| 最高转换效率 | 98.7% |
| 最大功率跟踪（MPP）范围 | 200V～850VDC |
| 额定电网电压 | 380VAC |
| 频率范围 | 47~51.5Hz |
| 交流电压范围 | 310~420V |
| 工作温度 | -30~+60 |
| 防护性能 | 反孤岛保护（ENS）,漏电保护设备（RCD） |
| 防护等级 | IP65 |

3.电缆

线缆的选型

太阳能光伏发电系统的连接电缆线主要包括：

组件间的串联电缆连接线，

组件到直流汇线箱的电缆连接线，

直流汇线箱到直流控制箱的电缆连接线，

直流控制箱到逆变器的电缆连接线，

逆变器到交流控制柜的电缆连接线，

交流控制柜到离网点的电缆连接线。

采用太阳能光伏专用直流电缆，组串连接线PV专用电缆铜截面面积为4mm2 采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料，是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料，加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂，不含卤素、重金属、磷元素。且符合ROHS，浸水后绝缘电阻变化小。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 导体 | 镀锡铜绞线 |
| 绝缘 | 低烟无卤聚烯烃 |
| 护套 | 低烟无卤聚烯烃 |
| 耐气候性 | 耐阳光照射 |
| 阻燃 | 单根垂直燃烧（IEC60332-1） |
| 工作温度 | -40~+90℃ |
| 工作电压 | 0.6~1.0/1.8ac/dc(kv) |
| 芯数 | 1 |
| 标称截面 铜丝结构 | 4.0mm² |
| 铜丝结构 | 56/0.30NO./mm |
| 绝缘壁厚 | ≥0.5mm |
| 护套壁厚 | ≥0.5mm |

由逆变器到配电柜线缆选用ZR-YJLV22电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是目前广泛应用于电网，矿山和工厂的新颖电缆。

- 汇流箱的主要性能

交流防雷汇流箱的工作模式为4进1出，即把相同规格的4台逆变器输入经汇流后输出1路交流。该汇流箱具有以下特点：

1)防护等级1P65，满足室外安装的要求；

2)可同时接入4路组串式逆变器的输出，每路的允许最大电流57.7A，最大输出电流230.8A；

3）接入的组串逆变器的额定电压为750V；最高电压为1100V

4）每路组串逆变器的输入必须接塑壳断路器，断路器额定工作电压不低于500，

使用分断能力不低于10kA，额定绝缘电压不小于690V。

5）配有防雷器，标称放电电流In≥20kA(8/20s)，最大放电流Imax≥40kA

(8/201s)，电压保护水平Up≤3.2kV

5、支架及安装要求

安装位置：坑地安装的光伏组件，打桩要求满足国家质量验收标准；

支架规格：41*41*2.0/2.5热镀锌（镀锌厚度60微米以上）

光伏阵列支架的安装结构应该简单、结实耐用。制造安装光伏阵列支架的材料,要能够耐受风吹雨淋的侵蚀及各种腐蚀。在光伏阵列基础与支架的施工过程中应尽量避免对相关建筑物及附属设施的破坏,如因施工需要不得已造成局部破损应在施工结束后及时修复。如果受到结构限制无法进行焊接或连接，应采取措施加大基座与屋顶的附着力，并采用铁丝拉紧法或支架延长固定法等加以固定。基座制作完成后要对屋顶破坏或涉及部分按照国家标准的要求做防水处理防止渗水、漏雨现象发生。光伏电池组件边框及支架要与接地系统可靠连接且要保证安全稳定性，要求抗风10级。

# 第七章  投标文件格式

（正本或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

投标单位：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目  录

一、商务部分

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）投标保证金缴纳证明

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（7）资格审查证明材料

（8）设备报价明细表

（9）投标单位认为需要提供的其他文件

二、技术部分

（1）技术方案

（2）售后服务及承诺

（3）技术偏离情况

（4）企业专利情况表

（5）企业业绩表

（6）投标单位认为需要提供的其他文件

一、商务部分

（1）报价函

致：       （招标人名称）

经研究，我们决定参加项目编号为            的        （ 项目名称 ）    的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 提供报价须知规定的全部投标文件：投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，电子版一份。

2. 本项目价格为（大写）：             元（人民币）。

3. 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4. 保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5. 愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料。

6. 本报价自报价之日起   天内有效。

7. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位名称：                （盖单位章）

法定代表人：                  （签字并盖章）

时间：       年      月      日

（2）报价一览表

项目编号：                                              单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |

注：1、工期为合同签订之日起多少日。

2、为方便唱标，投标单位需另准备三份《报价一览表》与电子版文件单独密封在一个信封内，与投标文件同时递交。

3、投标总报价包含完成本项目发生的一切费用。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字并盖章）

日期：      年      月     日

（3）法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标单位名称：                （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

时间：       年       月      日

（4）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法人及委托代理人身份证

投标单位名称：                            （盖章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

日期：      年      月     日

（5）投标保证金缴纳证明

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：                             （招标人名称）

我单位                          （投标单位名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（7）资格审查证明材料

附件1：企业状况一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

1、营业执照副本（复印件）；

2、企业资质证书副本（复印件）；

3、基本账户开户许可证（复印件）；

4、信用中国及中国政府采购网查询截图；

5、……

（8）设备报价明细表（自拟）

| 货物名称 | 主要参数规格 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 原产地及制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合计 | 大写： |
|  | 小写： |

注：报价保留两位小数；

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（9）投标单位认为需要提供的其他文件

二、技术部分

（1）技术方案

包括所投产品技术参数及相关检测报告等资料，产品安装、调试的主要技术保证措施；产品安装施工方案设计、应用技术支持；供货保障措施等。

格式由投标单位可根据自身情况自行编制，本招标文件提供的附表1～5仅供参考使用。

附表1

货物描述一览表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅供参考，投标单位可根据所投报产品的参数规格自行设定。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

附表2

货物主要配置明细表

| 序号 | 配置部件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元/件） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：列出每种货物的内部详细主要配置部件。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

附表3

货物主要用料明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 单价（元/件） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表仅供参考，投标单位可自行设定。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

附表5

货物主要备品备件、易损件专用工具表

| 序号 | 备品备件、易损件、专用工具名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元/件） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（2）售后服务及承诺

格式由投标单位根据自身情况自行编制；

（3）技术偏离情况

项目名称：

| 序号 | 偏差内容 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（4）企业专利情况表

| 序号 | 名称 | 专利名称 | 获得时间 | 颁发机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标单位填写本表的同时，应将专利证书复印件附于本表之后；

2.投标单位将本表单独打印一份放入资质原件档案袋，供评审专家审查；

3.投标单位所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝,取消其投标资格、列入黑名单，并按有关规定处理。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（5）企业业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 项目联系人、电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标单位填写本表的同时，应将同类项目业绩的合同复印件附于本表之后；

2.投标单位将本表单独打印一份放入资质原件档案袋，供评审专家审查；

3.投标单位所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝,取消其投标资格、列入黑名单，并按有关规定处理。

投标单位名称：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年       月      日

（6）投标单位认为需要提供的其他文件

所投产品如涉及小微企业，请将相关表格及材料附在投标文件最后部分。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  型（小型或微型） 企业。

2.本公司参加       （招标人） 的           （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     （盖单位章）

法人或授权委托人：                （签字或盖章）

年         月         日

注：1.中小微企业声明函由投标投标人根据企业自身情况进行提供，非中小微企业无须提供此项。

2. 投标投标人如属于小微企业，产品价格需扣除的，须提供以下证明材料原件，否则评审时不予承认：

①《中小微企业声明函》；

②《从业人员声明函》；

③2015年度、2016年度经审计的财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）；

④投标投标人所在地县级及以上中小企业主管部门出具的证明原件。

特别说明：以上证明材料原件及财务审计报告内显示的企业收入、资产总额、从业人员数量情况及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的有关内容等进行确认，以上内容不符合相关文件规定或缺少任何一项证明材料的，均不予认可。

附件：

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     （盖单位章）

法人或授权委托人：                （签字或盖章）

年         月         日

环保产品报价说明表（如有）

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 中国环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环保产品。表后附中国环境标志认证证书和产品在最新《环境标志产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章。

2、环境标志产品的认定依据最新一期《环境标志产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图不予认定。

3、若不填写本表及提供相关材料，将不享受环保产品价格折扣或加分。

4、供应商对所提供资料的真伪、有效性负法律责任。

附件：

节能产品报价说明表一（如有）

项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |

注：

1．强制节能产品是指中国政府采购网发布的最新一期《节能产品政府采购清单》中加★号的产品，表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的加★号的节能产品。表后附节字标志认证证书和产品在《节能产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章。否则评委有权不予认定。

2．强制节能产品的认定依据最新一期《节能产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图评委有权按无效投标处理。

3．采购中涉及强制节能产品时必须填写本表及提供相关材料，否则按投标无效处理。

节能产品报价说明表二（如有）

项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |

注：

1. 优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的最新一期《节能产品政府采购清单》中不加★号的节能产品；表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的不加★号的节能产品。表后附节字标志认证证书和产品在最新一期《节能产品政府采购清单》所在清单页截图复印件（并标明在清单中的页码）加盖公章。

2．节能产品的认定依据最新一期《节能产品政府采购清单》，不是最新一期清单中的截图不予认定。

3．若不按要求填写本表及提供相关材料，将不享受节能产品评审价格。