辽宁省政府采购项目

工程类竞争性磋商

采购文件

项目名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目

项目编号：JH24-211382-00113

采购单位：凌源市刘杖子镇人民政府

编制单位：朝阳嘉铭建设工程项目管理有限公司

目  录

第一章 供应商须知	5

第二章 评审方法及标准	25

第三章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	33

第四章 工程量清单	34

第五章 图纸	41

第六章 响应文件内容及格式	42

第七章 政府采购合同条款及格式	82

刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目

竞争性磋商公告

项目概况

刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目 采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2024年11月26日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH24-211382-00113

项目名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目

采购方式：竞争性磋商

包组编号：001

预算金额：人民币1902422.10元

最高限价：人民币1902422.10元

采购需求：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目（具体内容详见采购文件工程量清单）。

工    期：签订合同后60日内完工（具体以签订合同为准）

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策；

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备输变电工程专业承包三级(含）以上资质或电力工程施工总承包三级(含）以上资质或机电工程施工总承包三级(含）以上资质并且具备《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）拟投入本项目的项目经理须具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证) ，参与本项目的建造师不允许承担其他在建工程项目。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2024年11月15日至2024年11月21日，每天上午8时30分至11时30分，下午13时00分至16时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上下载

售价：0元

五、响应文件提交

截止时间：2024年11月26日10点00分（北京时间）

地点：辽宁政府采购网线上提交

六、开启

时间：2024年11月26日10点00分（北京时间）

地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 其他补充事宜

1、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前将加密备份投标（响应）文件提交至邮箱（本项目接收加密备份文件电子邮箱：2239254807@qq.com），并保证备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

2、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因供应商原因造成投标（响应）文件未解密的； （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的； （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

3、参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，具体操作流程请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）及相关通知，请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。供应商应自行准备好CA锁及可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑。

4.供应商在获取采购文件时，应准确填写联系人姓名、联系电话、邮箱，如因填写错误导致采购人或代理机构无法及时联系投标人，责任由供应商自行承担。

5.有任何技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588，CA 办理问题请咨询CA认证机构。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。

6.本项目采用远程直播开标，投标（响应）文件必须用实体 CA 锁或移动CA锁生成上传；解密时限为递交投标文件截止时间起 30 分钟内(因开标系统发生不可抗力产生延误解密时间的，招标人将延长相应的解密时长， 其他原因不予延长解密时间)，登录交易系统进入所投开标项目，使用 CA 锁解密。未在规定时间内完成解密的投标人，视为放弃本次投标，采购不再接收。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：凌源市刘杖子镇人民政府

地    址：凌源市刘杖子镇刘杖子村

联系方式：0421-6283004

2.采购代理机构信息

名    称：朝阳嘉铭建设工程项目管理有限公司

地　　址：辽宁省朝阳市凌源市南环西路（碧水云天小区5#）187幢010110

联系方式：0421-6567777

3.项目联系方式

项目联系人：国金秋

电　　 话： 0421-6567777

# 第一章 供应商须知

## 一、 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：凌源市刘杖子镇人民政府 地 址：凌源市刘杖子镇刘杖子村 联系人：李欣 电 话：0421-6283004 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：朝阳嘉铭建设工程项目管理有限公司 地 址：辽宁省朝阳市凌源市南环西路（碧水云天小区5#）187幢010110 联系人：国金秋 电 话：0421-6567777 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：人民币1902422.10元 最高限价：人民币1902422.10元 |
| 3.3 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 详见采购公告 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | 不组织 |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | 所有响应文件中均按 人民币 货币进行报价。 |
| 13 | 工期 | 签订合同后60日内完工（具体以签订合同为准） |
| 13.1 | 质量标准 | 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 |
| 13.4 | 付款方式 | 合同签订后,施工进场预付合同金额的30%,按工程进度拨款，最高拨付至合同金额的80%。工程验收合格后付清全部合同价款，具体以财政拨付时效为准。（具体内容以签订的合同为准）。 |
| 14.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：本项目不收磋商保证金 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 16.1 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 17.1 | 响应文件份数 | 1、网络（电子）响应文件与纸质版响应文件应保证一致。成交供应商在领取成交通知书时，提供 1 正 2副纸质响应文件； 2、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前将加密备份投标（响应）文件提交至邮箱（本项目接收加密备份文件电子邮箱：2239254807@qq.com），承诺书1份（承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）内容、格式一致，备系统突发故障使用，并加盖公章，同时将扫描件发送至电子邮箱）。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 注：供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。 |
| 19.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 递交响应文件截止时间：2024年11月26日10点00分（北京时间） 递交响应文件地点：网络递交（辽宁政府采购网） |
| 21.1 | 磋商会议时间、地点： | 磋商会议时间：2024年11月26日10点00分（北京时间） 磋商会议地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）。 |
| 22.2 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人代表 0人，评审专家 3 人组成，共 3 人。 |
| 29.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 前3名 |
| 33 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量： 1名 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 |
| 37.1 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金 R本项目收取履约保证金 履约保证金金额：成交金额的5% 履约保证金递交时间： 领取成交通知书前 履约保证金递交方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 开 户 名：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心 开 户 行：朝阳银行凌源支行 账 号：8070008000000334118 履约保证金退还时间及规定：成交供应商应签订合同后在60日内完工,每超期一天，从履约保证金中扣除合同总额的0.5%，履约保证金扣完后，从合同金额中扣除，在采购合同规定的时间内交付完毕，成交供应商凭验收单到朝阳市公共资源交易中心凌源分中心政府采购科办理退款手续（不计利息）。退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 38 | 采购代理服务费 | 本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 成交供应商 向采购代理机构予以支付。 支付标准：招标代理机构向成交供应商收取，参考计价格【2002】1980号文，结合发改价格【2015】299号文规定计取，由成交供应商支付。 支付形式：电汇或转账 支付时间：成交供应商在领取成交通知书时一次性付清采购代理服务费及其他相关费用 。 |
| 41 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：线上或接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：朝阳嘉铭建设工程项目管理有限公司 联 系 人：国金秋 联系电话：0421-6567777 通讯地址：辽宁省朝阳市凌源市南环西路（碧水云天小区5#）187幢010110 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） |
| 43 | 其他1 | 1、履约地点:采购人指定地点 2、质保期:质保期按照国家有关规定执行 |
| 44 | 其他2 | 本项目采用远程直播开标，解密方式为远程解密。供应商注意以下事项： 1、准时在线参加开标会议。 2、供应商可通过“腾讯会议”平台观看开标现场。手机移动端通过扫描二维码进入“直播入口”进行观看。 直播平台二维码： 会议号：899 185 228 |
| 45 | 合同形式 | 固定单价合同 |

## 二、 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应工程须满足以下条件：

1.3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.3符合供应商须知表3.3条中规定的其他要求。

1.3.4若供应商须知表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与中型、小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

1.8 供应商不得存在下列情形之一，否则将视为无效投标：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的；

(2)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

(3)为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的；

(4)为本标段的监理人的；

(5)为本标段的代建人的；

(6)为本标段提供招标代理服务的；

(7)与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人的；

(8)与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或参股的；

(9)与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的；

(10)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

(11)被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；

(12)被依法暂停或者取消投标资格的；

(13)财产被接管或者冻结的；

(14)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15)在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三、采购文件

8. 采购文件构成

8.1 采购文件内容如下：

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 评审方法及标准

第三章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 响应文件内容及格式

第七章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件作出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四、响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“采购项目需求”所列的所有工程内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件采购项目需求中是否要求，供应商所响应的工程均应符合国家强制性标准。

10.4 供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将采购项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明。

10.5 在采购文件虽然提供了工程量清单，但是该工程量清单不应理解为唯一的、固定的或不变的。该工程量清单只是为供应商提供一种参考，供应商应严格按照施工要求和施工图纸去理解并根据踏勘项目现场所得到的实际数据为准进行响应报价。

10.6响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第六章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12. 响应报价

12.1本工程由供应商根据提供的磋商文件、工程量清单、施工图纸、现场踏勘结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总响应报价。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

12.2本工程报价可参考《辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰、市政、园林绿化工程计价定额》、《辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、砼砂浆配合比标准》等现行相关规章的最新版本。

12.3工程量的依据应按采购文件所描述的采购范围、所提供的工程量清单、现场踏勘结果以及采购单位提供的施工图纸来确定响应报价中的工程量。响应报价书中的每一项均需填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它项目报价中。

12.4在对工程量清单中各项目进行报价时，供应商应按照自身的企业内部定额做竞争性考虑。如供应商尚未建立自身的企业内部定额，供应商可自行决定是否参考工程所在地现行的预算定额。供应商应保证其报价的充分性、完备性和符合性。

12.5供应商应该根据自身的采购渠道和信息渠道，分析报价的所有生产要素的市场价格水平并判断其走势，结合供应商自身的管理水平和实力以及供应商为本工程准备的施工组织设计方案或施工方案等因素，来测算和判断供应商基于本工程的成本水平，进而准备和决策自己的投标价格。

12.6响应报价中有关费用（现场经费、企业管理费、风险和利润等）由供应商在保证不低于其个别成本的基础上做竞争性考虑。规费和税金必须按有关规定进行报价。

12.7不管供应商在投标函中是否有说明，供应商的响应总价应视为包括但不限于以下费用：

① 所有的分项工程成本；

② 企业管理费、利润、风险、规费及税金；

③ 缺陷修复和保修费用；

④ 合同期内市场材料价格、人工价格、各种收费等各种因素造成的价格变动；

⑤ 为符合或满足在磋商文件中为供应商设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。

12.8措施项目的报价

① 供应商应针对本工程所制定的施工组织设计中所描述的施工方法、资源投入情况对措施项目进行报价，对于所有措施项目的报价，应与相应的施工方案或资源投入计划相一致。

② 措施项目的报价组成分析必须按照磋商文件中给出的格式进行细化和说明，供应商应严格按照该格式准备措施项目部分价格组成明细及计算过程，并与施工组织设计反映的内容对应一致并进行细化。

③ 措施项目费用报价后，不因现场施工条件、工作内容等变化而增或减费用，原则上费用包死。

12.9其它项目报价

① 其它项目报价，包括分项工程量清单报价和措施项目费报价以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其它费用。

② 总包服务费、零星工作费等应计入其它项目报价内。

12.10供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.11每项工程只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.12除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

12.13供应商应完整地填写投标函、报价一览表，按格式填写、签字、盖章。报价一览表的“响应总价”必须与工程分项报价表中的“合计（总价）”保持一致。

12.14 除磋商文件“供应商须知”另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交单位所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交单位的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购单位可以接受该备选投标方案。

13. 工程质量标准

13.1 本工程适用国家现行设计和施工验收规范、标准以及随采购文件和相关施工图纸向供应商提供的具体技术要求。

13.2 本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”）。如果采购文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准，则以较高的标准为准。

13.3 工程质量等级：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

13.4 付款方式：按供应商须知表13.4规定的付款方式。

14.磋商保证金

14.1供应商应提交供应商须知表14.1条中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

14.2磋商保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定缴纳保证金。

14.3供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第36条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第37条的规定提交履约保证金的；

（5）成交后不按本须知第38条的规定缴纳采购代理服务费的；

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

14.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.5磋商保证金的退还

14.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

14.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

14.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

14.5.4政府采购担保函不予退回。

14.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★15.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

15.1供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

15.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★16.响应有效期

16.1响应应在供应商须知表16.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

17.响应文件的签署及规定

17.1供应商应按供应商须知表17.1款中的规定，准备、上传、递交投标文件及备份文件。

★17.2响应文件由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。

## 五、响应文件的递交

★18.响应文件的密封和标记

18.1供应商应将响应文件的备份文件密封，

18.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、供应商名称。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

18.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

★19.递交响应文件截止

19.1供应商应在供应商须知表19.1条中规定的截止时间前，将响应文件的备份文件递交到供应商须知表19.1条中规定的地点。

19.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★20.响应文件的接收、修改与撤回

20.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件的备份文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

20.2递交备份文件以后，如果供应商要进行修改或撤回，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达磋商地点，供应商对备份文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为备份文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

20.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

## 六、磋商及评审

★21.磋商会议

21.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表21.1条中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

21.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

21.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★22.组建磋商小组

22.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

22.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。本项目磋商小组组成详见供应商须知表22.2条。

★23.资格审查

23.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

23.2采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

23.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

23.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★24.符合性审查

24.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第六章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

25.响应文件的澄清

25.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交证明材料的合理时间按第二章评审办法及标准规定执行。

★26.磋商

26.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术标准、要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第27.2条规定的情形除外。

27.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，或符合23.2规定的情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

★28.响应无效

28.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件第二章确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表29.2条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件 第二章 评审方法及标准。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第二章 评审方法及标准。

★30.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知27.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1除第34条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见第二章 评审方法及标准。

31.2磋商小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七、确定成交

33.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表33条。

★34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

35.成交通知书

35.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

35.2成交通知书是合同的组成部分。

★36.签订合同

36.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术要求等事项签订政府采购合同。

36.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

36.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★37.履约保证金

37.1成交供应商应按照供应商须知表37.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

37.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★38.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表38条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

39.廉洁自律规定

39.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

39.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

40.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

41.质疑与接收

41.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

41.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》等要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

41.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表41.3条。

42.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★重要提示：

1、供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

2、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前将加密备份投标（响应）文件提交至邮箱（本项目接收加密备份文件电子邮箱：2239254807@qq.com），并保证备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

3、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

4、采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：

（1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传响应文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。

（2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。

（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。

因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。

- 启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的响应文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在成交（中标）通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。

# 第二章 评审方法及标准

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六、磋商及评审”、“七、确定成交”及本章的规定评审。

## 一、评审方法

本项目采用     综合评分法     进行评审。

## 二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

详见供应商须知23条。资格审查表详见本章附件1。

2、符合性审查

2.1详见供应商须知24条。符合性审查表详见本章附件2。

3、磋商

详见供应商须知26条。

4、最后报价

详见供应商须知27条。

5、比较及评价

5.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

5.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

5.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

7、需落实的政府采购政策性规定：

7.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，供应商所响应货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体参加政府采购活动

小型和微型企业相关产品、服务、工程最后报价的  10%

- 联合体参加政府采购活动

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加政府采购活动协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加政府采购活动协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除 /（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8、响应无效

详见供应商须知28条。

★9、推荐中标候选供应商的原则

详见第一章 供应商须知第31条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组集体研究处理。

## 三、确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第一章 供应商须知表33条中规定的方式确定成交供应商。

附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件加盖公章 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证复印件加盖公章 | ## 1、按要求提供 ## 2、合法有效 |  |  |  |
| 3 | 资质证书复印件加盖公章 | ## 1、按要求提供 ## 2、合法有效 |  |  |  |
| 4 | 项目经理（建造师）注册证书及安全生产考核合格证（B证）复印件加盖公章 | ## 1、按要求提供 ## 2、合法有效 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人身份证明书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 法定代表人授权委托书（如适用） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 11 | 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录（提供网站查询截图） | ## 无供应商须知 ## 22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 13 | 其他资格性证明材料（如适用） |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：                                                       日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计方案 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 |  |  |  |
| 5 | 项目管理机构 | ## 1、按要求提供 ## 2、合法有效 |  |  |  |
| 6 | 供应商关联单位说明 | ## 无供应商须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 7 | 工程质量服务承诺 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 信用承诺书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 其他符合性证明材料（如适用） |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 （30分） | 1.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分； 2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 3.最后投标报价得分保留两位小数。 | 30 |
| 技术部分 （60分） | 总体施工组织布置及规划 | 根据供应商针对本项目提供的总体施工组织布置及规划进行评审：总体施工组织布置及规划内容包括但不限于①项目总体认识②项目总体论述③施工组织布置④施工组织规划。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 施工技术方案 | 根据供应商针对本项目提供的施工技术方案进行评审：施工技术方案内容包括但不限于①施工方案编制依据②施工准备及施工实施计划③施工方法④工程重点难点分析。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目提供的质量保证措施进行评审：质量保证措施内容包括但不限于①质量目标②质量管理体系③质量检验④质量保证措施及质量控制措施。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细，每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 安全保证措施 | 根据供应商针对本项目提供的安全保证措施进行评审：安全保证措施内容包括但不限于①安全管理目标②安全管理体系③安全管理措施④施工现场安全措施及安全应急预案及事故处理措施。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细，每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 施工进度计划 | 根据供应商针对本项目提供的施工讲度计划进行评审：施工讲度计划内容包括但不限于①讲度计划目标②进度控制措施③进度安排保障措施④施工网络图或横道图。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求全面详细、每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分，本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 文明施工管理措施 | 根据供应商针对本项目提供的文明施工管理措施进行评审：文明施工管理措施内容包括但不限于①文明施工目标②文明施工管理制度及文明施工管理体系③文明施工保障措施。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细，每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得6分，最少得0分。 | 6 |
|  | 项目管理设置安排 | 根据供应商针对本项目提供的项目管理设置安排进行评审：项目管理设置安排内容包括但不限于①设立项目组织机构②岗位职责。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细，每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得4分，最少得0分。 | 4 |
|  | 资源配备计划 | 根据供应商针对本项目提供的资源配备计划进行评审：资源配备计划内容包括但不限于①资源配备计划及保障措施②劳动力投入计划及保障措施③材料投入计划及保障措施④机械设备投入计划及保障措施。对以上内容进行评审。1.供应商针对每项内容进行了阐述合理且符合项目需求、全面详细，每项得2分；2.每有一项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况或内容未包括具体细节及措施，每项得1分；3.未提供或提供内容与本项目无关的每项得0分。本项最多得8分，最少得0分。 | 8 |
|  | 服务承诺保修措施 | 服务承诺及后续保修措施合理完善，有专人负责、措施完整详细，合理化建议科学合理的得2分；存在1项内容明显错误或互相矛盾或应有的内容缺失的，得1分；存在2项以上内容明显错误或互相矛盾或应有的内容缺失的，得0.5分；内容非专门针对本项目、或内容不能满足本项目实际需求、或未提供相关内容得0分。 | 2 |
| 商务部分（10分） | 管理体系 | 投标人具有质量体系认证、环境体系认证、职业安全健康体系认证，每提供一项得2分，最多得6分。（证书均在有效期内） | 6 |
|  | 企业业绩（4分） | 类似工程业绩，（2020年1月1日至投标截止日之前）已完成类似工程业绩，每提供一个得2分，最高得4分，提供合同、中标通知书、竣工验收报告为一项业绩（业绩时间以竣工验收报告为准）。 | 4 |
| 合 计 | - | - | 100 |

# 第三章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

1、技术要求

无

2、服务要求

无

3、合同草案条款

无

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第四章 工程量清单

工程量清单说明

1、投标人投标时，综合单价必须考虑人工和材料风险系数，结算时人工和材料风险系数不予调整。

2、投标人投标时，综合单价必须考虑附加税费和检验试验费，结算时附加税费和检验试验费不予调整。

3、以下材料为暂估价，建设单位按照政府采购法相关标准负责监督采购，结算时按实际进行调整。

暂估价格表

| 序号 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 除税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变 | 设备：箱变500KVA，低压侧防逆送电装置,1进8出6面柜 | 台 | 215500 |
| 2 | 10 千伏环网柜 | SF6环网柜断路器2000A1进2出 | 台 | 91150.44 |
| 3 | 真空断路器 630A | 真空断路器10KV630A | 台 | 20400 |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目-光伏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 012002002131 |  |  |  | 太阳能电池板 钢架安装 在地面上 |  |  |  |  | 太阳能电池板组件外形 尺寸(长X宽X高):2278 X1134X35mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1878.024204 |  |  |
| 2 |  |  | 012002002140 |  |  |  | 光伏逆变器 额定交流输出功率 功率≤100kW |  |  |  |  | 并网逆变器100kW |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 012002002188 |  |  |  | 光伏逆变器 额定交流输出功率 功率≤100kW |  |  |  |  | 并网逆变器80kW |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 012002002189 |  |  |  | 光伏逆变器 额定交流输出功率 功率≤100kW |  |  |  |  | 并网逆变器60kW |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 012002002147 |  |  |  | 数据采集仪 |  |  |  |  | 逆变器采集器 LS4G |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 030404017005 |  |  |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m |  |  |  |  | 交流汇流箱5进2出 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 030408003004 |  |  |  | 电缆保护管铺设 地下敷设 钢管 铺设 直径≤200mm |  |  |  |  | 镀锌钢管DN200 |  |  |  | 10m |  |  |  | 6 |  |  |
| 8 |  |  | 030408001015 |  |  |  | 排管内电力电缆 敷设电缆截面 ≤120mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70 |  |  |  | 10m |  |  |  | 7 |  |  |
| 9 |  |  | 030408006076 |  |  |  | 电力电缆终端头 制作安装1kV室 内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电 缆截面≤120mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-4*12 0+1*70冷缩式电缆终端头 |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 |  |  | 030408001003 |  |  |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*95 +1*50 |  |  |  | 10m |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 030408006115 |  |  |  | 电力电缆终端头 制作安装1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*95 +1*50冷缩式电缆终端头 |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 12 |  |  | 030408001002 |  |  |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*70 +1*35 |  |  |  | 10m |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 030408006075 |  |  |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*70 +1*35冷缩式电缆终端头 |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 |  |  | 030408001001 |  |  |  | 直埋式电力电缆敷设电缆截面 ≤50mm2 |  |  |  |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*50+1*16 |  |  |  | 10m |  |  |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目-光伏部分 第 2页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 15 | 030408006074 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆终端头 制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 |  | ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*50 +1*16冷缩式电缆终端头 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 16 | 010104004002 |  |  |  |  |  |  | 机械挖管沟土方 三类土 |  | 机械挖管沟土方 |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |
| 17 | 010103001009 |  |  |  |  |  |  | 机械回填土 机械夯实 |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |
| 18 | 030408004001 |  |  |  |  |  |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm |  | 电缆桥架 100*50 |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 19 | 030413001003 |  |  |  |  |  |  | 金属构件制作与安装电缆桥架支撑架制作 |  | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 |  |  |  | t |  |  |  |  | 0.126667 |  |  |  |
| 20 | 030413001004 |  |  |  |  |  |  | 金属构件制作与安装电缆桥架支撑架安装 |  | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 |  |  |  | t |  |  |  |  | 0.126667 |  |  |  |
| 21 | 030411004096 |  |  |  |  |  |  | 线槽配线 导线截面≤6mm2 |  | 光伏专用电缆PV1-F-1x4mm2 |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 22 | 030502009009 |  |  |  |  |  |  | MC4接插头 |  | MC4接插头 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 769 |  |  |  |
| 23 | 030409002002 |  |  |  |  |  |  | 户外接地母线敷设 |  | 镀锌扁钢40*4 |  |  |  | m |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 24 | 030409001003 |  |  |  |  |  |  | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 |  | 镀锌角钢 40*4*2500mm |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 25 | 030411004025 |  |  |  |  |  |  | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  | 接地线 BVR-1x4mm2 |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 26 | 030411004028 |  |  |  |  |  |  | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm2 |  | 接地线BVR-1x16mm2 |  |  |  | 10m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 030408008002 |  |  |  |  |  |  | 防火堵洞 防火堵料 |  | 防火胶泥 |  |  |  | t |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 28 | 030414001059 |  |  |  |  |  |  | 分系统调试 接地系统测试 接地网 |  | 接地系统测试 |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 030414001007 |  |  |  |  |  |  | 分系统调试 输 配电装置系统调试 ≤ 1kV交流供电 |  | 输配电装置系统调试 |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目-光伏部分 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040107002001 |  |  | 机械平整场地推土机75kw |  |  |  |  |  | 平整场地 |  | 1000m2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 040104003004 |  |  | 反铲挖掘机挖装 一般土方 一、二类土 |  |  |  |  |  | 原始场地降土 |  | 1000m3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 040104006009 |  |  | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  |  |  |  |  | 土方外运，运距暂定3km |  | 1000m3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010104003007 |  |  | 挖掘机挖槽坑土方一、二类土 |  |  |  |  |  | 机械挖基础土方 |  | 10m3 |  |  |  |  | 53.568 |  |  |  |  |
| 2 |  | 010104003010 |  |  | 挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土 |  |  |  |  |  | 机械挖装基础土方 装车 |  | 10m3 |  |  |  |  | 40.176 |  |  |  |  |
| 3 |  | 010103001012 |  |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  |  |  | 基础土方回填 |  | 10m3 |  |  |  |  | 40.176 |  |  |  |  |
| 4 |  | 040104006013 |  |  | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  |  |  |  |  | 土方外运，运距暂定3km |  | 1000m 3 |  |  |  |  | 0.40176 |  |  |  |  |
| 5 |  | 010515001018 |  |  | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内直径12mm |  |  |  |  |  | 基础内钢筋三级钢直径12mm |  | t |  |  |  |  | 1.0329 |  |  |  |  |
| 6 |  | 010515012006 |  |  | 箍筋 带肋钢HRB400以内 直径≤10mm |  |  |  |  |  | 基础内箍筋三级钢8mm |  | t |  |  |  |  | 0.3305 |  |  |  |  |
| 7 |  | 010501003002 |  |  | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 |  |  |  |  |  | C30独立基础 |  | 10m3 |  |  |  |  | 13.392 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011702001019 |  |  | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 |  |  |  |  |  | 基础模板(成品模板安装) |  | 100m2 |  |  |  |  | 13.392 |  |  |  |  |
| 9 |  | 010609011017 |  |  | 立柱 DN60*3 安装 |  |  |  |  |  | 立柱DNΦ60*3锌层65um |  | t |  |  |  |  | 4.5398 |  |  |  |  |
| 10 |  | 010609011018 |  |  | 立柱 DN76*4安装 |  |  |  |  |  | 立柱DNΦ76*4锌层65um |  | t |  |  |  |  | 3.2971 |  |  |  |  |
| 11 |  | 010609011019 |  |  | 斜梁 U41*52*2.0安装 |  |  |  |  |  | 斜梁 U41*52*2.0锌层65um |  | t |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  |
| 12 |  | 010609011015 |  |  | 檩条 U41*41*2.0安装 |  |  |  |  |  | 檩条 U41*41*2.0锌层65um |  | t |  |  |  |  | 3.5784 |  |  |  |  |
| 13 |  | 010609011009 |  |  | 背拉杆 U41*41*2.0安装 |  |  |  |  |  | 背拉杆 U41*41*2.0锌层65um |  | t |  |  |  |  | 2.13 |  |  |  |  |
| 14 |  | 010609011014 |  |  | 斜支撑 Z40*3 安装 |  |  |  |  |  | 斜支撑 热镀锌Z40*3锌层65um |  | t |  |  |  |  | 1.0446 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目-光伏部分 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 01B001 |  | 双控压板 |  |  | 双控压板 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2908 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 01B002 |  | 檩条、斜梁连接件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 465 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 01B003 |  | 三角连接件 |  |  | 三角连接件 |  |  |  |  |  | 套 |  | 835 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 01B004 |  | 抱箍 |  |  | 抱箍 |  |  |  |  |  | 套 |  | 630 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 01B005 |  | 地面光伏支架围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 216.6 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 01B006 |  | 立柱连接件 |  |  | 上下柱之间连接 |  |  |  |  |  | 套 |  | 562 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目 -高压部分 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 高压部分 |  |  |  |
| 1 | 030414001170 | 分系统调试 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量 ≤100kV·A | 分系统调试 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量≤1000kV ·A | 座 | 1 |
| 2 | 030402018008 | 欧式箱式变电站安装变压器容量 ≤630kV·A | 设备：箱变500KVA,低压侧防逆送电装置，1出8出6面柜 | 座 | 1 |
| 3 | 030414002005 | 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 座 | 1 |
| 4 | 030402003001 | SF6断路器安装电流≤2000A | 设备：10千环网柜1进2出 | 台 | 1 |
| 5 | 040101001010 | 人工挖一般土方 三类土，深度在4m以内 | 箱变、环网柜基础 | 100m3 | 0.4356 |
| 6 | 010501006003 | 现浇混凝土基础 设备基础 混凝土 | 现浇混凝土基础 设备基础 混凝土 | 10m3 | 0.32 |
| 7 | 010103001012 | 人工回填土 机械夯实 | 人工回填土 机械夯实 | 10m3 | 1.1 |
| 8 | 010903003010 | 墙面砂浆防水(防潮)水泥砂浆 二次抹压 厚20mm | 墙面砂浆防水(防潮) 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | 100m2 | 0.76 |
| 9 | 050201001047 | 基础垫层 砂垫层 | 基础垫层 砂垫层 | m3 | 3.24 |
| 10 | 011301001005 | 现浇混凝土面抹灰混合砂浆 | 抹灰工程 一次抹灰 混合砂浆 | 100m2 | 1.88 |
| 11 | 010507001004 | 现浇混凝土其它构件 混凝土散水 预拌混凝土 | 现浇混凝土其它构件 混凝土散水 预拌混凝土 | 10m2水平投影面积 | 3.9 |
| 12 | 010515001044 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径25mm | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径25mm | t | 0.5 |
| 13 | 010503004002 | 现浇混凝土梁圈梁 | 现浇混凝土梁圈梁 | 10m3 | 0.105 |
| 14 | 010515001045 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直 径6.5mm | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径6.5mm | t | 0.34 |
| 15 | 010515001046 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直 径12mm | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径12mm | t | 0.26 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：刘杖子镇刘杖子村399.85KW光伏发电项目-高压部分 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 16 | 040901009004 | 铁件制安 预埋铁件 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.04 |
| 17 | 030409001004 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 坚土 | 主材：接地装置 | 根 | 6 |
| 18 | 030414001058 | 分系统调试 接地系统测试 独立接地装置≤6根接地极 | 分系统调试 接地系统测试 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 1 |
| 19 | 030408001014 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 | 主材：高压电力电缆YJV2 2-3*70 | 10m | 13 |
| 20 | 040101002010 | 人工挖沟槽土方 三类土深度在2m以内 | 人工挖沟槽 | 100m3 | 0.68 |
| 21 | 030408005008 | 铺砂、盖砖 电缆1~2根 | 铺砂、盖砖 电缆1~2根 | 10m | 11 |
| 22 | 030408006067 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内（冷）缩式铝芯电力电缆电缆截面≤70mm 2 | 主材：高压户外冷缩电缆头70 | 个 | 8 |
| 23 | 030408003009 | 电缆保护管铺设 地下敷设 硬质(UPVC)管铺设直径≤200mm | 主材：电缆保护管PVC110 | 10m | 5 |
| 24 | 040801008004 | 杆上配电设备安装开关 | 设备：真空断路器630A一台，630A隔离开关 | 台 | 2 |
| 25 | 030402010002 | 避雷器安装≤10kV | 主材：线路安装10KV | 组 | 1 |
| 26 | 030414002009 | 10kY真空断路器线路整套启动调试 | 10kV真空断路器线路整套 启动调试 | 条 | 1 |
| 27 | 030408001071 | 交流耐压试验 | 交流耐压试验 | 点 | 4 |
| 28 | 030415001007 | 抓斗式起重机电 气安装 起重量 ≤5t | 箱变吊装、运输 | 台 | 1 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 第五章 图纸

（如有另附）

# 第六章 响应文件内容及格式

一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件加盖公章 |  |
| 2 | 安全生产许可证复印件加盖公章 |  |
| 3 | 资质证书复印件加盖公章 |  |
| 4 | 项目经理（建造师）注册证书及安全生产考核合格证（B证）复印件加盖公章 |  |
| 5 | 法定代表人身份证明书 | 4 |
| 6 | 法定代表人授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供）（如适用） | 5 |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 8 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 9 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 10 | 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 11 | 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 12 | 信用记录（提供网站查询截图） |  |
| 13 | 其他资格性证明材料（如适用） |  |
|  | …… |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 9 |
| 2 | 递交磋商保证金证明材料复印件（如适用） |  |
| 3 | 报价一览表 | 10 |
| 4 | 已标价工程量清单 | 11 |
| 5 | 施工组织设计方案 | 12 |
| 6 | 项目管理机构 | 13 |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 15 |
| 8 | 工程质量服务承诺 | 17 |
| 9 | 信用承诺书 | 18 |
| 10 | 其他符合性证明材料（如适用） |  |
|  | ...... |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 16 |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

- 格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

响应文件 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

- 格式2

响应文件的封皮

正本/副本

响  应  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

- 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，

系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

- 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

- 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 磋商时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的

- 缴款凭据

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 其他资格性证明材料（如适用）

- 格式9

响应函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方 (项目名称)项目的采购公告 (项目编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件网络上传文件   份及备份文件  份，并以 / 形式出具的金额为人民币  /   元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 按磋商文件规定提供交付的工程的投标总价为：（大写）：                元

人民币；￥：        。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），并严格按照合同约定完成，施工、竣工、交付本工程、质保期及质保金并维修其中的任何缺陷。

（4）在规定的磋商时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方已详细阅读采购文件（包括修改文件，如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地    址：                            传    真：

电    话：                            电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日    期：

- 格式10

开标一览表

项目编号：                                                报价单位：元

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总价 | 工期 | 履约地点 | 质量标准 | 备注 |
| 小写 大写： |  |  |  |  |
| 最后报价 | (线上填报） |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和工程量清单报价细表的总价相一致。

2、供应商应按磋商小组要求，在规定时间内提交最后报价。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式11

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“工程量清单”中工程量清单的相关清单表格填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括 “工程量清单”有关工程量清单、响应报价以及其他说明的内容。

（项目名称、标段名称）工程

工程量清单报价表

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字盖章）

工程造价人员：                 （签字盖章）

编制时间：

响应总价

采购人：

工程名称：

响应总价（小写）：

（大写）：

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                            （签字盖章）

编制时间：

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  | 其中： （元） |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： （元） |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  |  |  |  | 金额（元） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 和利润 |  |
| 人工单价 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计工日：元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |  |
| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料设备名称 |  |  | 单位 |  | 市场价 |  |  |  | 数量 |  | 品牌 |  | 厂家 |  | 规格型号 |  |  | 备注 |  |  |

- 格式12

施工组织设计方案

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式13

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书、养老保险证明复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员技术负责人、施工员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员。 技术负责人应附身份证、职称证（或注册证）、养老保险证明复印件；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或岗位证书）、养老保险证明复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）  /  标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式14

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业成立时间 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表（如适用）

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附提供合同、中标通知书、竣工验收报告的复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 格式15

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式16

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（建筑业）；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

2、供应商根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定，确定企业类型。

格式17

工程质量服务承诺

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

格式18

信用承诺书

（采购人或采购代理机构名称）：

为共同构建社会诚信体系，维护良好的市场经济环境，营造诚实守信的信用环境，共同推动社会信用体系的健康发展，树立诚信守法经营形象，本单位（或个人）作如下信用承诺：

一、严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定依法生产经营，照章纳税，积极履行社会责任。

二、加强自我约束，自我管理，本单位法定代表人（或非法人组织负责人）、高管等人员自愿维护良好的个人信用记录。

三、自觉接受行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

四、本单位（或个人）自愿接受行政执法部门的依法检查，若发生违法失信行为，接受行政执法部门依照有关法律、行政法规规定给予的行政处罚，并依法承担赔偿责任和刑事责任，自愿接受惩戒。

五、重信守诺，维护良好的信用记录，积极履行社会责任。

六、本《信用承诺书》同意向社会公开。

如违反承诺，同意将违反承诺的行为作为不良信息记入本单位及法定代表人（或非法人组织负责人）或本人的信用档案，并依法承担相应信用惩戒后果和法律责任。

承诺主体：                             （盖章）

统一社会信用代码：

法定代表人（或非法人组织负责人）：        （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

# 第七章 政府采购合同条款及格式

政府采购合同条款与合同格式

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》等相关法律、法规的规定，工程类政府采购项目的合同条款与合同格式使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）或《建筑装饰工程施工合同（甲种本）》（GF-96-0205）。