新巴尔虎右旗殡仪馆生物质颗粒采购项目

- 生物质颗粒燃料（黄料）1280×550吨=70.4万元；

- 运送费50元×550吨=2.75万元；

- 装卸费40×550=2.2万元；

- 锅炉工工资6000元×8个月=4.8万元；

- 5、其他费用1.5万元；

- 生物质颗粒采购项目控制价共81.65万元。

木质颗粒质量标准为：

- 热值：生物质燃料发热量大于3800Kcal/kg、小于4800Kcal/kg。

- 纯度：生物质燃料，主体为杉木料，不含桉树，树皮成分以及任何粘合剂及添加剂，含水率（%）<15;密度（kg/m3）>1;灰分（%）<4。燃料中禁止混入煤研石、石头、砖块、泥沙钢筋头、电焊头等硬物件。

- 外观：呈淡黄色圆柱形6mm.

- 热值：生物质燃料发热量大于3800Kcal/kg、小于4800Kcal/kg。

- 纯度：生物质燃料，主体为杉木料，不含桉树，树皮成分以及任何粘合剂及添加剂，含水率（%）<15;密度（kg/m3）>1;灰分（%）<4。燃料中禁止混入煤研石、石头、砖块、泥沙钢筋头、电焊头等硬物件。

- 外观：呈淡黄色圆柱形6mm.