辽宁省政府采购项目

工程类竞争性磋商

采购文件

项目名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目

项目编号：JH25-211321-00001

编制单位：辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司

- ★项目注意事项

1.根据《政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363号，优化营商环境，现取消纸质投标、响应文件。

2.时限要求

| ★电子文件报送时限 | 截止至递交响应文件截止时间 |
| --- | --- |
| ★解密时限 | 解密开始起30分钟内 |
| ★报价提交时限 | 报价提交开始起30分钟内 |
| ★电子解密设备 | 供应商自备。开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备 |

3.供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

5.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）在开标或评标工作中，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标的；

（6）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。

目  录

采购公告	1

第一章 供应商须知	6

第二章 响应文件内容及格式	21

第三章 工程量清单	52

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	59

第五章 评审办法	60

第六章 政府采购合同条款及格式	68

# 朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目

# 采购公告

项目概况

朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2025年1月16日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-211321-00001

项目名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：952,603.21元

最高限价：952,603.21元

采购需求：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目,工程量清单的全部内容（具体内容详见采购文件）。

合同履行期限：30日历天（具体开竣工时间以签订合同为准）。

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定、对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定等。

本项目（是）接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）以上注册资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。

（3）如以联合体参加采购活动的，组成联合体的成员不得超过两个供应商，以一个供应商的身份共同参加本次采购活动，联合体须明确牵头人，牵头人代表联合体成员负责本次采购活动和合同实施阶段的主办、协调工作；以联合体形式参加政府采购活动的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

## 四、获取采购文件

时间：2025年1月03日8时00分至2025年1月10日17时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：辽宁政府采购网

方式：网上获取（辽宁政府采购网）

售价：免费

## 五、响应文件提交

截止时间： 2025年 1月16日9点00分（北京时间）

地点：辽宁省政府采购网

## 六、开启

时间：2025年 1月16日9点00分（北京时间）

地点：朝阳市公共资源交易中心朝阳县分中心（朝阳市双塔区朝阳大街一段308号）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 其他补充事宜

1.本项目采用辽宁政府采购电子化招标，参与本项目的供应商须自行办理CA，登陆辽宁政府采购网报名并下载招标文件，认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。辽宁政府采购网平台上投标情况确认中未显示投标人名单的视为无效投标人。具体操作流程详见辽宁政府采购网“办事指南”。如有任何技术问题，可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588，代理机构不负责解答此类问题。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。

2.供应商在电子评审系统上传投标文件，在响应文件提交截止时间前供应商必须委派授权代表持法定代表人身份证明、授权委托书原件，到达朝阳市公共资源交易中心朝阳县分中心现场参加磋商会议。

3.参与本项目的供应商在开标现场须携带CA解密工具及可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的笔记本电脑自行进行解密也可以由供应商工作人员远程进行解密。相关技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588。

4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

## 十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：  朝阳县东大道乡人民政府

地    址：  辽宁省朝阳市朝阳县东大道乡东大道村

联系方式：  李女士 、13234228015

## 2.采购代理机构信息

名    称：辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司

地　　址：朝阳市双塔区凌河街四段滨河水城42号楼117号

联系方式：杨先生、 0421-3105588

邮箱地址：lnmd188yzx@163.com

开户行： 朝阳银行新华支行

账户名称： 辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司

账号： 0330002010000155207

## 3.项目联系方式

项目联系人：杨宗璇

电　　 话：0421-3105588

# 第一章 供应商须知

## 一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：朝阳县东大道乡人民政府 地 址：辽宁省朝阳市朝阳县东大道乡东大道村 联系方式：13234228015 联 系 人：李女士 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司 地 址：朝阳市双塔区凌河街四段滨河水城42号楼117号 联系方式：0421-3105588 联 系 人：杨先生 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | （1）供应商须具备电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 （2）供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）以上注册资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 R没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | £是 R否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | R是，本项目接受联合体。 组成联合体的成员不得超过两个供应商，以一个供应商的身份共同参加本次采购活动，联合体须明确牵头人，牵头人代表联合体成员负责本次采购活动和合同实施阶段的主办、协调工作；以联合体形式参加政府采购活动的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 £否 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：952603.21元 最高限价：952603.21元 |
| 4 | 计量单位 | R中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 6.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | R不组织 □组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 11.3 | 样品或演示 | R不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。 R不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | R所有响应文件中均按人民币货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 磋商保证金 | - 磋商保证金金额：10,000.00 元 2、磋商保证金到账时间：递交响应文件截止时间前 3、磋商保证金缴纳方式：☑保函 □支票 ☑电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：朝阳银行新华支行 账 号： 0330008000000339074 4、保证金退还方式：本次采购结束后,未中标投标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金,在领取《中标通知书》后5个工作日内退还（不计息）。退还时产生的银行汇兑费由投标人自行承担 5、保证金退还咨询电话：0421-3105588 6、其它：缴纳保证金应注明项目名称及所投包号：XX项目，保证金缴纳凭证应附到响应文件中。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交磋商保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 响应文件份数 | ☑ 网络投标文件 1 份:电子评审系统上传的响应文件：电子响应文件按辽宁政府采购网相关规定制作上传。 - 其他要求：成交后须提交纸质响应文件3份，电子文档1份（采用U盘存储，仅存档使用，用小密封袋封好，与纸质响应文件一同包封），必须与评标时递交的响应文件一致，在领取成交通知书时提交。 |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点 | - 1.本项目采用辽宁政府采购电子化招标，参与本项目的供应商须自行办理CA，登陆辽宁政府采购网报名并下载招标文件，认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。辽宁政府采购网平台上投标情况确认中未显示投标人名单的视为无效投标人。具体操作流程详见辽宁政府采购网“办事指南”。如有任何技术问题，可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588，代理机构不负责解答此类问题。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。 - 2.供应商在电子评审系统上传投标文件，在响应文件提交截止时间前供应商必须委派授权代表持法定代表人身份证明、授权委托书原件，到达朝阳市公共资源交易中心朝阳县分中心现场参加磋商会议。 - 3.参与本项目的供应商在开标现场须携带CA解密工具及可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的笔记本电脑自行进行解密也可以由供应商工作人员远程进行解密。相关技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588。 - 4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： - （1）因供应商原因造成投标文件未解密的； - （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的； - （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 （注意，供应商解密文件时间为30分钟，超出时间不予受理，请各供应商自行负责） |
| 20.1 | 磋商会议时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表 1 人，评审专家 2 人组成，共 3 人。 |
| 24.1 | 样品的评审办法以及评审标准 演示的评审办法及评审标准 | 样品： 1、样品评审办法： / 2、样品评审标准： / 演示： 1、演示评审办法： / 2、演示评审标准： / |
| 29.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 推荐成交候选供应商的数量3名 |
| 33 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量： 1名 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 |
| 37.1 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金 £本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 38 | 采购代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 R本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 采购代理服务费支付标准： 壹万元整； 支付形式：电汇、现金或转账 支付时间：中标人领取中标通知书时一次性付清 |
| 41 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函 联系单位：辽宁铭达建筑工程项目管理咨询有限公司 联 系 人：杨宗璇 联系电话：0421-3105588 通讯地址：朝阳市双塔区凌河街四段滨河水城42号楼117号 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） |
| 42 | 所属行业划分 | 本项目《中小企业声明函》中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 |
| 43 | 其他 | 中标后，中标单位向采购代理公司提供加盖公章的采购合同一份。 |

注：表格中“R”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6若供应商须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所响应伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应文件将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 采购文件

8.采购文件构成

8.1采购文件共六章，内容如下:

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四  响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件第三章服务需求中是否要求，供应商所响应的服务均应符合国家强制性标准。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见供应商须知表11.3条。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.4每种服务只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.磋商保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2磋商保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第36条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第37条的规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按本须知第38条的规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5磋商保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.4政府采购担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 响应文件的递交

★17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达磋商地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改；

19.4采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

## 六 磋商及评审

★20.磋商会议

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1条中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

20.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建磋商小组

21.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。本项目磋商小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，但本须知22.2条规定的情形除外。

22.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过资格审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

22.3采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.3.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.3.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价，本须知第23.2条规定的情形除外。

23.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

24.样品及演示

24.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中样品或演示的评审办法以及评审标准进行评审。

24.2采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按采购文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。

25.响应文件的澄清

25.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交 证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

★26.磋商

26.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第27.2条规定的情形除外。

27.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，或符合23.2规定的情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

★28.响应无效

28.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件第五章确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表29.2条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

29.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

29.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对其最后报价扣除后参与评审。具体办法详见第五章 评审办法。

29.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购，具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

★30.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知27.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1除第34条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

31.2磋商小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定成交

33.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表33条。

★34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

35.成交通知书

35.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

35.2成交通知书是合同的组成部分。

★36.签订合同

36.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

36.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

36.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★37.履约保证金

37.1成交供应商应按照供应商须知表37.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

37.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★38.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表38条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

39.廉洁自律规定

39.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

39.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

40.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

41.质疑与接收

41.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

41.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

41.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表41.3条。

42.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供） | 4 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供） | 5 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 联合体各方均需提供（如适用） | 6 |
| 5 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 6 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 7 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 8 |
| 9 | 联合体协议书（以联合体形式参加本次采购活动的提供） | 9 |
| 10 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 10 |
| 2 | 递交磋商保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 报价一览表 | 11 |
| 4 | 已标价工程量清单 |  |
| 5 | 工程需求响应表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 供应商关联单位说明（以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | 14 |
| 8 | 其他符合性证明材料(项目管理机构配备情况表、承诺书、确保工程质量承诺书、不拖欠民工工资承诺书） | 19、20、21、22 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 15 |
| 3 | 残疾人福利性单位声明函 | 16 |
| 4 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 | 17 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
| 6 | 施工组织设计 | 18 |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

- 格式1

响应文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

响应文件/电子文档 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

- 格式2

响应文件的封皮

正本/副本

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

- 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：           (签字或盖章)

日期：

- 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：         ，性别：     ，出生日期：           ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

- 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体参加政府采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式10

响应函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方   (项目名称  )项目的采购公告  (项目编号  ),签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的磋商时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于成交供应商支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地    址：                            传    真：

电    话：                            电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日    期：

## 格式11

报价一览表

报价单位：元

| 项目名称 | 响应总价 | 磋商保证金 | 履约时间 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 最后报价 |  | 辽宁政府采购网网上填报 |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和工程量清单报价表的总价相一致。。

2、供应商应按磋商小组要求，在规定时间内提交最后报价（辽宁政府采购网网上填报）。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

工程量清单报价表

工程

供应商单位名称： 	（盖章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

编制时间：

## 已标价工程量清单

## 说明：已标价工程量清单按第三章“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价及其他说明的内容。

| 建设项目造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-02 |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—03 |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 格式12

工程需求响应表

| 项目名称: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 满足第三章工程量清单 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式13

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★工期：30日历天（具体开竣工时间以签订合同为准） |  |  |  |
| 2 | ★履约地点：采购单位指定地点 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：具体事宜以签订的合同为准 |  |  |  |
| 4 | ★质量标准：达到验收合格标准 |  |  |  |
| 5 | ★热线支持：提供具体联系方式 ★现场支持：（ 12 ）小时内响应；（ 24 ）小时内到达 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

- 格式14

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式15

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：以联合体形式参加本次采购活动的，若联合体各方均为中小企业的，联合体各方均需提供。

## 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式17

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

格式18

施工组织设计

编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、环境保护管理方案。（格式自拟）

# 格式19

项目管理机构配备情况

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、学历证（如有)及劳动合同或社会保险证明材料;主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员等人员证书、身份证及项目班子人员与供应商签订的劳动合同或社会养老保险证明的复印件（退休人员提供退休证和离退休人员聘用合同或协议的复印件）。

格式20

承诺书

（采购人）：

我方在此声明，我方拟派往                           （项目名称）        （项目编号）的项目经理          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式21

确保工程质量承诺书

致：                           （采购人名称）

我单位在                                  项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及采购人的信任，在该项目实施过程中，我们除响应采购文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量有如下承诺：

- 在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

- 在此项工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

3.调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保工程目标的实现。

4.我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使质量达到合格标准。

5.工程竣工后，我方将负责工程质量的无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿接受处罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承诺单位：                             （公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：     年     月     日

# 格式22

不拖欠民工工资承诺书

致：                          （采购人名称）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人            以                      （单位名称）  法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：

我单位承建的                       工程，将保证做到：

- 遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。

- 承接的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。

- 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承诺单位：                              （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号：

年   月   日

# 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 设备组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030405002025 |  | 太阳能电池板安装 组装、安装 1500Wp |  | 1.光伏组件安装（18块/组） 2.主材：太阳能电池板 580Wp |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030405002022 |  | 太阳能电池板安装 组装、安装 1500Wp |  | 1.光伏组件安装（16块/组） 2.主材：太阳能电池板 580Wp |  | 组 |  | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 012002002190 |  | 并网逆变器 |  | 1、光伏逆变器安装 2、主材：逆变器100KW |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 012002002191 |  | 并网逆变器 |  | 1、光伏逆变器安装 2、主材：逆变器60KW |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030404017008 |  | 成套汇流箱 |  | 160KW（含所有配件) |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 02B018 |  | 并网箱基础 |  |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030408001071 |  | 排管内电力电缆敷设ZR-YJLV（1KV-）3*150+1*95mm2 |  |  |  | 10m |  | 4.5 |  |  |  |  |
| 8 | 030408001072 |  | 排管内电力电缆敷设ZR-YJLV（1KV）-3*70+1*35mm2 |  |  |  | 10m |  | 8.5 |  |  |  |  |
| 9 | 030408006115 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铝芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 030408006116 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铝芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 030408003036 |  | 电缆保护管铺设 PVC150 |  |  |  | 10m |  | 13 |  |  |  |  |
| 12 | 030502007016 |  | 直流电缆敷设 PV1-F1*4mm2 |  | 1、光伏专用电缆敷设（含接头） |  | 10m |  | 286 |  |  |  |  |
| 13 | 040104003043 |  | 机械挖管沟土方 三类土 |  | 电缆挖填土 |  | 1000m3 |  | 0.0585 |  |  |  |  |
| 14 | 040103002012 |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  | 100m3 |  | 0.585 |  |  |  |  |
|  |  |  | 光伏支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004004 |  | 人工挖基坑土方坑深≤2m 三类土 |  |  |  | 10m3 |  | 0.49342 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 2 | 010103001025 |  | 人工回填土 人工夯实 |  |  |  | 10m3 |  | 0.49342 |  |  |  |  |
| 3 | 010507007001 |  | 现浇混凝土基础 c30 |  |  |  | 10m3 |  | 0.49342 |  |  |  |  |
| 4 | 010516001002 |  | 预埋螺栓安装 |  |  |  | t |  | 0.115085 |  |  |  |  |
| 5 | 010606012002 |  | 镀锌钢支架 |  |  |  | t |  | 5.703 |  |  |  |  |
| 6 | 010609007006 |  | 镀锌钢支架安装 |  |  |  | t |  | 5.703 |  |  |  |  |
| 7 | 03B012 |  | 底座 |  | 150*12mm |  | 个 |  | 168 |  |  |  |  |
| 8 | 03B013 |  | 三角连接件 |  | 150*12mm |  | 个 |  | 306 |  |  |  |  |
| 9 | 03B014 |  | 镀锌螺丝 |  | 12*30 |  | 套 |  | 2650 |  |  |  |  |
| 10 | 03B015 |  | 镀锌螺丝 |  | 12*70 |  | 套 |  | 350 |  |  |  |  |
| 11 | 03B016 |  | 镀锌螺丝 |  | 12*90 |  | 套 |  | 250 |  |  |  |  |
| 12 | 03B017 |  | 直连接 |  | 41*41*200*2.5mm |  | 个 |  | 150 |  |  |  |  |
| 13 | 02B009 |  | 铝合金中压块 |  | 80双空 |  | 块 |  | 552 |  |  |  |  |
| 14 | 02B010 |  | 铝合金边压块 |  | 80双空 |  | 块 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409001010 |  | 接地极(板)制作与安装 角钢 50*5 |  |  |  | 根 |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 030409003005 |  | 接地扁铁 40*4 |  |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004025 |  | 接地线 BVR1*4mm2 |  |  |  | 10m |  | 10.6 |  |  |  |  |
| 4 | 030414001058 |  | 分系统调试 接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 |  |  |  | 组 |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 030414001059 |  | 分系统调试 接地系统测试 接地网 |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 储能装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02B003 |  | 储能设备安装 |  | 30KW/120KWh |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 送配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410004004 |  | 油浸式变压器 容量200kV·A |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030410001124 |  | 混凝土杆组立 1912 |  |  |  | 基 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 030410001047 |  | 预制基础 底盘安装 600*600*140 |  |  |  | 块 |  | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 4 | 030410001051 |  | 预制基础 卡盘安装 800*300*2500 |  |  |  | 块 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 030410001053 |  | 预制基础 拉线盘安装 1000*400*150 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030410001154 |  | 拉线制作与安装 普通拉线 截面≤70mm2 |  |  |  | 根 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030410003013 |  | 绝缘铝绞线架设 JKLYJ-120mm2-10KV |  |  |  | km |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 8 | 030410004013 |  | 配电设备安装 避雷器 Y5W1S16.5/50 |  | 3个 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 030410004014 |  | 配电设备安装 避雷器 BY3w-0.5/2.3 |  | 3个 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030410004028 |  | 配电设备安装 高压跌落开关 RW11-10/600 |  | 3个 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030410004011 |  | 配电设备安装 真空式断路器 GW9-630 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030410004012 |  | 配电设备安装 电表箱 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 030410004029 |  | 配电设备安装 辅控表箱 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030410004032 |  | 配电设备安装 辅控装置 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030410004030 |  | 配电设备安装 低压互感器 LMZ1-0.5/500/5 |  | 3个 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030410004031 |  | 配电设备安装 低压隔离开关 DJW2-500/600 |  | 3个 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030404019003 |  | 低压开关 NBM1-800/3310 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 030404019023 |  | 刀闸开关 400A |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030410002001 |  | 隔离开关支架 |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030410002028 |  | 横担∠63*6*2240 |  |  |  | 组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 030410002021 |  | 普通绝缘子安装 P-20 |  |  |  | 只 |  | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 22 | 030410002027 |  | 普通绝缘子安装 PD-6 |  |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 030409003002 |  | 避雷引下线敷设 BV-35mm |  |  |  | m |  | 46 |  |  |  |  |
| 24 | 030408006109 |  | 0.4KV电缆头 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 030404036002 |  | 焊铜接线端子 35mm2 |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |  |  |
| 26 | 02B013 |  | 变压器防护罩 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 02B002 |  | H12型台架 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 02B001 |  | 抱箍-5*50*200 |  |  |  | 付 |  | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 02B004 |  | 螺丝 M16*50 |  |  |  | 套 |  | 70 |  |  |  |  |
| 30 | 02B005 |  | 方垫铁 -4*40*40 |  |  |  | 块 |  | 6 |  |  |  |  |
| 31 | 02B006 |  | 横担拉板 -5*50*230 |  |  |  | 片 |  | 6 |  |  |  |  |
| 32 | 02B007 |  | 铝质并沟线夹 |  |  |  | 套 |  | 9 |  |  |  |  |
| 33 | 02B008 |  | 铜铝过度设 SLG-2B |  |  |  | 个 |  | 21 |  |  |  |  |
| 34 | 02B014 |  | 铜设备线夹 STG-4B |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 35 | 02B015 |  | 绝缘并沟线夹 JB-2 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010104001001 |  | 机械场地平整 |  |  |  | 100m2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 041105002001 |  | 特、大型机械进出场 履带式挖掘机进出场费 1m3以内 |  |  |  | 台次 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 041105002003 |  | 特、大型机械进出场 履带式推土机进出场费 90kW以内 |  |  |  | 台次 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 储能彩钢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010104003002 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 |  |  |  | 10m3 |  | 1.16864 |  |  |  |  |
| 2 | 010104006002 |  | 挖掘机装车 土方 |  |  |  | 10m3 |  | 0.31872 |  |  |  |  |
| 3 | 010104006007 |  | 自卸汽车运土方 |  | 运距建设单位应综合考虑 |  | 10m3 |  | 0.31872 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001009 |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  | 10m3 |  | 0.84992 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 5 | 010403001001 |  | 石基础 毛石 |  |  |  | 10m3 |  | 0.1992 |  |  |  |  |
| 6 | 010503001001 |  | 现浇混凝土梁 基础梁 |  |  |  | 10m3 |  | 0.11952 |  |  |  |  |
| 7 | 010503004001 |  | 现浇混凝土梁 圈梁 |  |  |  | 10m3 |  | 0.095616 |  |  |  |  |
| 8 | 010502002001 |  | 现浇混凝土柱 构造柱 |  |  |  | 10m3 |  | 0.078336 |  |  |  |  |
| 9 | 010401003009 |  | 实心混水砖墙 墙厚240mm |  |  |  | 10m3 |  | 0.657096 |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 |  | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) |  |  |  | 100m2 |  | 0.43262 |  |  |  |  |
| 11 | 011201001002 |  | 一般抹灰 外墙 (14+6mm) |  |  |  | 100m2 |  | 0.43262 |  |  |  |  |
| 12 | 011702003002 |  | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 |  |  |  | 100m2 |  | 0.03264 |  |  |  |  |
| 13 | 011702005004 |  | 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 木支撑 |  |  |  | 100m2 |  | 0.07968 |  |  |  |  |
| 14 | 011702008002 |  | 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  |  |  | 100m2 |  | 0.07968 |  |  |  |  |
| 15 | 010515001004 |  | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm |  |  |  | t |  | 0.142648 |  |  |  |  |
| 16 | 010515012002 |  | 箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm |  |  |  | t |  | 0.108668 |  |  |  |  |
| 17 | 011101003001 |  | 细石混凝土地面 30mm |  |  |  | 100m2 |  | 0.110224 |  |  |  |  |
| 18 | 010507001001 |  | 现浇混凝土其它构件 混凝土散水 预拌混凝土 |  |  |  | 10m2水平投影面积 |  | 0.664 |  |  |  |  |
| 19 | 010516002001 |  | 预埋铁件制作.安装 |  |  |  | t |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 20 | 010609011009 |  | 40*40*1.5方钢 |  |  |  | t |  | 0.038726 |  |  |  |  |
| 21 | 010609009011 |  | 屋面板安装 彩钢夹芯板 |  |  |  | 100m2 |  | 0.164836 |  |  |  |  |
| 22 | 02B017 |  | 铁门0921 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 030701012022 |  | 换气扇安装 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B-002 |  | 网格围栏 |  | 包含网格围栏及大门、立 |  | m2 |  | 306 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目-光伏 |  |  |  |  |  | 标段：朝阳县东大道乡郭杖子村160KW分布式光伏发电项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 柱、基础及安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳能监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02B016 |  | 4G/360度监控 |  | 1.含基础制作安装； 2.立杆安装 3.4G/360度监控、太阳能板、储能电池及配件安装； 4.调试 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

1、技术要求

无

- 服务要求

无

3、合同草案条款

无

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六 磋商及评审”、“七 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

- 符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）

4、磋商

详见供应商须知26条。

5、最后报价

详见供应商须知27条。

6、比较及评价

6.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

6.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

6.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后

0.5   小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

7、需落实的政府采购政策性规定：

7.1对于中小微企业的相关规定

7.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，供应商所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应工程最后报价的 10%（10—20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除  /  （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定”

（1）采购人采购的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

7.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的   /     %。

7.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的响应产品、服务给予其最后报价  /    （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、响应无效

详见供应商须知28条。

★9、推荐成标候选供应商的原则

详见第一章供应商须知第31条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组投票处理。

三、确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第一章 供应商须知表33条中规定的方式确定成交供应商。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 6 | 磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 联合体协议书（以联合体形式参加本次采购活动的提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） | ## 无供应商须知 ## 22.3.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交磋商保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 报价一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 已标价工程量清单 | ## 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 工程需求响应表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 供应商关联单位说明 （以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方均需提供） | 无供应商须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 其他符合性证明材料(项目管理机构配备情况表、承诺书、确保工程质量承诺书、不拖欠民工工资承诺书） | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 响应报价 | 1、响应采购文件实质性要求 2、无供应商须知28.2条所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（一）基本评分标准

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 价格分 | 磋商基准价：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评审基准价／供应商最后报价）×30。得分保留至小数点后二位。 | 30分 |
| 技术部分65分 | 内容完整性和编制水平 | - 施工组织设计内容完整、清晰，主要环节表述清楚，优得3分，良得2分；一般1分，不提供得0分。 | - 3分 |
|  | 施工总平面布置 | - 1.编制了现场总平面布置图得2分； - 2.考虑工程特点和现场具体情况的合理性，优得3分，良得2分；一般1分，不提供得0分。 | - 5分 |
|  | 施工方案与技术措施 | - 1.编制内容涵盖项目采购的主要范围情况，优得6分，良得4分；一般2分，不提供得0分。 - 2. 对工程重点、难点认识深刻详细具体、科学合理、组织严谨、针对性强、能很好的满足质量目标要求，优得9分，良得6分；一般得3分，不提供得0分。 | - 15分 |
|  | 项目管理组织设置安排 | - 编制拟设立项目管理组织机构并进行论述的合理程度，优得5分，良得3分；一般1分，不提供得0分。 | - 5分 |
|  | 质量管理体系与措施 | - 1.施工质量目标明确并编制了质量保证体系的得 2 分；2.编制重点部位施工质量保证措施的合理程度，优得5分，良得3分；一般1分，不提供得0分。 | - 7分 |
|  | 安全管理体系与措施 | - 1.编制了安全管理体系或安全管理机构的得2分； - 2.编制安全生产技术措施编制合理程度，优得5分，良得3分；一般1分，不提供得0分。 | - 7分 |
|  | 文明施工、环保管理体系与措施 | - 1.承诺无条件免费清理施工现场范围内因施工所产生的垃圾，保证现场及现场附近街路清卫生的得2分； - 2.编制文明施工措施与环保措施的详细程度，优得3分，良得2分；一般1分，不提供得0分。 | - 5分 |
|  | 材料投入计划及保证材料进场措施 | - 编制材料投入计划及保证材料进场措施的合理程度，优得3分，良得2分；一般1分，不提供得0分。 | - 3分 |
|  | - 工程进度计划与措施 | - 总进度计划科学合理、详细具体、措施有力。能很好满足投标工期要求优得5分，良得3分；一般1分，不提供得0分 | - 5分 |
|  | - 劳动力计划安排及保证措施 | - 1.编制了劳动力计划表的得2分； - 2.编制劳动力计划安排及保证措施的合理程度，优得3分，良得2分；一般1分，不提供得0分。 | - 5分 |
|  | - 拟投入施工机械设备 | - 编制了拟投入施工机械设备表的得 2分； - 拟投入施工机械设备的科学合理性，优得3分，良得2分；一般1分；不提供得0分。 | - 5分 |
| 综合部分5分 | - 售后服务措施 | - 有售后服务措施且措施合理，保修期间如出现质量问题应随叫随到，及时维修等得5分；措施基本健全得3分；措施不合理或没有售后服务措施不能及时响应到达现场得1分；不提供得0分。 | - 5分 |
| 合计 | 100分 |  |  |

# 第六章  政府采购合同条款及格式

- 合同条款

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行工程类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、工期和地点

1.工期：

2.地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日