云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购（1标段）

项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025

招 标 文 件

采购人：云南大学

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二五年二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 合同书样式及主要条款	24

第四章 投标文件格式	38

第五章 采购需求	80

第六章 资格审查	95

第七章 评标方法	96

第一章 招标公告

项目概况

云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年03月07日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025

2.项目名称：云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购

3.预算金额：725.00万元。其中：1标段：340.00万元；2标段：385.00万元。

4.最高限价：725.00万元。其中：1标段：340.00万元；2标段：385.00万元。

5.采购需求：

| 序号 | 标段代码 | 是否接受进口产品 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | ▲单价最高限价（万元） | 简要技术（服务）需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 晶体硅生长模拟装置 | 1 | 套 | 80.00 | 实现各种晶体包括半导体芯片、太阳能光伏、化合物半导体和人工晶体等的生长工艺，通过控制炉体及外场各工艺参数、气体、保温区、掺杂、转速等多个工艺参数来优化晶体生长过程，提高生长速度和质量，降低缺陷，预测重要元素的含量，设计和优化工艺过程环节以提升通过精确调整隔热板进行缺陷调整和控制。使用有限元算法、多物理场2D/3D耦合、图形化界面仿真、CFD、CAD仿真、热传递仿真、化学反应工程仿真、优化仿真、粒子追踪仿真实现先进、高效、全面的晶体生长工艺模拟。 |
| 2 |  | 否 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 | 1 | 套 | 60.00 |  |
| 3 |  | 否 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 | 1 | 套 | 200.00 |  |
| 4 | 2 | 否 | 电池组装测试系统 | 1 | 套 | 60.00 | 1、电池组装测试系统对电池进行生产以及一系列的实验性充放电，以检测电池在不同条件下的表现，从而确保电池的安全性、稳定性和寿命。 2、该分析仪全自动运行，采用静态容量法测定气体和蒸汽的物理吸附。气体吸附和蒸汽吸附必须是一体机设计，该系统可以用于全面地测定多孔物质的特性。 3、催化剂性能原位评价系统能够通过程序升温还原/氧化/脱附，脉冲化学吸附和单点BET测试，进行催化剂金属分散度、金属表面积、金属颗粒大小、金属颗粒重量、化学吸附量、表面酸基分布、表面碱基分布、表面活性和比表面积等性能的表征，同时要求具备穿透曲线测试功能。 4、热重-质谱联用仪：在高温状态下，研究材料的热稳定性，分解过程，氧化与还原，水分与挥发物的测定，实现材料老化和分解过程的产物分析，原材料的特征分析以及合成反应的分析等功能。 |
| 5 |  | 否 | 电池材料理化性质测试系统 | 1 | 套 | 50.00 |  |
| 6 |  | 否 | 催化剂性能原位评价系统 | 1 | 套 | 135.00 |  |
| 7 |  | 否 | 热重-质谱联用仪 | 1 | 套 | 140.00 |  |

注：

- 本项目共设2个标段,投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。投标人必须对所有内容作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲6.合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

7.交付（或实施）地点：云南大学指定地点。

8.本次采购不接受进口产品。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度

投标人须提供2022年或2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

1.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年02月14日至2025年02月24日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年03月07日09点30分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标三厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：云南大学

地    址：云南省昆明市呈贡区雨苍西路

联系方式：刘老师 0871-65032850

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地　 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68103662

3.项目联系方式

项目联系人：吕艺帆、田林轩、阮斌丽、丁红梅、王军

电　    话：0871-68103662

邮      箱：zzhw02@vip.163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 云南大学 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购（1标段） 项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | ▲合同履行期限（交货期） | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 投标保证金金额：人民币叁万肆仟元整（￥34000.00 元） 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 账号：30205378131637 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖投标人电子签章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 1）投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。 2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额为合同金额的5%； 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的下浮30%向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 类似业绩 | 类似业绩是指：本项目采购产品类似业绩； 业绩证明材料：投标人须提供类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |
| 37.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.4 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

▲2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

- 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 合同履行期限（交货期） | 合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。 |
| 2 | 交付（或实施）地点 | 云南大学指定地点。 |
| ▲3 | 付款方式 | 本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方在甲方付款前须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金,乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。 |

政府采购合同

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 合 同 编 号： | （系统编号） |
|  | （自编号，如有） |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（投标人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：.

云南大学货物采购合同

（该合同模板仅供参考）

计划编号：	合同编号：

采购方（甲方）：云南大学

统一社会信用代码：125300004312032649

地址：昆明市翠湖北路2号

电话：0871-65032850

供货方（乙方）：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

根据    的结果（项目编号：    ），按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省财政厅关于进一步做好省属高校、科研院所科研仪器设备政府采购工作的通知》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。

一、合同标的及要求

（一）合同标的

（二）供货要求

1.货物名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、生产厂商/制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标需符合本合同附件关于货物指数的要求。

3.交货及项目实施进度要求：乙方按甲方或甲方用户单位指定的时间、地点及项目实施进度要求履行（签订合同后     日历天内完成全部设备的交货、安装及调试）。

二、合同总价

人民币小写：￥   元

大写：   元整

以上价格是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、代理费、杂费（含海关报关及验收等费用）、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点统一交货费用，并不得再有其他费用,否则甲方有权拒付。

三、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方按本合同约定享有要求乙方提供货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位（云南大学   ）有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：   ，联系电话：   。

2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。

3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。

4.甲方按照本合同的约定向乙方支付合同款项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。

2.乙方保证按本合同约定提供合法的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。

3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。

5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

6.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

7.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全和财产安全责任。

8.施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。因项目实施而产生的水电费用由乙方承担。

四、售后服务标准及要求

1.本合同执行过程中，乙方应为甲方提供免费培训服务（培训内容、时间与地点以谈判投标文件为准），直到甲方必要的使用人员能正常使用为止，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的技术支持及服务。

2.售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。

3.乙方本项目售后服务联系人：    ，联系电话：   。

4.乙方在本地的售后服务联系地址：    ，联系电话：   。

5.乙方迁址或者变更联系人及联系方式的，应于变更后3日内书面通知甲方。否则，因联系方式的错误致使甲方无法联系而造成的不利后果均由乙方承担。

6.货物验收合格后，在质量保证期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。

8.质量保证期：    （若标的本身的质保期限大于该质量保证期，则执行标的本身的质保期限）。

9.质保期内，如设备或零部件因非人为因素岀现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天，则质保期重新计算。

10.质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

五、包装要求及验收标准

（一）包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由乙方承担。

（二）项目验收

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。

3.乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。

4.乙方对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、谈判文件要求和乙方文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。

6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。

7.采购文件中另有规定的，从其约定。

六、合同价款结算

（一）履约保证

1.乙方需在付款前向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，缴纳履约保证金后才能办理货款支付手续。

履约保证金需缴纳至以下账户：

户名：云南大学

开户行：交通银行昆明护国支行

账号：531078126010149120198

2.自履约保证金缴纳满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。

（二）本合同价款的支付办法

1.选择付款方式为  B ：

A.由乙方委托       向甲方收取合同约定的全额货款。

B.由乙方自己收取合同约定的全额货款。

C.由甲乙双方书面约定的其它方式。

2.付款进度：本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。

3.乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

若乙方指定银行账户信息发生变更，乙方应在甲方付款前10个工作日书面告知甲方，否则乙方自行承担相关责任和后果。

4.若乙方存在违约行为，按本合同约定应向甲方支付违约金的，则扣除乙方应付违约金后的金额作为合同货款最终结算金额。

七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同价款5‰的违约金。如甲方逾期30天以上（含本数）未按约定接收货物和支付合同价款的，甲方应向乙方支付合同价款30%的违约金，同时乙方有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达甲方时生效。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金；乙方支付迟延交货违约金并不免除乙方继续履行 交货的义务。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同货款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，学校除追究其违约责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。

7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。

8.甲乙双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同约定，均为违约。违约方除按照上述约定向守约方支付违约金或赔偿损失外，还应承担守约方为取得此等违约金或赔偿而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。

9.本合同确定的违约金标准系甲、乙双方基于本协议项下交易的风险、责任、商业利益等因素综合协商确定；在争议发生后，任何一方均不得以任何理由援引任何法律、法规、司法解释向人民法院提出违约金调减的请求。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。

十、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。

十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省招标采购主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

★  十四、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。

十五、本合同一式八份，甲方七份（含用于结算支付的一份），乙方一份。

十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1.合同及附件。

2.售后服务承诺。

3.中标通知书。

4.投标文件及澄清文件。

5.甲、乙双方商定的其他文件。

十八、合同签订地点：云南省昆明市。

# 十九、附件（有）

附件1.货物详细技术参数

附件2.售后服务承诺

（以下无正文，为签章页）

采购方（甲方）：云南大学

法定代表人或委托代理人:	项目（技术）负责人：

签订日期：

电话：0871-65032850	传真：0871-65032850

地址：昆明市翠湖北路2号	邮编：650091

供货方（乙方）：

法定代表人或委托代理人:	经办人：

签订日期：

电话： 	传真：

地址：

邮编：

附件一 货物详细技术参数

附件二 售后服务承诺

乙方售后服务承诺如下：

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

▲（1）资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

格式1：

具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

格式2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

2.具有健全的财务会计制度：投标人须提供2022年或2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

格式3：

投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

格式4：

投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

2.投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

格式5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

格式6：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### ▲投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

### ▲承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（加盖电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

二、报价文件部分

▲开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
| 合同履行期限（交货期） |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年月日

三、技术商务文件部分

格式1：

### ▲技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》中的“二、技术要求中（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

注：

1.序号应对响应产品在第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的序号。

2.投标人根据本项目招标文件第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标文件响应情况”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。投标人除如实填写技术要求偏离表外，投标文件中提供最新的证明材料。

3.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

4.第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）

格式2：

### 投标产品的技术支持资料

第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）

格式3：

### 其它技术资料

以下内容根据项目技术部分评分内容进行编制：

格式3-1：

项目实施方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

......

格式3-2：

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

格式3-3：

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

格式3-4：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

格式4：

### ▲商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《采购需求》中三、商务要求，包括合同履行期限（交货期）、交付（或实施）地点、付款方式、包装及运输、验收要求、售后服务要求、其它等内容，并根据实际响应情况如实填写本表格。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

格式5：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

格式5-1：

售后服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-2：

技术培训服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-3：

团队人员配备

表1项目负责人信息表

| 项目负责人姓名 |  | 性别 | 出生日期 |  | 学历 | 专业 |  | 相关证书 |  | 相关荣誉 |  | 工作年限 |  | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人简历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业绩名称 |  |  | 委托人 |  |  | 联系电话 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  | 评价意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人根据实际投标情况填写，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 团队人员信息表

| 序号 | 项目团队人员姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 相关证书 | 相关荣誉 | 工作年限 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：投标人根据实际投标情况填写，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式5-4：

投标产品类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须提供2021年1月1日起至本项目投标截止之日前已完成或正在实施过程中的类似案例的证明材料，证明材料为类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

格式5-5：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料

格式6：

### ▲投标分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 计量单位 | 单价 （元） | 是否超单价最高限价 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶体硅生长模拟装置 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 2 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 3 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：投标人需对本招标范围包括的标的进行逐一报价。

格式7：

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

格式8：

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

格式9：

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

格式10：

### 中小企业声明函（货物）

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

格式11：

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

格式12：

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式13：

### ▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号/包号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签名或电子签章）

日    期：     年     月      日

格式14：

### ▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（加盖电子公章）

日期：       年     月      日

格式15：

### 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）：（电子签名或电子签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

格式16：

### 自然人授权委托书

(适用于自然人投标)

本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：        ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注：若为自然人本人参加的，可不提供。

格式17：

其它实质性要求

注：

1、若《招标文件》中有其它实质性要求要求提供证明资料的，投标人应在此填写和提交规定的有关资料。

2、为避免《投标文件》因系统模块问题评审时无法显示，在上传投标文件时于技术和商务部分上传签字盖章后的《投标文件》的全部内容。若未上传，评审时出现无法显示的问题所造成的一切后果由投标人自行承担。

格式18：

构成投标文件的其他资料

（自拟格式)

1.投标保证金缴纳凭证；

2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

3.投标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

4.中标通知书送达确认的承诺。

### ▲投标保证金缴纳凭证

▲中标通知书送达确认的承诺

致：云南中咨海外咨询有限公司

如我公司有幸中标    （项目名称）      项目，我公司同意贵单位将中标通知书（非原件）以电子邮件方式发送至我单位下述电子邮箱，并承诺在电子邮件进入我方电子邮箱时间的第二天内,由授权代表到贵公司办理领取中标通知书原件的签收及相关事宜，否则贵公司可视为我公司已签收了中标通知书。

收件人姓名：

收件人电话号码：

收件人电子邮箱：

以上内容如果因我方原因填写不正确，导致最终未收到代理机构发的邮件，一切造成的后果由我司承担。

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

一、采购需求一览表

| 序号 | 是否接受进口产品 | 是否为核心产品 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | ▲单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 否 | 晶体硅生长模拟装置 | 1 | 套 | 80.00 |
| 2 | 否 | 否 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 | 1 | 套 | 60.00 |
| 3 | 否 | 是 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 | 1 | 套 | 200.00 |

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标；

实现各种晶体包括半导体芯片、太阳能光伏、化合物半导体和人工晶体等的生长工艺，通过控制炉体及外场各工艺参数、气体、保温区、掺杂、转速等多个工艺参数来优化晶体生长过程，提高生长速度和质量，降低缺陷，预测重要元素的含量，设计和优化工艺过程环节以提升通过精确调整隔热板进行缺陷调整和控制。使用有限元算法、多物理场2D/3D耦合、图形化界面仿真、CFD、CAD仿真、热传递仿真、化学反应工程仿真、优化仿真、粒子追踪仿真实现先进、高效、全面的晶体生长工艺模拟。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

符合国家相关标准、行业标准

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

注：下表中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

| 序号 | 项目（产品）名称 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 晶体硅生长模拟装置 | 1、软件功能 采用有限元法的专业用于模拟提拉法（CZ）、液封直拉法（LEC）、蒸汽压力控制提拉法（VCZ），泡生法（Ky），定向凝固法（DS），布里奇曼法晶体生长和助熔剂法生长、半导体和半透明的晶体生长及解决方案的晶体生长模拟软件。包括基本模块，缺陷模块，流体模块，动态直拉模块，以及用于观察模拟结果的可视化软件工具。 1.1、基本模块： 1.1.1、适合垂直布里奇曼（VB）和垂直梯度凝固（VGF）晶体生长过程； 1.1.2、采用有限元法； 1.1.3、可以进行晶体生长的动态模拟； 1.1.4、可以模拟相变过程； 1.1.5、能进行单晶生长全局热场仿真，包括整个体系内的热传导，对流和热辐射效应； 1.1.6、二维轴对称稳态和非稳态模型； 1.1.7、透明和半透明介质中辐射热传递； 1.1.8、导热热传递； 1.1.9、感应射频加热器包括移动射频线圈和传感器的计算； 1.1.10、熔体和气体中耦合对流热交换，不同湍流模型； 1.1.11、加热器功率调整，以提供所需的结晶率或温度的参考点； 1.1.12、通过标量变量的通量计算结晶率； 1.1.13、结晶面几何图形的计算； 1.1.14、几种晶体位置的几何结构的自动重建； 1.1.15、材料各向异性特性模型； 1.1.16、标量传递模拟，特别是杂质传递和分离； 1.1.17、非稳态问题下的回融和再结晶； 1.1.18、非稳态模型基础上的晶体生长速度、加热器功率或参考温度的时间分布； 1.1.19、非稳态模型基础上的生长速度、加热器功率或晶体高度的参考温度的依赖性； 1.1.20、模拟Si、SiC、GaN的生长中化学反应； 1.1.21、调节加热功率灵活性的设置及结晶面的修正； 1.1.22、不同网格计算的重新启动； 1.1.23、获得灵活和多变输出数据； 1.1.24、监测点； 1.1.25、设置随时间变化的材料性能和工业参数； 1.1.26、模拟交流（或/和直流）的磁场产生和计算洛伦兹力对熔体流动的影响； 1.1.27、模拟热弹性应力； 1.1.28、位错的形成和叠加的热应力的释放、和残余应力的形成； 1.1.29、结合用于典型的生长工艺的多种选择项； 1.1.30、结果可视化工具：CGSimTM Viewer和View 2D。 1.2、缺陷模块： 1.2.1、热弹性应力分布； 1.2.2、初始缺陷，如硅晶体中的自填隙缺陷和空位缺陷； 1.2.3、锗晶体中的团簇（空隙和氧沉淀）。 1.3、流体模块：用于三维或二维对结晶区包括熔融、结晶、坩埚、气体或密封剂区域湍流和层流分析。 1.3.1、传导热传递； 1.3.2、透明和半透明介质中辐射热传递； 1.3.3、层流； 1.3.4、湍流流动； 1.3.5、不稳定流动； 1.3.6、预测结晶前形状； 1.3.7、磁场效应； 1.3.8、杂质运输、扩散和隔离； 1.3.9、应力计算； 1.3.10、凝固系统中的非稳态生长。 1.4、动态直拉模块：动态直拉模块可以模拟非稳态的直拉法晶体的生长，它可以考虑晶体从炉顶到炉底的生长不同的生长阶段。根据自动重建的网格进行计算。可以研究结晶面形状和温度梯度对加热器功率改变的影响。几何图形需要满足一些特殊的要求。 1.5、软件的结果可视化：允许用户观察晶体模拟结果中热和质的通量的一维和二维分布，V / G比和结晶面的温度梯度。此外，沿边界的一维分布可以显示为一个图，并存储在一个文件中。各种工具，如点探针、线探头服务，特殊的边界工具和许多其他工具都使用户可更有效地分析结果。内置的动画工具有助于分析三维熔体对流和非稳态的计算区域的瞬时变化。 2、基本参数： 2.1、可适用于细缝处、加热和冷却的高级边界条件； 2.2、流体间剪切应力耦合(熔体-气体、封装体-熔体)； 2.3、湍流计算（熔体和气体中）； 2.4、用于CZ法的肩部和尾部的准稳态模型计算；高级的内置湍流模型（至少6种不同的湍流计算模型）； 2.5、针对扩散和对流的高阶近似计算要求：扩散（2阶和4阶）、对流（1阶，2阶，3阶和4阶）； 2.6、针对Cz法有完备的内置形核和沉积生长的化学模型(SiO, CO, N)； 2.7、完备的物质输运耦合模型； 2.8、需要计算交流加热器在熔体中产生的洛伦兹力； 2.9、所有特征的三维稳态/非稳态建模，包括水平(横向)MFs； 2.10、2D和3D高级辐射传热包括吸收、反射和散射； 2.11、热弹性应力和缺陷模型：包括缺陷团簇计算； 2.12、可以使用平行运算功能；Parallel computations； 2.13、操作系统要求：可以在Windows, Linux solvers 运行。 3、技术文件 3.1、操作手册； 3.2、理论手册； 3.3、教程文件。 |
| 2 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 | 一、技术规格要求 1、软件的功能需求 1.1、使用有限元算法，部分模块可以使用边界元算法。 1.2、具有多物理场（三个及以上）一次性同时求解的直接耦合功能。 1.3、图形化用户界面，预置前处理、求解器，以及后处理功能。 1.4、具有图形化界面的App开发器。 1.5、具有图形化界面的仿真数据管理工具。 1.6、具备网格划分工具。 1.7、具备低频电磁场仿真功能。 1.8、具有CFD仿真功能。 1.9、具有热传递仿真功能。 1.10、具有化学反应工程仿真功能。 1.11、具有CAD导入功能。 1.12、具有几何仿真功能。 1.13、具有几何设计功能。 1.14、提供文档详细的案例模型、App示例。 2、基本功能 2.1、所有数值计算均可基于有限元方法，部分物理场可以使用边界元方法，且这些算法可以进行耦合计算。 2.2、不限数量的（≥3个）多物理场耦合，所有物理场按照统一的工作流程进行建模，并且可以直接同时耦合求解所有的物理场。 2.3、在同一个操作界面中提供前处理器、求解器和后处理器，无需切换软件。 2.4、提供图形化自定义偏微分方程接口（系数型、广义型、弱解型），不需要用户编写程序就可以求解自己的方程，并可以与预置的物理场接口耦合。 2.5、提供代理模型训练功能，包括深度神经网络（DNN）函数。 2.6、提供代理模型训练研究，可以快速生成代理模型所需的研究步骤。 2.7、可以导入/导出数据文件、表格等。 2.8、可以很方便地与Microsoft、Word连接，自动编写Word文档。 2.9、可以很方便地与Microsoft、PowerPoint连接，自动编写PPT。 2.10、提供查找功能，以及快速比较并列出不同模型文件之间差异的功能，且可以在不同模型文件之间进行模型节点的拷贝和粘贴。 2.11、提供JAVA运行环境，可以直接运行JAVA代码来辅助建模。 2.12、提供与OpenAI的通讯功能，可以通过AI来辅助建模和编写JAVA语法的方法代码。 3、具有低频电磁场仿真功能 3.1、可以计算固体、单层和多层壳体（简化为边界条件）、线圈等结构的静电、电流、静磁、电磁感应、涡流、磁致伸缩、超导现象等。 3.2、计算完成后，可以提取电容、电感、寄生电感、阻抗、导纳等结果。 3.3、可以创建电路，或者导入/导出SPICE网表，实现集总式电路和多物理场之间的场路耦合建模。 3.4、可以使用边界元方法，及边界元-有限元混合算法。 3.5、提供专用的薄结构简化仿真功能，使用壳公式模拟单层和多层薄结构。 3.6、提供线圈（支持利兹线）、磁体、绕组、槽等专用电机仿真功能。 3.7、提供叠层铁芯等变压器专用仿真功能。 3.8、提供时间周期算法。 3.9、提供将有限元模型提取为电路的功能。 3.10、预置磁流体力学多物理场仿真接口。 3.11、预置零件库，可以通过参数化形式快速绘制线圈和磁芯、电机等。 4、流体计算功能 4.1、可以求解蠕动流、层流、湍流、高马赫数流问题。 4.2、提供两相流（分散型、分离型）、多相流、相传递仿真功能。 4.3、提供常用的RANS湍流模型（包括应变模型和应力模型）、大涡模拟，以及分离涡模拟。 4.4、提供浅水方程、薄膜流、多孔介质流、旋转机械流仿真功能。 4.5、提供多孔介质层流和湍流，以及两相流和多相流仿真功能。 4.6、预置常用的非牛顿流体本构模型。 4.7、提供流热耦合多物理场耦合接口。 5、传热计算功能 5.1、可以计算热传导、层流和湍流热对流，以及表面-表面、表面-环境，参与介质等类型的热辐射。 5.2、提供航天器热分析功能，可计算轨道、太阳辐射、反照和行星红外辐射。 5.3、提供薄结构传热仿真功能，包含单层和多层的薄层、薄壳、薄膜，以及裂隙等特殊类型的边界条件。 5.4、提供多孔材料传热计算功能，包括局部和非局部平衡、填充床传热。 5.5、提供生物热计算功能，其中包含冷/热损伤计算。 5.6、提供气象站的环境数据≥6000个，且包含用于计算太阳辐射（含多谱带）参数，并可以根据GPS坐标选择气象站。 5.7、提供激光加热的边界热源，并可以任意自定义体或边界热源。 5.8、可以将材料属性和热源定义为随任意变量（时间、空间、其他物理量）变化。 5.9、提供相变计算功能，包括湿空气传递和建筑材料中的热湿传递。 5.10、提供热电效应仿真功能。 5.11、支持集总传热系统仿真功能。 6、化学反应工程计算功能 6.1、提供静止/流动或多孔介质体系，以及两相流中的稀物质和浓物质传递等传质仿真功能，包括对流、扩散和离子迁移。 6.2、可以求解随空间和温度等变化的反应过程，包括表面反应、本体反应、多孔介质，多相中的反应等。 6.3、提供各种完美反应体系中的化学反应体系仿真功能，可以直接书写反应式，构建反应体系，并可以耦合到空间相关的模型。 6.4、提供热力学属性数据库，计算气体混合物、液体混合物、平衡态气-液系统（闪蒸计算）、液-液系统以及平衡态气-液-液系统的属性。 6.5、预置调用第三方化学反应动力学和热力学数据的接口。 6.6、提供填充床、颗粒床和多孔催化床仿真功能，包括缩芯模型，在常规的空间模型中引入能够对反应颗粒（或床）建模的额外维度。 6.7、提供结晶和沉淀仿真功能。 7、与PowerPoint的交互功能。 7.1、可以依托模型自动创建和更新PowerPoint格式的报告。 7.2、提供常用的报告模板，并可以自定义模板。 8、与Word的交互功能 8.1、可以依托模型自动创建和更新Word格式的报告。 8.2、提供常用的报告模板，并可以自定义模板。 9、几何仿真功能： 9.1、提供一维、二维、三维几何仿真功能，可以生成参数化几何结构。 9.2、提供三维横截面、三维向二维投影、二维向三维拉伸或旋转等构建几何的功能。 9.3、提供剪裁面功能，用于观察几何内部结构。 9.4、构建几何过程中可以自动创建和更新选择，供后续建模时在其他操作中调用相关对象。 10、几何设计功能 10.1、提供二维草图仿真功能。 10.2、提供抽取中面、加厚、放样、倒圆角、倒斜角等三维几何仿真功能。 10.3、可以对导入的几何进行面操作，包括位移、旋转和缩放。 11、CAD导入功能 11.1、可以导入CAD软件创建的几何模型的主流文件格式。 11.2、可以对导入的几何模型进行修复、删除细节等操作。 11.3、可以对导入的几何模型进行虚拟化操作。 11.4、可以设置几何对象对网格划分工具的可视性。 12、网格： 12.1、可以划分边、面、体单元，实现结构化和非结构化网格，其中二维提供三角形和四边形网格单元、三维提供四面体、六面体、棱柱、金字塔等网格单元，不同网格可以进行混合划分。 12.2、提供智能化的一键网格剖分功能（根据几何和物理场接口自动调整），预置多种网格尺寸级别，如有必要，可以进行手动修正。 12.3、可以手动进行网格剖分，调整点、边、面、体等各种级别的尺寸和设定。 12.4、支持网格设置中包含参数化扫描。 12.5、提供自适应、瞬态自动重新剖分、网格复制和细化、动网格仿真功能。 12.6、可以对网格进行统计，对网格及其质量进行可视化分析。 12.7、可以基于网格（包括计算得到的变形网格）生成几何。 12.8、可以导入NASTRAN、STL、PLY、3MF等网格文件，并可以进行合并、变换、重新划分网格等操作。 12.9、可以将网格导出，除本软件的原生格式，还包括二维（NASTRAN），三维（NASTRAB、STL、PLY、3MF）等文件格式。 13、求解器 13.1、提供多种求解器，包含有稳态和瞬态分析（隐式、显式），特征频率、参数化、准静态和频域、模型降阶、时域显式、FFT。 13.2、提供直接和迭代式求解器，以及多种预处理器，可以用于单机多核和集群（多机多核）并行计算。 13.3、基于建模时使用的物理场接口和网格，提供智能化的默认求解器及建议，并可以手动调整求解器参数。 13.4、提供全耦合和分离式求解器，并且对内存的使用无限制。 13.5、以研究的形式，提供求解步骤序列功能，可以顺序进行一系列求解，并可以指定后续步骤对前序结果的调用特性。 13.6、同一个模型中可以包含多个研究，在研究中可以调用其他研究的解作为初始值和有依赖关系的解。 13.7、提供任务配置选项，可以定制计算任务。 14、后处理： 14.1、在同一个操作界面中集成后处理工具，可以进行图形化（1D、2D、3D、极坐标）后处理操作，显示所需的数据，包括线图、面图、截线图、截面图、云图、流线、电力线、箭头图、粒子追踪图，并可以在同一幅图中合并多种不同结果图。 14.2、可以根据物理场自动生成对应的默认绘图，用户还可以设计后处理的模板。 14.3、可以将瞬态，频域，参数化求解的结果生成动画，并保存成文件（gif、avi、WebM）。 14.4、可以给出任意表达式的结果，包括积分、差、和、最大和最小值等。 14.5、可以将不同的解进行合并处理，包括差、和、积，以及自定义运算。 14.6、可以在图表绘图中交互式地提取结果。 14.7、可以导出数据（txt，vtu格式）、图片（bmp、jpeg、png、tiff、gif、glTF）、网格文件（stl、ply、3mf）。 14.8、可以在结果图中插入预置或自定义的背景图片。 14.9、可以直接生成Word、HTML、PowerPoint格式的报告文件。 14.10、可以进行数据转换，包括镜像、扇区对称和旋转、变换、二维拉伸和旋转为三维，以及边界元仿真结果扩展为域结果。 14.11、提供50种以上预置的线性和对数分布的色表，用于根据任意变量着色，可以用户自定义色表并保存。 15、开发功能 15.1、提供图形化的App开发器，包含所见即所得的表单编辑器和Java代码格式的方法编辑器，可以开发自己的仿真App。 15.2、可以通过预览来测试App的应用，并在方法编辑器中提供调试工具。 15.3、提供模型方法执行器，可以在计算过程中调用Java代码编写的方法。 15.4、提供图形化的物理场开发器，可以创建自己的物理场接口。 15.5、提供Java、API，可以使用Java语言进行二次开发。 15.6、可以调用第三方语言编写的动态链接库。 16、仿真数据管理功能 16.1、提供图形化的仿真数据管理工具，可以管理模型开发过程中涉及的模型文件、App文件，及其他辅助文件，包括且不限于CAD文件、图像、数据文件等。 16.2、提供版本管理工具，可以保存草稿、修订版本、合并和回滚版本。 16.3、不同版本采用增量保存方式，以节约存储空间。 16.4、可以提供本地数据服务。 16.5、提供查找和过滤功能，可以根据关键词、模型特征、参数等快速查找所需的文件和版本。 17、案例模型： 17.1、提供案例模型，并且每一个案例都附有文档，其中包括背景介绍、理论知识以及详细的操作步骤。 17.2、案例已实现中文化，并提供中文的案例文档。 17.3、提供不定期的更新，以便用户更新和补充最新版本的案例。 18、其他： 18.1、支持Windows，Linux以及MacOS操作系统。 18.2、支持ARM架构的CPU。 18.3、具有多种语言界面，包括中文简体和英文界面。 18.4、可以调用安装计算机上的所有物理内核参与计算。 18.5、对内存的使用无限制。 18.6、对模型自由度数量无明确限制。 二、技术文件要求 1、软件安装光盘，及电子版软件使用说明书。 2、软件license及相关文件。 |
| 3 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 | 1、具备炉体全局热场分析计算的能力； 2、能够进行固/液界面形状与位置计算； 3、能够进行固/液界面温度梯度计算； 4、具备稳态计算和瞬态计算的能力，可考虑时间参量的动态计算； 5、具备熔体、气体对流计算功能； 6、具备辐射传热计算的功能； 7、可进行氧含量的计算； 8、具备晶体温度梯度计算的能力； 9、具备点缺陷和微缺陷浓度计算的能力； 10、具备熔体、晶体内掺杂物的浓度计算的能力； 11、具备多组参数设置同时计算功能； 12、具备对计算结果的2D/3D可视化后处理功能。 |

三、商务要求

▲1、合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

2、交付（或实施）地点：云南大学指定地点。

▲3、付款方式：

本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方在甲方付款前须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金,乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。

4、包装及运输

4.1投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由投标人承担。

4.2投标人保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

5、验收要求

5.1中标人交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由中标人承担。

5.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量。

5.3中标人应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相应的责任。

5.4中标人对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。

5.5货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和中标人文件的承诺，且不低于国家相关标准。

5.6验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。

5.7晶体硅材料生长多物理场仿真系统应支持以下功能：

①支持Windows、Linux、MacOS操作系统。

②晶体硅材料生长多物理场仿真系统应支持单机多核并行计算，可以调用安装计算机上的所有物理内核参与计算。

③应满足技术规格要求所列内容。

- 售后服务要求

6.1必须达到合同约定的所有要求；

6.2提供的设备是全新的、符合国际、国家质量标准的产品。

6.3在质保期内，中标人无偿的承担产品故障维修、维护保养及软件升级的义务，免费上门更换配件及调试，直至仪器能正常使用。确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。

（1）质保期为验收合格移交后不少于 3 年，“采购需求”中明确质保期的产品质保期以及售后服务相关要求的以“采购需求”为准。售后服务响应时间为 2 小时内响应。接到采购人通知，12 小时以内到指定地点提供现场免费服务。在质保期内，中标人应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，中标人应无偿更换全新合格的产品。

（2）质保期内和质保期后，中标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若发生重大故障，收到采购人通知后，中标人必需在 12   小时内派维修人员上门修理。质保期满后，若采购人需要维修应优惠收费。

6.4中标人须向采购人提供产品使用的专业技术培训服务（包括但不限于上门指导、视频演示等形式）。

6.5晶体硅材料生长多物理场仿真系统软件自正式交付使用后提供12个月内的软件免费升级、免费技术支持和维护。

7、其它

7.1中标人根据本项目招标文件向采购人提供相关软件、硬件辅助设备，在履约过程中产生的一切成果资料其所有权和知识产权权利（包括但不限于：著作权、商标权、专利权、特殊标志所有权、技术秘密专有权等），中标人应当与采购人做出约定，履约过程中，中标人应保证在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

7.2中标人应对在项目维护的过程中，涉及到采购人的经营信息等商业秘密进行保密。双方应共同对项目中涉及的技术情报和资料进行保密。

附注：

根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 晶体硅生长模拟装置 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 | 软件和信息技术服务业 |

软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 投标报价未超过采购预算，投标单价报价未超过单价最高限价，未出现缺项、漏项或无报价情况，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注▲号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）投标文件出现其他不满足招标文件中标注▲号条款内容，其投标文件按无效投标处理； 3）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：40分。 技术部分F2：45分。 商务部分F3：15分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分40分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×40 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×40 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审；投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除； 3）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； |
|  |  | - 技术部分F2 （满分45分） | 1）重要参数评审评分（满分27分） 评审因素： 《采购需求》二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术参数及性能要求，标注下划线“ ”参数部分为重要参数，重要参数不满足一条扣N分，扣完为止。 N=本项满分/重要参数条数= 3 分。 投标人除如实填写技术要求偏离表外，重要参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料） |
|  |  |  | 2）一般参数评审评分（满分6分） 评审因素： 《采购需求》二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术参数及性能要求，无下划线“ ”的为一般参数。一般参数，不满足一条扣S分，扣完为止。 S=本项满分/一般参数条数= 0.03 分。 小数点后保留两位小数（四舍五入） 投标人须如实填写技术要求偏离表。 |
|  |  |  | 3）项目实施方案评审评分（满分10分） 第一个档次（10分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容全面，其中明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排合理，能保证项目目标的实现的； 第二个档次（8分）：投标人所提交的项目实施方案中基本明确了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了采购人客观条件和风险预计，目标基本明确。有项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排。对项目实施的重点把握基本准确，项目组织形式、阶段划分、实施要点等较为安排合理，基本能保证项目目标的实现的； 第三个档次（6分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容基本含括了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了部分采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。有项目实施的重点的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排基本合理，能保证项目主要目标的实现的； 第四个档次（4分）：投标人所提交的项目实施方案中方案部分内容有欠缺，其中设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排不完整，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。无项目实施的重点内容的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目主要目标的实现的； 第五个档次（2分）：投标人所提交的项目实施方案中内容不全面，未明确设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力薄弱。对项目实施的重点把握不准确，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目目标的实现的。 |
|  |  |  | 4）节能、环保产品评审评分（满分2分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得1分。 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得1分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供符合招标文件要求的相关证明材料，未提供的不得分。 |
|  |  | - 商务部分F3 （满分15分） | 1）售后服务方案评审评分(满分5分） 第一个档次（5分）：售后服务方案有结合项目实际建立相关管理制度、操作规程、应急预案等，能满足本项目售后服务需要。应急故障响应、处理时间迅速。售后维修人员配置合理，定期巡检回访能保证采购人日常工作顺利实施，完全满足采购人要求的。 第二个档次（3分）：售后服务方案有建立相关管理制度、操作规程、应急预案等，部分可满足本项目管理需要。应急故障响应、处理时间较慢。有售后维修人员，回访巡检工作欠缺，能基本保证采购人日常工作的。 第三个档次（1分）：售后服务方案中建立的相关管理制度、操作规程、应急预案等缺乏可行性或无内容体现。应急故障响应、处理时间迟慢。无法满足采购人要求的。 |
|  |  |  | 2）技术培训服务方案评审评分(满分3分） 第一个档次（3分）：投标人有提供完善的培训服务方案，定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，直到采购人必要的使用人员能正常使用为止，符合采购人要求的。 第二个档次（2分）：投标人有提供培训服务方案，有定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容完整度一般。 第三个档次（1分）：投标人提供的培训服务方案提供针对一部分对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容缺乏完整度。 |
|  |  |  | 3）团队人员配备评审评分（满分3分） 注：投标人根据实际投标情况提供《项目负责人信息表》以及《团队人员信息表》，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； 第一个档次（3分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备科学合理、专业能力强、业务经验丰富、权责分明、人员配备完全满足项目实际需求的； 第二个档次（2分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备基本合理、专业能力较强、业务经验欠缺、人员配备基本满足项目实际需求的； 第三个档次（1分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备不合理，拟派人员无工作经验、人员配备无法满足项目实际需求的。 |
|  |  |  | 4）投标产品类似业绩评审评分（满分4分） 根据投标人2021年1月1日起至本项目投标截止之日前已完成或正在实施过程中的类似业绩进行评价打分，每提供一个类似业绩得0.5分，满分4分。 注：投标人须提供类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。