云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购（2标段）

项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025

招 标 文 件

采购人：云南大学

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二五年二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 合同书样式及主要条款	24

第四章 投标文件格式	38

第五章 采购需求	80

第六章 资格审查	102

第七章 评标方法	103

第一章 招标公告

项目概况

云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年03月07日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025

2.项目名称：云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购

3.预算金额：725.00万元。其中：1标段：340.00万元；2标段：385.00万元。

4.最高限价：725.00万元。其中：1标段：340.00万元；2标段：385.00万元。

5.采购需求：

| 序号 | 标段代码 | 是否接受进口产品 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | ▲单价最高限价（万元） | 简要技术（服务）需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 晶体硅生长模拟装置 | 1 | 套 | 80.00 | 实现各种晶体包括半导体芯片、太阳能光伏、化合物半导体和人工晶体等的生长工艺，通过控制炉体及外场各工艺参数、气体、保温区、掺杂、转速等多个工艺参数来优化晶体生长过程，提高生长速度和质量，降低缺陷，预测重要元素的含量，设计和优化工艺过程环节以提升通过精确调整隔热板进行缺陷调整和控制。使用有限元算法、多物理场2D/3D耦合、图形化界面仿真、CFD、CAD仿真、热传递仿真、化学反应工程仿真、优化仿真、粒子追踪仿真实现先进、高效、全面的晶体生长工艺模拟。 |
| 2 |  | 否 | 晶体硅材料生长多物理场仿真系统 | 1 | 套 | 60.00 |  |
| 3 |  | 否 | 单晶硅及材料生长设计仿真系统 | 1 | 套 | 200.00 |  |
| 4 | 2 | 否 | 电池组装测试系统 | 1 | 套 | 60.00 | 1、电池组装测试系统对电池进行生产以及一系列的实验性充放电，以检测电池在不同条件下的表现，从而确保电池的安全性、稳定性和寿命。 2、该分析仪全自动运行，采用静态容量法测定气体和蒸汽的物理吸附。气体吸附和蒸汽吸附必须是一体机设计，该系统可以用于全面地测定多孔物质的特性。 3、催化剂性能原位评价系统能够通过程序升温还原/氧化/脱附，脉冲化学吸附和单点BET测试，进行催化剂金属分散度、金属表面积、金属颗粒大小、金属颗粒重量、化学吸附量、表面酸基分布、表面碱基分布、表面活性和比表面积等性能的表征，同时要求具备穿透曲线测试功能。 4、热重-质谱联用仪：在高温状态下，研究材料的热稳定性，分解过程，氧化与还原，水分与挥发物的测定，实现材料老化和分解过程的产物分析，原材料的特征分析以及合成反应的分析等功能。 |
| 5 |  | 否 | 电池材料理化性质测试系统 | 1 | 套 | 50.00 |  |
| 6 |  | 否 | 催化剂性能原位评价系统 | 1 | 套 | 135.00 |  |
| 7 |  | 否 | 热重-质谱联用仪 | 1 | 套 | 140.00 |  |

注：

- 本项目共设2个标段,投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。投标人必须对所有内容作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲6.合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

7.交付（或实施）地点：云南大学指定地点。

8.本次采购不接受进口产品。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度

投标人须提供2022年或2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

1.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年02月14日至2025年02月24日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年03月07日09点30分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标三厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：云南大学

地    址：云南省昆明市呈贡区雨苍西路

联系方式：刘老师 0871-65032850

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地　 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68103662

3.项目联系方式

项目联系人：吕艺帆、田林轩、阮斌丽、丁红梅、王军

电　    话：0871-68103662

邮      箱：zzhw02@vip.163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 云南大学 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南大学材料与能源学院晶硅光伏电池制备与性能测试研究平台建设项目采购（2标段） 项目编号：YNZC2025-G1-00143-YNZZ-0025 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | ▲合同履行期限（交货期） | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 投标保证金金额：人民币叁万捌仟伍佰元整（￥38500.00 元） 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 账号：30205378817114 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖投标人电子签章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 1）投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。 2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额为合同金额的5%； 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的下浮30%向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 类似业绩 | 类似业绩是指：本项目采购产品类似业绩； 业绩证明材料：投标人须提供类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |
| 37.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.4 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

▲2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

- 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 合同履行期限（交货期） | 合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。 |
| 2 | 交付（或实施）地点 | 云南大学指定地点。 |
| ▲3 | 付款方式 | 本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方在甲方付款前须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金,乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。 |

政府采购合同

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 合 同 编 号： | （系统编号） |
|  | （自编号，如有） |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（投标人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：.

云南大学货物采购合同

（该合同模板仅供参考）

计划编号：	合同编号：

采购方（甲方）：云南大学

统一社会信用代码：125300004312032649

地址：昆明市翠湖北路2号

电话：0871-65032850

供货方（乙方）：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

根据    的结果（项目编号：    ），按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省财政厅关于进一步做好省属高校、科研院所科研仪器设备政府采购工作的通知》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。

一、合同标的及要求

（一）合同标的

（二）供货要求

1.货物名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、生产厂商/制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标需符合本合同附件关于货物指数的要求。

3.交货及项目实施进度要求：乙方按甲方或甲方用户单位指定的时间、地点及项目实施进度要求履行（签订合同后     日历天内完成全部设备的交货、安装及调试）。

二、合同总价

人民币小写：￥   元

大写：   元整

以上价格是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、代理费、杂费（含海关报关及验收等费用）、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点统一交货费用，并不得再有其他费用,否则甲方有权拒付。

三、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方按本合同约定享有要求乙方提供货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位（云南大学   ）有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：   ，联系电话：   。

2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。

3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。

4.甲方按照本合同的约定向乙方支付合同款项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。

2.乙方保证按本合同约定提供合法的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。

3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。

5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

6.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

7.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全和财产安全责任。

8.施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。因项目实施而产生的水电费用由乙方承担。

四、售后服务标准及要求

1.本合同执行过程中，乙方应为甲方提供免费培训服务（培训内容、时间与地点以谈判投标文件为准），直到甲方必要的使用人员能正常使用为止，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的技术支持及服务。

2.售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。

3.乙方本项目售后服务联系人：    ，联系电话：   。

4.乙方在本地的售后服务联系地址：    ，联系电话：   。

5.乙方迁址或者变更联系人及联系方式的，应于变更后3日内书面通知甲方。否则，因联系方式的错误致使甲方无法联系而造成的不利后果均由乙方承担。

6.货物验收合格后，在质量保证期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。

8.质量保证期：    （若标的本身的质保期限大于该质量保证期，则执行标的本身的质保期限）。

9.质保期内，如设备或零部件因非人为因素岀现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天，则质保期重新计算。

10.质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

五、包装要求及验收标准

（一）包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由乙方承担。

（二）项目验收

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。

3.乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。

4.乙方对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、谈判文件要求和乙方文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。

6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。

7.采购文件中另有规定的，从其约定。

六、合同价款结算

（一）履约保证

1.乙方需在付款前向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，缴纳履约保证金后才能办理货款支付手续。

履约保证金需缴纳至以下账户：

户名：云南大学

开户行：交通银行昆明护国支行

账号：531078126010149120198

2.自履约保证金缴纳满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。

（二）本合同价款的支付办法

1.选择付款方式为  B ：

A.由乙方委托       向甲方收取合同约定的全额货款。

B.由乙方自己收取合同约定的全额货款。

C.由甲乙双方书面约定的其它方式。

2.付款进度：本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。

3.乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

若乙方指定银行账户信息发生变更，乙方应在甲方付款前10个工作日书面告知甲方，否则乙方自行承担相关责任和后果。

4.若乙方存在违约行为，按本合同约定应向甲方支付违约金的，则扣除乙方应付违约金后的金额作为合同货款最终结算金额。

七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同价款5‰的违约金。如甲方逾期30天以上（含本数）未按约定接收货物和支付合同价款的，甲方应向乙方支付合同价款30%的违约金，同时乙方有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达甲方时生效。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金；乙方支付迟延交货违约金并不免除乙方继续履行 交货的义务。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同货款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，学校除追究其违约责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。

7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。

8.甲乙双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同约定，均为违约。违约方除按照上述约定向守约方支付违约金或赔偿损失外，还应承担守约方为取得此等违约金或赔偿而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。

9.本合同确定的违约金标准系甲、乙双方基于本协议项下交易的风险、责任、商业利益等因素综合协商确定；在争议发生后，任何一方均不得以任何理由援引任何法律、法规、司法解释向人民法院提出违约金调减的请求。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。

十、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。

十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省招标采购主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

★  十四、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。

十五、本合同一式八份，甲方七份（含用于结算支付的一份），乙方一份。

十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1.合同及附件。

2.售后服务承诺。

3.中标通知书。

4.投标文件及澄清文件。

5.甲、乙双方商定的其他文件。

十八、合同签订地点：云南省昆明市。

# 十九、附件（有）

附件1.货物详细技术参数

附件2.售后服务承诺

（以下无正文，为签章页）

采购方（甲方）：云南大学

法定代表人或委托代理人:	项目（技术）负责人：

签订日期：

电话：0871-65032850	传真：0871-65032850

地址：昆明市翠湖北路2号	邮编：650091

供货方（乙方）：

法定代表人或委托代理人:	经办人：

签订日期：

电话： 	传真：

地址：

邮编：

附件一 货物详细技术参数

附件二 售后服务承诺

乙方售后服务承诺如下：

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

▲（1）资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

格式1：

具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

格式2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

2.具有健全的财务会计制度：投标人须提供2022年或2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

格式3：

投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

格式4：

投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

2.投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

格式5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

格式6：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### ▲投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

### ▲承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（加盖电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

二、报价文件部分

▲开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
| 合同履行期限（交货期） |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年月日

三、技术商务文件部分

格式1：

### ▲技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》中的“二、技术要求中（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

注：

1.序号应对响应产品在第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的序号。

2.投标人根据本项目招标文件第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标文件响应情况”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。投标人除如实填写技术要求偏离表外，投标文件中提供最新的证明材料。

3.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

4.第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）

格式2：

### 投标产品的技术支持资料

第五章《采购需求》中二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）

格式3：

### 其它技术资料

以下内容根据项目技术部分评分内容进行编制：

格式3-1：

项目实施方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

......

格式3-2：

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

格式3-3：

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

格式3-4：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

格式4：

### ▲商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《采购需求》中三、商务要求，包括合同履行期限（交货期）、交付（或实施）地点、付款方式、包装及运输、验收要求、售后服务要求、其它等内容，并根据实际响应情况如实填写本表格。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

格式5：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

格式5-1：

售后服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-2：

技术培训服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-3：

团队人员配备

表1项目负责人信息表

| 项目负责人姓名 |  | 性别 | 出生日期 |  | 学历 | 专业 |  | 相关证书 |  | 相关荣誉 |  | 工作年限 |  | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人简历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业绩名称 |  |  | 委托人 |  |  | 联系电话 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  | 评价意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人根据实际投标情况填写，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 团队人员信息表

| 序号 | 项目团队人员姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 相关证书 | 相关荣誉 | 工作年限 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：投标人根据实际投标情况填写，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式5-4：

投标产品类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须提供2021年1月1日起至本项目投标截止之日前已完成或正在实施过程中的类似案例的证明材料，证明材料为类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

格式5-5：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料

格式6：

### ▲投标分项报价表

| 序号 | 项目（产品）名称 |  | 品牌、型号和规格 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 计量单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 分项合计（元） | 是否超单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组装测试系统 | 行星式离心混料机 |  |  |  | 套 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 双级真空泵 |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 红外烘干平板涂覆机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 电动对辊机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 手动切片机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小型液压钮扣电池封口机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 半自动模切机 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 自动叠片机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 精密型平板热压机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 微短路测试仪 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 多功能真空封口机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单工位热封机 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 超声波焊接机（智能型） |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 铝塑膜成型机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 二次真空终封机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 精密内阻测试仪 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 电池测试系统 |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 电池材料理化性质测试系统 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 催化剂性能原位评价系统 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热重-质谱联用仪 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：投标人需对本招标范围包括的标的进行逐一报价。

格式7：

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

格式8：

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

格式9：

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

格式10：

### 中小企业声明函（货物）

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

格式11：

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

格式12：

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式13：

### ▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号/包号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签名或电子签章）

日    期：     年     月      日

格式14：

### ▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（加盖电子公章）

日期：       年     月      日

格式15：

### 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）：（电子签名或电子签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

格式16：

### 自然人授权委托书

(适用于自然人投标)

本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：        ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注：若为自然人本人参加的，可不提供。

格式17：

其它实质性要求

注：

1、若《招标文件》中有其它实质性要求要求提供证明资料的，投标人应在此填写和提交规定的有关资料。

2、为避免《投标文件》因系统模块问题评审时无法显示，在上传投标文件时于技术和商务部分上传签字盖章后的《投标文件》的全部内容。若未上传，评审时出现无法显示的问题所造成的一切后果由投标人自行承担。

格式18：

构成投标文件的其他资料

（自拟格式)

1.投标保证金缴纳凭证；

2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

3.投标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

4.中标通知书送达确认的承诺。

### ▲投标保证金缴纳凭证

▲中标通知书送达确认的承诺

致：云南中咨海外咨询有限公司

如我公司有幸中标    （项目名称）      项目，我公司同意贵单位将中标通知书（非原件）以电子邮件方式发送至我单位下述电子邮箱，并承诺在电子邮件进入我方电子邮箱时间的第二天内,由授权代表到贵公司办理领取中标通知书原件的签收及相关事宜，否则贵公司可视为我公司已签收了中标通知书。

收件人姓名：

收件人电话号码：

收件人电子邮箱：

以上内容如果因我方原因填写不正确，导致最终未收到代理机构发的邮件，一切造成的后果由我司承担。

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

一、采购需求一览表

| 序号 | 是否接受进口产品 | 是否为核心产品 | 项目名称 |  | 数量 |  | 计量单位 |  | ▲单价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 否 | 电池组装测试系统 | 行星式离心混料机 | 1 | 1 | 套 | 台 | 60.00 |
|  |  |  |  | 双级真空泵 |  | 3 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 红外烘干平板涂覆机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 电动对辊机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 手动切片机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 小型液压钮扣电池封口机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 半自动模切机 |  | 2 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 自动叠片机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 精密型平板热压机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 微短路测试仪 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 多功能真空封口机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 单工位热封机 |  | 2 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 超声波焊接机（智能型） |  | 2 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 铝塑膜成型机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 二次真空终封机 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 精密内阻测试仪 |  | 1 |  | 台 |  |
|  |  |  |  | 电池测试系统 |  | 8 |  | 台 |  |
| 2 | 否 | 否 | 电池材料理化性质测试系统 |  | 1 |  | 套 |  | 50.00 |
| 3 | 否 | 是 | 催化剂性能原位评价系统 |  | 1 |  | 套 |  | 135.00 |
| 4 | 否 | 否 | 热重-质谱联用仪 |  | 1 |  | 套 |  | 140.00 |

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标；

1、电池组装测试系统对电池进行生产以及一系列的实验性充放电，以检测电池在不同条件下的表现，从而确保电池的安全性、稳定性和寿命。该系统应具备：高精度测量、可扩展性、自动化、安全性特点。

2、该分析仪全自动运行，采用静态容量法测定气体和蒸汽的物理吸附。气体吸附和蒸汽吸附必须是一体机设计，该系统可以用于全面地测定多孔物质（如沸石，活性炭，催化剂，电池材料，碳材料，MOF，沸石，分子筛，炭黑等）的特性。

3、催化剂性能原位评价系统能够通过程序升温还原/氧化/脱附(TPR/TPRA/TPO/TPD），脉冲化学吸附和单点BET测试，进行催化剂金属分散度、金属表面积、金属颗粒大小、金属颗粒重量、化学吸附量、表面酸基分布、表面碱基分布、表面活性和比表面积等性能的表征，同时要求具备穿透曲线测试功能。除了常规气体，如H2,CO,CO2,O,NH3外，仪器可以测试 SO2等腐蚀性气体。

4、热重-质谱联用仪：在高温状态下，研究材料的热稳定性，分解过程，氧化与还原，水分与挥发物的测定，实现材料老化和分解过程的产物分析，原材料的特征分析以及合成反应的分析等功能。逸出气体通过同步热分析仪器分解后同步传送到质谱仪的过程中，确保质谱分析检测的准确性。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

符合国家相关标准、行业标准

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

注：下表中“技术参数及性能要求”标注下划线“       ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

| 序号 | 项目（产品）名称 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池组装测试系统 | 技术参数： 一、行星式离心混料机 1台： 1、工作电源 单相AC220V±10%，频率50Hz，功率1KW； 2、真空度：≥0.085Mpa； 3、标准容器：单罐容积≥150ml — 有效容积Max≥75ml(配备双罐)； 4、选配容器：单罐容积≥30ml —有效容积Max≥15ml(配备双罐，料罐夹具)； 5、白色HDPE； 6、混料重量：单罐Max≥150g； 7、公转速度：无级调速满足(10-2000rpm)； 8、低速：满足10-1499rpm，不限制时间； 9、高速：满足1500-2000rpm一个流程内累计可运行7.5min； 10、自转速度：公转速度X0.6； 11、双罐混料时需质量相等；单罐混料时，需使用另一罐子配重调节，保证质量相等； 12、设定时间:满足1-999秒； 13、时间段数:满足3 段； 14、配方参数:≥8 组； 二、双级真空泵 3台 1、抽气速率（m³/h）：50Hz≥9.9、60Hz≥12； 2、极限压力Pa：气镇阀≥5 x10⁻¹； 3、气镇个数≥ 5； 三、红外烘干平板涂覆机 1台 - 电源 单相AC220V±10%，频率50Hz/60Hz，功率2.2KW； - 涂布类型：单片式刮刀涂布； 3、适用环境：常规环境、手套箱（氮气）； 4、涂覆范围Max≥L270mm*W150mm； 5、涂覆速度：满足20-120 mm/s，手工调节； 6、刀口精度：直线度≤4μm； 、刀口高度：满足0～6mm，手工可调； 9、调节精度：a.带千分表：≤1um b.不带千分表：≤10um； 10、涂覆尺寸 Max.L270ｘW150 mm； 11、涂布厚度 精度：±3μm； 12、参考石墨负极涂布速度，粘度≥2000 mPa.s ，固含量≤45%； 四、电动对辊机 1台 1、电 源 单相AC220V±10%，频率50Hz，功率300W； 2、使用环境温度25±3℃ ,无振动和电磁干扰； 3、轧辊规格：直径≥Φ94 x 150mm； 4、轧辊硬度 表面硬度HRC58～62，硬度层厚度≥10mm； 5、基材幅宽 ≥140mm； 6、轧辊材质品质不低于,表面镀硬铬≥0.08mm； 7、轧制压力轧制最大压力≥3T； 8、下轧量满足20%～25%； 9、轧辊驱动≥120W减速交流电机； 10、轧制最大速度≥50mm/s； 11、轧制间隙最大间隙≥1.3mm，最小间隙0mm。 五、手动切片机 1台 1、冲切压力：≥200Kg； 2、冲头行程：≥16mm； 3、可冲材料满足：0.01～0.5mm厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切； 4、工作台面≥L120mmxW120mm； 5、冲孔模具：直径φ3～φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm（可定制）； 6、标配模具：Φ14mm与Φ16mm； 7、接料盒：防静电ABS材料； 六、小型液压钮扣电池封口机 1台 1、使用环境：干燥房或手套箱； 2、适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度≥10mm； 3、封口压力≥50kg/cm2~60kg/cm2； 4、封口行程：≥20mm； 5、操作手柄：纽扣电池封口操作手柄压力小于6Kg； 6、封口模具：标配CR20系列封装模具，可选配或增配其它规格； 7、拆壳模具：可选配CR16、CR20、CR24、CR30 或直径φ13mm~φ35mm/高度Max：10mm 的； 七、半自动模切机 2台 1、气源：0.5-1.0MPa氩、氮气气瓶，或0.7MPa压缩空气； 2、模切尺寸：≥ L120*W80mm(包含电池极耳)； 3、模切毛刺：垂直毛刺≤12μm，水平毛刺≤20μm； 4、标配刀模：正极≥56x43mm 负极≥58x45mm； 5、冲切压力：≥ 1T，冲切电池极片使用压力≥500Kg（0.5MPa）； 6、冲切行程：≥12mm； 八、自动叠片机 1台 1、电 源 单相AC220V±10%(可定制AC110V)，频率50/60Hz，功率400W； 2、气源：满足0.5～0.8MPa压缩空气； 3、真空源：真空度优于-60Kpa； 4、叠片方式：Z字形叠片（隔膜为卷式）； 5、操作方式：手工上料，自动叠片，自动隔膜裁断； 6、叠片节拍：叠极片4～6S/片， 叠金属锂6～8S/片（不包含每只电芯的叠片准备时间）； 7、叠片精度：±0.3mm； 8、极片宽度：满足40～90mm； 9、极片长度：满足40～100mm (极耳方向，不含极耳尺寸)； 10、标配规格：正极片≥56*43mm,负极片≥58*45mm，隔膜宽≥60mm； 11、叠片厚度 ≥15mm ，叠片层数≥100可设定； 12、极耳长度 ≥15mm； 九、精密型平板热压机 1台 1、电源 单相AC220V±10%，频率50/60Hz（可定制AC110V），功率2.0KW； 2、使用环境：满足环境温度25±3℃，湿度30～90RH，无振动和电磁干扰； 3、气源满足0.4～0.6MPa压缩空气； 4、工作压力≥200～1000KG； 5、加压方向：从下往上加压； 6、加热温度≥150℃； 7、压板材质：高温模具钢，硬度HRC60°±2°； 8、热压尺寸：≥L260mm*W160mm； 9、加压行程：≥95mm； 十、微短路测试仪 1台 - 电源 单相电压AC110～220V±10%，频率50Hz/60Hz，功率约15W； 2、工作环境：满足温度0～40℃，相对湿度＜80%RH； 3、测量功能：绝缘电阻； 4、测试范围 ：满足0.002MΩ到4000MΩ（不少于5个量程）； 5、测试电压：满足25～1000VDC； 6、最大输出电流：≥1.8mA； 7、最大放电电流：≥12mA恒流放电； 8、触发器：IO触发、手动触发、总线触发； 9、测试速度：满足50ms（快速）/500ms(慢速)； 10、数据保存：可记录不少于10组面板设置数据； 11、接口：可配置为NPN或PNP； 12、测试夹具：标配1套测试夹具； 十一、多功能真空封口机 1台 1、电 源 单相AC220V±10%，频率50Hz (可定制AC110V/60Hz)，功率800W； 2、气源：0.5～0.8MPa压缩空气或惰性气体； 3、使用环境：可在氮气和氩气手套箱或干燥室内使用； 4、封头温度：上、下封头≥250℃(硬封：≥220℃，封头可贴铁氟龙胶布；软封：≥250℃，封头不贴铁氟龙胶布)； 5、电池尺寸≥L160*W180*H20mm； 6、封边宽度：可定制，标配4mm； 7、封边长度：≥180mm； 8、封边压力：通过气压调节压力； 9、热封时间：满足0～90s可调 10、顶侧封：可停止真空功能，保持上盖打开，实现无真空封口； 12、惰性气体清洗； 13、清洗循环次数：满足0～90 次可调； 14、清洗压力：满足0～0.8Kpa可调； 15、真空静置与封口：真空度：最高不低于-95KPa； 16、真空静置时间：满足（ 0～900S 可调）； 17、真空预封时间：满足（0～90S 可调）； 十二、单工位热封机 2台 1、电 源 单相AC220V±10%(可定制AC110V)，频率50/60Hz，功率900W； 2、气 源：0.5～0.8MPa压缩空气； 3、适用电池≥L170×W170×T12 mm； 4、封口长度：封头长度≥190mm，有效封口长度≥170mm； 5、封边宽度：顶封：标配软封3.5 mm，可定制2-10 mm软封或2-6 mm硬封； 6、侧封：选配硬封6 mm，可定制2-10 mm硬封； 7、电池夹具：选配4662夹具； 8、封边厚度：满足0～0.5mm； 9、封口精度：厚度均匀性好于0.03mm； 10、封口压力：≥48 kg·f（0.6MPa）； 11、封头温度：≥250℃,可自由设定，封头温度均匀性±2.5℃； (硬封：≥220℃，封头可贴铁氟龙胶布；软封：≥250℃，封头不贴铁氟龙胶布)； - 热封时间：满足0～99H可调； 十三、超声波焊接机（智能型） 2台 1、电源： 单相电压AC110V-220V±10%，频率50Hz/60Hz，功率约800W； 2、气源：0.5-0.8MPa干燥压缩空气； 3、工作环境：满足环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰； 4、焊接功率：满足50~800W 可调； 5、超声频率：40KHz±10%； 6、焊接时间：小于0.4s，可调节； 7、焊头焊座：标准焊接模具面积：3*6MM 标配两套焊头焊座； （用于锂电池电芯正极和负极极耳焊接）； 8、焊接工艺一：用于焊接纯铝带 0.10mm+纯铝箔 0.016mm 20 层以内焊接； 9、焊接工艺二：用于焊接纯镍带 0.10mm+铜箔 0.009mm 20 层以内焊接； 10、启动方式 双按钮启动 十四、铝塑膜成型机 1台 1、电源 单相AC220V±10%(可定制AC110V)，频率50/60Hz，功率500W； 2、成型尺寸：双坑可对折（有气袋）：≥L90*W80mm（气袋冲坑宽20mm）； 3、单坑可对折（有气袋）：≥L100*W80mm（气袋冲坑宽≥20mm）； 4、单坑四边封（有气袋）：≥L180*W80mm（气袋冲坑宽20mm）； 5、单坑四边封（无气袋）：≥L180*W110mm； 6、标配模具（单坑可对折，气袋冲坑宽20mm；； 开模行程：≥60 mm； 7、冲坑深度：≥6mm，与铝塑膜材质和厚度有关； *8、分辨率：≤0.01mm； 9、参考产能：满足150-200pcs/h； 10、计数方式：触摸屏显示； 十五、二次真空终封机 1台 1、电源 单相AC220V±10%，频率50Hz (可定制AC110V/60Hz)，功率1500W； 2、气源：0.5～0.8MPa压缩空气或惰性气体； 3、使用环境：可控水氧手套箱或干燥房内使用； 4、封头温度：上、下封头最高≥250℃； (硬封：最高≥220℃，封头可贴铁氟龙胶布；软封：最高≥250℃，封头不贴铁氟龙胶布)； 5、温控温度：±2℃； 6、电池≥：Max.L340*W340*H20mm； 7、封边宽度：标配封边宽度6mm，可定制2～8mm； 8、封口长度Max：≥330mm； 9、封口压力：通过气压调节； 10、热封时间：满足0～99s可调； 11、刺穿方式：金属刺针刺穿； 12、真空度：可调节，最高不低于-95Kpa； 十六、精密内阻测试仪 1台 1、显示：≥4.3英寸 TFT-LCD显示； 2、内阻范围：满足0.1μΩ～3KΩ； 3、电压范围：满足10uV～60V； 4、信号源：测量电流频率：1kHz；开路电压：<5V；测试电流：<100mA； 5、量程：不少于7档不同量程 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω,1kΩ； 6、全量程自动或手动测量模式； 7、测试速度：满足100 次/秒，50 次/秒，20 次/秒，3 次/秒； 8、校准：全量程内短路清零； 9、比较器：不少于30组记录，2～4 档分选可选，档计数； 10、其他功能:数据导出，储存在 U 盘中； 11、触发模式:内部触发/手动触发/外部触发； 12、接口:RS-232C，Handler(PLC interface),USB(Host)； 十七、电池测试系统 8台 1、输入功率：380W/800W/30W； 2、电源：AC220V50HZ/110V60HZ； 3、阻抗：≥1MΩ 4台 阻抗：≥1GΩ 4台； 4、电压量程：5V； 5、输出范围：充电：0V～5V 放电：0V～5V； 6、精度：±0.05%FS（满量程）； 7、分辨率：不低于5位有效数字（自动）； 8、电流量程：分类一：0.1&0.5&3&6A ； 9、分类二：0.1&1&6&12A； 10、输出范围：充电：满足1‰小量程～100%大量程； 11、放电：满足1‰小量程～100%大量程； 12、精度：不低于±0.05%FS（满量程）； 13、精度：不低于5位有效数字（自动）； 14、输出方式：四电极（支持参比电极测试）； 15、恒功率精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）； 16、恒阻精度：±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）； 17、计算机系统时间：±1秒（无累计误差）； 18、数据记录： 时间变化△t：满足20ms～7200s； 电压变化△U：满足2mV～5V； 电流变化△I：满足2uA～2000A； 电流响应时间：<5ms（10%～90%）； 设备采样时间：≤100ms； 19、充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电； 截止条件：主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率； 20、辅助通道：温度、电压； 21、放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电； 22、截止条件：主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率； 23、辅助通道：温度、电压； 24、充放电切换延迟时间：<10ms； 25、DCIR测试：支持； 26、电压保护：过压保护、欠压保护； 27、电流保护：充电电流保护、放电电流保护； 28、容量保护：充电容量保护、放电容量保护； 29、变化趋势保护：恒流充电时，监控电压保护（不能下降）； 30、恒流放电时，监控电压保护（不能上升）； 31、恒压充电时，监控电流保护（不能上升）； 32、关联通道保护：电压辅助通道最大电压、最小电压保护； 33、温度辅助通道最大温度、最小温度保护； 34、硬件保护：防反接保护； 35、循环次数：满足1～65000次； 36、工步总数：≥1100； 37、循环嵌套：≥3层嵌套； 38、通道数：≥8； 39、应用范围：可用于各类手机电池，3C类电池测试等； 40、通道控制模式：每个通道可检测不同型号的电池，并完全独立工作于不同的模式，互不影响； 41、通道特点：有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度，实现用户“边测试，边校准”； 42、噪声：<85dB； 43、上位机通讯方式：串口通讯； 44、通讯接口：串口； 45、每通道可带辅助通道数：≥32； 46、数据导出格式：EXCEL、TXT、CSV； 47、温度范围：满足-10~50℃； 48、湿度范围：≤95% 无凝露。 |
| 2 | 电池材料理化性质测试系统 | 一、性能指标： 1、比表面积测试范围：＞0.0005m2/g 2、孔径分析范围：满足0.35nm-500nm 3、最小相对分压（P/P0）：≤1*10E-9 4、孔体积最小检测限: ≤0.000001cc/g 二、主要技术参数： 1、硬件参数： 1.1、仪器配备4个工作站，可同时进行4个样品的吸脱附测试。 1.2、配置1个独立饱和压力P0站，具有独立的1000torr压力传感器，实时测定饱和压力的变化。 1.3、配备大体积杜瓦瓶，可实现 80 小时以上超长时间无间断测量，可适应液氮、液压、干冰丙酮等控温介质。 1.4、仪器采用空气恒温箱设计：压力传感器和内部管路、阀门的恒温控制满足50℃加热控温。 1.5、所有管理阀门均采用更高气密性的气动阀。 1.6、真空系统设计：为防止交叉干扰，具有独立的分析真空系统和独立的脱气真空系统。仪器分析站真空可达10E-5mmHg，分子涡轮泵最低真空为10E-10mmHg。 1.7 、配备两套真空系统，主机配备分子泵和机械泵双泵组合，脱气站配备机械泵。 1.8、脱气系统：采用独立的抽真空加热脱气系统，≥6个脱气站，最大加热温度≥450℃。 1.9、配置气体进气优化测量和进气阀反馈控制技术，可减少测量时间50-70%。 1.10、测试全程采用更精确的自由体积校正技术，可消除液氮液面的下降对死体积的影响，可消除样品管上部温度的变化对死体积的影响，可消除氧气溶解在液氮中引起的温度变化对死体积的影响，适用于各种温度的校准，无任何后期使用成本。 1.11、配备独立的蒸汽进气口，具有加热保温，蒸汽口不能和分析站或饱和压力站共享。 1.12、具有不同压力区段进气量控制功能，可以在不同压力区间，设定不同的进气量，提高微孔样品的测试精度和测试效率。 1.13、使用1000torr、10torr、0.1torr三级高精度压力传感器，岐管和P0管均有独立的压力传感器。 1.14、兼容多种吸附介质：（1）N2 / Ar从极低到高相对压力的吸附测量评价比表面积和孔隙分布，CO2超微孔吸 附 测 量；（2）NH3, H2, CO2, O2, CH4和其他非腐蚀性气体的吸附测量；（3）氪气Kr的低比表面测试（<0.01m2/g）；（4）水蒸气吸附测量，用于亲水性和疏水性评价；（5）环己烷、甲醇、乙醇、环己烷、苯、甲苯、二甲苯和其它有机液体的蒸汽吸附。 1.15、配置水浴夹套，结合恒温槽，可以控温-10 ～70℃，可以给样品管提供全域保温，无冷点。 1.16、配置蒸汽组件，可同时进行四个样品的水蒸汽、有机蒸汽的吸附性能测试。同时仪器内部所有密封组件以及管件需进行防腐处理。内部管路具有加热保温，加热温度至少达到50摄氏度。 2、软件参数： 2.1、提供创新的软件处理系统，实时显示仪器状态，具有系统检查功能，可诊断仪器，可以指导用户一步一步的完成整个分析过程。 2.2、具有快速比表面测试模式，可在40分钟内完成多点BET比表面积测试。 2.3、可提供有氦气和无氦气测试两种校准方式。 2.4、可在测量时将不同分析站的数据进行叠加比较。 2.5、四个分析站可以设置不同的测试条件，完全的相互独立测试。 2.6、数据处理软件全面适合于多种吸附质、孔型和吸附厚度的非局域密度函数理论，吸附数据的分析不依赖于事先设定参数公式来计算，包含了目前所有的数据处理方法：吸附/脱附等温线，BET比表面，Langmuir比表面，BJH/CI/DH孔分析，as作图，t-plot作图，MP法，HK法，SF法，DA法，吸附等温线的微分，分子探针法， GCMC及NLDFT等。 3、配置清单 3.1、主机（预装分子涡轮泵）1台 3.2、主机机械泵1台 3.3、六站脱气系统1套 3.4、脱气站机械泵1台 3.5、蒸汽测试围挡1个 3.6、随机配件包1个，随机配件包包含如下： 名称; 数量/单位. 杜瓦瓶; 1个. 杜瓦隔热盖子; 1个. 样品管隔热套; 8个. P0管隔热套; 1个. 标准样品管; 24根. 标准填充棒; 8根. 样品管帽; 12个. 防飞散滤片塞; 16个. P0管; 1个. 样品站O型圈; 24个. 加样漏斗; 3个. 标准物; 1套. 称重托; 1个. 样品管架; 1个. U盘（分析软件）; 1个. |
| 3 | 催化剂性能原位评价系统 | 1、除了常规气体，如H2，CO，CO2，O，NH3外，还可以测定H2S和SO2等腐蚀性气体。气体种类：He, Kr, N2, Ar, O2, H2, CO, CO2, NH3, H2O, NO, SO2, H2S，以及H2O, CH3OH, C2H5OH, C7H8 (Toluene), C6H6 (Benzene) 等其他气体； 2、功能：TPD（程序升温脱附），TPR（程序升温还原），TPO（程序升温氧化），脉冲化学吸附测金属分散度，单点BET比表面积等； 3、必须具有穿透曲线（Brake through curve）测试功能； 4、样品预处理和实验分析过程，TCD数据采集全部由电脑自动控制进行，仪器面板无校准控制、气体切换等按键； 5、控温电炉，最高温度：≥1200度，开合式设计； 5.1、升温速率：满足0~100℃/min（室温-500℃）；满足0~80℃/min（50℃-1200℃）； 5.2、冷却速率：软件自动控制，内置风扇强制冷却，1000度降温至100度时间不超过1小时； 6、载气和分析气体和混合气体的气路流速全部由质量流量计控制； 7、样品管要求采用三重样品管设计，预热气体直接同样品接触，在脉冲等测量中，仅取下外管就可以取样，可操作性大幅提高； 8、仪器内部管路和六通阀处于加热保温区，保温温度最高到150℃； 9、TCD检测器，采用耐腐蚀高灵敏度铼钨热丝，可以在低灵敏度和高灵敏度之间调节； 9.1、检测信号范围：±10mV（毫伏）； 9.2、检测精度：±0.5μV（微伏）； 10、仪器具有混气功能，标配可以混合2种气体的特定浓度的混气； 11、冷阱管要求采用填充分子筛吸附； 12、脉冲化学吸附loop环体积为0.3ml或其他体积loop环； 13、分析软件具备TPD/TPR/TPO谱图的反卷积变换计算分析功能, 可以把谱图自动分解成若干个不同的峰，从而能够得到更准确的化学吸附量数值； 14、提供Pt负载Al2O3的标准物（CO脉冲测试）和ZSM-5标准物（NH3-TPD测试），并附上标准值； 15、旋转六通阀：配备3个六通阀，2个4通阀（由电机软件控制自动驱动），所有阀门和管线安装在温控区，可升温到150℃； 16、配置要求：主机1台，低温冷浴1台，样品管外管9根，样品管中管3根，样品管内管3根，标样1套，O型圈40个，杜瓦杯1个，蒸汽烧瓶1个，操作分析软件1套。 |
| 4 | 热重-质谱联用仪 | 1、同步热分析部分： 1.1、温度范围：满足RT～1600℃； 1.2、系统结构：天平在下炉体在上的立式顶部装样系统，吹扫气流向由下往上同逸出气体自然流向一致，适合于做 FTIR, MS 和 GC-MS 联用； 1.3、同时具备以下传感器：TG-DSC（必须为单杆双样品的真正 DSC 技术）、防腐蚀型 TG-DTA 传感器、TG 传感器、TG的大平台传感器（平台直径不小于 17mm），且各种样品支架均具有快速接头，用户可自行方便更换； 1.4、天平分辨率：≤0.1μg； 1.5、样品最大重量：≥30 g； 1.6、热重连续变化量：≥30g； 1.7、DSC 灵敏度：≤1 μW； 1.8、热焓精准度：≤ 1%； 1.9、温度校正方法：采用标准金属的熔点，进行多点拟合的非线性校正方法； 1.10、真空度：独立法兰真空接口，真空度 10-2mbar，软件控制全自动抽真空及全自动气体填充，满足真空、特殊气氛及吸/脱附等特殊的实验要求； 1.11、加热速率：≤0- 50℃/min； 1.12、测试气氛：静态或动态；氧化、还原、惰性、水蒸气； 1.13、除氧系统 OTS（去除热分析炉体内惰性气氛中 PPM 含量的氧气）； 1.14、软件：中英文测试分析软件； 1.15、智能基线修正技术：自动修正与坩埚类型、气氛、升温速率等因素相关的浮力效应，获取平整的基线，测试样品无需再做基线； 2、质谱仪器部分： 2.1、同步热分析仪器通过软件同步触发质谱分析仪器； 2.2、质量范围：1u ～ 300u,带自动调谐功能； 2.3、离子源：Cross beam El； 2.4、阴极/灯丝：两个； 2.5、检测器：带分立二次发射极和集成式法拉第杯的SEM； 2.6、毛细管：石英玻璃，带加热线圈，方便更换； 2.7、减压方式：单级，从 103mbar 到 5x10-6mbar，无孔锥； 2.8、质谱测量模式：模拟扫描、柱状图扫描、多离子跟踪； 3、热重质普联用接口装置 3.1、热重与质谱仪器联用接口加热到300℃(温度可控)； 3.2、热分析数据和质谱数据可交互共享，可同时在同步热分析仪器的软件中打开分析、保存、导出可以三维示意图的形式呈现质谱数据和热分析数据； 4、仪器配置 4.1、热分析主机 1 套； 4.2、炉体一：1600 高温炉体 1 套； 4.3、 DSC/DTA 温度,热焓校正标准金属样品 1 套； 4.4、气体流量计 1 套； 4.5、 OTS 吸氧附件（针对氧敏感的金属材料） 1 套； 4.6、软件控制的真空泵（置换炉体气氛） 1 套； 4.7、DSC/TG 支架系统(S型) 2 套； 4.8、单 TG 支架系统( S 型 W 型，测试 H2 等还原性气体) 2 套； 4.9、DSC/TGA 氧化铝坩锅 300 个； DSC/TGA 氧化铝坩埚盖 100 个； DSC/TGA 铂金坩锅 2 对； DSC/TGA PtRh/Al2O3 坩锅（氧化铝坩锅内胆 50 个） 1 对； 氧化铝坩埚（TG 3.4ml） 10 个； 氧化铝大平台 1 个； 铂铑坩埚罩 2 个； 氧化铝垫片 4 个； 10、双路温度控制器, 用于控制联用接口温度. 带单独的温度调节 一套； 11、质谱仪主机 一套； 12、热分析，质谱连用装置,用于连接至质谱仪的气体传送系统适配器 一套； 13、热分析质谱联用软件,用于进行分析数据的输入和输出.可输出三维图像 一套； 14、具有最高300度加热功能的质谱连接气体传输管 一套。 |

三、商务要求

▲1、合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成交货、安装及调试，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

2、交付（或实施）地点：云南大学指定地点。

▲3、付款方式：

本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方在甲方付款前须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金,乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。自乙方缴纳履约保证金满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。

4、包装及运输

4.1投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由投标人承担。

4.2投标人保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

5、验收要求

5.1中标人交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由中标人承担。

5.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量。

5.3中标人应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相应的责任。

5.4中标人对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。

5.5货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和中标人文件的承诺，且不低于国家相关标准。

5.6验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。

- 售后服务要求

6.1必须达到合同约定的所有要求；

6.2提供的设备是全新的、符合国际、国家质量标准的产品。

6.3在质保期内，中标人无偿的承担产品故障维修、维护保养及软件升级的义务，免费上门更换配件及调试，直至仪器能正常使用。确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。

（1）质保期为验收合格移交后不少于 1 年，“采购需求”中明确质保期的产品质保期以及售后服务相关要求的以“采购需求”为准。售后服务响应时间为 2 小时内响应。接到采购人通知，  48 小时以内到指定地点提供现场免费服务。在质保期内，中标人应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，中标人应无偿更换全新合格的产品。

（2）质保期内和质保期后，中标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若发生重大故障，收到采购人通知后，中标人必需在48小时内派维修人员上门修理。质保期满后，若采购人需要维修应优惠收费。

6.4中标人须向采购人提供产品使用的专业技术培训服务（包括但不限于上门指导、视频演示等形式）。

7、其它

7.1中标人根据本项目招标文件向采购人提供相关软件、硬件辅助设备，在履约过程中产生的一切成果资料其所有权和知识产权权利（包括但不限于：著作权、商标权、专利权、特殊标志所有权、技术秘密专有权等），中标人应当与采购人做出约定，履约过程中，中标人应保证在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

7.2中标人应对在项目维护的过程中，涉及到采购人的经营信息等商业秘密进行保密。双方应共同对项目中涉及的技术情报和资料进行保密。

附注：

根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的名称 |  | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组装测试系统 | 行星式离心混料机 | 工业 |
|  |  | 双级真空泵 | 工业 |
|  |  | 红外烘干平板涂覆机 | 工业 |
|  |  | 电动对辊机 | 工业 |
|  |  | 手动切片机 | 工业 |
|  |  | 小型液压钮扣电池封口机 | 工业 |
|  |  | 半自动模切机 | 工业 |
|  |  | 自动叠片机 | 工业 |
|  |  | 精密型平板热压机 | 工业 |
|  |  | 微短路测试仪 | 工业 |
|  |  | 多功能真空封口机 | 工业 |
|  |  | 单工位热封机 | 工业 |
|  |  | 超声波焊接机（智能型） | 工业 |
|  |  | 铝塑膜成型机 | 工业 |
|  |  | 二次真空终封机 | 工业 |
|  |  | 精密内阻测试仪 | 工业 |
|  |  | 电池测试系统 | 工业 |
| 2 | 电池材料理化性质测试系统 |  | 工业 |
| 3 | 催化剂性能原位评价系统 |  | 工业 |
| 4 | 热重-质谱联用仪 |  | 工业 |

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 投标报价未超过采购预算，投标单价报价未超过单价最高限价，未出现缺项、漏项或无报价情况，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注▲号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）投标文件出现其他不满足招标文件中标注▲号条款内容，其投标文件按无效投标处理； 3）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：40分。 技术部分F2：45分。 商务部分F3：15分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分40分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×40 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×40 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审；投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除； 3）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； |
|  |  | - 技术部分F2 - （满分45分） | 1）重要参数评审评分（满分27分） 评审因素： 《采购需求》二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术参数及性能要求，标注下划线“ ”参数部分为重要参数，重要参数不满足一条扣N分，扣完为止。 N=本项满分/重要参数条数= 4.5 分。 投标人除如实填写技术要求偏离表外，重要参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料） |
|  |  |  | 2）一般参数评审评分（满分6分） 评审因素： 《采购需求》二、技术要求——（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术参数及性能要求，无下划线“ ”的为一般参数。一般参数，不满足一条扣S分，扣完为止。 S=本项满分/一般参数条数= 0.02 分。 小数点后保留两位小数（四舍五入） 投标人须如实填写技术要求偏离表。 |
|  |  |  | 3）项目实施方案评审评分（满分10分） 第一个档次（10分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容全面，其中明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排合理，能保证项目目标的实现的； 第二个档次（8分）：投标人所提交的项目实施方案中基本明确了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了采购人客观条件和风险预计，目标基本明确。有项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排。对项目实施的重点把握基本准确，项目组织形式、阶段划分、实施要点等较为安排合理，基本能保证项目目标的实现的； 第三个档次（6分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容基本含括了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了部分采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。有项目实施的重点的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排基本合理，能保证项目主要目标的实现的； 第四个档次（4分）：投标人所提交的项目实施方案中方案部分内容有欠缺，其中设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排不完整，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。无项目实施的重点内容的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目主要目标的实现的； 第五个档次（2分）：投标人所提交的项目实施方案中内容不全面，未明确设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力薄弱。对项目实施的重点把握不准确，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目目标的实现的。 |
|  |  |  | 4）节能、环保产品评审评分（满分2分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得1分。 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得1分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供符合招标文件要求的相关证明材料，未提供的不得分。 |
|  |  | - 商务部分F3 - （满分15分） | 1）售后服务方案评审评分(满分5分） 第一个档次（5分）：售后服务方案有结合项目实际建立相关管理制度、操作规程、应急预案等，能满足本项目售后服务需要。应急故障响应、处理时间迅速。售后维修人员配置合理，定期巡检回访能保证采购人日常工作顺利实施，完全满足采购人要求的。 第二个档次（3分）：售后服务方案有建立相关管理制度、操作规程、应急预案等，部分可满足本项目管理需要。应急故障响应、处理时间较慢。有售后维修人员，回访巡检工作欠缺，能基本保证采购人日常工作的。 第三个档次（1分）：售后服务方案中建立的相关管理制度、操作规程、应急预案等缺乏可行性或无内容体现。应急故障响应、处理时间迟慢。无法满足采购人要求的。 |
|  |  |  | 2）技术培训服务方案评审评分(满分3分） 第一个档次（3分）：投标人有提供完善的培训服务方案，定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，直到采购人必要的使用人员能正常使用为止，符合采购人要求的。 第二个档次（2分）：投标人有提供培训服务方案，有定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容完整度一般。 第三个档次（1分）：投标人提供的培训服务方案提供针对一部分对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容缺乏完整度。 |
|  |  |  | 3）团队人员配备评审评分（满分3分） 注：投标人根据实际投标情况提供《项目负责人信息表》以及《团队人员信息表》，表后请附相对应人员资料扫描件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有）、相关荣誉证明材料（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； 第一个档次（3分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备科学合理、专业能力强、业务经验丰富、权责分明、人员配备完全满足项目实际需求的； 第二个档次（2分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备基本合理、专业能力较强、业务经验欠缺、人员配备基本满足项目实际需求的； 第三个档次（1分）：投标人投标文件中拟派往本项目的项目团队人员配备不合理，拟派人员无工作经验、人员配备无法满足项目实际需求的。 |
|  |  |  | 4）投标产品类似业绩评审评分（满分4分） 根据投标人2021年1月1日起至本项目投标截止之日前已完成或正在实施过程中的类似业绩进行评价打分，每提供一个类似业绩得0.5分，满分4分。 注：投标人须提供类似业绩的合同或中标/成交通知书复印件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。