辽宁省政府采购项目

工程类竞争性磋商

采购文件

项目名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目

项目编号：JH25-210905-00010

采购单位: 阜新市清河门区河西镇人民政府

编制单位: 阜新众合项目管理有限公司

目  录

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 采购需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

# 阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目的竞争性磋商公告

项目概况

阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2025年11月17日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210905-00010

项目名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1044335.08元

最高限价：1044335.08元

采购需求：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目主要包括:1、光伏安装工程、2、场地平整、3、高压线延伸工程（具体以工程量清单为准）

合同履行期限：合同签订后15天内

需落实的政府采购政策内容：中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、脱贫攻坚支持企业等。

本项目接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并且具有《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级(含)以上，并且具有有效的安全生产许可证。项目经理具备机电工程专业二级 (含二级) 以上建造师执业资格，并且具有有效的安全生产考核 B 证。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号） 。

四、获取采购文件

时间：2025年11月03日23时59分至2025年11月11日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2025年11月17日14点00分（北京时间）

地点：响应文件提交至辽宁政府采购网，备份文件递交至阜新市公共资源交易中心第六开标室（阜新市细河区龙城路7号、阜新市政务服务中心四楼）

六、开启

时间：2025年11月17日14点00分（北京时间）

地点：阜新市公共资源交易中心第六开标室（阜新市细河区龙城路7号、阜新市政务服务中心四楼）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：执行辽财采规【2021】8号文件【关于印发《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知】

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1、参加辽宁政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。
2、供应商应认真学习辽宁政府采购网电子投标（响应）文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自行负责。（具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采【2020】298号））
 3、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件（文件大小50M以下）外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式（如：U盘（按要求密封）、移动硬盘（按要求密封））存储的可加密备份文件，并在投标（响应）文件中承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商如未按要求提供备份文件，由供应商自行承担相应责任。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。（具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕）363号）
4、开标时，供应商报价解密严格按照最新的电子招投标要求的程序执行，授权人代表需解密电子文件（解密时间为30分钟内），供应商如未在规定时间内解密成功，由供应商自行承担相应责任。
（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；
（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；
（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

5、自行携带解密设备。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：阜新市清河门区河西镇人民政府

地址：阜新市清河门区河西镇河西村

联系方式：0418-2792006

2.采购代理机构信息

名称：阜新众合项目管理有限公司

地址：阜新市细河区四合大街365-1门

联系方式：0418-2173977

邮箱地址：fxzhxmglyxgs@163.com

开户行：辽宁农村商业银行股份有限公司阜蒙城区分理处

账户名称：阜新众合项目管理有限公司

账号：44682700000000000084

3.项目联系方式

项目联系人：任女士

电　话：0418-2173977

阜新众合项目管理有限公司

2025年11月03日

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：见公告 地 址：见公告 联系人：张先生 电 话：见公告 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：阜新众合项目管理有限公司 地 址：阜新市细河区四合大街365-1门 联系人：任女士 电 话：0418-2173977 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 见公告 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：1044335.08元 最高限价：1044335.08元 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | 不组织 |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | 所有响应文件中均按 人民币 货币进行报价。 |
| 13.1 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额：0 2、磋商保证金到账时间： / 3、磋商保证金缴纳方式：☑保函 □支票 ☑电汇 ☑其他：非现金形式 保证金收款人银行信息： 开 户 名：阜新众合项目管理有限公司 开 户 行：辽宁农村商业银行股份有限公司阜蒙城区分理处 账 号：44682700000000000084 4、保证金退还方式：电汇 5、保证金退还咨询电话：0418-2173977 6、其它：无 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交磋商保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 响应有效期 | 90日历日 |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 磋商会议时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表 1 人，评审专家 2 人组成，共 3 人。 |
| 28.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 30.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 位成交候选人 |
| 32 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：1位 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 |
| 36.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 37 | 采购代理服务费 | 本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。 支付标准：阜新众合项目管理有限公司招标采购代理服务收费标准，具体如下： 项目 类型; 100万元以下; 100-500万元; 500-1000万元; 1000-5000万元; 0.5-1亿元; 1-5亿元. 货物类; 1.5%; 1.1%; 0.8%; 0.5%; 0.25%; 0.05%. 服务类; 1.5%; 0.8%; 0.45%; 0.25%; 0.1%; 0.05%. 工程类; 1.0%; 0.7%; 0.55%; 0.35%; 0.2%; 0.05%. 1）参照计价格〔2002〕1980号国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法》的通知制定。不包括工程预算、工程量清单、最高投标限价、招标控制价、投标合理低价的编制和中标价格修正等与造价咨询服务有关的费用。 2）付费方：按发改办价格〔2003〕857号国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的规定，在代理合同中具体约定。 3）收费方法：按差额累进法计费，根据项目难易程度、中标（成交）金额大小可上下浮动20%；单次开评标项目收费不足1万元的按1万元收取；只提供编制招标采购文件服务或开评标组织和档案编制服务或招标前期策划咨询服务的按上述标准的30%计取，不足1万元的按1万元收取。特殊行业收费另有规定的从其规定。 4）计算基数：根据发改价格〔2011〕534号国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定，以标段（标包）的中标（成交）额为计算基数。 支付形式：均可 支付时间：领取中标通知书前 |
| 40.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：线上或接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：阜新众合项目管理有限公司 联系电话：0418-2173977 联系人：王先生 通讯地址：阜新市细河区四合大街365-1门 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） |
| 其他 | 磋商报价 | 一轮磋商，二次报价； 在竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源项目的二次报价环节，所有供应商应该按照采购文件的要求进行报价。若供应商未进行二次报价，或未能在规定的时间内提交报价，系统将自动认定该供应商为退出报价，同时，该供应商也将失去继续参与后续流程的资格。 |
|  | 所属行业 | 建筑业 |

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 采购文件

8.采购文件构成

8.1采购文件共六章，内容如下:

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 采购需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件第三章 货物需求中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见供应商须知表11.3条。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2报价应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.5每种货物只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.磋商保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2磋商保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第36条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第37条的规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按本须知第38条的规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5磋商保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.4 政府采购担保函不予退回。

13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

五 响应文件的递交

★17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达磋商地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改；

19.4采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

六 磋商及评审

★20.磋商会议

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1条中规定的时间和地点组织磋商会议并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

20.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建磋商小组

21.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。本项目磋商小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，但本须知22.2条规定的情形除外。

22.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过资格审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

22.3采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.3.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.3.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

24.响应文件的澄清

24.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

24.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

24.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

24.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交 证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

★25.磋商

25.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

25.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★26.最后报价

26.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第26.2条规定的情形除外。

26.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

★27.响应无效

27.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

27.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

28.比较与评价

28.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

28.2 评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表28.2条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

28.3 根据《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》辽财采[2022]119号文件、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除10%-20%（货物服务采购项目）、3-5%（工程项目）后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

28.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

28.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对其最后报价扣除后参与评审。对具体办法详见第五章 评审办法。

★29.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知26.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.成交候选供应商的确定原则及标准

30.1除第33条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

30.2磋商小组将按供应商须知表30.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

30.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

★31.保密原则

31.1评审将在严格保密的情况下进行。

31.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定成交

32.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表32条。

★33.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

34.成交通知书

34.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

34.2成交通知书是合同的组成部分。

★35.签订合同

35.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

35.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

35.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

35.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★36.履约保证金

36.1成交供应商应按照供应商须知表36.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

36.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★37.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表37条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

38.廉洁自律规定

38.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

38.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

39.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

40.质疑与接收

40.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

40.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》和《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（辽财采规〔2021〕8 号）的要求，在法定质疑期内以线上或纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

40.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表40.3条。

41.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 响应文件内容及格式

一、备份文件外封面、封口、响应文件封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件） （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 8 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并且具有《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级(含)以上，并且具有有效的安全生产许可证。项目经理具备机电工程专业二级 (含二级) 以上建造师执业资格，并且具有有效的安全生产考核 B 证。。 | 9 |
| 12 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 13 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） |  |
| 14 | 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 17、18 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 10 |
| 2 | 递交磋商保证金证明材料复印件（如适用） |  |
| 3 | 报价一览表 | 11 |
| 4 | 工程量清单报价表 | 12 |
| 5 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 6 | 施工组织设计（格式自拟） | 14 |
| 7 | 供应商情况一览表 | 15 |
| 8 | 供应商关联单位说明 | 16 |
| 9 | 承诺函（格式自拟） | 19 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 、《环境标志产品认证证书》 |  |
| 2 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

7、供应商在磋商会议截止前，要核对辽宁省政府采购网供应商入库审核状态，确保在开标前“入库成功”。

## 格式1

备份文件外封面、封口格式

封面格式：

备份文件 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

响应文件的封皮

响  应  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章)

日期：

重要提示：目录顺序按照“第二章 响应文件内容及格式”进行排序。

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：      ，性别：     ，出生日期：      ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电    话：

日        期:

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体磋商参加政府采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日      期：

格式10

响应函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方   (项目名称  )项目的采购公告  (项目编号  ),签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交备份文件  份，并以    形式出具的金额为   人民币元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的磋商时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付服务费。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地    址：                            传    真：

电    话：                            电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日    期：

## 格式11

报价一览表

包号：                                                      报价单位：

| 项目名称 | 响应总价 | 磋商保证金 | 工期 | 质量目标 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 最终报价 |  | 现场填报 |  |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和工程量清单报价表（报价明细表）的总价相一致。

2、供应商应按磋商小组要求，在规定时间内提交最后报价。

3、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、参加本项目的项目经理，不能同时承揽其他项目（无其他在建工程）。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

工程量清单报价表

供应商:                             (单位盖章)

法定代表人:                          (签字或盖章)

编制时间:

(注：格式12所有给定格式供参考,也可根据造价软件生成自拟格式)

格式12-1

12.1 工 程 总 价

采 购 人:

项目名称:

工程总价(小写):

(大写):

供应商:                             (单位盖章)

法定代表人:                          (签字或盖章)

编制时间:

格式12-2

12.2 单位工程造价费用汇总表

第    页共    页

| 编号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其它项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

格式12-3

12.3 分部分项工程量清单计价表

第    页共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

格式12-4

12.4 措施项目清单计价表

第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

格式12-5

12.5 单位工程规费计价表

第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

格式12-6

12.6 材料价格表

第    页共    页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式13

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离 程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：合同签订后15天内 |  |  |  |
| 2 | 项目地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：①待工程竣工结算后，一次性支付结算金额的97%。 ②剩余的3%作为工程质量保修金，待缺陷责任期满后按规定支付。 ③付款方式：包括但不限于电汇、网银等方式。 |  |  |  |
| 4 | 质量目标：合格工程，并入电网。 |  |  |  |
| 5 | 验收标准：由采购人组织验收，按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采函（2017）603号）规定执行。 验收程序：按照辽财采函（2017）603号文件执行。 验收报告：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采函（2017）603号）规定由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| 6 | 热线支持：7*12小时 现场支持：（2）小时内响应；（24 ）小时内到达 | 联系人： 联系电话： |  |  |
| 7 | 项目质量保证期：自竣工验收合格之日起计算1年。 执行建设工程质量管理条例及法律法律的相关规定。 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日      期：

格式14

施工组织设计（格式自拟）

15.1施工组织设计书

15.2相关附表（拟投入的主要机械设备表、劳动力计划表、计划开竣工日期和施工进度网络图）

15.2.1 拟投入的主要机械设备表（如有）

15.2.2 劳动力计划表（如有）

15.2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图（如有）

15.2.4 施工总平面布置图及临时用地表（如有）

15.3项目管理班子配备情况（如有）

15.3.1项目管理班子配备情况表（如有）

15.3.2项目经理简历表（如有）

15.3.3项目技术负责人简历表（如有）

15.3.4项目管理班子配备情况辅助说明资料（如有）

15.2.1 拟投入的主要机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.2.2劳动力计划表

单位：  人

| 工种 级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

15.2.3  计划开、竣工日期和进度网络图

供应商应提交的施工网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交人还要提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图(或横道图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与组织设计或施工方案相适应。

15.3.1项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上 岗 资 格 证 明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

15.3.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获得过的奖励证书（省级及以上）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

15.3.3项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或 已完 | 工程质量 |

15.3.4项目管理班子配备情况辅助说明资料

项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本磋商文件一起装订)

注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自选设计。

格式15

供应商情况一览表

| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经营地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |
| 7 | 公司资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 企业总人数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 具有高级职称技术、经济人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具有中级职称工程资质技术、经济人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具有初级职称技术、经济人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 行政管理人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后勤人员 |  |  |  |  |  |
| 9 | 企业技术设备情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 数量 |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

格式16

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

格式17

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于（建筑业）:承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业〉;

2.（标的名称）,属于（建筑业）;承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为我公司生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

承诺函（格式自拟）

内容包括（但不限于）：承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用等。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 采购需求

采购需求

一、项目概述

1.项目名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目

2.采购人：阜新市清河门区河西镇人民政府

3.采购内容：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目主要包括:1、光伏安装工程、2、场地平整、3、高压线延伸工程（具体以工程量清单为准）

4.计划工期：合同签订后15天内。

5.项目地点：阜新市清河门区河西镇，采购人要求的指定地点。

6.质量要求：合格工程，并入电网。

二、缺陷责任期

缺陷责任期不少于（1）年，执行建设工程质量管理条例及相关法律法规的相关规定。

三、质保金

结算价格的3%作为质量保证金，如成交供应商在缺陷责任期内达到本合同要求，缺陷责任期结束后15日内，采购人一次性全额支付质量保证金。

四、付款方式及条件

（1）确定结算价格：项目竣工经验收合格后，采购人进行结算审核。成交供应商提交的竣工结算申请单经采购人审批通过后，确定本项目合同价格。

（2）付款：

①待工程竣工结算后，一次性支付结算金额的97%。

②剩余的3%作为工程质量保修金，待缺陷责任期满后按规定支付。

③付款方式：包括但不限于电汇、网银等方式。

五、验收办法及标准

验收标准：由采购人组织验收，按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采函（2017）603号）规定执行。

验收程序：按照辽财采函（2017）603号文件执行。

验收报告：由采购人出具规则组织验收。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

| 阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造 价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖章) |  |  |  |  | (造价人员签字盖章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 扉—1 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 1、光伏安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030405002009 |  | 太阳能电池板安装 太阳能电池组装、安装 1500Wp |  | 605Wp单晶硅太阳能电池 16块/组 |  | 组 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030405002021 |  | 太阳能电池板安装 太阳能电池组装、安装 1500Wp |  | 605Wp单晶硅太阳能电池 15块/组 |  | 组 | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030405002013 |  | 光伏逆变器安装 额定交流输出功率 功率≤100kW |  | 组串型逆变器 50KW 壁挂式 IP65 含数据采集器及监控系统软件 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404006001 |  | 低压成套配电柜 |  | 0.4KV并网箱 尺寸600*210*1200mm、详见设计图 含防孤岛保护装置 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 |  | 光伏电缆 H1Z2Z2-1*4mm2 |  | 10m | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 |  | 光伏电缆连接器 |  | 1.配合光伏组件电缆连接头MC4（+/-） |  | 对 | 112 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001019 |  | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50 |  | ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 |  | 10m | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001020 |  | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70 |  | ZC-YJLHV22-0.6/1KV-3*70+1*35 |  | 10m | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001021 |  | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 |  | ZC-YJLHV22-0.6/1KV-3*120+1*70 |  | 10m | 22.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408008002 |  | 无机防火堵料 |  |  |  | t | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408008006 |  | 有机防火堵料 |  |  |  | t | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408010001 |  | 防火涂料 |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030408006067 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 |  | 电缆头 35mm2 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030408006061 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 |  | 电缆头 70mm2 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 15 | 030408006062 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 |  | 电缆头 120mm2 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408003011 |  | 地下敷设 波纹管铺设 直径(mm) ≤50 |  | DN50 |  | 10m | 30.6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411001147 |  | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 16 |  | PVC16 |  | 10m | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001151 |  | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 40 |  | PVC40 |  | 10m | 16 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010104004002 |  | 机械挖管沟土方 三类土 |  | 电缆沟挖方 |  | 10m3 | 31.5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010103001012 |  | 机械回填土 机械夯实 |  | 电缆沟回填 |  | 10m3 | 31.5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030409002002 |  | 户外接地母线敷设 |  | -40*4 |  | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030409001003 |  | 角钢接地极 普通土 |  | L50*5*2500 |  | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031210001024 |  | 接地引线敷设 |  | BVR-1*4mm2 |  | 10m | 8.42 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031210001037 |  | 接地引线敷设 |  | BVR-1*6mm2 |  | 10m | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031210001038 |  | 接地引线敷设 |  | BVR-1*16mm2 |  | 10m | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010101004004 |  | 人工挖桩基础土方 三类土 ≤2m |  | Φ400*1500mm |  | 10m3 | 4.59696 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030410001087 |  | 钢筋混凝土灌注桩 浇制桩芯混凝土 |  | Φ400*1500mm C30 |  | m3 | 44.7827 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515004002 |  | 混凝土灌注桩钢筋笼制作 带肋钢筋 HRB400 |  | 12@200 螺旋箍筋 |  | t | 2.0411 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010515004003 |  | 现浇灌注桩钢筋笼安放 |  |  |  | t | 2.0411 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030410001104 |  | 钢筋制作、安装 直径(φ) >10 |  | L型12钢筋制作安装 |  | t | 0.4333 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030413001005 |  | 一般铁构件制作 |  | 光伏板支架制作(含立柱、支撑、斜梁、檩条、压块、连接件、螺栓等)、详见设计图纸 |  | t | 10.4355 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 32 | 030413001006 |  | 一般铁构件安装 |  | 光伏板支架安装 |  | t | 10.4355 |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B001 |  | 导电片 |  |  |  | 个 | 932 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010104001001 |  | 机械场地平整 |  |  |  | 100m2 | 31.476 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001010 |  | 机械碾压 原土 |  |  |  | 100m2 | 31.476 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 |  | 文明施工和环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 |  | 雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005002 |  | 冬季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 |  | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高压线延伸工程 |  |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001041 |  | 施工定位 单杆 |  |  |  | 基 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010104003007 |  | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 |  | 杆坑 |  | 10m3 | 0.894 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001009 |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  | 10m3 | 0.82994 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030410001124 |  | 混凝土杆组立 整根式杆长(m) 10 |  | Φ190*10米 |  | 基 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030410001047 |  | 预制基础 底盘安装 单块重量(kg) ≤200 |  |  |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030410003013 |  | 绝缘铝绞线架设 截面(mm2) ≤150 |  | 绝缘导线(10KV)JKLYJ-120 |  | km | 0.1224 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030410003008 |  | 钢芯铝绞线架设 截面(mm2) ≤150 |  | 钢芯铝绞线 LGJ-120/20 |  | km | 2.448 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030410002020 |  | 悬式绝缘子 |  | P-6T |  | 片 | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030410002027 |  | 悬式绝缘子 |  | U70B |  | 片 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030410002001 |  | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | ∠63*6*1600mm +50*5垫铁R100*L23 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030410002028 |  | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | ∠75*8*1600 +50*5垫铁R100*L23 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030410002029 |  | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | ∠63*6*1500 +50*5垫铁R100*L23 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030410002030 |  | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | ∠75*8*1500 +50*5垫铁R100*L23 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B001 |  | U型抱箍 |  | U16-190 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B002 |  | 拉线抱箍 |  | BG8-1-190 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 03B003 |  | 拉线抱箍 |  | BG8-2-190 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 03B004 |  | 耐张线夹 |  | 1.NLL-3（适配120mm2铝线） |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B005 |  | 联板 |  | 1.扁铁70*8*573 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030410001153 |  | 普通拉线 截面(mm2) 35 |  | LX-35、详见设计图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030410001155 |  | 普通拉线 截面(mm2) ≤120 |  | LX-80、详见设计图纸 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高压线延伸工程 |  |  |  |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 21 | 03B006 |  | 螺栓 |  | 1.M18*300 含配套螺栓及垫圈 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B007 |  | 螺栓 |  | 1.M16*40 含配套螺栓及垫圈 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040802008003 |  | 基础工程 预埋安装地脚螺栓 |  | 热镀锌地脚螺栓 Φ16*2200mm（含螺母、垫圈） |  | t | 0.0573 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030410001162 |  | 接地设施安装 接地极安装 土质地层 |  | 热镀锌角钢接地极 L50*5*2500mm |  | 根 | 6 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040806002001 |  | 接地母线敷设 |  | 热镀锌圆钢接地母线Φ12 |  | 10m | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030410001168 |  | 接地设施安装 降阻接地 加降阻剂 |  |  |  | kg | 75 |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B008 |  | 杆顶帽 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | 03B014 |  | 警示标识牌 |  | 1.“高压危险”（300*200mm） |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030410002021 |  | 碟式绝缘子 |  | ED-2型 |  | 只 | 48 |  |  |  |  |  |
| 30 | 03B009 |  | 螺栓型耐张线夹 |  | 1.NXJ-2型（适用于铝绞线） |  | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030410002031 |  | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | ∠50*50*5mm |  | 组 | 24 |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B010 |  | 抱箍 |  | 适配电杆直径 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B011 |  | U型挂环 |  | 1.U-7型 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 34 | 03B012 |  | U型线夹 |  | 1.UT-2型 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 03B013 |  | 护线条 |  | 适配120mm2铝线预绞式 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030414001058 |  | 接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030414001059 |  | 接地系统测试 接地网 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030414001009 |  | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高压线延伸工程 |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005002 | 冬季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高压线延伸工程 |  |  | 标段：阜新市清河门区河西镇后窑村村民委员会300千瓦分布式光伏发电项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

1、技术要求

无

2、服务要求

无

3、合同草案条款

无

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“五 磋商及评审”、“六 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

★1、资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

★3、磋商

详见供应商须知25条。

★4、最后报价

详见供应商须知26条。

★5、比较及评价

5.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

5.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知24条内容执行。

5.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后

0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：（注：对于专门面向中小企业采购的项目，不再享受价格扣除政策）

6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》的（供应商所响应产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体参加政府采购活动

小型和微型企业相应工程项目最后报价的10%

- 联合体参加政府采购活动

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加政府采购活动协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加政府采购活动协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除

2% 。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品的最后报价给予  10%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）响应文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 响应文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

★7、响应无效

详见供应商须知27条。

8、推荐成交供应商的原则

详见第一章供应商须知第30条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组集体研究处理。

三、确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第一章 供应商须知表32条中规定的方式确定成交供应商。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证（三证合一不必提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证（三证合一不必提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并且具有《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级(含)以上，并且具有有效的安全生产许可证。项目经理具备机电工程专业二级 (含二级) 以上建造师执业资格，并且具有有效的安全生产考核 B 证。。 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 12 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 13 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） | 无供应商须知 22.3.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 14 | 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交磋商保证金证明（如适用） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 3 | 报价一览表 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 工程量清单报价表 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计（格式自拟） | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 供应商情况一览表 | 1、按给定格式填写 2、响应采购文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 供应商关联单位说明 | 无供应商须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 9 | 电子投标文件和备份文件一致性承诺函（格式自拟） | 1、按要求提供 2、按规定签章 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（一）基本评分标准

评分标准和评分细则

| 序号 | 评分项目 |  | 满分100分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 | （所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×30 | 30 | （所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×30 |
| 2 | 技术 部分 | 总体施工组织布置规划 | 10 | 规划全面，质量目标明确、人员配备齐全，工期时间节点明确、操作性强、符合实际，安全目标无事故的得：10分；规划有框架，质量目标和工期目标重点不突出，工期时间节点不够优化，可以操作，但无针对性，安全目标可能存在风险确的得：7分；总体规划、质量目标、工期目标、安全目标评分因素内容不完整、偏离实际的得：5分；未提供不得分。 |
| 3 |  | 施工方法与技术措施 | 10 | 施工方法科学、能够指导施工、符合项目需求，技术措施有实践性，对项目重点、关键和难点方面有切实可行的保证措施及解决方法的得：10分；施工方法能够指导施工、能满足项目需求，技术措施可以操作，对项目重点、关键和难点方面有相对应的保证措施及解决方法评分因素细分项较完整，内容不充实的得：7分；施工方法与技术措施，对项目重点、关键和难点工程施工方案方法及措施评分因素不完整、偏离实际的得：5分；未提供不得分。 |
| 4 |  | 工期保证体系及措施 | 8 | 组织机构人员到位、有明确的管理制度和奖惩措施，配备足够的技术人员保证项目进展顺利严格按照工期节点完成工作内容的得：8分；有组织机构、管理制度和奖惩措施,配备人员基本满足工期进度要求的工作内容的得：5分；组织机构设置不合理、管理制度和奖惩措施不科学，配备人员不能满足工期进度要求的工作内容的得：3分。未提供不得分。 |
| 5 |  | 环境保护、文明施工措施 | 7 | 保持工地清洁，及时处理施工及生活中产生的废弃物，建立环境保护责任制度与奖惩措施等规章制度的得：7分；能做到“工完场清”有施工现场环境管理规定的得：4分；现场管理不到位，处理施工及生活中产生的废弃物不及时，现场环境管理规定执行不得力、不可行的得：2分。未提供不得分。 |
| 6 |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 7 | 建立完善的项目风险预测及应急预案，施工现场配备应急处理时需警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌等专用应急设备和设施工具的得：7分； 有项目风险预测及应急预案，施工现场应急处理时需配备安全警示标志牌不齐全不及时的得：4分；无项目风险预测及应急预案，施工现场配备应急处理无安全警示标志、不可行的得：2分。未提供不得分。 |
| 7 |  | 设备配备计划及其保证措施 | 7 | 充分考虑本工程的难度及业主对本工程工期及施工要求，保证充足、齐全的机械设备，以满足施工要求及施工过程中的需要设备配备计划，机械设备、车辆等设备，按超负荷所需数量配备，保证在使用高峰时不会因为某部分设备损坏而造成停工的得：7分；针对工程及施工要求，计划配备的机械设备、车辆等能基本满足施工要求，措施内容不够完整，内容不明确的得：4分；设备配备计划及其保证措不能满足工程和施工要求、偏离实际的得：2分。未提供不得分。 |
| 8 |  | 劳动力安排计划 | 7 | 劳动力安排计划编制合理、可行，可操作性强，保证措施可靠，得7分；劳动力安排计划编制合理、可行，具有可操作性，保证措施可靠，得4分；劳动力安排计划编制有缺失，但不影响项目实施，得2分；未提供不得分。 |
| 9 |  | 设备进场计划 | 7 | 设备进场计划编制合理、可行，可操作性强，保证措施可靠，得7分；设备进场计划编制合理、可行，具有可操作性，保证措施可靠，得4分；设备进场计划编制有缺失，但不影响项目实施，得2分；未提供不得分。 |
| 10 |  | 材料供应计划 | 7 | 材料供应计划编制合理、可行，可操作性强，保证措施可靠，得7分；材料供应计划编制合理、可行，具有可操作性，保证措施可靠，得4分；材料供应计划编制有缺失，但不影响项目实施，得2分；未提供不得分。 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的产品最后报价给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品最后报价之和/最后报价总价）×价格部分总分值×3%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的产品最后报价给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品最后报价之和/最后报标总价）×价格部分总分值×3%。 |

第六章  政府采购合同条款及格式

施工合同条款

（一）通用条款

参见《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)

（二）专用条款

第1条	 合同文件及解释顺序：

合同协议书，专用条款，通用条款，双方协商同意的变更协议，成交通知书，磋商文件，磋商文件及补遗，标准与规范和有关技术资料，图纸，其它有关文件。

上述文件应互为补充和解释。如有不明确或矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。

第2条	 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律：

2.1合同语言：汉语

2.2适用法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等有关法律法规。

2.3适用标准和规范: 国家、地方有关标准和规范，如上述标准和规范对统一问题要求不一致时，由发包人负责解释以哪一种标准和规范为准。

第3条 承包方驻工地代表：

由承包人列明

发包人向承包人提供图纸的份数：   份

第4条  发包方工作：

4.1施工场地具备开工条件和完成时间要求：开工前

4.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：施工现场水源、电源由发包人供给，场内临时线路及水费、电费由承包人负责。

4.3工程地质和地下管网线路资料的提供时间：开工前

4.4办理证件、批件的名称和完成时间：开工前

4.5水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：开工前

4.6会审图纸和设计交底的时间：开工前

第5条  承包方工作：

5.1施工图和配套设计名称、完成时间和要求：开工前

5.2提供计划、报表的名称、时间、份数：周报，报告期后1天，1份；其他报表。

5.3施工防护工作的要求：按相关规定进行防护

5.4向发包人代表提供办公和生活设施的要求：

5.5对施工现场交通和噪音的要求：按相关规定执行

5.6成品保护的要求：按相关规定执行

5.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：按相关规定执行

5.8施工场地整洁卫生的要求：无污染施工

5.9施工现场要求: 按相关规定执行

第6条  进度计划：

6.1承包人提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：开工前3天

6.2发包人代表批准的时间：开工前

第7条  延期开工：

非发包人及不可抗力原因，承包人不能按规定日期开工，每延误一天，付给发包人成交价万分之一的违约金，工期不顺延。

第8条暂停施工：

非发包人及不可抗力原因，承包人暂停施工，每暂停一天，付给发包人成交价万分之一的违约金，工期不顺延。

第9条 工期延误：

非发包人及不可抗力原因，承包人不能按规定日期竣工，每逾期一天，付给发包人成交价万分之十的违约金。

第10条 工程质量等级：

工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

第11条隐蔽工程、中间验收：

中间验收部位和时间：按国家相关规范执行。

第12条试车：按相关规定执行。

第13条验收和重新检验：按相关规定执行。

第14条合同价款及调整：在整个合同执行期间，价格、费用均不作任何调整。

第15条工程量的核实确认：

承包人提交工程量报告的时间和要求：

第16条本项目承包方式为包工包料，承包人需严格按设备材料清单上所报的品牌、规格进行采购。

第17条设计变更：

根据工程实际需要，由承包方提出变更，报请发包方批准后，由承包方出设计变更图纸，经发包方签字确认。

第18条  确定变更价款：

第19条  竣工验收：

19.1承包人提交竣工资料和验收报告的时间：竣工后7日内。

19.2承包人提交竣工图的时间和份数：竣工后10日内，份数根据需要提供。

19.3如需要国家相关部门验收的，由承包人负全部责任。

第20条  竣工结算：

20.1结算方式：见前

20.2承包人提交结算报告的时间：竣工后7日内

20.3发包人应持有经双方签字盖章的《政府采购集中采购项目验收报告单》、销售发票（如果是复印件需要加盖发包人单位公章）以及合同（如果是合同复印件需要加盖发包人单位公章）到项目属地财政局办理付款手续。

第21条  保修：

21.1保修内容、范围：整个工程

21.2保修期限：按国家相关规定及承包方的承诺执行

第22条  争议：

发包人、承包人因合同发生争议，应协商解决；解决不成的，到项目所在地法院进行裁决。

第23条违约：

发包人未能提供项目执行所必备的条件造成项目不能按期完成的，发包人应当承担相应责任并对承包人的损失承担赔偿责任。

由于承包人的原因造成项目不能按期完成的，承包人应当承担相应责任

并对发包人的损失承担赔偿责任。

第24条索赔：

对于不能按期完成的项目，每推迟一天，责任方应当向对方支付合同价款千分之一的违约金。违约金最多不能超过合同价款的百分之十。

第25条安全施工：

按相关规定执行。

第26条专利技术、特殊工艺和合理化建议：

按相关规定执行。

第27条地下障碍和文物：

按相关规定执行。

第28条工程分包：

未经采购单位同意，承包人不得将工程分包。

第29条不可抗力：

不可抗力的自然灾害认定标准：按相关规定认定标准认定。

第30条保险：

按相关规定执行。

第31条 合同生效与终止：

自双方签字盖章后生效，合同中规定双方权力、义务履行完毕后失效。

第32条 合同份数：

四份，发包人、承包人、采购代理机构和政府采购办公室各执一份。

第33条 政策倾斜，支持中小微企业发展

依据《关于做好新冠肺炎疫情防控下一阶段和终止应急响应后政府采购工作有关事宜的通知》辽财采[2020]66号文件及《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》辽财采[2022]119号文件，充分发挥政府采购政策功能，对参与辽宁省政府采购活动的中小微企业予以下列支持：

一是加大对小微企业价格评审优惠幅度。自 2022 年 7 月 1 日起，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153 号）规定的 8%—10%提高至 10%—20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。

二是鼓励发包人在与中小微企业签订政府采购合同时约定预付款，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。政府采购项目完成后，要及时组织履约验收，对于满足支付条件的，应在收到发票后15日内足额支付采购资金。