附表1-1   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国 | 6.99 | 7.01 | -0.29 | 2.59 | 2.66 | -2.48 | 1.38 | 1.54 | -10.28 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 9.90 | 9.80 | 1.03 | 2.27 | 2.31 | -1.65 | - | - | - |
| 天津 | 6.30 | 6.33 | -0.47 | - | - | - | - | - | - |
| 河北 | 6.80 | 6.90 | -1.45 | - | - | - | - | - | - |
| 山西 | 8.75 | 8.29 | 5.55 | - | - | - | 0.88 | 1.32 | -33.33 |
| 山东 | 5.82 | 5.78 | 0.69 | - | - | - | 1.56 | 1.46 | 6.85 |
| 蒙东 | 8.90 | 8.99 | -0.91 | - | - | - | - | - | - |
| 蒙西 | 7.10 | 7.00 | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁 | 6.40 | 6.57 | -2.55 | - | - | - | 1.62 | 1.07 | 51.84 |
| 吉林 | 7.82 | 8.18 | -4.49 | - | - | - | 0.82 | 0.48 | 70.47 |
| 龙江 | 6.45 | 6.48 | -0.54 | - | - | - | 0.92 | 0.65 | 41.27 |
| 陕西 | 7.66 | 8.07 | -5.09 | - | - | - | 2.39 | 2.76 | -13.41 |
| 甘肃 | 7.30 | 7.28 | 0.27 | - | - | - | 1.43 | 1.23 | 15.99 |
| 宁夏 | 7.58 | 7.54 | 0.56 | - | - | - | 2.55 | 2.54 | 0.39 |
| 青海 | 8.57 | 7.29 | 17.60 | - | - | - | 0.68 | 0.75 | -9.70 |
| 新疆 | 9.06 | 7.36 | 23.14 | - | - | - | 1.27 | 4.15 | -69.28 |
| 上海 | 4.67 | 4.83 | -3.31 | 2.63 | 2.71 | -2.83 | - | - | - |
| 浙江 | 5.99 | 6.52 | -8.11 | 3.03 | 3.19 | -5.14 | 1.33 | 1.31 | 1.43 |
| 江苏 | 4.49 | 4.67 | -3.85 | 1.68 | 1.72 | -2.33 | 1.85 | 2.25 | -17.78 |
| 安徽 | 5.01 | 5.22 | -4.17 | - | - | - | 3.35 | 1.63 | 105.29 |
| 福建 | 5.71 | 5.95 | -4.04 | 1.79 | 1.84 | -2.41 | 1.12 | 1.21 | -7.62 |
| 湖北 | 5.95 | 5.89 | 1.02 | 4.16 | 4.17 | -0.19 | 0.66 | 0.72 | -8.79 |
| 河南 | 9.07 | 8.96 | 1.23 | 1.95 | 1.99 | -2.10 | 2.58 | 2.20 | 17.71 |
| 湖南 | 5.27 | 6.39 | -17.57 | - | - | - | 0.52 | 0.67 | -22.22 |
| 江西 | 5.17 | 6.08 | -14.93 | - | - | - | 2.82 | 2.71 | 4.04 |
| 四川 | 7.62 | 7.63 | -0.16 | 2.66 | 2.70 | -1.52 | 1.25 | 1.29 | -3.10 |
| 重庆 | 7.84 | 7.83 | 0.11 | - | - | - | 0.58 | 0.86 | -31.97 |
| 广东 | 6.57 | 5.47 | 20.17 | 3.22 | 3.28 | -1.88 | 0.70 | 0.83 | -16.16 |
| 广西 | 7.37 | 7.63 | -3.42 | - | - | - | 0.86 | 1.01 | -14.66 |
| 云南 | 6.95 | 6.80 | 2.32 | - | - | - | 0.19 | 0.19 | 0.77 |
| 贵州 | 9.32 | 8.79 | 6.03 | - | - | - | 1.00 | 0.85 | 17.65 |
| 海南 | 5.13 | 6.87 | -25.34 | 2.54 | 2.68 | -5.34 | 1.52 | 5.80 | -73.85 |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.此次统计不含西藏，下同。

附表1-2   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  | 太阳能 |  |  | 生物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国 | 2.51 | 2.50 | 0.76 | 6.24 | 6.27 | -0.48 | 8.59 | 10.2 | -15.86 | 9.46 | 9.64 | -1.89 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 天津 | 2.74 | 3.62 | -24.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北 | 2.15 | 2.14 | 0.47 | - | - | - | 1.69 | 1.47 | 14.97 | 3.31 | 6.04 | -45.20 |
| 山西 | 2.74 | 3.02 | -9.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东 | 2.69 | 2.77 | -2.89 | - | - | - | 7.59 | 3.43 | 121.28 | 10.35 | 9.39 | 10.22 |
| 蒙东 | 1.15 | 1.04 | 9.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒙西 | 1.90 | 2.10 | -9.52 | - | - | - | 1.91 | 2.20 | -13.18 | - | - | - |
| 辽宁 | 1.57 | 1.75 | -10.42 | 5.78 | 6.83 | -15.37 | - | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 1.40 | 1.29 | 7.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 龙江 | 1.91 | 1.89 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 1.11 | 2.66 | -58.27 | - | - | - | 0.86 | 1.01 | -14.27% | - | - | - |
| 甘肃 | 2.62 | 2.52 | 3.88 | - | - | - | 1.46 | 1.38 | 6.00 | - | - | - |
| 宁夏 | 4.10 | 3.37 | 21.66 | - | - | - | 0.39 | 3.37 | -88.53% | 5.40 | 4.89 | 10.43 |
| 青海 | 3.57 | 3.91 | -8.70 | - | - | - | 1.28 | 1.59 | -19.50 | - | - | - |
| 新疆 | 2.70 | 3.29 | -17.76 | - | - | - | 2.46 | 3.79 | -35.09 | - | - | - |
| 上海 | 3.86 | 3.00 | 28.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 2.47 | 3.03 | -18.29 | 6.77 | 6.25 | 8.27 | 70.33 | 85.71 | -17.95 | 7.20 | 6.25 | 15.25 |
| 江苏 | 2.91 | 2.75 | 5.82 | 6.41 | 6.45 | -0.66 | 4.04 | 1.34 | 201.30 | 11.17 | 11.98 | -6.78 |
| 安徽 | 2.49 | 2.72 | -8.26 | - | - | - | - | - | - | 10.09 | 9.93 | 1.69 |
| 福建 | 1.50 | 2.24 | -33.24 | 7.05 | 7.44 | -5.21 | - | - | - | 13.66 | 12.32 | 10.82 |
| 湖北 | 3.58 | 2.68 | 33.63 | - | - | - | - | - | - | 5.12 | 4.45 | 15.07 |
| 河南 | 2.32 | 1.96 | 17.96 | - | - | - | 7.74 | 6.95 | 11.25 | 10.25 | 11.08 | -7.52 |
| 湖南 | 2.96 | 2.65 | 11.69 | - | - | - | - | - | - | 12.74 | 12.48 | 2.04 |
| 江西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.99 | 11.35 | 5.70 |
| 四川 | 1.90 | 1.99 | -4.33 | - | - | - | 3.28 | - | - | 16.21 | 17.07 | -5.06 |
| 重庆 | 3.46 | 3.82 | -9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东 | - | - | - | 5.20 | 4.39 | 18.53 | - | - | - | 5.49 | 8.12 | -32.41 |
| 广西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南 | 2.13 | 1.89 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州 | 2.11 | 2.70 | -21.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海南 | 3.85 | 0.56 | 583.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.此次统计不含西藏，下同。

附表2-1    发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国 平均 | 418.77 | 427.01 | -1.93 | 758.36 | 682.60 | 11.1 | 291.61 | 283.19 | 2.97 |
| 北京 | 514.61 | 529.40 | -2.79 | 882.45 | 795.92 | 10.87 |  |  | - |
| 天津 | 430.30 | 433.10 | -0.65 |  |  | - | - | - | - |
| 河北 | 425.39 | 427.97 | -0.6 |  |  | - | - | - | - |
| 山西 | 384.42 | 388.80 | -1.13 |  |  | - | 369.64 | 336.70 | 9.78 |
| 山东 | 456.79 | 462.27 | -1.18 |  |  | - | - | - | - |
| 蒙东 | 283.68 | 280.92 | 0.98 |  |  | - | - | - | - |
| 蒙西 | 318.58 | 325.86 | -2.23 |  |  | - | - | - | - |
| 辽宁 | 363.98 | 373.01 | -2.42 |  |  | - | 692.75 | 590.23 | 17.37 |
| 吉林 | 321.39 | 337.84 | -4.87 |  |  | - | - | - | - |
| 龙江 | 401.67 | 403.86 | -0.54 |  |  | - | 392.07 | 391.48 | 0.15 |
| 陕西 | 380.59 | 390.57 | -2.56 |  |  | - | 321.67 | 318.93 | 0.86 |
| 甘肃 | 312.02 | 326.57 | -4.46 |  |  | - | 207.66 | 208.08 | -0.2 |
| 宁夏 | 280.82 | 265.80 | 5.65 |  |  | - | 265.82 | 259.97 | 2.25 |
| 青海 | 348.36 | 351.80 | -0.98 |  |  | - | 256.31 | 226.63 | 13.1 |
| 新疆 | 253.90 | 256.74 | -1.11 |  |  | - | 246.29 | 248.64 | -0.95 |
| 上海 | 457.74 | 464.70 | -1.5 | 767.33 | 647.47 | 18.51 | - | - | - |
| 浙江 | 482.60 | 492.48 | -2 | 942.29 | 859.99 | 9.57 | 693.03 | 689.46 | 0.52 |
| 江苏 | 412.55 | 424.05 | -2.71 | 853.54 | 702.41 | 21.52 | 557.89 | 653.00 | -14.57 |
| 安徽 | 427.54 | 432.55 | -1.16 |  |  | - | 272.41 | 297.22 | -8.34 |
| 福建 | 428.45 | 430.52 | -0.48 | 588.32 | 584.18 | 0.71 | 301.43 | 304.69 | -1.07 |
| 湖北 | 466.85 | 479.70 | -2.68 | 962.83 | 767.02 | 25.53 | 291.89 | 264.07 | 10.54 |
| 河南 | 453.23 | 454.00 | -0.17 | 667.19 | 605.26 | 10.23 | 357.39 | 352.93 | 1.26 |
| 湖南 | 489.17 | 503.28 | -2.8 |  |  | - | 366.13 | 344.79 | 6.19 |
| 江西 | 469.39 | 488.53 | -3.92 |  |  | - | 281.81 | 282.03 | -0.08 |
| 四川 | 469.22 | 532.74 | -11.92 | 905.31 | 838.56 | 7.96 | 304.98 | 301.60 | 1.12 |
| 重庆 | 445.73 | 445.79 | -0.01 |  |  | - | 314.65 | 318.66 | -1.26 |
| 广东 | 536.36 | 544.28 | -1.45 | 589.19 | 590.41 | -0.21 | 272.65 | 285.14 | -4.38 |
| 广西 | 488.42 | 493.83 | -1.1 |  |  | - | 284.06 | 259.06 | 9.65 |
| 云南 | 356.66 | 338.84 | 5.26 |  |  | - | 250.15 | 265.10 | -5.64 |
| 贵州 | 380.69 | 379.10 | 0.42 |  |  | - | 291.01 | 288.08 | 1.02 |
| 海南 | 471.16 | 491.62 | -4.16 | 445.61 | 424.48 | 4.98 | 396.30 | 391.29 | 1.28 |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。

附表2-2   发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  | 太阳能 |  |  | 生物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国 平均 | 572.06 | 562.31 | 1.73 | 455.70 | 436.15 | 4.48 | 1075.82 | 1064.37 | 1.08 | 846.14 | 720.23 | 17.48 |
| 北京 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 607.37 | 608.95 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北 | 543.76 | 546.87 | -0.57 | - | - | - | 1260.38 | 1170.00 | 7.73 | 749.97 | 749.97 | - |
| 山西 | 619.23 | 611.17 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东 | 755.73 | 767.39 | -1.52 | - | - | - | 1484.13 | 1552.84 | -4.42 | 755.81 | 755.93 | -0.02 |
| 蒙东 | 535.84 | 467.04 | 14.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒙西 | 507.66 | 517.64 | -1.93 | - | - | - | 1031.04 | 1054.31 | -2.21 | - | - | - |
| 辽宁 | 513.38 | 526.30 | -2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 506.50 | 554.57 | -8.67 | - | - | - | - | - | - | 678.60 | 637.87 | 6.38 |
| 龙江 | 599.55 | 620.58 | -3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 642.03 | 597.62 | 7.43 | - | - | - | 849.26 | 886.56 | -4.21 | - | - | - |
| 甘肃 | 566.44 | 548.80 | 3.21 | - | - | - | 960.89 | 916.33 | 4.86 | - | - | - |
| 宁夏 | 595.87 | 582.39 | 2.31 | - | - | - | 1056.40 | 1226.60 | -13.88 | 484.22 | 496.62 | -2.5 |
| 青海 | 831.55 | 635.61 | 30.83 | - | - | - | 1019.03 | 911.84 | 11.76 | - | - | - |
| 新疆 | 563.47 | 563.07 | 0.07 | - | - | - | 979.51 | 936.06 | 4.64 | - | - | - |
| 上海 | 819.36 | 878.97 | -6.78 | - | - | - | 827.78 | 827.78 | - | - | - | - |
| 浙江 | 672.07 | 705.51 | -4.74 | 419.42 | 418.36 | 0.25 | 1473.33 | 1462.50 | 0.74 | 662.47 | 578.12 | 14.59 |
| 江苏 | 592.92 | 588.62 | 0.73 | 454.97 | 450.58 | 0.97 | 1392.52 | 1542.04 | -9.7 | 1352.20 | 729.53 | 85.35 |
| 安徽 | 610.00 | 610.00 | 0 | - | - | - | 1000.00 |  | - | 750.01 | 750.01 | 0 |
| 福建 | 576.49 | 533.64 | 8.03 | 501.60 | 405.88 | 23.58 | - | - | - | 521.27 | 583.81 | -10.71 |
| 湖北 | 823.87 | 823.27 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 689.47 | 472.50 | 45.92 |
| 河南 | 614.53 | 609.99 | 0.74 | - | - | - | 345.41 | 435.52 | -20.69 | 733.78 | 737.05 | -0.44 |
| 湖南 | 763.61 | 741.77 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | 782.80 | 712.47 | 9.87 |
| 江西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.77 | 751.14 | -0.71 |
| 四川 | 609.86 | 566.12 | 7.73 | - | - | - | 1127.53 | - | - | 512.52 | 619.27 | -17.24 |
| 重庆 | 597.27 | 609.93 | -2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东 | - | - | - | 441.68 | 436.20 | 1.26 | - | - | - | 747.01 | 747.02 | 0 |
| 广西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南 | 477.89 | 587.75 | -18.69 | - | - | - | 1854.9 | 1346.18 | 37.79 | - | - | - |
| 贵州 | 603.79 | 604.20 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海南 | 566.13 | 615.36 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。

附表3    电网企业线损率统计表

单位：%

| 地区 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国平均 | 6.20 | 6.53 | -5.05 |
| 北京 | 6.89 | 7.57 | -8.99 |
| 天津 | 6.76 | 6.80 | -0.60 |
| 河北（北网） | 5.50 | 6.51 | -15.62 |
| 河北（南网） | 7.83 | 8.04 | -2.50 |
| 山西 | 6.60 | 7.06 | -6.48 |
| 山东 | 6.68 | 7.47 | -10.59 |
| 内蒙古（东部） | 9.07 | 8.89 | 2.05 |
| 内蒙古（西部） | 4.29 | 4.42 | -0.13 |
| 辽宁 | 6.21 | 6.34 | -2.07 |
| 吉林 | 7.34 | 7.68 | -4.45 |
| 龙江 | 7.21 | 7.22 | -0.18 |
| 陕西 | 7.19 | 7.20 | -0.14 |
| 甘肃 | 5.13 | 5.18 | -1.04 |
| 宁夏 | 3.64 | 3.92 | -7.13 |
| 青海 | 3.08 | 3.72 | -17.04 |
| 新疆 | 7.99 | 11.47 | -30.30 |
| 上海 | 6.24 | 6.31 | -1.18 |
| 浙江 | 4.41 | 4.67 | -5.69 |
| 江苏 | 4.59 | 5.98 | -23.25 |
| 安徽 | 7.67 | 7.96 | -3.59 |
| 福建 | 5.65 | 6.10 | -7.33 |
| 湖北 | 6.42 | 6.81 | -5.82 |
| 河南 | 6.06 | 6.33 | -4.29 |
| 湖南 | 8.95 | 9.50 | -5.74 |
| 江西 | 7.22 | 7.36 | -1.95 |
| 四川 | 9.45 | 9.52 | -0.82 |
| 重庆 | 7.48 | 7.93 | -5.71 |
| 广东 | 5.64 | 5.96 | -5.32 |
| 广西 | 6.80 | 6.89 | -0.09 |
| 云南 | 6.62 | 7.18 | -7.8 |
| 贵州 | 6.41 | 6.1 | 5.08 |
| 海南 | 7.76 | 7.90 | -1.77 |
| 广州 | 5.05 | 5.21 | -3.07 |
| 深圳 | 3.22 | 4.14 | -0.92 |

附表4    电网企业平均购销差价（不含税）统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 购销差价(含线损) |  |  | 购销差价(不含线损) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国平均 | 208.11 | 192.7 | 8.0 | 185.32 | 168.21 | 10.17 |
| 北京 | 216.19 | 208.40 | 3.74 | 184.49 | 180.74 | 2.07 |
| 天津 | 212.97 | 199.99 | 6.49 | 183.45 | 173.12 | 5.96 |
| 河北（北网） | 152.89 | 145.69 | 4.94 | 138.61 | 122.97 | 12.72 |
| 河北（南网） | 205.56 | 204.54 | 0.50 | 174.10 | 172.73 | 0.80 |
| 山西 | 118.59 | 114.72 | 3.37 | 105.42 | 98.87 | 6.63 |
| 山东 | 220.92 | 182.10 | 21.32 | 198.10 | 160.84 | 23.16 |
| 内蒙古（东部） | 225.46 | 197.70 | 14.04 | 202.24 | 177.04 | 14.23 |
| 内蒙古（西部） | 104.98 | 108.88 | -3.59 | 91.73 | 94.85 | -3.3 |
| 辽宁 | 197.75 | 197.62 | 0.06 | 175.39 | 174.78 | 0.35 |
| 吉林 | 196.25 | 199.70 | -1.73 | 172.78 | 175.35 | -1.46 |
| 龙江 | 142.59 | 150.46 | -5.23 | 120.82 | 128.37 | -5.88 |
| 陕西 | 157.25 | 147.71 | 6.46 | 135.82 | 123.88 | 9.64 |
| 甘肃 | 149.17 | 117.19 | 27.30 | 137.83 | 108.75 | 26.74 |
| 宁夏 | 100.06 | 94.98 | 5.36 | 94.44 | 89.04 | 6.07 |
| 青海 | 94.84 | 108.60 | -12.68 | 87.73 | 100.13 | -12.39 |
| 新疆 | 169.84 | 126.95 | 33.79 | 156.89 | 109.32 | 43.52 |
| 上海 | 237.39 | 216.53 | 9.63 | 210.34 | 188.25 | 11.73 |
| 浙江 | 222.81 | 216.14 | 3.09 | 203.15 | 194.44 | 4.48 |
| 江苏 | 211.02 | 201.40 | 4.77 | 195.05 | 178.38 | 9.35 |
| 安徽 | 226.73 | 192.35 | 17.87 | 200.47 | 164.10 | 22.16 |
| 福建 | 204.43 | 196.33 | 4.12 | 182.29 | 173.81 | 4.88 |
| 湖北 | 224.14 | 215.10 | 4.20 | 200.24 | 189.64 | 5.59 |
| 河南 | 128.00 | 96.79 | 32.25 | 114.08 | 76.34 | 49.44 |
| 湖南 | 221.27 | 215.63 | 2.62 | 187.29 | 177.09 | 5.76 |
| 江西 | 251.24 | 243.95 | 2.99 | 221.11 | 213.24 | 3.69 |
| 四川 | 196.60 | 187.36 | 4.93 | 177.83 | 169.35 | 5.01 |
| 重庆 | 233.24 | 222.44 | 4.85 | 207.91 | 194.72 | 6.77 |
| 广东 | 178.08 | 174.76 | 1.90 | 152.04 | 146.55 | 3.74 |
| 广西 | 159.57 | 145.67 | 9.54 | 135.87 | 120.16 | 13.07 |
| 云南 | 135.68 | 145.58 | -6.80 | 118.37 | 126.72 | -6.58 |
| 贵州 | 137.9 | 143.81 | -4.11 | 117.26 | 123.68 | -5.19 |
| 海南 | 232.07 | 234.25 | -0.93 | 198.08 | 199.46 | -0.69 |
| 广州 | 195.59 | 197.99 | -1.21 | 170.14 | 171.47 | -0.77 |
| 深圳 | 147.54 | 152.36 | -3.16 | 128.91 | 128.09 | 0.64 |
| 国网本部 | 48.71 | 47.04 | 3.55 | 39.93 | 38.89 | 2.68 |
| 南网本部 | 81.07 | 78.74 | 2.95 | 62.84 | 61.65 | 1.92 |

注：省级电网全口径电量购销价差，未剔除对省外送电的数据影响。

附表5    电网企业平均销售电价和居民用电平均电价统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 平均销售电价 |  |  | 居民用电平均电价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| 全国平均 | 647.05 | 635.49 | 1.82 | 557.48 | 555.22 | 0.41 |
| 北京 | 776.09 | 737.88 | 5.18 | 495.68 | 489.86 | 1.19 |
| 天津 | 719.35 | 676.80 | 6.29 | 502.37 | 500.40 | 0.39 |
| 河北（北网） | 596.32 | 591.43 | 0.83 | 514.91 | 491.10 | 4.85 |
| 河北（南网） | 664.24 | 667.44 | -0.48 | 524.74 | 526.33 | -0.30 |
| 山西 | 520.67 | 521.51 | -0.16 | 485.95 | 487.18 | -0.25 |
| 山东 | 711.83 | 672.04 | 5.92 | 535.66 | 536.14 | -0.09 |
| 内蒙古（东部） | 556.32 | 531.78 | 4.61 | 504.03 | 504.93 | -0.18 |
| 内蒙古（西部） | 400.88 | 412.06 | -2.71 | 439.81 | 440.49 | -0.15 |
| 辽宁 | 628.12 | 629.24 | -0.18 | 511.17 | 512.25 | -0.21 |
| 吉林 | 625.87 | 629.16 | -0.52 | 533.80 | 533.16 | 0.12 |
| 龙江 | 559.26 | 564.22 | -0.88 | 480.81 | 481.11 | -0.06 |
| 陕西 | 560.45 | 557.94 | 0.45 | 507.35 | 507.90 | -0.11 |
| 甘肃 | 461.92 | 426.65 | 8.27 | 526.40 | 525.34 | 0.20 |
| 宁夏 | 407.34 | 408.41 | -0.26 | 456.31 | 446.70 | 2.15 |
| 青海 | 384.24 | 382.43 | 0.47 | 406.99 | 405.94 | 0.26 |
| 新疆 | 444.22 | 393.02 | 13.03 | 531.62 | 531.66 | -0.01 |
| 上海 | 768.82 | 752.50 | 2.17 | 569.73 | 574.31 | -0.80 |
| 浙江 | 753.64 | 755.87 | -0.30 | 556.62 | 560.66 | -0.72 |
| 江苏 | 693.94 | 695.87 | -0.28 | 519.63 | 525.78 | -1.17 |
| 安徽 | 690.14 | 656.28 | 5.16 | 568.63 | 573.59 | -0.86 |
| 福建 | 668.68 | 663.27 | 0.82 | 557.33 | 546.66 | 1.95 |
| 湖北 | 674.89 | 677.92 | -0.45 | 585.79 | 594.36 | -1.44 |
| 河南 | 569.43 | 542.52 | 4.96 | 569.83 | 581.23 | -1.96 |
| 湖南 | 672.83 | 674.23 | -0.21 | 607.38 | 614.20 | -1.11 |
| 江西 | 732.71 | 737.37 | -0.63 | 618.50 | 620.38 | -0.30 |
| 四川 | 549.84 | 541.39 | 1.56 | 531.00 | 539.83 | -1.64 |
| 重庆 | 643.31 | 647.15 | -0.59 | 538.39 | 545.07 | -1.23 |
| 广东 | 714.83 | 722.32 | -1.04 | 647.04 | 641.79 | 0.82 |
| 广西 | 566.79 | 573.66 | -1.20 | 461.34 | 460.51 | 0.18 |
| 云南 | 444.24 | 454.51 | -2.26 | 476.43 | 473.88 | 0.54 |
| 贵州 | 511.95 | 529.27 | -3.27 | 484.77 | 489.71 | -1.01 |
| 海南 | 744.18 | 748.61 | -0.59 | 604.79 | 599.75 | 0.84 |
| 广州 | 788.64 | 796.17 | -0.95 | 654.24 | 649.89 | 0.67 |
| 深圳 | 827.82 | 836.62 | -1.05 | 715.17 | 711.62 | 0.50 |
| 国网本部 | 412.61 | 417.03 | -1.06 | — | — | — |
| 南网本部 | 459.42 | 464.92 | -1.18 | — | — | — |

注：1.平均销售电价不含政府性基金及附加，含税。

2.居民用电平均电价为到户价。

附表6   电网企业政府性基金及附加平均水平统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国平均 | 38.96 | 35.05 | 11.17 |
| 北京 | 49.96 | 45.71 | 9.30 |
| 天津 | 56.12 | 51.55 | 8.87 |
| 河北（北网） | 33.48 | 28.47 | 17.59 |
| 河北（南网） | 29.32 | 25.48 | 15.07 |
| 山西 | 44.34 | 39.25 | 12.96 |
| 山东 | 37.59 | 28.12 | 33.68 |
| 内蒙古（东部） | 40.32 | 34.95 | 15.36 |
| 内蒙古（西部） | 48.44 | 43.61 | 4.83 |
| 辽宁 | 31.97 | 27.75 | 15.22 |
| 吉林 | 45.90 | 41.87 | 9.64 |
| 龙江 | 23.96 | 19.96 | 20.06 |
| 陕西 | 42.19 | 39.96 | 5.59 |
| 甘肃 | 19.49 | 16.16 | 20.62 |
| 宁夏 | 24.40 | 22.94 | 6.36 |
| 青海 | 21.93 | 18.80 | 16.67 |
| 新疆 | 9.14 | 7.94 | 15.12 |
| 上海 | 63.82 | 58.44 | 9.21 |
| 浙江 | 40.94 | 36.40 | 12.47 |
| 江苏 | 41.87 | 36.57 | 14.48 |
| 安徽 | 36.55 | 50.66 | -27.85 |
| 福建 | 22.34 | 20.00 | 11.69 |
| 湖北 | 47.38 | 43.16 | 9.78 |
| 河南 | 33.32 | 29.87 | 11.58 |
| 湖南 | 45.71 | 40.94 | 11.65 |
| 江西 | 27.87 | 24.12 | 15.58 |
| 四川 | 45.34 | 39.84 | 13.80 |
| 重庆 | 65.76 | 60.08 | 9.46 |
| 广东 | 41.31 | 37.09 | 11.38 |
| 广西 | 43.17 | 39.64 | 8.90 |
| 云南 | 43.68 | 40.35 | 8.25 |
| 贵州 | 28.4 | 23.71 | 19.78 |
| 海南 | 38.93 | 34.56 | 12.64 |
| 广州 | 40.67 | 36.52 | 11.36 |
| 深圳 | 43.16 | 37.74 | 14.36 |

注：电网企业省内售电量口径平均值，含税。