## 附表6 2019年城市城区10-35蒸吨（含）淘汰锅炉改造情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **锅炉数量（台）** | **锅炉容量（蒸吨）** | **供热面积（万m2）** | **改造方式** | **备注** |
| 道里区 | 3 | 60 | 74 | 并网 | 城市城区内10-35蒸吨（不含35蒸吨）燃煤取暖锅炉38台 |
| 道外区 | 14 | 280 | 192 | 并网 |
| 南岗区 | 18 | 360 | 206 | 并网9台、物理隔断5台，其他未定 |
| 香坊区 | 3 | 60 | 48 | 并网2台、拆除1台 |
| 道里区 | 8 | 320 | 256 | 并网6台、物理隔断2台 | 城市城区内不能稳定达标排放的35蒸吨燃煤取暖锅炉43台 |
| 道外区 | 10 | 400 | 438 | 并网 |
| 南岗区 | 8 | 320 | 347 | 并网 |
| 香坊区 | 7 | 280 | 224 | 未确定 |
| 松北区 | 10 | 400 | 353 | 拆除 |
| 合计 | 81 | 2480 | 2138 |  |  |