## 附表5 县城和城乡结合部35蒸吨及以上锅炉情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供热企业名称** | **供热面积（万m2）** | **蒸汽锅炉容量(t/h)** | **热水锅炉容量（兆瓦）** |
| 1 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 1200 | 1×220+2×75 | 4×116+2×52 |
| 2 | 哈尔滨中润房产公司阿城分公司 | 50 | / | 2×46 |
| 3 | 双城区国发热电有限责任公司 | 420 | 3×75 | 2×90 |
| 4 | 双城区晟瑞热力供应有限公司 | 530 | / | 4×64+2×46 |
| 5 | 五常市天宝热力有限公司 | 450 | ***2×130*** | 5×58 |
| 6 | 五常市金山热力有限公司 | 370 |  | 3×85 |
| 7 | 中鑫热电有限责任公司 | 352 | 2×130 | 1×29+2×58+1×75 |
| 8 | 尚志市腾翔供热公司 | 40 | / | 1×29 |
| 9 | 尚志市长兴物业公司 | 40 | / | 1×29 |
| 10 | 捷能热力电站有限公司 | 300 | / | 2×29+1×46+1×70+1×90 |
| 11 | 依兰热源厂 | 420 | / | 3×64 |
| 12 | 依兰县达连河鑫玛热电有限公司 | 83 | 1×75 | / |
| 13 | 木兰县顺和热电有限公司 | 200 | 2×75 | / |
| 14 | 通河恒泰热电有限公司 | 380 | 4×75 | / |
| 15 | 方正县宏宇热力有限公司 | 310 | / | 3×90 |
| 16 | 巴彦裕宝热力有限责任公司 | 443 | ***2×100+1×75*** | 1×70+1×58 |
| 17 | 巴彦兴隆热力有限责任公司 | 80 | / | 2×29 |
| 18 | 宾县宏达热电有限公司 | 630 | 3×75+1×130 | 1×70 |
| 19 | 哈尔滨长恒热电有限公司 | 40 | / | 1×29 |
| 合计 |  | 6338 | 2270 | 3022 |

说明：“蒸汽锅炉容量”列中斜体字所示锅炉已完成超低排放改造。