## 附表1 城市城区清洁取暖目标分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供热**  **分区** | **2018年** | | | **2019年** | | | **2020年** | | | **2021年** | | |
| **取暖**  **面积**  **(万m2)** | **清洁取暖面积（万m2)** | **清洁取暖率(%)** | **取暖**  **面积**  **(万m2)** | **清洁取**  **暖面积**  **（万m2)** | **清洁取暖率(%)** | **取暖**  **面积(万m2)** | **清洁取**  **暖面积**  **（万m2)** | **清洁取暖率(%)** | **取暖**  **面积(万m2)** | **清洁取**  **暖面积**  **（万m2)** | **清洁取暖率(%)** |
| 城市城区总计 | 28362 | 7635 | 27 | 29483 | 17690 | 60以上 | 30758 | 21531 | 70以上 | 32037 | 25630 | 80以上 |
| 哈西分区 | 3077 | 58 | 2 | 3194 | 1916 | 60以上 | 3311 | 2318 | 70以上 | 3428 | 2742 | 80以上 |
| 道里-道外分区 | 4177 | 128 | 3 | 4353 | 2612 | 60以上 | 4529 | 3170 | 70以上 | 4705 | 3764 | 80以上 |
| 群力-煤五分区 | 3202 | 1377 | 43 | 3419 | 2051 | 60以上 | 3635 | 2545 | 70以上 | 3852 | 3082 | 80以上 |
| 香坊分区 | 3752 | 2212 | 55 | 3814 | 2288 | 60以上 | 3876 | 2713 | 70以上 | 3938 | 3150 | 80以上 |
| 南岗-太平分区 | 6758 | 1051 | 16 | 6910 | 4146 | 60以上 | 7169 | 5018 | 70以上 | 7429 | 5943 | 80以上 |
| 松北分区 | 2363 | 138 | 6 | 2554 | 1532 | 60以上 | 2804 | 1963 | 70以上 | 3055 | 2444 | 80以上 |
| 呼兰分区 | 3541 | 1744 | 49 | 3724 | 2234 | 60以上 | 3907 | 2735 | 70以上 | 4090 | 3272 | 80以上 |
| 平房分区 | 1502 | 927 | 62 | 1515 | 909 | 60以上 | 1527 | 1069 | 70以上 | 1540 | 1232 | 80以上 |