## 附表8 2019-2021年新建热电联产机组、热水锅炉汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **热源名称** | **供热分区** | **机组及锅炉配置** | **投产时间(年)** | **供热能力（万m2）** |
| 1 | 威立雅热电厂 | 哈西 | 扩建1×168MW热水锅炉、建设1×50MW背压机组 | 2020 | 240 |
| 2 | 华尔热电厂 | 南岗-太平 | 新建3×460t/h蒸汽锅炉+3×80MW背压机组 | 2021 | 1500 |
| 3 | 大唐哈一热电厂 | 群力-煤五 | 扩建2×460t/h蒸汽锅炉+2×80MW背压机组 | 2021 | 1000 |
| 4 | 松北热电厂 | 松北 | 扩建2×460t/h蒸汽锅炉+2×80MW背压机组 | 2021 | 1000 |
| 5 | 团结供热厂 | 南岗-太平 | 扩建4×70MW热水锅炉 | 2019 | 400 |
| 6 | 双榆树供热厂 | 香坊 | 扩建2×70MW热水锅炉 | 2019 | 200 |
| 7 | 顺迈供热厂 | 呼兰 | 改建2×58MW热水锅炉 | 2019 | 160 |
| 合计 |  |  |  |  | 4500 |