## 附表4 城市城区35蒸吨及以上锅炉情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供热分区** | **序号** | **供热企业名称** | **供热面积（万m2）** | **蒸汽锅炉容量(t/h)** | **热水锅炉容量（MW）** |
| 哈西 | 1 | 威立雅（哈尔滨）热电厂 | 2885 | 4×220 | 6×58+2×168 |
| 2 | 太古供热厂 | 40 | / | 1×29 |
| 3 | 哈市物业供热集团 | 80 | / | 2×29 |
| 4 | 鼎盛热力公司 | 40 | / | 1×29 |
| 道里-道外 | 5 | 华能热电厂 | 3467 | 3×75 | 10×116+2×168+3×64+2×58+4×29 |
| 6 | 大水晶供热厂 | 140 | / | 2×46+1×29 |
| 7 | 道里房产经营物业公司 | 80 | / | 2×70+2×29 |
| 8 | 鑫远物业管理公司 | 100 | / | 3×29 |
| 9 | 道外房产经营公司 | 100 | / | 3×29 |
| 10 | 住宅新区物业管理总公司 | 80 | / | 2×29 |
| 11 | 新阳供热厂 | 300 | / | 2×70+3×29 |
| 群力-煤五 | 12 | 大唐哈一热电厂 | 1780 | ***2×1025*** | 2×116 |
| 13 | 金山堡供热厂 | 1615 | / | 3×84+4×140+2×116+5×29 |
| 14 | 华成热电厂 | 500 | / | 1×40+2×77+1×90 |
| 15 | 友谊供热厂 | 120 | / | 2×46 |
| 香坊 | 16 | 哈尔滨热电厂 | 2200 | ***2×1025+1×1100*** | 2×116 |
| 17 | 信托物业 | 500 | / | 4×46+1×77 |
| 18 | 灵通物业 | 320 | / | 1×29+2×64 |
| 19 | 嘉力供暖公司 | 80 | / | 2×29 |
| 20 | 香坊物业供热公司 | 240 | / | 6×29 |
| 21 | 熙和物业 | 260 | / | 2×64 |
| 22 | 珠江物业 | 100 | / | 2×29+1×46 |
| 23 | 香福路供热厂 | 300 | 1×75 | 2×116 |
| 南岗-太平 | 24 | 哈投热电厂 | 2000 | 4×130 | 4×70+5×116 |
| 25 | 中龙热电厂 | 300 | / | 2×64 |
| 26 | 华电哈尔滨发电厂 | 850 | ***3×220*** | 2×64 |
| 27 | 太平调峰供热厂 | 1000 | / | 4×29+4×64+2×116 |
| 28 | 团结供热厂 | 80 | / | 2×29 |
| 29 | 南岗房产经营公司 | 120 | / | 3×29 |
| 30 | 住宅新区物业公司宣西小区锅炉房 | 200 | / | 5×29 |
| 31 | 省军区机关供热中心 | 120 | / | 3×29 |
| 32 | 开发区物业供热厂 | 80 | / | 1×58 |
| 33 | 龙房供热厂 | 210 | / | 2×29+1×58 |
| 松北 | 34 | 松北中心供热厂 | 2245 | 2×75 | 3×64+2×116 |
| 35 | 前进供热厂 | 1×130 | 3×116+2×58 |
| 36 | 环西供热厂 | 1×75+2×35 | 2×58+1×29 |
| 37 | 汇好供热公司 | 200 | / | 5×29 |
| 38 | 大都会热力 | 40 | / | 1×29 |
| 呼兰 | 39 | 华电能源哈尔滨第三发电厂 | 1700 | ***2×670+2×2008*** | / |
| 40 | 鑫玛热电集团呼兰热电厂 | 600 | 2×280 | / |
| 41 | 宏通第一供热厂 | 1100 | / | 5×29+3×70+2×29 |
| 42 | 宏通第二供热厂 | 2×75 | 2×116+2×29 |
| 43 | 三友热力公司 | 80 | / | 1×29 |
| 平房 | 44 | 国电哈尔滨热电厂 | 850 | ***2×1100*** | / |
| 45 | 华汇供热厂 | 280 | / | 2×64 |
| 46 | 开发区合力公司A区供热厂 | 226 | 5×45+4×75 | / |
| 47 | 开发区合力公司北区供热厂 | 3×75 | / |
| 48 | 开发区物业公司 | 40 | / | 1×29 |
| 49 | 丰威热力公司 | 120 | 3×45 | / |
| 50 | 和平社区阳光物业公司 | 40 | / | 1×29 |
| 合计 | |  | 27808 | 17136 | 11037 |

说明：“蒸汽锅炉容量”列中斜体字所示锅炉已完成超低排放改造。