附件1

- 电动自行车集中充电设施建设指引

为进一步规范本市电动自行车集中充电设施（以下简称充电设施）的建设安装，推动充电设施建设流程标准化，结合本市实际，制定本指引。

- 第一条 总则

充电设施指专门为电动自行车提供充电服务的设施，包括充电桩、充电柜和换电柜等，应符合国家及本市现行标准规范、有关充电设施设备的技术要求，具备远程监控功能，与市级平台实现互联互通。原则上充电接口与电动自行车保有量比例约1:3，核心区建设比例可适度降低。

- 第二条 确定主体

街道（乡镇）、社区（村）应组织小区产权单位、业委会（物管会）等单位在充分征求居民意见后，由小区产权单位、业委会（物管会）或授权的物业服务企业按照市场化运作原则，择优选取符合相关要求的充电设施建设运营企业作为建设主体，并通过协商、谈判、竞价、公示等方式征求居民意见后确定居民可承受的服务费标准，签订建设安装管理协议。街道（乡镇）不得作为建设主体。

- 第三条 确定选址

街道（乡镇）、社区（村）协助落实充电设施的选址，老旧小区可结合综合整治等民生工程补建电动自行车停放场所及充电设施，平房院落可利用胡同开阔地或边角地补建充电设施；补建充电设施可利用原有的自行车棚，无车棚的可通过公示等方式征求居民意见后利用公共区域选址建设，业主有异议的，街道（乡镇）或社区（村）应当发挥党建引领作用，做好解释工作。不得擅自占用绿地。

- 第四条 简化审批

在居住区内利用公共空间建设充电设施及配套电动自行车车棚，有利于提升居民舒适度和便利度，按照设备管理，免予办理规划审批手续，其中属于老旧小区更新改造的参照《老旧小区更新改造的意见》（京规自发〔2021〕120号）执行。

- 第五条 组织施工

由施工单位按照建设方案及《电动自行车停放场所防火设计标准》（DB11/1624—2019）中有关建设要求规范开展，建设的充电设施应按照《电动自行车集中充电设施建设安装技术规范（试行）》的要求具备相应功能，并具备防火防尘防雨等防护功能，其中充电桩防护等级不低于IP54。充电柜防护等级不低于IP55。

消防救援部门要对充电设施建设提供消防技术支持和指导，充电设施场所应配备安全可靠的消防设施和灭火装置。施工安装期间，要遵守所在小区（村）安全管理规定，设置相关警示标志，不得扰民和影响居民的正常生活。

- 第六条 接电报装

由充电设施建设主体向国网北京市电力公司提出报装、增容申请，国网北京市电力公司依据《供用电营业规则》依法受理报装申请，会同建设单位到现场进行用电、施工可行性勘察并确定供电方案，应在5个工作日内出具供电方案答复意见。

针对充电设施建设中供电设施引自国网北京市电力公司产权的，由国网北京市电力公司按照“三零”服务形式开展接电、报装，电能计量装置应临近充电设施设置安装，以电能计量装置作为产权分界，产权分界点及以上由国网北京市电力公司投资建设。

- 第七条 联合验收

街道（乡镇）应组织电力公司、物业服务企业、充电设施建设运营企业等单位要严格按照国家和本市相关标准规定要求，对充电设施开展联合验收，验收合格后方可投入运行，并应接入充电设施运行监管平台，实现在线监测。

- 第八条 运行维护管理

充电设施应按照“谁投资建设、谁运营维护”的原则开展后期相关运维工作。运维企业要健全内部运营管理规范，公示充电设施使用制度，明示充电设施的服务时间、使用要求、管理维护人员及联系方式等内容。其中充电收费要严格执行明码标价规定，标明电价、充电服务项目、服务内容、计价规则、计价单位、收费标准等事项，不得收取任何未予标明的费用。

产权单位、物业服务企业、充电设施建设运营企业等应签订规范的委托协议，明确权利义务，设定运营期限、约定退出条件等相关内容，明确各方安全责任划分，落实各自安全生产责任。

街道（乡镇）、居（村）委会、业委会（物管会）、物业服务企业、停车管理单位应当将充电设施的建设与使用纳入监管范围，加强日常巡查，对违法违规行为要及时劝阻、制止和报告。