# 附件2  《太阳能光热发电示范项目实施方案》编制要求

### 第一部分  项目技术和工程方案

### 一、申报情况说明

（一）申报单位概况

简述项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要从事或投资项目、现有经营项目（业务）规模、近三年财务状况（净利润，平均净资产，平均总资产，利润总额，营业收入净额；流动资产，流动负债；经营活动现金流量净额）、资信等级、是否有从事发电工程（火电、可再生能源发电等）业绩及主要业绩情况等内容。

（二）项目前期工作概况（如已开展前期工作）

简述申报项目已经开展的前期工作情况及进展。

说明申报项目取得地方政府相关意见的情况，及是否提供相关优惠政策。

提供申报项目所在厂址连续观测年太阳法向直接辐射辐照量（DNI）等关键气象数据，并说明观测数据时间段。

（三）项目厂址条件

申报项目厂址概述，应包括厂址占地面积及厂址拐点坐标，电网接入系统，交通运输条件，水文及气象条件（是否设置气象数据观测站），水源，地震、地质及岩土工程等方面，并对项目厂址是否存在颠覆性因素进行说明，厂址条件的研究深度应达到DL/T 5374-2008《火力发电厂初步可行性研究报告内容深度规定》的要求。

概况附表：

| 一、申报单位概况 |
| --- |
| 业主单位 |  |
| 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 注册类型 |  | 经营年限 | 年 |
| 股东构成 |  | 总资产 | 万元 |
| 净资产收益率 | % | 总资产收益率 | % |
| 营业收入利润率 | % | 流动比率 | % |
| 总资产周转率 | % | 经营活动现金流量净额 | 万元 |
| 发电工程（火电、可再生能源等）主要业绩 （列举三项） |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 电子信箱 |  |
| 二、项目前期工作概况 |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地区 | 省 市 县（区） |
| 所在地区地方政府意见 | □支持 □不支持 | 地方优惠政策 | □有 □没有 |
| 年太阳总辐照量 GHI（平均值） | kWh/m2.y | 数据区间 | 年起， 至 年 |
| 年太阳散射辐照量 DHI（平均值） | kWh/m2.y | 数据区间 | 年起， 至 年 |
| 年太阳法向直射辐照量DNI（平均值） | kWh/m2.y | 数据区间 | 年起， 至 年 |
| 年日照小时数 （平均值） | Hrs | 数据区间 | 年起， 至 年 |
| 连续观测太阳法向直射辐照量（DNI）数据 | □有 □没有 | 数据来源 | □实测 □气象资料测算 |
| 连续观测数据持续时间段 | 年 月起， 至 年 月， 计 月 | 是否开展 后续观测 | □是 □否 |
| 三、项目厂址条件 |
| 厂址占地面积 | hm2 |
| 厂址拐点坐标（四点） | 1）北纬 东经 2）北纬 东经 3）北纬 东经 4）北纬 东经 |
| 电网接入点 | □有 □没有 | 电网接入距离 | km |
| 交通运输条件（可多选） | □公路 □铁路□水路 □其它： | 厂址海拨高度 （黄海高程） | m |
| 厂址年均大气压 | KPa | 年最低气温 （近10年） | ℃ |
| 年最高气温 （近10年） | ℃ | 年平均温度 （近10年） | ℃ |
| 月平均降雨量 （近10年） | mm | 年最大风速 （近10年） | m/s |
| 年均7级以上大风天数 （近10年） | 天 | 年平均沙尘天数（近10年） | 天 |
| 年平均冰雹天数 （近10年） | 天 |  |  |
| 水源 | □地表水（河流、湖泊）□地下水 | 取水距离 | km |
| 厂址气象数据观测站 | □有 □无 | 具备太阳直接辐射连续测量功能 | □是 □否 |

### 二、技术方案

说明申报项目拟采用的太阳能光热发电技术型式（抛物面槽式、塔式熔融盐介质或塔式水介质），明确单机容量、全厂规模和预计年发电量，并对主要技术方案、技术来源、研发内容、预期成果、设备国产化率等进行描述。详见附件1。

（一）抛物面槽式太阳能热发电示范工程技术方案

应至少包含以下主要技术内容，但不限于：

1、汽轮机额定进汽参数（主蒸汽压力和温度），再热进汽参数，额定功率，回热级数，汽轮发电机组热效率，排汽冷却方式；

2、集热场传热介质导热油最高允许工作温度和凝固点温度；

3、储热系统介质、容量及关键设备配置；

4、集热及蒸汽发生系统设备配置：说明集热场采光面积选择原则；包括：抛物面槽式集热器规格及构成附件（吸热管、反射镜、支架和跟踪驱动装置等）、蒸汽发生器、导热油系统设备（导热油循环泵、膨胀油箱和溢流油箱等）、聚光器清洗装置选择等；

5、常规岛部分热力系统设备配置，包括：抽汽、加热器、给水和汽机旁路系统等；

6、辅助燃料系统配置，明确是否设置辅助燃料系统；若设置，则说明拟采用的辅助燃料类型（燃油或天然气），及其系统功能作用；若申报项目附近有其他热源，则可就近引接；

7、机组运行模式及系统控制方式，汽轮机组最低稳定负荷。

（二）熔融盐介质塔式太阳能热发电示范工程技术方案

应至少包含以下主要技术内容，但不限于：

1、汽轮机额定进汽参数（主蒸汽压力和温度），再热进汽参数，回热级数，额定功率，汽轮发电机组热效率，排汽冷却方式；

2、熔融盐最高允许工作温度和凝固点温度；

3、集热系统配置：说明聚光场采光面积选择原则，定日镜规格及其构成附件（反射镜镜面、镜面支撑、立柱、跟踪装置、驱动装置以及配套动力及通信电缆等），定日镜清洗装置，表面式吸热器及其材料选择等；

4、熔融盐蒸汽发生系统配置：熔融盐蒸汽发生器构成及特点；

5、储热介质及系统容量，关键设备（熔融盐储罐、熔融盐泵组等）配置，防凝系统及配套措施；

6、常规岛部分热力系统设备配置，包括：抽汽、加热器、给水和汽机旁路系统等；

7、辅助燃料系统配置，明确是否设置辅助燃料系统；若设置，则说明拟采用的辅助燃料类型（燃油或天然气），及其系统功能作用；若示范工程附近有其他热源，则可就近引接；

8、机组运行模式及系统控制方式，汽轮机组最低稳定负荷。

（三）水工质塔式太阳能热发电技术方案

至少包含以下主要技术内容，但不限于：

1、汽轮机额定进汽参数（主蒸汽压力和温度），非再热，回热级数，额定功率，汽轮发电机组热效率，排汽冷却方式；

2、集热系统配置：说明聚光场采光面积选择原则，定日镜规格及其构成附件（反射镜镜面、镜面支撑、立柱、跟踪装置、驱动装置以及配套动力及通信电缆等），定日镜清洗装置，吸热器的型式及其材料选择；

3、熔融盐蒸汽发生系统配置（如果有）：熔融盐蒸汽发生器构成及特点；

4、储热系统配置：储热介质及系统容量，关键设备配置，防凝系统（如果有）及配套措施；

5、常规岛部分热力系统设备配置，包括：抽汽、加热器、给水和汽机旁路系统等；

6、辅助燃料系统配置:明确是否设置辅助燃料系统；若设置，则说明拟采用的辅助燃料类型（燃油或天然气），及其系统功能作用；若示范工程附近有其他热源，则可就近引接。

7、机组运行模式及系统控制方式，汽轮机组最低稳定负荷。

技术方案附表：

| 光热发电技术型式 | □抛物面槽式 □塔式熔融盐介质 □塔式水介质 |
| --- | --- |
| 单机容量 | MW | 全厂规模 | MW |
| 抛物面槽式太阳能热发电技术方案 |
| 汽轮机额定进汽参数 | 压力： MPa（a）； 温度： ℃ | 汽轮机额定功率 | MW |
| 汽轮机机型 | □再热□非再热 | 回热级数 | 级抽汽 |
| 汽轮机排汽冷却方式 | □湿冷 □空冷 | 汽轮发电机组 循环热效率 | % |
| 导热油最高允许 工作温度 | ℃ | 导热油凝固点温度 | ℃ |
| 储热系统介质 |  | 储热系统容量（折算到汽轮机额定出力小时数） | Hrs |
| 设计点法向直射辐照度 | W/m2 | 聚光器采光面积 | m2 |
| 抛物面槽式集热器 回路数 | 个回路 | 单个回路长度 | m |
| 吸热管长度 | mm | 吸热管吸收率 | % |
| 反射镜类型 | □玻璃热弯镜 □钢化镜 □复合镜 □其它： | 反射镜反射率 | % |
| 反射镜开口尺寸 | m | 跟踪驱动装置类型 | □液压驱动 □机械驱动 |
| 导热油循环泵配置 | 运 备 | 聚光器清洗装置 | □干式 □湿式 □免清洗 |
| 辅助燃料系统 | □需要 □不需要 | 辅助燃料（如果需要） | □燃油 □天然气 |
| 辅助燃料系统作用功能（多选） | □机组启动 □导热油系统防凝 □机组运行负荷调节 □其它： |
| 辅助燃料年消耗量 | t/y（Nm3/y） | 辅助燃料年采暖耗量 | t/y（Nm3/y） |
| 全年全部辅助燃料的低位热值与集热场输出热量之比 | % |  |  |
| 机组运行模式 | □连续 □两班制 □其它： |
| 汽轮机组最低稳定负荷 | %（占汽轮机组额定负荷百分比），运行时间 Hrs,或不受限 |
| 机组停运保护年耗电量 | kW·H | 计划年网购电量 | kW·H |
| 集热及蒸汽发生系统光热转化效率（设计点） | % | 机组光电转化效率 （设计点） | % |
| 机组负荷率（设计点） | % | 机组连续运行小时数（设计点） | Hrs |
| 机组每天连续不间断运行小时数（无辅助燃料参与） | Hrs | 机组连续运行天数 | 天 |
| 槽式太阳能热发电关键技术设备情况汇总表 |
| 吸热管 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 反射镜 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 跟踪驱动装置 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 导热油循环泵 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 蒸汽发生器 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 聚光场跟踪控制成套系统及设备 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 项目技术研发内容及预期成果、聚光集热设备国产化率说明（500字内描述）： |
| 塔式太阳能热发电技术方案（熔融盐工质） |
| 汽轮机额定进汽参数 | 压力： MPa（a）； 温度： ℃ | 汽轮机额定功率 | MW |
| 汽轮机机型 | □再热 □非再热 | 回热级数 | 级抽汽 |
| 汽轮机排汽冷却方式 | □湿冷 □空冷 | 汽轮发电机组循环热效率 | % |
| 熔融盐最高允许 工作温度 | ℃ | 熔融盐凝固点温度（ | ℃ |
| 储热系统介质 |  | 储热系统容量（折算到汽轮机额定出力小时数） | Hrs |
| 设计点法向直射辐照度 | W/m2 | 镜场采光面积 | m2 |
| 单体定日镜尺寸 | × m2 | 全厂定日镜数量 | 面 |
| 定日镜反射率 | % | 跟踪装驱动装置 | □单轴 □双轴 |
| 定日镜清洗装置 | □干式 □湿式 □免清洗 | 吸热器设计温度 （摄氏度） | ℃ |
| 吸热器材料 |  | 熔融盐泵配置 | 运 备 |
| 辅助燃料系统 | □需要 □不需要 | 辅助燃料（如果需要） | □燃油 □天然气 |
| 辅助燃料系统作用功能（多选） | □初始熔融盐熔化 □机组启停 □熔融盐系统防凝 □机组运行负荷调节 □其它： |
| 辅助燃料年消耗量 | t/y（Nm3/y） | 辅助燃料年采暖耗量 | t/y（Nm3/y） |
| 全年全部辅助燃料的低位热值与集热场输出热量之比 | % |  |  |
| 机组运行模式 | □连续 □两班制 □其它： |
| 汽轮机组最低稳定负荷 | %（占汽轮机组额定负荷百分比），运行时间 Hrs，或不受限 |
| 机组停运保护年耗电量 | kW·H | 计划年网购电量 | kW·H |
| 集热及蒸汽发生系统光热转化效率 | % | 机组光电转化效率 | % |
| 机组负荷率（设计点） | % | 机组连续运行小时数（设计点） | Hrs |
| 机组连续不间断运行小时数（无辅助燃料参与） | Hrs | 机组连续运行天数 | 天 |
| 塔式太阳能热发电关键技术设备情况汇总表（熔融盐工质） |
| 定日镜 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 跟踪装驱动装置 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 吸热器 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 熔融盐泵 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 熔融盐蒸汽发生器 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 聚光场跟踪控制成套系统及设备 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 项目技术研发内容及预期成果、聚光集热设备国产化率说明（500字内描述）： |
| 塔式太阳能热发电技术方案（水工质） |
| 汽轮机额定进汽参数 | 压力： MPa（a）； 温度： ℃ | 汽轮机额定功率 | MW |
| 汽轮机机型 | □再热 □非再热 | 回热级数 | 级抽汽 |
| 汽轮机排汽冷却方式 | □湿冷 □空冷 | 汽轮发电机组 循环热效率 | % |
| 储热系统 | □有 □没有 | 储热系统介质 |  |
| 储热系统容量（折算到汽轮机额定出力小时数） | Hrs | 设计点法向直射辐照度 | W/m2 |
| 镜场采光面积 | m2 | 单体定日镜尺寸 | × m2 |
| 全厂定日镜数量 | 面 | 定日镜反射率 | % |
| 定日镜清洗装置 | □干式 □湿式 □免清洗 | 跟踪装驱动装置 | □单轴 □双轴 |
| 吸热器设计温度 | ℃ | 吸热器材料 |  |
| 辅助燃料系统 | □需要□不需要 | 辅助燃料（如果需要） | □燃油 □天然气 |
| 辅助燃料系统作用功能（多选） | □初始熔融盐熔化 □机组启停 □熔融盐系统防凝 □机组运行负荷调节 □其它： |
| 全年全部辅助燃料的低位热值与集热场输出热量之比 |  |
| 辅助燃料年消耗量 | t/y（Nm3/y） | 辅助燃料年采暖耗量 | t/y（Nm3/y） |
| 机组运行模式 | □连续 □两班制 □其它： |
| 汽轮机组最低稳定负荷 | %（占汽轮机组额定负荷百分比）， 运行时间 Hrs,或不受限 |
| 机组停运保护年耗电量 | kW·H | 计划年网购电量 | kW·H |
| 集热及蒸汽发生系统光热转化效率 | % | 机组光电转化效率 | % |
| 机组负荷率（设计点） | % | 机组连续运行小时数（设计点） | Hrs |
| 机组连续不间断运行小时数（无辅助燃料参与） | Hrs | 机组连续运行天数 | 天 |
| 塔式太阳能热发电关键技术设备情况汇总表（水工质） |
| 定日镜 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 跟踪装驱动装置 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 吸热器 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 聚光场跟踪控制成套系统及设备 | 技术来源： □国外引进 □自主研发 | 设备供应： □进口 □国产 | 供应商： |
| 项目技术研发内容及预期成果、聚光集热设备国产化率说明（500字内描述）： |

### 三、支持性文件

##### （一）项目进展支撑性文件（不限于以下文件）

要求示范项目取得县级及以上政府部门出具的原则性支持意见，以盖章复印件或扫描件形式作为本项材料，需包括但不限于以下内容：

1、县级及以上政府部门用地的原则同意意见；

2、县级及以上政府部门用水的原则同意意见；

3、县级及以上电力部门关于电网接入的原则同意意见；

4、县级及以上政府部门关于天然气用量的原则同意意见（如示范项目采用辅燃）。

其他原则性支持文件作为项目前期工作成熟程度的附加条件，在对各省推荐项目进行比选过程中，不同项目其他条件一致的情况下，本条件将作为全国示范项目排序的参考依据之一。其他原则性支持文件重点包括军事、环保、民航等。

##### （二）投资方证明材料

要求项目投资方提供以下材料，证明投资示范项目的资金能力（各表和审计报告封面应以盖章复印件或扫描件形式提供）：

1、2011至2013年度或投资单位成立至今的资产负债表；

2、2011至2013年度或投资单位成立至今的现金流量表；

3、2011至2013年度或投资单位成立至今的损益表；

4、会计师事务所出具的2013年度财务审计报告。

##### （三）设备制造商资料

根据项目前期工作情况，对已与项目投资方达成共识的主要设备制造商，提供以下材料：

1、光热电站主要设备制造商与投标人签署的供货协议或供货承诺书。承诺书中要求包括但不限于以下内容：规格、型号、产地、主要技术参数、数量、价格（包括设备价格，并承诺中标后供货价格不再调整）、供货进度、技术服务、质量保证、备品备件供应、维修和售后服务等；

2、光热电站主要设备制造商的生产许可证、设备有关测试/认证材料、质量体系认证文件（如有）。

##### （四）融资证明材料

包括：（1）项目投资方应提供针对本项目的融资方案；（2）贷款人的融资承诺书（如有）。

### 第二部分  投资经济性测算报告

一、简述

项目规模，包括集热系统规模和汽轮发电机组容量；上网电量和等效年利用小时；建设工期及其财务评价计算期。建设期，根据建设项目规模和施工条件，合理确定。运营期，即建设项目达到设计成产能力后25年。

二、编制依据和方法

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2、《太阳能热发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》（GD005-2013）。

3、项目投资及其资金来源。政府提供的科研投入不计入项目投资。项目自身的科研投入和未产业化阶段常规投入区别测算。建设资金来源为资本金和银行贷款，资本金比例不低于总投资的20%。

三、成本

成本费用计算应全面、合理，成本计算包括：（1）材料费，包括加热、储热介质材料费和其他材料费，其中进口材料费；（2）外购燃料及动力费，包括辅助加热燃料费和外购电费；（3）水费；（4）工资及福利；（5）修理费，其中进口零部件、备品备件费用；（6）折旧费；（7）摊销费；（8）其他费用；（9）财务费用。

四、财务评价

1、盈利能力分析

在满足运营期成本支出，应缴纳的税费，银行贷款还本付息，和资本金内部收益率不低于10%的基础上，测算平均上网电价。

建设项目的融资前分析。

2、偿债能力分析

进行借款还本付息计算和资产负债计算，分析项目的偿债能力，提出利息备付率、偿债备付率和资产负债率。

3、盈亏平衡分析：通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。

4、敏感性分析：分析计算上网电量、工程投资、上网电价等变化引起的内部收益率的改变，分析项目抗风险的能力。

经济效益分析附表：

| 项目规模 | MW | 项目当地直接辐射量 | kWh/m2.y |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设期 | 年 | 项目经营(运营)期 | 年 |
| 年发电量 | 104 kWh | 等效利用小时数 | 小时/年 |
| 厂用电率 | % | 辅助燃料比例 | % |
| 项目静态投资 | 万元 | 项目动态投资 | 万元 |
| 折旧年限 | 年 | 单位电量动态投资 | 元/千瓦时 |
| 资本金比例 | % | 贷款利率 | % |
| 项目投资 | 投资（万元） | 主要设备采购来源 |
| 1.太阳岛（集热器、反射镜、定日镜等） | 装备采购 |  |  |
|  | 建安工程 |  |  |
| 2.常规岛（汽轮机、发电机等） | 装备采购 |  |  |
|  | 建安工程 |  |  |
| 3.储热系统 | 装备采购 |  |  |
|  | 建安工程 |  |  |
| 4.其他设备及安装 |  |  |
| 5.征租地费用 |  |  |
| 6.其他费用 |  |  |
| 7.建设期贷款利息 |  |  |
| 项目动态投资总计 |  |  |
| 运行维护费用 | 数量 | 单价 | 年费用（万元） |
| 1.辅助燃料费用 |  |  |  |
| 2.人工费用 |  |  |  |
| 3.日常耗材 |  |  |  |
| 4.水费 |  |  |  |
| 5.电费 |  |  |  |
| 6.修理费 |  |  |  |
| 7.保险费 |  |  |  |
| 8.其他 |  |  |  |
| 运行维护费用总计 |  |  |  |
| 资本金内部收益率 | % | 测算上网电价 | 元/千瓦时 |
| 备注： |

五、附件

### （一）概算表

#### 1、工程总概算表

#### 2、设备及安装工程概算表

#### 3、建筑工程概算表

#### 4、其他费用概算表

### （二）经济性分析表

##### 1、工程主要技术经济指标表

##### 2、财务指标汇总表

##### 3、投资计划与资金筹措表

##### 4、总成本费用估算表

##### 5、利润和利润分配表

##### 6、借款还本付息计划表

##### 7、项目投资现金流量表

##### 8、项目资本金现金流量表

##### 9、财务计划现金流量表

##### 10、资产负债表