# UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ/T×－201×

备案号J ×－201×

温和地区居住建筑节能设计标准

Standard for energy efficiency of residential buildings design in moderate climate zone

# （征求意见稿）

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

温和地区居住建筑节能设计标准

Standard for energy efficiency of residential buildings design in moderate climate zone

JGJ/T×××-201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0 × ×  年  ×  月  ×  日

中国建筑工业出版社

201×年×月×日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准制订、修订计划>的通知》（建标[2014]189号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要包括7章，主要技术内容是总则、术语、温和地区气候子区与室内热环境计算参数、建筑和建筑热工节能设计、围护结构热工性能的权衡判断、采暖空调节能设计、可再生能源利用。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由云南省建设投资控股集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送云南省建设投资控股集团有限公司技术中心（地址：昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路188号；邮编：650217）。

本标准主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司

云南工程建设总承包公司

本标准参加单位：中国建筑科学研究院

云南省建筑工程设计院

中国建筑西南设计研究院有限公司

贵州省建筑设计研究院

昆明市建筑设计研究院有限责任公司

云南省建筑科学研究院

昆明理工大学

四川省建筑科学研究院

贵州中建建筑科研设计院有限公司

云南勘察设计质量协会

云南省建筑节能协会

云南省土木建筑学会

云南建投建材科技有限责任公司

云南省房地产开发经营（集团）有限公司

云南滇凯节能科技有限公司

本标准主要起草人员：杜小光  张  辉  王剑非  董  宏  冯  雅  李燕微

温会茹  杨  成  吴  青  李守力  庞  逸  毛  凯

唐文华  杨  阳  禇云生  张  文  刘  永  熊  英

宁宏翔  欧阳文璟 董  明  张  舜  陈京瑞  钟辉智

简宇航  谭良斌  邓  岗  雷  浩  龙  星  王  峥

袁明红  李  明  潘佩瑶  刘  晖   李  凌

本标准主要审查人员：

目录

1	总 则	1

2	术 语	2

3	温和地区气候子区与室内热环境计算参数	4

4	建筑和建筑热工节能设计	5

4.1	一般规定	5

4.2	围护结构热工设计	5

4.3	自然通风设计	8

4.4  遮阳设计	8

5 围护结构热工性能的权衡判断	9

6 采暖空调节能设计	11

7 可再生能源利用	13

7.1可再生能源的主动利用	13

7.2可再生能源的被动式利用	13

附录A 面积和体积的计算	15

附录B 外墙平均传热系数的计算	16

附录C温和地区典型城市的太阳辐射数据	17

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

附：条文说明	20

Contents

1  General Provisions  ·········································································  1

2  Terms  ·······················································································  2

3  Climate Sub-zone and Calculation Parameter of Indoor Thermal Environment··············································································  4

4  Building and Envelope Thermal Design·················································  5

4.1  General Requirements ···························································  5

4.2  Building Envelope Thermal Design······················································  5

4.3  Natural Ventilation·····························································  8

4.4  Sun Shading·······································································  8

5  Building Envelope Thermal Performance Trade-off·····························  9

6  Energy Efficiency Design on HVAC System·····································  11

7  Renewable Energy Utilization····················································  13

7.1  Active Renewable Energy Utilization·················································  13

7.2  Passive Renewable Energy Utilization················································  13

Appendix A  Building Area Volume························································  15

Appendix B  Methodology for Mean Heat Transfer Coefficient of Wall··············16

Appendix C  Data of Solar Irradiation in Representative Cities·······················17

Explanation of Wording in This Standard ··················································  18

List of Quoted Standards········································································· 19

Addition：Explanation of Provisions··························································· 20

# 总 则

1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策，改善温和地区居住建筑室内热环境，降低建筑能耗，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于温和地区新建、改建和扩建居住建筑的节能设计。

1.0.3 温和地区居住建筑应采取节能设计，在保证室内热环境的前提下，建筑热工和暖通空调设计应将能耗控制在规定的范围内。
1.0.4 建筑节能设计应安全可靠、经济合理和保护环境，优先考虑被动式技术。
1.0.5 温和地区居住建筑的节能设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术 语

2.0.1围护结构传热系数（K） heat transfer coefficient of building envelope

围护结构两侧空气温差为1℃，在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量为围护结构传热系数。

2.0.2外墙平均传热系数（Km）

考虑外墙存在的热桥、不同墙体材料影响后加权得到的平均传热系数。

2.0.3热惰性指标（D） index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。

2.0.4典型气象年（TMY） typical meteorological year

以近10年的月平均值为依据，从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份，资料不连续，还需要进行月间平滑处理。

2.0.5参照建筑 reference building

在围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。

2.0.6采暖度日数（HDD18）heating degree day based on 18℃

一年中，当某天室外日平均温度低于18℃时，将低于18℃的度数乘以1d，并将此乘积累加的值。

2.0.7空调度日数（CDD26）cooling degree day based on 26℃

一年中，当某天室外日平均温度高于26℃时，将高于26℃的度数乘以1d，并将此乘积累加的值。

2.0.8外窗综合遮阳系数 overall shading coefficient of window

用以评价窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数，其值为窗本身的遮阳系数SC与窗口的建筑外遮阳系数（SD）的乘积。
2.0.9建筑外遮阳系数 outside shading coefficient of window

在相同太阳辐射条件下，有建筑外遮阳的窗口(洞口)所受到的太阳辐射照度的平均值与该窗口(洞口)没有建筑外遮阳时受到的太阳辐射照度的平均值之比。
2.0.10 单一朝向窗墙面积比 window to wall ratio

窗(含阳台门)洞口面积与房间立面单元面积(即房间层高与开间定位线围成的面积)的比值。
2.0.11 房间窗地面积比 window to floor ratio

所在房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。按建筑开间（轴距离）计算。
2.0.12采暖年耗电量 annual cooling and heating electricity consumption

按照设定的计算条件，计算出的建筑采暖设备每年所要消耗的电能。

2.0.13风廊 Ventilation Channel

以较大空旷地带连成，例如主要道路、相连的休憩用地、公园、非建筑用地、建筑线后移地带及低矮楼宇群；贯穿高楼大厦的城市结构。

2.0.14风挡 Ventilation Block

以较大遮挡通风物连成，例如较高的成排乔木、成排的较高建筑群、或相隔距离较近的构筑物群；在主要风向成排阻挡气流的城市结构。
2.0.15 通风开口面积 ventilation area

外围护结构上自然风气流通过开口的面积。用于进风者为进风开口面积，用于出风者为出风开口面积。
2.0.16通风路径 ventilation path

自然通风气流经房间的进风开口进入，穿越房门、户内(外)公用空间及其出风开口至室外时可能经过的路线。

2.0.17被动式太阳房 passive solar houses

不用机械动力而在建筑物本身采取一定措施，利用太阳能进行冬季采暖的房屋。

2.0.18直接受益式 direct gain

太阳光穿过被动式太阳房的透光材料直接进入室内的采暖形式。

# 温和地区气候子区与室内热环境计算参数

3.0.1本标准应按照《民用建筑热工设计规范》GB50176将温和地区划分为温和A区（5A）、温和B区（5B）。A、B区均宜采用被动式技术提升冬、夏季室内环境。

表3.0.1 温和地区建筑热工设计分区表

| 温和地区气候子区 | 分区二级指标 | 典型城镇 （按数值从大到小排序） |
| --- | --- | --- |
| 温和A区（5A） | CDD26＜10 | 700≤HDD18＜2000 | 会泽、丽江、贵阳、独山、沾益、兴义、会理、泸西、大理、石棉、广南、腾冲、昆明、西昌、保山、楚雄 |
| 温和B区（5B） |  | HDD18＜700 | 临沧、蒙自、江城、耿马、思茅、澜沧、瑞丽 |

3.0.2冬季采暖室内设计计算指标应按下列规定取值：
1 居住空间室内设计计算温度应为18℃；
2 计算换气次数应为1.0次/h。

# 建筑和建筑热工节能设计

## 4.1 一般规定

4.1.1建筑群的总体规划和建筑单体的平面、立面设计，应考虑夏季自然通风和建筑遮阳，且建筑物的房间宜避开冬季主导风向；山地建筑的选址宜避开背阴的北坡地段。

4.1.2居住建筑的朝向宜采用南北向或接近南北向。

4.1.3温和A区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值。当体形系数大于表4.1.3规定的限值时，必须按照本标准第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的权衡判断。

表4.1.3 温和A区居住建筑体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | （4～6）层 | （7～11）层 | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |

4.1.4居住建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施：

1浅色外饰面；

2屋面遮阳或通风屋顶；

3东、西外墙采用花格构件或植物遮阳；

4屋面种植；

5屋面蓄水。

## 4.2 围护结构热工设计

4.2.1温和A区居住建筑围护结构各部位的传热系数（K）、热惰性指标（D）应符合表4.2.1的规定，当指标不符合规定的限值时，必须按照本标准第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的权衡判断。

表 4.2.1 温和地区A区居住建筑围护结构各部位传热系数（K）、热惰性指标（D）限值

| 围护结构部位 | 传热系数K [W/(m2·K)] |
| --- | --- |
|  | 热惰性指标D≤2.5 | 热惰性指标D＞2.5 |
| 体形系数≤0.45 | 屋面 | 0.45 | 0.5 |
|  | 外墙 | 0.80 | 1.0 |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 1.0 |
|  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 | 2.0 |
|  | 户门 | 3.0 (通往封闭空间) 2.0 (通往非封闭空间或户外) |
|  | 外窗(含阳台门透明部分) | 应符合本标准/4.2.2-1、4.2.2-2的规定 |
| 体形系数＞0.45 | 屋面 | 0.45 |
|  | 外墙 | 0.60 |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 0.60 |
|  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 | 1.50 |
|  | 户门 | 2.0(通往封闭空间) 1.5(通往非封闭空间或户外) |
|  | 外窗(含阳台门透明部分) | 应符合本标准表4.2.2-1、4.2.2-2的规定 |

注: 1. 外墙的传热系数、热惰性指标是指考虑了热桥影响后计算得到的平均传热系数、平均热惰性指标。指标的计算方法按现行国家标《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定执行。

4.2.2 温和A区不同朝向外窗(包括阳台门的透明部分)的窗墙面积比不应大于表4.2.2-1规定的限值。不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数不应大于表4.2.2-2规定的限值；综合遮阳系数应符合表4.2.2-2的规定。当外窗为凸窗时，凸窗的传热系数限值应比表4.2.2-2规定的限值小10％；计算窗墙面积比时，凸窗的面积应按洞口面积计算。当设计建筑的窗墙面积比或传热系数、遮阳系数不符合表4.2.2-1和表4.2.2-2的规定时，必须按照本标准第5章的规定进行建筑围护结构热工性能的权衡判断。

表4.2.2-1温和A区不同朝向外窗的窗墙面积比限值

| 朝 向 | 窗墙面积比 |
| --- | --- |
| 北 | 0.40 |
| 东、西 | 0.35 |
| 南 | 0.45 |
| 水平（天窗） | 0.10 |
| 每套房间允许一个房间（非水平向） | 0.60 |

表4.2.2-2温和A区不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数和综合遮阳系数限值

| 建筑 | 窗墙面积比 | 传热系数K [W/(m2·K)] | 外窗综合遮阳系数SCw （东、西向 / 南向） |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数≤0.45 | 窗墙面积比≤0.30 | 3.8 | --- / --- |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | 3.2 | 夏季≤0.45 / --- |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.45 | 2.8 | 夏季≤0.35 / --- |
|  | 0.45＜窗墙面积比≤0.60 | 2.5 | 东、西向设置外遮阳 夏季 ≤0.25 冬季 ≥0.60 |
| 体形系数＞0.45 | 窗墙面积比≤0.20 | 3.8 | --- / --- |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | 3.2 | --- / --- |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | 2.8 | 夏季≤0.45 / --- |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.45 | 2.5 | 夏季≤0.35 / --- |
|  | 0.45＜窗墙面积比≤0.60 | 2.3 | 东、西向设置外遮阳 夏季 ≤0.25 冬季 ≥0.60 |
| 水平向（天窗） | 3.5 | 设置遮阳 夏季 ≤0.25 冬季 ≥0.60 |

注：1 表中的“东、西”代表从东或西偏北30°(含30°)至偏南60°(含60°)的范围；“南”代表从南偏东30°至偏西30°的范围；

2 楼梯间、外走廊的窗可不按本表规定执行；

3 当设置外遮阳时，外窗的综合遮阳系数应为外窗本身的遮阳系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。外窗和外遮阳构件的遮阳系数按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定计算。

4.2.3窗的综合遮阳系数应按下式计算：

SC=SCC×SD=SCB×(1－FK/FC)×SD             (4.2.3)

式中：SC——窗的综合遮阳系数；
      SCC——窗本身的遮阳系数；
      SCB——玻璃的遮阳系数；
      FK——窗框的面积；
      FC——窗的面积，FK/FC为窗框面积比，PVC塑钢窗或木窗窗框比取0.30，铝合金窗窗框比取0.20，其他框材的窗按相近原则取值；
     SD——外遮阳的遮阳系数。

4.2.4 A区外窗的通风开口面积不应小于外窗所在房间地面面积的5%。

4.2.5 B区卧室、起居室（厅）应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。外窗通风开口面积不应小于外窗所在房间地面面积的10%或外窗面积的35%。

4.2.6温和A区居住建筑1层～9层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的4级；10层及10层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于该标准规定的6级。温和B区居住建筑的外窗及敞开阳台门的气密性等级，不应低于4级。

## 4.3 自然通风设计

4.3.1居住建筑应根据基地周围的风象，布局建筑及周边绿化景观，设置建筑朝向与主导风向之间的夹角。

4.3.2 B区主要房间宜布置于夏季迎风面，辅助用房布置于背风面。

4.3.3未设置通风系统的居住建筑，户型进深不应超过12m。

4.3.4当房间采用单侧通风时，应采取增强自然通风效果的措施。

4.3.5 B区居住建筑宜利用楼梯间、天井等增加内部开口面积以组织自然通风。

4.3.6 B区非住宅类居住建筑，设计时宜采用外廊。

4.3.7室内通风路径设计应布置均匀、阻力小，不应存在通风死角、通风短路。

4.3.8当自然通风不能满足室内热环境的基本要求时，宜采用自然通风和机械通风相结合的复合通风系统。设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍建筑的自然通风。

## 4.4 遮阳设计

4.4.1当居住建筑外窗朝向为西向时，应采取建筑外遮阳措施。

4.4.2宜种植落叶乔木、藤曼植物、景观构件并宜形成遮阳系统。

4.4.3 B区外窗综合遮阳系数应满足4.2.2条中的限值要求。

4.4.4当天窗的遮阳系数不满足本标准第4.2.2条规定的限值时，应设置外遮阳。

4.4.5窗口上方的上一楼层阳台或外廊应作为水平遮阳计算。

# 5 围护结构热工性能的权衡判断

5.0.1 当设计建筑不符合本标准第4.1.3、4.2.1和4.2.2条中的各项规定时，应按本章的规定对设计建筑进行围护结构热工性能的权衡判断。进行权衡判断的建筑围护结构热工性能不得低于表5.0.1条的限值要求。

表5.0.1 围护结构热工性能的最低限值

| 围护结构部位 | 传热系数K W/(㎡·K) |
| --- | --- |
|  | D≤2.5 | D＞2.5 |
| 屋面 | 0.45 | 0.5 |
| 外墙 | 1.0 | 1.3 |
| 外窗 | 窗墙面积比≤0.3 | 3.8 |
|  | 窗墙面积比＞0.3 | 3.2 |
| 天窗 | 3.5 |

5.0.2 建筑围护结构热工性能的权衡判断应以本标准第5．0．6条规定的条件下计算得出的采暖年耗电量为判据。

5.0.3 设计建筑在规定条件下计算得出的采暖年耗电量不应超过参照建筑在同样条件下计算得出的采暖年耗电量。

5.0.4 参照建筑的构建应符合下列规定：

1 参照建筑的建筑形状、大小、朝向以及平面划分均应与设计建筑相同；

2 当设计建筑体形系数大于本标准表4.1.3的规定时，应按同一比例将参照建筑每个开间外墙和屋面的面积分为传热面积和绝热面积两部分，并应使得参照建筑外围护的所有传热面积之和除以参照建筑的体积等于本标准表4.1.3中对应的体形系数限值；

3参照建筑外墙的开窗位置应与设计建筑相同，当开间的窗面积与该开间的传热面积之比大于本标准表4.2.2-1的规定时，应缩小该开间的窗面积，并应使得窗面积与该开间的传热面积之比符合本标准表4.2.2-1的规定；当开间的窗面积与该开间的传热面积之比不大于本标准表4.2.2-1的规定时，该开间的窗面积不应作调整；
    4 参照建筑屋面、外墙、架空或外挑楼板的传热系数应按本标准表4.2.1选取，外窗的传热系数应按本标准表4.2.2-2选取。

5.0.5 设计建筑和参照建筑在规定条件下的采暖年耗电量应采用动态方法计算，并应采用同一版本计算软件。

5.0.6 设计建筑和参照建筑的采暖年耗电量的计算应符合下列规定：
1 每套住宅冬季室内计算温度全天为18℃；

2 室外气象计算参数符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定；

3换气次数为1.0次／h；
4采暖额定能效比取1.9；
5 室内内部得热为3.8W/m2。

# 6 采暖空调节能设计

6.0.1居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择，应根据当地能源情况，经技术经济分析及用户对设备运行费用的承担能力确定。

6.0.2当进行空调（采暖）系统的施工图设计时，应对每一个空调（采暖）房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。

6.0.3当居住建筑采用集中空调（采暖）时，应设置分户冷（热）计量设施。空调（采暖）系统每个调节房间均应设置室温调控装置；散热器及辐射采暖系统应安装自动温度控制阀。

6.0.4当居住建筑中设置采暖系统时，应采用热水作为热媒；当居住建筑中设置空调系统且经技术经济比较合理时，宜采用变冷媒流量空调系统。空调（采暖）系统全年运行时宜采用热泵式机组。

6.0.5居住建筑中的空调冷热水系统的设计，应符合下列规定：

1应通过合理划分和均匀布置环路，并应进行水力平衡计算。当相对差额大于15％时，应在计算的基础上根据水力平衡要求配置必要的水力平衡装置；

2分支管路宜按同程式方式布置；

3风机盘管机组应配置自动调节冷、热量的温控器。

6.0.6当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应达到2级。

6.0.7当设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组，或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机时，所选用机组的能效比(性能系数)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定。

6.0.8当设计采用多联式空调(热泵)机组作为户式集中空调(采暖)机组时，所选用机组的制冷综合性能系数(IPLV(C))不应低于现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中规定的第1级。

6.0.9采用分散式房间空调器进行空调（采暖）时，宜选择2级以上的节能型产品。

6.0.10采用分体式空气调节器（含风管机）、户式集中空调的居住建筑应统一规划并预留室外机安装位置。

# 7 可再生能源利用

## 7.1可再生能源的主动利用

7.1.1新建、改建、扩建居住建筑有用能需求时，应根据建筑的用能特点、建筑规模、可再生能源资源情况进行技术经济分析，并应选用可再生能源。

7.1.2年日照时数大于2200h且年太阳辐照量大于4800MJ/m2的地区，11层以下的居住建筑，应采用太阳能热水系统。当居住建筑选用可再生能源技术类型时，应选用太阳能热水系统。

7.1.3具备条件的居住建筑可选用地源热泵热水系统，且不得破坏、污染地下资源。

7.1.4新建居住建筑采用可再生能源应用技术时，应纳入建筑工程设计，应按一体化要求，与建筑统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，并应与建筑工程同时投入使用。改建和扩建居住建筑宜按照一体化要求对可再生能源系统改造。

7.1.5太阳能热水系统宜根据可再生能源资源、功能、需求等进行技术经济比较选用辅助能源系统。

## 7.2可再生能源的被动式利用

7.2.1在冬季日照率不小于70%，冬季月均太阳辐射量不小于400MJ/㎡的地区，应进行被动式太阳能设计。在冬季日照率大于55%，小于70%，冬季太阳辐射量大于或等于350MJ/㎡的地区，宜进行被动式太阳能设计。

7.2.2温和地区宜选用直接受益式太阳房。

7.2.3直接受益式太阳房的设计应符合下列规定：

1根据建筑的热工要求，经过计算后确定合理的南向玻璃面积与太阳房楼地面面积之比；

2提供足够的保温蓄热材料；

3设置防止眩光的装置；屋面天窗设置防风、雨、雪、防止夏季室内过热的遮阳措施。

7.2.4被动式太阳房的平面布置应在以正南±15°的区间为宜。

7.2.5在兼顾夏季遮阳的前提下，冬季从上午9点到下午3点不应有周边建筑对阳光的遮挡的现象，该时段内对集热面的遮挡不应超过15%。

7.2.6被动式太阳房选用的集热窗传热系数应小于3.8W/(m2·K)，太阳透射比应大于0.75。

7.2.7在符合本标准规定的前提下，宜提高被动式太阳房围护结构热稳定性。

# 附录A 面积和体积的计算

A.0.1 建筑面积应按各层外墙外包线围成面积的总和计算。

A.0.2 建筑体积应按建筑物外表面和底层地面围成的体积计算。

A.0.3 建筑物外表面积应按墙面面积、屋顶面积和下表面直接接触室外空气的楼板面积的总和计算。

# 附录B 外墙平均传热系数的计算

B.0.1 外墙平均传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的相关关规定计算。

B.0.2 符合本标准规定性指标的居住建筑，外墙平均传热系数也可按下式计算：

K=φKp                                             (B.0.2)

式中：K——外墙平均传热系数［W/(m2·K)］；

Kp——外墙主体部位传热系数［W/(m2·K)］；

φ——外墙主体部位传热系数的修正系数。

B.0.3 外墙主体部位传热系数的修正系数（φ）可按表B.0.3取值。

表A.0.3 外墙主体部位传热系数的修正系数（φ）

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温（自保温） | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温和A区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |

# 附录C温和地区典型城市的太阳辐射数据

C.0.1 温和地区典型城市的太阳辐射数据可按表C.0.1执行。

表 C.0.1 温和地区典型城市的太阳辐射数据

| 城市 | 气象参数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年日 照时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会泽 | 日照率（%） | 56 | 57 | 64 | 63 | 47 | 33 | 37 | 37 | 40 | 39 | 50 | 55 | 2100.2 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 352 | 384 | 536 | 572 | 546 | 447 | 483 | 457 | 414 | 363 | 334 | 334 |  |
| 丽江 | 日照率（%） | 80 | 71 | 70 | 64 | 52 | 37 | 34 | 40 | 42 | 55 | 73 | 81 | 2373.4 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 475 | 478 | 593 | 621 | 627 | 520 | 500 | 502 | 459 | 484 | 445 | 453 |  |
| 曲靖 | 日照率（%） | 61 | 61 | 67 | 63 | 44 | 28 | 32 | 38 | 33 | 39 | 42 | 62 | 2074.3 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 351 | 377 | 552 | 660 | 524 | 413 | 445 | 460 | 380 | 369 | 317 | 351 |  |
| 泸西 | 日照率（%） | 55 | 56 | 66 | 63 | 50 | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 47 | 55 | 2094.6 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 354 | 378 | 538 | 597 | 563 | 445 | 468 | 459 | 409 | 359 | 345 | 345 |  |
| 大理 | 日照率（%） | 70 | 65 | 62 | 54 | 47 | 34 | 36 | 38 | 44 | 46 | 62 | 72 | 2280.6 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 395 | 402 | 506 | 533 | 544 | 476 | 473 | 460 | 439 | 399 | 393 | 389 |  |
| 广南 | 日照率（%） | 39 | 43 | 50 | 55 | 45 | 35 | 42 | 39 | 39 | 36 | 39 | 42 | 1861.1 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 305 | 343 | 478 | 540 | 529 | 453 | 504 | 463 | 413 | 360 | 310 | 303 |  |
| 腾冲 | 日照率（%） | 73 | 66 | 62 | 53 | 41 | 25 | 19 | 30 | 40 | 49 | 67 | 76 | 2152.8 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 453 | 455 | 533 | 516 | 522 | 414 | 378 | 434 | 464 | 443 | 428 | 445 |  |
| 昆明 | 日照率（%） | 73 | 74 | 75 | 72 | 56 | 36 | 36 | 43 | 43 | 44 | 60 | 68 | 2470.3 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 396 | 436 | 562 | 584 | 517 | 418 | 428 | 420 | 396 | 340 | 325 | 362 |  |
| 保山 | 日照率（%） | 75 | 71 | 67 | 59 | 49 | 35 | 27 | 35 | 44 | 52 | 67 | 75 | 2353.9 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 406 | 418 | 546 | 621 | 560 | 454 | 405 | 437 | 442 | 435 | 421 | 398 |  |
| 楚雄 | 日照率（%） | 72 | 73 | 72 | 67 | 57 | 41 | 35 | 39 | 44 | 45 | 58 | 66 | 2426.0 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 426 | 461 | 592 | 611 | 616 | 499 | 466 | 466 | 442 | 398 | 374 | 382 |  |
| 临沧 | 日照率（%） | 72 | 72 | 65 | 55 | 44 | 28 | 24 | 31 | 38 | 39 | 57 | 70 | 2131.6 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 393 | 433 | 601 | 614 | 521 | 403 | 382 | 412 | 412 | 374 | 371 | 377 |  |
| 蒙自 | 日照率（%） | 64 | 64 | 63 | 60 | 50 | 35 | 36 | 39 | 44 | 42 | 54 | 63 | 2234.1 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 411 | 449 | 556 | 577 | 589 | 486 | 485 | 490 | 476 | 409 | 372 | 396 |  |
| 江城 | 日照率（%） | 54 | 56 | 58 | 55 | 45 | 26 | 26 | 32 | 58 | 36 | 43 | 48 | 1873.9 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 392 | 427 | 555 | 562 | 523 | 384 | 386 | 412 | 413 | 368 | 313 | 338 |  |
| 耿马 | 日照率（%） | 67 | 73 | 69 | 59 | 49 | 32 | 25 | 32 | 45 | 42 | 51 | 58 | 2164.2 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 427 | 503 | 632 | 612 | 551 | 427 | 383 | 413 | 433 | 389 | 331 | 335 |  |
| 普洱 思茅 | 日照率（%） | 66 | 70 | 68 | 59 | 48 | 31 | 27 | 32 | 41 | 41 | 50 | 58 | 2135.6 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 386 | 443 | 633 | 650 | 543 | 417 | 403 | 411 | 432 | 393 | 359 | 353 |  |
| 澜沧 | 日照率（%） | 60 | 69 | 69 | 61 | 49 | 31 | 25 | 31 | 42 | 43 | 49 | 55 | 2113.1 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 382 | 430 | 579 | 650 | 551 | 416 | 382 | 404 | 434 | 401 | 371 | 356 |  |
| 瑞丽 | 日照率（%） | 65 | 75 | 74 | 63 | 54 | 36 | 29 | 37 | 48 | 49 | 56 | 58 | 2333.5 |
|  | 月均辐射量（MJ/㎡） | 404 | 466 | 587 | 603 | 585 | 452 | 405 | 436 | 459 | 421 | 395 | 371 |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做：

采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的规定（或要求）”或“应按······执行”。

# 引用标准名录

1 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

2 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

3 《住宅设计规范》GB 50096

4 《住宅建筑规范》GB 50368

5 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

6 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3

7 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

8 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454

9 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455

中华人民共和国行业标准

温和地区居住建筑节能设计标准

# JGJ/T×-201×

# 条文说明

编制说明

《温和地区居住建筑节能设计标准》（JGJ X X X- 201 X），经住房和城乡建设部201 X年X月 X日以第X X X X号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我国温和地区近些年来开展建筑节能工作的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过计算取得了外围护结构的重要技术参数。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《温和地区居住建筑节能设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总  则	28

3 温和地区气候子区与室内热环境计算参数	30

4  建筑和建筑热工节能设计	31

4.1 一般规定	31

4.2 围护结构热工设计	33

4.3 自然通风设计	36

4.4 遮阳设计	37

5 围护结构热工性能的权衡判断	38

6 采暖空调节能设计	41

7 可再生能源利用	44

7.1可再生能源的主动利用	44

7.2可再生能源的被动式利用	46

# 1 总  则

1.0.1 节约能源是我国的基本国策，是建设节约型社会的根本要求。新修订通过的《中华人民共和国节约能源法》已于2016年9月1日起实施。其中第三十五条规定“建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准”。第四十条规定“国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统”。国务院制定的《民用建筑节能条例》也自2008年10月1日实施，该条例要求在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中的能耗。本标准规定温和地区居住建筑的节能设计要求，并给出了强制性的条文，将为实现国家节约能源和保护环境的战略，贯彻有关政策法规做出重要贡献。

温和地区位于我国西南部，包括云南绝大部分地区，以及四川、贵州、西藏少量城镇。其确切范围由现行《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016规定。

温和地区处于东亚季风和南亚季风交汇区域，西北又受青藏高原大地形影响，形成了复杂多样的气候条件。但总体来说，温和地区有全年室外太阳辐射强，昼夜温差大的特征，夏季日平均温度不高，冬季寒冷时间短且气温不极端，是一个非采暖地区，更谈不上夏季空调降温。但温和地区夏季依然存在部分房间过热的情况，如顶层或西向房间；冬季也依然存在室内温度过低的时间段，虽然较短，但大部分地区都有在该时段内烤火的习惯。

温和地区位于我国西南边陲，经济、技术发展相对滞后，由于各方面因素制约，建筑气候分区中的其余四个分区早已颁布了相应的居住建筑节能设计标准，但温和地区居住建筑节能标准一直处于空白。近十几年来，人民生活水平显著提高，即使气候温和，极端天气持续时间短，但自行使用各类采暖、空调设备来改善、提高居住质量已形成趋势。采暖、空调能耗将随着设备使用的增加和居住建筑的大规模建造持续增长，而居住建筑围护结构热工性能的短板，将会加速这种增长趋势，严重浪费能源，降低设备使用效率，对室内热舒适造成负面影响。

由此可见，有必要通过居住建筑节能设计标准的执行，改善居住建筑的热舒适程度，提高采暖和空调设备的能源利用效率，以节约能源，保护环境，贯彻国家建筑节能的方针政策。

1.0.2 本标准的内容主要是对温和地区居住建筑从建筑、围护结构和暖通空调设计方面提出节能措施，对建筑能耗规定控制指标。

当其他类型的既有建筑改建为居住建筑时，以及原有的居住建筑进行扩建时，都应该按照本标准的要求采取节能措施，必须符合本标准的各项规定。

本标准适用于各类居住建筑，其中包括住宅、公寓、老年人住宅、底商住宅、单身宿舍或公寓、学生宿舍或公寓等。居住建筑下部的商业服务网点（如会所、洗染店、洗浴室、百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发美容店等）也应执行本标准。

由于既有居住建筑的节能改造在经济和技术两个方面与新建居住建筑有很大不同，因此，本标准并不涵盖既有居住建筑的节能改造。
1.0.3 居住建筑的能耗系指建筑使用过程中的能耗，主要包括采暖、空调、通风、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等的能耗。考虑居住者行为的主观性，本标准仅对围护结构的热工性能及集中式或统一安装的空调采暖设备进行控制。

温和地区居住建筑有集中供热、供冷的要求的建筑不多，考虑到人民生活水平的不断提高，有这样的发展趋势，本标准依然对其设计进行了控制，空调和采暖系统的能效等级也像严寒、寒冷、夏热冬冷地区标准一样做了规定。但本标准主要还是侧重围护结构性能的控制以及被动式节能的倡导。控制围护结构性能主要是在居民自主使用设备时降低能耗，不使用时能够由于围护保温隔热能力的提升，从而获得更加舒适的室内热环境。

为了合理设定节能目标的基准值，并便于衔接对比，本标准依然采用各地80年代住宅通用设计，3个单元6层楼，体形系数为0.30左右的建筑物的耗热量指标计算值，经线性处理后的数据作为基准能耗，在此能耗值的基础上，按照分析后得到的节能目标对建筑、热工、采暖设计提出节能措施要求。

全年采暖空调能耗的计算只可能采用典型建筑按典型模式计算，但实际建筑是多种多样、十分复杂的，运行情况也是千差万别。因此，在做节能设计时按照本标准的规定去做就可以满足要求，没有必要再花时间去计算分析所设计建筑物的节能效率。

本标准首先要保证建筑室内热环境质量，提高人民居住舒适水平，以此作为前提条件；与此同时，还要提高空调、采暖的能源利用效率，以实现节能的基本目标。

1.0.4 结合温和地区的气候、资源、环境状况的特殊性，本标准倡导居住建筑设计以“被动技术优先，主动技术优化”为原则，利用被动式技术使用条件的优势，减少主动式设备的能耗。

1.0.5 本标准对居住建筑的有关建筑、热工、采暖、通风和空调设计中所采取的节能措施作出了规定，但建筑节能涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准、规范。因此，温和地区居住建筑的节能设计，除应执行本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。

# 3 温和地区气候子区与室内热环境计算参数

3.0.1 本标准与现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016的气候分区一致。

需要指出的是，温和地区大部分区域地处低纬高原，“一山分四季、十里不同天”的山地气候特征十分明显和突出，地理距离的远近并不是造成气候差异的唯一因素，如果采用分区图的形式表达区划会比较复杂，带来理解上的偏差，所以本标准采用表格形式给出城市的区属，边界清晰，且便于规范的执行和管理。不在表格所列城市区属内，或者在区属内但对分区有疑虑的，可按照《建筑气象参数标准》JGJ35-87中的规定，“当建设地点与拟引用数据的气象台水平距离在50km以内，海拔高度差在100m以内时可以直接引用”的方法进行调查、对比、核实后确定。当引用其他城镇的区属和气象参数时，设计时应注明被引用城镇的名称。

温和A区内建筑节能设计应主要考虑冬季保温。温和B区内建筑节能设计应考虑避免建筑产生采暖、空调能耗。温和地区CDD26＜10，夏季空调能耗极少，可不考虑防热设计。温和A区700≤HDD18＜2000，与夏热冬冷1200≤HDD18＜2000的区间部分重叠，温和A区应满足冬季保温设计要求，控制采暖能耗；温和B区HDD18＜700，通过本标准的技术措施来控制鉴证冬季的室内环境，以避免居民使用采暖设备产生能耗，所以本标准不对温和B区外围护结构限值提要求。本标准引导优先考虑采用被动式节能技术，可进一步提升冬、夏季室内环境质量，降低采暖能耗。

3.0.2 居住建筑要实现节能，必须在保持一定的室内热舒适环境的前提下进行。室内热环境质量的指标体系包括温度、湿度、风速、壁面温度等多项指标。本标准提出了两项室内设计计算指标，即室内空气（干球）温度和换气次数，其根据是指标重要性及可控程度，并结合经济的发展，以及居住者在舒适、卫生方面的要求；从另一个角度来看，这两项设计计算指标也是采暖必不可少的参数，是作为进行围护结构隔热、保温性能限值计算时的依据。

冬季居住空间设计计算温度规定为18℃。规定温度只是一个计算温度，主要是用来计算能耗，并不等于实际的设计温度。在温和地区，实际的室内温度受室外温度变化、采暖设备运行状况影响。

换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标。冬季室外的新鲜空气进入室内，一方面有利于确保室内的卫生条件，另外一方面又要消耗能量，因此要确定一个合理的换气次数。条文规定的换气次数也只是一个计算能耗时所采用的换气次数数值，并不等于实际的换气次数。实际的换气量是由住户自己控制的。

# 4  建筑和建筑热工节能设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 建筑群的总体布置和单体建筑的设计是节能设计的重要内容之一，《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016中对温和A区要求为应满足冬季保温设计要求，可不考虑防热设计，温和B区宜满足冬季保温设计要求，可不考虑防热设计。温和地区对建筑群的总体规划、建筑单体平、立面设计强调夏季自然通风能显著地降低房间室温，被动式的遮阳能减少房间得热明显降低房间自然室温；在冬季避开冬季主导风向减少房间热损失；实际使用过程中减少甚至不产生能耗，以达到节能的目的。

西南三省地貌以高原和山地为主，山地建筑可节约用地，结合避开背阴北坡地段的要求可节约用能，提高室内舒适度。

4.1.2 太阳辐射得热对建筑能耗的影响很大，夏季太阳辐射增加空调制冷能耗，冬季太阳辐射得热降低采暖能耗。由于太阳高度角和方位角的变化规律，南北朝向的建筑物夏季可以减少太阳辐射得热；对冬季要考虑保温的温和地区，南北朝向可以增加冬季太阳辐射得热，对减少实际采暖能耗，效果十分显著。因此南北朝向是最有利的建筑朝向。但随着社会经济的发展，建筑物风格也多样化，不可能都做到南北朝向，所以本条文严格程度用词采用“宜”。

执行本条文应注意，建筑平面布置时，尽量不要将主要卧室、客厅设置在正西、西北方向，以减少西晒；不要在建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向设置大面积的门窗或玻璃幕墙，特别是冬季相对较冷的地区，以减少热量散失。

4.1.3 本条为强制性条文

建筑物体形系数是指建筑物的外表面积和外表面积所包围的体积之比，与建筑物的层数、体量、形状等因素有关。体形系数的大小直接影响建筑能耗，体形系数越大，单位建筑面积对应的外表面积越大，通过外围护结构的传热量也越大，因此从降低建筑能耗的角度出发，应该考虑限制体形系数。

但是，体形系数不只是影响外围护结构的传热，也同时影响建筑造型、平面布局、采光通风等。体形系数过小，将制约建筑师的创作思维，使建筑造型呆板，甚至损害建筑功能。温和地区气候相对舒适，总体来说不宜对体形系数限值要求过低。温和地区HDD18数值区间与夏热冬冷一致，夏热冬冷标准已实施多年，其体形系数限值经过长期设计实践，可参考性强，故温和A区体形系数限值要求与夏热冬冷一致。温和B区冬季室内外温差较小，且夏季日照辐射强烈，建筑对通风要求较高，限值体形系数对温和B区建筑冬季改善不太明显，且容易对夏季室内通风产生负面影响。所以本条文仅对温和A区居住建筑进行限制。

4.1.4 基于温和地区的气候特点，考虑充分利用气候资源达到节能目的，本条文提出五种适宜的屋顶和外墙的节能措施，同时也是为了鼓励推行绿色建筑的设计思想。这些措施经测试、模拟和实际应用证明是行之有效的，在温和地区已有居民主动采用这些节能技术来营造更舒适的室内环境。

采用浅色外饰面（如浅色粉刷、涂层和面砖等）的屋顶外表面和外墙面，在夏季能反射较多的太阳辐射热，从而能降低室内的太阳辐射得热量和围护结构内表面温度。

遮阳屋面是现代建筑设计中利用屋面作为活动空间所采取的一项有效的防热措施，也是一项建筑围护结构的节能措施。测试表明，夏季顶层房间屋面做有效的遮阳构架，屋顶热流强度可降低约50%，如果热流强度相同时，做有效遮阳的屋顶热阻值可以减少60%。同时屋面活动空间的热环境会得到改善。百叶板遮阳棚和爬藤植物遮阳棚效果较好。

种植屋面是隔热效果较好的屋面之一。通常，采用种植屋面，种植层下方的温度变化很小，表明太阳辐射基本被种植层隔绝。

蓄水、含水屋面是依靠水分的蒸发消耗屋顶接收到的太阳辐射热量，水的来源主要蓄存的天然降水，也可补充自来水。研究表明，夏季采用上述措施屋顶内表面温度下降3℃~5℃。

无论采取何种屋面隔热措施，都不应影响太阳能利用。

## 4.2 围护结构热工设计

4.2.1 本条为强制性条文

本条文规定了墙体、屋面、楼地面及户门的传热系数和热惰性指标值，其中分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙、户门、屋面的传热系数限值一定不能突破，其他限值超过，则应按本标准第5章的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。

在温和地区，冬夏两季的采暖和空调降温是居民的个体行为，基本上是部分时间、部分空间的采暖和降温，因此要减小房间和楼内公共空间之间的传热，减小户间的传热。

条文采用平均传热系数，是考虑了围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响，以保证建筑在夏季空调和冬季采暖时通过围护结构的传热量小于标准的要求，不至于造成由于忽略了热桥影响而建筑耗热量或耗冷量计算值偏小，使设计的建筑物达不到预期的节能效果。

确定建筑围护结构传热系数的限值时不仅应考虑节能率，而且也从工程实际的角度考虑了可行性、合理性。

本次温和地区的节能率的提高全部由围护结构承担，未考虑设备能效提升的节能效果。因为，温和地区的居建过去没有设置集中供热系统、未来从本标准的角度也不推荐设置。温和地区居建采暖采用分户式系统更为合适（如：壁挂锅炉+地板辐射采暖）。从节能标准的角度，希望通过好的建筑设计，尽量能满足夏季使用要求。温和地区的夏季也不建议设置空调系统。因此，本标准实施前后，系统效率的提高对节能率的贡献非常有限。

4.2.2 本条为强制性条文

普通窗户（包括阳台门的透明部分）的保温性能比外墙差很多，尤其是夏季白天通过窗户进入室内的太阳辐射热也比外墙多得多。一般而言，窗墙面积比越大，则采暖和空调的能耗也越大。因此，从节能的角度出发，必须限制窗墙面积比。在一般情况下，应以满足室内采光要求作为窗墙比确定的基本原则，表4.2.2-1中规定的数值能满足较大进深房间的采光要求。

在温和地区，人们普遍有开窗加强房间通风的习惯，以改善室内空气品质，夏季降低室内温度。此外，南窗大有利于冬季日照，可以通过窗口直接获得太阳辐射热。近年来居住建筑的窗墙面积比有越来越大的趋势，这是因为商品住宅的购买者大都希望自己的住宅更加通透明亮，尤其是客厅比较流行落地门窗。因此，本条文规定每套房间允许一个房间的窗墙面积比可以小于等于0.6。但当窗墙面积比增加时，应首先考虑减小窗户（含阳台透明部分）的传热系数和遮阳系数。温和地区夏季太阳辐射强烈，一天内昼夜温差较大，设置活动外遮阳兼顾冬季获得日照辐射热量，对提高夏季室内舒适和降低冬季采暖负荷较为有效。

条文对东、西向窗墙比限制较严，因为夏季太阳辐射在东、西向最大。不同朝向墙面太阳辐射强度的峰值，以东、西向墙面为最大，西南（东南）向墙面次之，西北（东北）向又次之，南向墙更次之，北向墙为最小。因此，严格控制东、西向窗墙面积比限值是合理的，对南向窗墙面积比限值放的比较松，也符合温和地区居住建筑的实际情况和人们的生活习惯。

对外窗的传热系数和窗户的遮阳系数做限制，是温和地区建筑节能设计的特点之一。在放宽窗墙面积比限值的情况下，必须提高对外窗热工性能的要求，才能真正做到住宅的节能。技术经济分析也表明，提高外窗热工性能，比提高外墙热工性能的资金效益高三倍以上。同时，适当放宽每套住宅允许一个房间有很大的窗墙面积比，采用提高外窗热工性能来控制能耗，给建筑师和开发商提供了更大的灵活性，以满足温和地区人们提高居住建筑水平和国家对建筑节能的要求。

4.2.4 对外窗的通风开口面积做规定，避免“大开窗，小开启”现象，有利于房间的自然通风。

门窗的开启方式决定着“可开启面积”，而“可开启面积”一般不等于门窗的可通风面积，特别是对于目前的各式悬窗甚至平开窗等，当窗扇的开启角度小于45°时可开启窗口面积上的实际通风能力会下降1/2左右，因此，条文中使用了“通风开口面积”代替“可开启面积”，这样既强调了门窗应重视可用于通风的开启功能，对通风不良的门窗开启方式加以制约，也可以把通风路径上涉及的建筑洞口包括进来，同时与国家标准《住宅建筑规范》GB50368-2005的用词统一。

当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度大于70°时，通风开口面积应按外窗可开启面积计算；当开启角度小于70°时，其面积按窗的水平投影面积计算。

4.2.5 本条为强制性条文

本条文限制了温和B区主要功能房间的开窗面积（包括阳台门的透明部分）。由于本标准不对温和B区外围护结构限值做要求，主要采取被动式措施提高室内舒适度，故将通风开口面积占所在房间地面面积比例上从提到了10%。考虑到厨房、卫生间、户外公共走道外窗等，通常窗面积较小，很难满足通风开口面积不小于房间（公共区域）地面面积10%的要求，因此，对于厨房、卫生间、户外公共区域的外窗，其通风开口面积应按不小于外窗面积的35%设计。

4.2.6 为了保证居住建筑的节能，要求外窗具有良好的气密性能，以保证夏季在开空调时室外热空气不要过多地渗漏到室内，抵御冬季室外冷空气过多的向室内渗透。

国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定用10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量q1和每小时每平方米面积的空气渗透量q2作为外门窗的气密性分级指标。6级对应的性能指标是：0.5m³/（m·h）＜q1≤1.5m³/（m·h），1.5m³/（m2·h）＜q2≤4.5m³/（m2·h）。4级对应的性能指标是：2.0m³/（m·h）＜q1≤2.5m³/（m·h），6.0m³/（m2·h）＜q2≤75m³/（m2·h）。

本条文对温和A区位于不同层上的外窗及阳台门的要求分成两档，在建筑的低层，室外风速比较小，对外窗及阳台门的气密性要求低一些。而在建筑的高层，室外风速相对比较大，对外窗及阳台门的气密性要求则严一些。温和B区冬季温度相对较高，外窗及阳台门气密性要求可相应放宽。

## 4.3 自然通风设计

4.3.1 实际中大部分情况下，周边建筑对客体建筑的通风效果影响很大，对于层数较低的居住建筑来说，周边的绿化也会对通风效果有较大影响，所以在设计总图时应该积极考虑这两个因素。对于温和地区来说，更多是需要通风来改善夏季室内热环境，尤其是温和B区，所以建筑群的布置若能形成风廊可以有效引导气流进入到区内较深位置，从而取得较好的通风效果。对于温和A区，主要应考虑冬季的室内热环境，温和A区在冬季只需要满足基本通风换气需要，所以建筑群的布置若能在冬季主要迎风面上形成风挡就可以有效阻挡寒风直接进入区内，反而有利于区内建筑在冬季开窗通风。

居住区内建筑的高度轮廓对区内建筑的通风也有较大影响，在设计总平面时应关注这个因素。对于温和B区来说，建筑使气流逐级抬升会加速空气流动，从而使区内建筑获得更好的通风效果；对于温和A区来说，如果较高的建筑可以阻挡冬季快速流动的气流，那么其后的建筑周围风速就可以大大降低，从而在开窗获得更多自然通风的前提下减少热量的散失。

通常采用的居住建筑群布局方式大约有并列式、错列式和斜列式。采用错列式和斜列式实际上是扩大了建筑群的迎风面，同时将风影区错开在后排建筑的侧面，所以在温和B区应优先考虑使用。

由于建筑最佳朝向为南北向，完全考虑满足通风而调整朝向的做法不可取。但在风速较大，风环境成为场地设计主导的情况下可特殊处理。建筑朝向与主导风向的夹角：条型建筑不宜大于30°，点式建筑宜在30°~60°之间。

4.3.2 自然通风的每套住宅均应考虑主导风向，将卧室、起居室等尽量布置在上风位置，避免厨房、卫生间的污浊空气污染室内。居住建筑的客厅、主卧等主要房间利用率高，人停留时间较长，布置于迎风面是较为有利的；辅助房间如厨房等在某一时段所需要的通风量也比较大，应采取导风措施加强此类房间的通风效果，采用合理的机械辅助通风也是手段之一。

4.3.3 建筑进深对自然通风效果影响显著，建筑进深越小越有利于自然通风。对于居住建筑，卧室的合理进深为4.5米左右，不超过12米的户型进深对功能布置是合适的，同时也有利于自然通风。

4.3.4 现在的高层中，由于必不可少的电梯、疏散楼梯间，使得部分房间只能在一个朝向上设置可开启外窗，只能依靠单侧进行自然通风。对于单侧通风，由于不能形成穿堂风，通风窗设在迎风面、增加可开启窗扇的高度都是改善通风效果的必要措施。另外，近来研究表明，建筑迎风面体型凹凸变化对单侧通风的效果有影响，凹口较深及内折的平面形式更有利于单侧通风。立面上的建筑构件可以增强建筑体型的凹凸变化，从而促进自然通风；设置凹阳台可增强自然通风效果。

4.3.5 温和B区的居住建筑由于冬季防寒需求没有温和A区高，且夏季气候更加炎热，可以增大楼梯间的开窗面积以加强居住建筑公共部分的通风效果，对卫生防疫等也有利，在调研过程中发现，温和B区居住建筑普遍有利用镂空花砖设置楼梯间外墙，或者直接将楼梯间外墙敞开的做法；增加天井实际上更多的利用了“烟囱效应”，加快热空气从天井上方排出，从而加速气流流通。温和A区由于冬季防寒要求高一些，此举会增大建筑外表面积，加快热量散失，故不建议。

4.3.8 居住建筑经常受平面布局的影响，满足了使用功能要求，却无法满足自然通风需求。如居住建筑单侧通风的房间，通过模拟发现，房间进深大于开间的2.5倍，会使外部气流难以有足够动力流向更深的位置，自然通风受到影响，类似这种情况宜设置机械辅助通风。

居住建筑机械排风的排风口一般设在厨房和卫生间，排风量应满足室内环境质量要求，风机应选用符合标准（《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》GB/T 3235、《空调用通风机安全要求》GB 10080等）的产品，并优先选用高效节能低噪声风机，排风机能效限定值不得低于《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761中的相关要求；选用风机的噪声应满足居住建筑环境质量标准的要求。

## 4.4 遮阳设计

4.4.1 温和地区居住建筑主要考虑西向遮阳，挡板式遮阳效果最佳，但对窗口遮挡较多，影响通风采光和视野，提倡使用活动外遮阳，如遮阳百叶、遮阳帘等，垂直式、综合式遮阳也可采用。固定式遮阳装置因为简单、造价低、维修少等特点比活动遮阳使用更为广泛。然而，固定遮阳装置的遮阳效果有限，应认真考虑选择使用活动遮阳装置。

4.4.2 绿化遮阳是借助于树木或者藤曼植物来遮阳，是一种既有效又经济美观的遮阳措施，特别适用于低层建筑，而且温和地区气候适宜，树种丰富，可选择范围广。绿化遮阳有种树和棚架攀附植物两种做法。种树要根据窗口朝向对遮阳形式的要求来选择和配置树种。植物攀附的水平棚架起水平遮阳的作用，垂直棚架起挡板式遮阳的作用。植物通过光合作用将太阳能转化为生物能，植物叶片本身的温度并未显著提高。绿化遮阳最为理想的遮阳植被是落叶乔木，茂盛的树叶可以遮挡夏季灼热的阳光，而冬季温暖的阳光又会透过稀疏的枝条射入室内，这是普通固定遮阳构建无法具备的优点。

4.4.3 本条为强制性条文

第4章对温和A区外围护结构的各类限值做了明确规定，对温和B区来说，遮阳系数对夏季室内热环境影响是较大的，且该地区普遍有开大窗的习惯，应控制遮阳系数以减少夏季太阳辐射直射入室内。

4.4.4 夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，天窗应尽量避免使用水平玻璃窗，获取光线和冬天屋顶阳光的最好解决办法是使用高侧窗，因为高侧窗可以控制进入室内的阳光。天窗透光围护结构的热工性能较差，传热损失和太阳辐射得热过大，水平天窗直接面对太阳，带来了遮阳的困难，应该像东、西向窗户一样尽量避免。实在无法避免的情况下，必须满足本标准第4章对水平天窗的限值要求。

# 5 围护结构热工性能的权衡判断

5.0.1 本章与第4章“建筑和建筑热工节能设计”是并列的关系。如果所设计的建筑已经符合第4章的规定，则不必再依据本标准第5章对它进行节能设计的权衡判断。反之，也可以依据第5章对所设计的建筑直接进行节能设计的权衡判断。

对屋面、外墙、外窗、天窗设定传热系数必须达到的低限值，是为了不让建筑产生太大的能耗短板，尤其是屋面和天窗，对顶层的室内热环境影响非常大，必须严格限制。

必须指出的是，如果所设计的建筑不能完全满足本标准的第4.1.3、4.2.1和第4.2.2条中的规定，则必须通过权衡判断来证明它能够达到节能要求。

本标准的节能设计权衡判断采用“对比评定法”。采用这一方法的理由是：既然达到第4章的最低要求，建筑就可以满足节能设计标准，那么将所设计的建筑与满足第4章的要求参照建筑进行能耗对比计算，若所设计建筑物的能耗并不高出按第4章的要求设计的节能参照建筑，则同样应该判定所设计的建筑满足节能设计标准。这种方法在美国的一些建筑节能标准中已经被广泛采用。

“对比评定法”是先按所设计的建筑物的大小和形状设计一个节能建筑（即满足第4章的要求的建筑），称之为“参照建筑”。将所设计建筑物与“参照建筑”进行对比计算，若所设计建筑不比“参照建筑”高，则认为它满足本节能设计标准的要求。若所设计建筑的能耗高于对比的“参照建筑”，则必须对所设计建筑物的有关参数进行调整，再进行计算，直到满足要求为止。

采用对比评定法与采用单位建筑面积的能耗指标的方法相比有明显的优点。采用单位建筑面积的能耗指标，对不同形式的建筑物有着不同的节能要求；为了达到相同的单位建筑面积能耗指标，对于高层建筑、多层建筑和低层建筑所要采取的节能措施显然有非常大的区别。实际上，第4章的有关要求是采用本地区的一个“基准”的多层建筑，按其达到一定节能率而计算得到的。将这一“基准”建筑物节能后单位建筑面积能耗作为标准用于所有种类的居住建筑节能设计，是不妥当的，因为高层建筑和多层建筑比较容易达到，而底层建筑和别墅建筑则较难达到。采用“对比评定法”则是采用了一个相对标准，不同的建筑有着不的单位建筑面积能耗，却有着基本相同的节能率。

本条特别规定屋面、天窗必须满足第4章的规定。这是因为屋面、天窗的节能措施虽然对整栋建筑的节能贡献不大，但对顶层房间的室内热环境而言却是非常重要的。

5.0.2 温和地区节能的目标最终体现在建筑物的采暖能耗上，建筑围护结构热工性能的优劣对采暖能耗有直接的影响，因此本标准以采暖能耗作为建筑围护结构热工性能权衡判断的依据。

除了建筑围护结构热工性能之外，采暖能耗的高低还受许多其他因素的影响，例如受采暖设备能效的影响，受气候条件的影响，受居住者行为的影响等。如果这些条件不一样，计算得到的能耗也肯定不一样，就失去了可以比较的基准，因此本条规定计算采暖耗电量时，必须在“规定的条件下”进行。

在“规定条件下”计算得到的采暖耗电量并不是建筑实际的采暖能耗，仅仅是一个比较建筑围护结构性能优劣的基础能耗。

5.0.3 当在规定条件下，计算得出的设计建筑的采暖年耗电量不大于参照建筑的采暖年耗电量时，说明所设计建筑的建筑围护结构的总体性能满足本标准的节能要求。

本标准仅对温和A区的围护结构限值做了要求，在进行全年能耗计算时，考虑温和A区的夏季气候条件，在计算中空调能耗并不会太多，而且在设计建筑和参照建筑计算基准相同的情况下，空调能耗同时忽略对结果影响很小，可不计入能耗计算。

5.0.4 “参照建筑”是用来进行对比评定的节能建筑。首先，参照建筑必须在大小、形状、朝向等各个方面与所设计的实际建筑物相同，才可以作为对比使用。由于参照建筑是节能建筑，因而它必须满足第4章几条重要条款的最低要求。当所设计的建筑在某些围护结构的参数不能满足节能要求时，参照建筑必须在这些方面进行调整。本条规定参照建筑各个朝向的窗墙比应符合第4章规定。

非常重要的是，参照建筑围护结构的各项性能指标应为第4章规定性指标的限值。这样参照建筑是一个刚好满足节能要求的建筑。把所设计的建筑与之相比较，即可得出所设计的建筑是否满足节能设计最低要求的结论。与参照建筑所不同的是，所设计的建筑会在某些围护结构的参数方面不满足第4章规定性指标的要求。

5.0.5 由于温和地区昼夜温差较大，一天之内温度波动对围护结构传热的影响比较大，尤其是冬季，白天有很强的太阳辐射，热量通过围护结构从室外传入室内，夜间室外温度下降很快，热量有可能通过围护结构从室内传到室外，由于这个原因，为了比较准确地计算采暖负荷，并与现行国标《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019保持一致，需要采用动态计算方法。

5.0.6 本条规定了计算采暖年耗电量时的几条简单的基本条件，规定这些基本条件的目的是为了规范和统一软件的计算，避免出现混乱。

计算时取卧室和起居室室内温度，冬季全天为18℃，换气次数为1.0次/h，其他房间不控温。

采暖设备的额定能效比取1.9，主要是考虑冬季采暖设备部分使用家用冷暖型（风冷热泵）空调器，部分仍使用电热型采暖器。

# 6 采暖空调节能设计

6.0.1温和地区B区部分地区夏季炎热，A区部分地区冬季较冷，且随着经济的发展，人民生活水平的不断提高，对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中空调（采暖）系统方式，还是分户空调（采暖）方式，应根据当地能源、环保等因素，通过仔细的技术经济分析来确定。同时，该地区的居民空调（采暖）所需设备及运行费用全部由居民自行支付，因此，还应考虑用户对设备及运行费用的承担能力。

6.0.2本条为强制性条文

参考了国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的强制性条文，同时考虑到温和地区空调（采暖）冷热负荷受太阳辐射影响较大，导致不同朝向、早晚空调（采暖）冷热负荷相差较大，加强对本地区空调冷热负荷的计算分析，避免设计人员套用冷热负荷指标导致系统投资及耗电量的增加和浪费。

在编制设计文件时，热负荷和逐时逐项冷负荷计算书的数值作为设计中选择冷热源设备、输配设备、空调（采暖）末端设备等的依据。但是对于施工图设计阶段仅仅预留空调（采暖）机位的居住建筑，由于设备的选择由用户自理，不在设计控制的范围，因此不在本条款规定的范围内。

6.0.3随着人民生活水平提高，温和地区居住建筑采用集中空调（采暖）也日益增多，本条款为满足舒适条件下的基本节能要求。传统的居住建筑采暖系统中使用手动调节阀作为室温调控装置，往往出现热量分配不均，造成热量的浪费并影响人体舒适度，目前较多采用的自力式调节阀能够自动调节，方便节能舒适。

6.0.4  国家节能指令第四号明确规定：“新建采暖系统应采用热水采暖”。实践证明，采用热水作为热媒，不仅对采暖质量有明显的提高，而且便于进行节能调节。因此，明确规定应以热水为热媒。

变冷媒流量空调系统在温和地区居住项目中以维护简单，安装灵活，使用方便节能等优势得到民众青睐。在温和地区，气候特征非常适合风冷热泵式机组使用，技术经济比较合理时，值得推广运用，利于绿色节能，提高民众舒适度。

6.0.6当以燃气为能源提供采暖热源时，可以直接向房间送热风，或经由风管系统送入；也可以产生热水，通过散热器、风机盘管进行采暖，或通过地下埋管进行低温地板辐射采暖。所应用的燃气机组的热效率应符合国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2015中的第2级。为了便于应用，表6.0.6列出了能效等级值。

表6.0.6 热水器和采暖炉能效等级

| 类型 | 最低热效率值η/% |
| --- | --- |
|  | 能效等级 |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 热水器 | η1 | 98 | 89 | 86 |
|  | η2 | 94 | 85 | 82 |
| 采暖炉 | 热水 | η1 | 96 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 92 | 85 | 82 |
|  | 采暖 | η1 | 99 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 95 | 85 | 82 |

注：此表引自国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2015。

6.0.7本条为强制性条文

当居住区采用集中供冷(热)方式时，冷(热)源的选择，对于合理使用能源及节约能源是至关重要的。从目前的情况来看，主要是采用电驱动的冷水机组制冷，电驱动的热泵机组制冷及采暖。国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015给出了相应机组的能效比(性能系数)，这些参数的要求在该标准中是强制性条款，在居住建筑中也是必须达到的。

6.0.8本条为强制性条文

近年，多联机技术发展很快，制冷综合性能系数IPLV(C)大幅提高。本条款对变冷媒流量空调系统的制冷综合性能系数IPLV(C)相比行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010作了提高，要求IPLV(C)系数满足国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008的1级要求，参考目前国内市场和温和地区产品供应与使用情况，这个节能要求是完全能够满足的。

为了方便应用，表6.0.8为多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数(IPLV(C))值，是国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008标准中规定的能效等级第1级。

表6.0.8 能源效率等级指标——制冷综合性能系数(IPLV(C))

| 名义制冷量CC（W） | 能效等级第1级 |
| --- | --- |
| CC ≤ 28000 | 3.60 |
| 28000 ＜ CC ≤ 84000 | 3.55 |
| CC ＜ 84000 | 3.50 |

注：此表引自国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008。

6.0.9本条为强制性条文

采用分散式房间空调器进行空调（采暖）时，这类设备一般由用户自行采购，该条文的目的是要推荐用户购买能效比高的产品。目前已发布实施国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021．3-2010和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2013，建议用户选购节能型产品(即能源效率第2级)。

而新修订的国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021．3-2010对于能效限定值与能源效率等级指标已有提高，能效等级分为三级，《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021．3-2004版中的节能评价值(即能效等级第2级)仅列为最低级(即第3级)。

为了方便应用，表6.0.9-1列出了《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021．3-2010房间空气调节器能源效率等级第3级指标，表6.0.9-2列出了《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021．3-2010中空调器能源效率等级指标；表6.0.9-3列出了《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2013中转速可控型房间空气调节器能源效率等级第2级指标。

表6.0.9-1房间空调器能源效率等级指标

| 类型 | 额定制冷量（CC） W | 节能评价值 （能效等级3级） |
| --- | --- | --- |
| 整体式 | － | 2.90 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.20 |
|  | 4500≤CC≤7100 | 3.10 |
|  | 7100≤CC≤14000 | 3.00 |

表6.0.9-2 房间空调器能源效率等级指标

| 类型 | 额定制冷量CC （W） | GB12021.3-2010中能效等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |
| 整体式 | － | 2.90 | 3.10 | 3.30 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
|  | 4500≤CC≤7100 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |
|  | 7100≤CC≤14000 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |

表6.0.9-3 能源效率2级对应的制冷季节能源消耗效率（SEER）指标（Wh/ Wh）

| 类型 | 额定制冷量（CC） W | 节能评价值 （能效等级2级） |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 5.00 |
|  | 4500≤CC≤7100 | 4.40 |
|  | 7100≤CC≤14000 | 4.00 |

6.0.10温和地区居住建筑空调不是每家每户的必需品，强调在有需要的建筑统一规划预留空调室外机位置，有利于空调室外机组设置与建筑一体化考虑，这样也更有利于节能。暖通专业应与建筑专业协调配合，满足室外机安装的下列规定：1、避免影响建筑立面景观；2、把室外机放置在通风良好，安全稳定的位置；3、便于室外机的安装、维护、清洗；4、避免气流和噪声对周围环境造成污染。

# 7 可再生能源利用

## 7.1可再生能源的主动利用

7.1.1 温和地区可再生能源资源丰富，太阳能综合利用条件优越，充分利用太阳能等可再生能源可以不断优化能源结构、有效降低建筑能耗，推动建筑节能工作取得更大成效。《民用建筑节能条例》第四条规定：“国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中使用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷等太阳能利用系统。”居住建筑有用能需求时，应进行技术经济分析，优先选用太阳能等可再生能源，当太阳能利用技术无法满足建筑用能需求时，应综合利用地热能等可再生能源，并做好不同供热系统之间的匹配，尽量减少常规能源消耗。

7.1.2 本条为强制性条文

太阳能热水系统是技术最成熟、应用最广泛、成本最低廉的太阳能利用技术，是温和地区居住建筑中十分重要的节能措施，具有比较明显的节能效果。温和地区太阳能资源丰富，属于《太阳能资源评估标准》QX/T 89-2008划分的Ⅱ类（资源很丰富）地区和Ⅲ类（资源丰富）地区，年日照时数基本都大于2000h、年太阳辐照量大多在4000MJ/m2-6000MJ/m2之间，且夏季多雨，冬季干旱，太阳能资源与季节匹配性好，本条规定了除少数太阳能资源条件较差的地区外，11层（含）以下的居住建筑应采用太阳能热水系统，而楼层大于11层的居住建筑，应优先选用太阳能热水系统。

7.1.3 太阳能热水系统利用条件较差的地区，具备条件时可选用能效较高的地源热泵热水系统，当采用地下水作为热源时，要做好污染防控和回灌措施，不得破坏、污染地下水资源；采用土壤作为热源时，要采取必要措施避免能量失衡，确保系统高效运行。

7.1.4 《民用建筑节能条例》第二十条规定：“对具备可再生能源利用条件的建筑，建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明、和热水供应等；设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。建设可再生能源利用设施，应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。”因此，可再生能源系统必须纳入建筑工程设计，从规划、设计开始就进行充分的考虑，与建筑做到一体化，并不得降低相邻建筑的日照标准、不得影响建筑主体结构安全，还应与主体工程同步验收，避免对业主日常生活造成不必要的影响。进行既有居住建筑节能改造时，对于不符合一体化要求的，应按照一体化要求对可再生能源系统一并进行改造，提升可再生能源系统能效、改善建筑景观效果。

7.1.5 太阳能热水系统受天气因素直接影响，阴雨天气无法提供热水，使用受到一定限制，为保证热水供应，宜配备辅助能源系统。辅助能源不应直接使用能效较差的电加热方式，应当根据建筑实际情况进行技术经济比较，合理选用热泵、天然气等辅助能源。

## 7.2可再生能源的被动式利用

7.2.1 温和地区大部分海拔较高，冬季（12月、1月、2月）太阳能丰富，最冷月平均气温大于0℃，只要建筑围护结构采取一定的保温措施，被动太阳房完全可以达到室内热环境所要求的基本标准。但被动太阳房在阴天和夜间不能保证稳定的室内温度，遮阳也会减少进入房间的热量，且房间的朝向也限值了被动太阳房的广泛采用，所以太阳房可作为辅助取暖，减少主动式设备的能耗。

7.2.2 被动式太阳能按集热方式主要可分为直接受益式、集热（蓄热）墙式、附加阳光间式。被动式太阳房采暖三种基本集热方式具有各自的特点和适用性。从升温速度上来看，直接受益式或附加阳光间式白天升温快，昼夜温差大，因而适用于在白天使用的房间，如起居室。集热蓄热墙白天升温慢，夜间降温也慢，昼夜温差小，因而适用于主要在夜间使用的房间。从使用状况来看，集热蓄热墙式对房间的采光通风有较大影响，附加阳光间式造价很高，且效率较低。由于温和地区室内外温差不大，直接受益式能为白天使用的起居室营造温暖的室内环境且不影响通风采光和观景，晚上也能让卧室提升一定温度，且温和地区太阳辐射照度较高，有明显优势，故在温和地区建议采用直接受益式被动式太阳房为佳。

7.2.3 为了获得更多的太阳辐射，南向窗的面积应尽可能的大，但同时需要避免产生室内过热现象及减少夜间的热损失，因此，需要确定合理的窗口面积，同时做好夜间的保温。

通过DOE-2.1E动态模拟，随着窗墙比的增大，得热逐渐增加，当南向窗的窗墙面积比大于50%后，得热与失热将逐渐趋于平衡，因此南向窗的窗墙面积比宜大于50%。

在利用太阳能采暖的房间中，为了营造良好的室内热环境，需要注意两点: (1)设置足够的蓄热体，防止室内温度过大波动；(2)蓄热体应尽量布置在能受阳光直接照射的地方，蓄热地面、墙面不宜铺设地毯、挂毯等织物。参考国外的经验结论，单位集热窗面积，宜设置3-5倍面积的蓄热体。

7.2.4~7.2.6玻璃具有透过“短波”（即太阳辐射热）而不透过“长波”红外热的特殊性能。一旦阳光能通过玻璃并被某一空间里的材料所吸收，由这些材料再次辐射而产生的热能，就不会通过玻璃再返回到外面去。这种获取热量的过程，称之温室效应。温室效应是被动太阳房的最基本的工作原理。因此，在设计太阳房时，要虑考虑下三条基本原则：1、尽可能增大太阳能集热量：这里有两条途径：1）选择透光性好的材料，增加透光量；2）扩大采光面积，争取多得热量。2、尽量减少房屋的热损失。被动式太阳房设计，必须在加强围护结构的保温上下功夫。3、被动式太阳房设计必须要考虑有一定的辅助能源。

本标准7.2.4、7.2.5条，都是出于增加太阳能集热面积的考虑设置的条文，根据太阳运行轨迹，被动式房朝向正南，是集热量是最大的朝向，且根据房间的使用性质，如果白天使用较多，可以考虑朝东南向一些，主要是晚上使用的房间可以考虑朝西南向一些，但不要超过±15°的区间为宜。

被动式太阳房采用的外窗夜间保温能力和白天的太阳辐射透射比对太阳房室内温度影响很大。透明中空玻璃同时满足保温需求和太阳能透射比，在温和地区被动式太阳房中有较好的实用性及推广性。

7.2.7 屋顶和墙体以及外窗的传热系数应符合本标准第4章节中的传热系数限制，以减少夜间热量的散失。外窗还应采用夜间保温措施，温和地区民居有在外窗内侧设置双扇木板的做法，还可以采用保温窗帘，如由一层或多层镀铝聚酣薄膜和其他织物一起组成的复合保温窗帘。条件允许情况下，宜使用低成本的高效窗代替窗口夜间活动保温装置。

# Text boxes

JGJ