## Sheet1
烟台市2019年第一批电动公交汽车集中式充换电设施电能替代项目名单
项目基本情况
序号 | 地市 | 区市 | 用户名称 | 用户户号 | 项目投运 时间 | 计量点编号 | 用户用电类别 | 充换电设施站点位置 | 单个充换电设施功率（KW） | 充电桩数量（台） | 充电站总容量 （kVA）
1 | 烟台市 | 芝罘区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0066896135 | 2016-12-01 | 0656449801 | 工商业（单一制） | 宫家岛公交场站 | 60KW | 10 | 1260
[5 empty] | 2017-12-01 |  |  |  | 120KW | 5
2 | 烟台市 | 福山区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0792055905 | 2016-06-01 | 00013492620 | 工商业（单一制） | 奇泉路公交场站 | 60KW | 10 | 630
[5 empty] | 2018-07-01 | 00016655064
2019-03-01
3 | 烟台市 | 芝罘区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0813591030 | 2016-06-01 | 00014900000 | 工商业（单一制） | 幸福中路公交场站 | 60KW | 10 | 1250
4 |  |  | 烟台市公交集团有限公司 | 0922047073 | 2018-12-01 | 00021863543 | 工商业（单一制） | 康和新城公交场站 | 60KW | 4 | 200
5 |  |  | 烟台市公交集团有限公司 | 0725847515 | 2016-11-01 | 00009185943 | 工商业（单一制） | 南车门公交场站 | 60KW | 4 | 400
[5 empty] | 2018-02-01 |  |  |  |  | 1
6 | 烟台市 | 莱山区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0806719351 | 2016-08-01 | 00014407952 | 工商业（单一制） | 人才市场公交场站 | 120KW | 2 | 630
[9 empty] | 60KW | 6
7 | 烟台市 | 莱山区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0895062389 | 2018-08-01 | 00019814020 | 工商业（单一制） | 西解甲庄公交场站 | 60KW | 6 | 400
8 | 烟台市 | 莱山区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0875453912 | 2017-12-01 | 00018659455 | 工商业（单一制） | 朱塂堡公交场站 | 60KW | 7 | 630
9 | 烟台市 |  | 烟台市公交集团有限公司 | 0832814354 | 2017-01-01 | 00016136482 | 工商业（单一制） | 逸品香山公交场站 | 60KW | 6 | 400
[9 empty] | 30KW | 1
10 | 烟台市 | 莱山区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0806731809 | 2017-01-01 | 00014408000 | 工商业（单一制） | 上海滩公交场站 | 60KW | 4 | 630
[9 empty] | 30KW | 2
11 | 烟台市 | 开发区 | 烟台市公交集团有限公司 | 0823970043 | 2016-08-01 | 00015619753 | 工商业（单一制） | 福山区乐山路1号舒家充电站 | 15-120KW智能功率输出动态分配 | 6 | 400
[9 empty] | 15-135KW智能功率输出动态分配 | 11
12 | 烟台市 | 芝罘区 | 烟台交运集团有限责任公司 | 64186069 | 2019年5月份 | 50235014 | 工商业（单一制） | 客运公司东南角场地 | 120KW | 1 | 300
[9 empty] | 120KW | 1
[9 empty] | 60KW | 1
13 | 烟台市 | 莱阳市 | 莱阳市瑞源城市公共交通有限公司 | 0832427466 | 2016-08-01 | 00016130387 | 工商业（两部制） | 莱阳市丹崖西路95号 | 60千瓦 | 14 | 1380
[9 empty] | 90千瓦 | 6
14 | 烟台市 | 莱阳市 | 莱阳市交通运输局 | 0947738631 | 2019-02-01 | 00023182854 | 工商业（单一制） | 莱阳市富水路以东，荆山路以南 | 120千瓦 | 9 | 1080
15 | 烟台市 | 莱州市 | 莱州市公共汽车公司 | 0859323448 | 2017-05-01 | 00017767857 | 工商业（单一制） | 莱州市城港路街道北苑路3456号莱州市公共汽车公司 | 15KW | 150 | 2250
16 | 烟台市 | 招远市 | 招远市金源电动车供电有限公司 | 0835327828 | 2016-07-01 | 00016452613 | 工商业（两部制） | 车站南北院 | 60KW | 28 | 1480
17 | 烟台市 | 海阳市 | 海阳市兴旅客运有限公司 | 0009906512 | 2017-05-01 | 363308111 | 工商业（单一制） | 郭城镇驻地 | 60KW | 8 | 250(两台)
18 | 烟台市 | 海阳市 | 海阳市兴旅客运有限公司 | 0955795381 | 2017-05-01 | 00023789141 | 工商业（单一制） | 徐家店 | 60KW | 5 | 315
19 | 烟台市 | 海阳市 | 海阳市兴旅客运有限公司 | 0009904486 | 2017-05-01 | 335308111 | 工商业（单一制） | 郭城镇驻地 | 60KW | 4 | 250
20 | 烟台市 | 海阳市 | 海阳市兰天客运有限责任公司 | 0800316758 | 2015年12月 | 00013982610 | 工商业（单一制） | 城北车站 | 20KW | 8 | 630
[9 empty] | 33KW | 12
[9 empty] | 60KW | 10
21 | 烟台市 | 海阳市 | 烟台交运集团海阳运通运输有限公司 | 0890249640 | 2015-11-01 | 00019509513 | 工商业（单一制） | 车站院内 | 30KW | 2 | 360
[5 empty] | 2016-05-01 |  |  | 车站院内 | 60KW | 2 | 360
| 烟台市 | 海阳市 |  |  | 2017-04-01 |  | 工商业（单一制） | 车站院内 | 60KW | 3 | 360
22 | 烟台市 | 海阳市 | 海阳市汽车出租有限公司 | 0842460794 | 2016年11月 | 00016722394 | 工商业（单一制） | 海阳市发城镇北埠后村驻地 | 60KW | 1 | 245
[9 empty] | 33KW | 2
[9 empty] | 22KW | 1
[9 empty] | 20KW | 4
[9 empty] | 17KW | 1
23 | 烟台市 | 栖霞市 | 烟台交运集团栖霞汽车充电服务有限公司 | 0832898240 | 2016-10-01 | 00016137309 | 工商业（单一制 | 车站院西侧 | 60KW | 8 | 630
24 | 烟台市 | 栖霞市 | 烟台交运集团栖霞汽车充电服务有限公司 | 0859022042 | 2017-10-02 | 00017744944 | 工商业（单一制 | 西城充电场站 | 60KW | 30 | 1890
25 | 烟台市 | 栖霞市 | 栖霞市宏达运输有限公司 | 0844707820 | 2016年8月 | 00016828891 | 工商业（单一制 | 栖霞市宏达运输有限公司院内 | 120KW | 8 | 960
26 | 烟台市 | 栖霞市 | 烟台交运集团桃村运输有限公司 | 0855484749 | 2017年7月 | 00017518932 | 工商业（单一制 | 烟台交运集团桃村运输有限公司院内 | 30千瓦____ 60千瓦 | 1台 ----- 3台 | 315K
27 | 烟台市 | 栖霞市 | 烟台交运集团栖霞运输有限公司栖霞汽车站 | 0032459148 | 2015-10-01 | 00024089399 | 工商业（单一制 | 车站院北侧 | 60KW | 5 | 400
28 | 烟台市 | 龙口市 | 龙口市公共交通汽车公司 | 0808789086 | 2016-06-01 | 000000188474619 | 大工业用电 | 龙口市环城北路493号 | 60kw | 10 | 1000
29 | 烟台市 | 龙口市 | 龙口市公共交通汽车公司 | 0808788445 | 2016-06-01 | 000000188493993 | 大工业用电 | 龙口市公交维护中心（东莱街道马家庄） | 60kw | 10 | 1000
30 | 烟台市 | 龙口市 | 龙口市公共交通汽车公司 | 0845028795 | 2017-06-01 | 000000230639089 | 大工业用电 | 龙口市石良镇石良供销社 | 60kw | 4 | 250
31 | 烟台市 | 龙口市 | 龙口市公共交通汽车公司 | 0896023536 | 2018-02-01 | 000000230690745 | 大工业用电 | 龙口市七甲镇田家庙曲村 | 60kw | 5 | 315
32 | 烟台市 | 龙口市 | 龙口市公共交通汽车公司 | 0924600179 | 2018-12-01 | 000000229791484 | 大工业用电 | 龙口市东江街道九南村 | 120kw | 2 | 2000
[9 empty] | 90kw | 4
[9 empty] | 60kw | 14
33 | 烟台市 | 长岛综合试验区 | 长岛祥坤运输有限公司 | 0006533540 | 2015-12-01 | 929427 | 工商业用电（单一制） | 黑石嘴村 | 16.5KW | 5 | 148.5
34 | 烟台市 | 长岛综合试验区 | 长岛隆晟祥客运有限公司 | 909582531 | 2018-04-01 | 20853350 | 工商业用电（单一制） | 长岛海滨路 | 120 | 13 | 1890
35 | 烟台市 | 牟平区 | 烟台市公交集团牟平有限公司 | 0834011076 | 2019年6月 | 3730001000000184099946 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平高铁广场公交充电站 | 120 | 4 | 480
36 | 烟台市 | 牟平区 | 烟台市公交集团牟平有限公司 | 0834011089 | 2019年6月 | 3730001000000184099915 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平高铁广场公交充电站 | 120 | 4 | 480
37 | 烟台市 | 牟平区 | 烟台市公交集团牟平有限公司 | 0831613817 | 2019年6月 | 3730001000000184113734 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平紫金山庄公交充电站 | 120 | 4 | 480
38 | 烟台市 | 牟平区 | 烟台市公交集团牟平有限公司 | 0831613820 | 2019年6月 | 3730001000000184113703 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平紫金山庄公交充电站 | 120 | 4 | 480
39 | 烟台市 | 牟平区 | 海德专汽2#快充站 | 0831365994 | 2019年6月 | 3730001000000184113529 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平区海德汽车公交充电站 | 120 | 4 | 480
40 | 烟台市 | 牟平区 | 海德专汽2#快充站 | 0831366001 | 2019年6月 | 3730001000000184113550 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市牟平区海德汽车公交充电站 | 120 | 4 | 480
41 | 烟台市 | 栖霞市 | 栖霞市宏达运输有限公司 | 0844707820 | 2019年6月 | 3730001000000184096310 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市栖霞宏达公交充电站 | 120 | 4 | 480
42 | 烟台市 | 蓬莱市 | 蓬莱市公交公司充电站 | 0844130433 | 2019年6月 | 3730001000000184110559 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市蓬莱公交公司公交充电站 | 120 | 4 | 480
43 | 烟台市 | 高新区 | 青岛昱能电动汽车服务有限公司 | 0960656402 | 2019年6月 | 3730001000000340294550 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市马山充换电站 | 60 | 4 | 240
44 | 烟台市 | 高新区 | 青岛昱能电动汽车服务有限公司 | 0960656776 | 2019年6月 | 3730001000000340295366 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市马山充换电站 | 60 | 4 | 240
45 | 烟台市 | 福山区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0915216321 | 2019年6月 | 37300010000001840532197 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市福山区宝钢公交充电站 | 120 | 4 | 480
46 | 烟台市 | 福山区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0915216321 | 2019年6月 | 37300010000001840691222 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市福山区门楼公交充电站 | 120 | 4 | 480
47 | 烟台市 | 福山区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0915216321 | 2019年6月 | 3730001000000184118487 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市福山区义井公交充电站 | 120 | 4 | 480
48 | 烟台市 | 福山区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0915216321 | 2019年6月 | 3730001000000232186840 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市福山区临港工业园公交充电站 | 120 | 4 | 480
49 | 烟台市 | 蓬莱市 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0913833971 | 2019年6月 | 3730001000000281677429 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市蓬莱电业大厦1号公交充电站 | 120 | 4 | 480
50 | 烟台市 | 蓬莱市 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0913833971 | 2019年6月 | 3730001000000281675937 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市蓬莱电业大厦2号公交充电站 | 120 | 4 | 480
51 | 烟台市 | 长岛综合试验区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0852395040 | 2019年6月 | 3730001000000082392347 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市长岛九丈崖公交充电站 | 120 | 4 | 480
52 | 烟台市 | 长岛综合试验区 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0851350949 | 2019年6月 | 3730001000000082392804 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市长岛海滨路公交充电站 | 120 | 4 | 480
53 | 烟台市 | 莱阳市 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0913646526 | 2019年6月 | 3730001000000231038812 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市莱阳丹崖路公交充电站 | 120 | 4 | 480
54 | 烟台市 | 莱阳市 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0851532330 | 2019年6月 | 3730001000000231026772 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市莱阳商贸公交充电站 | 120 | 4 | 480
55 | 烟台市 | 莱阳市 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 | 0913646526 | 2019年6月 | 3730001000000082304609 | 工商业（单一制） | 山东省烟台市莱阳高格庄瑞源公交充电站 | 120 | 4 | 480