附件

核电厂消防验收评审报告

工程名称：

评审单位：（印章）

完成日期：

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目地理位置、厂址规划、建设规模、各参建方基本信息及工作范围、厂址功能区划分、主要里程碑节点等。

（二）消防工程基本情况

核电厂消防设计方针与原则、主要消防系统及其组成、消防初步设计的评审情况等。

二、评审依据和范围

（一）评审依据

列出本次验收评审的依据文件，包括法律法规、规范性文件、技术标准、经批准的核电厂消防初步设计文件、安全分析报告中防火部分（含火灾危害性分析报告），和经审查的消防设计变更、施工图设计文件等。

（二）评审范围

描述消防验收评审工作范围，以附表形式列出本次验收评审范围内所有建筑子项名称、代码等信息。

三、组织实施

（一）组织管理

说明评审工作组织情况，评审专家组成员情况等。

（二）全过程参与工作开展情况

1．消防设计变更审查。说明消防设计变更审查数量、主要内容等。

2．消防施工图设计审查。说明消防施工图设计的审查数量、主要内容等，以及落实初步设计审查意见情况。

3．消防设备安装现场抽查见证。说明消防设备安装现场抽查见证工作开展情况，包括见证时间、见证内容等。

4．消防系统试验现场抽查见证。说明消防系统试验现场抽查见证工作开展情况，包括见证时间、见证内容等。

5．消防自验收现场抽查见证。说明消防自验收现场抽查见证工作开展情况，包括见证时间、见证内容等。

6．装料前消防评估。说明装料前消防评估工作开展情况，包括评估时间、评估内容、评估结论等。

（三）验收评审工作开展情况

1．资料审查。对照本细则第十三条规定内容，逐项说明评审情况。

2．现场检查。对照本细则第十四条规定内容，说明核岛、常规岛、BOP建（构）筑物消防单项抽查情况等。

3．功能性测试。对照本细则第十五条规定内容，说明现场抽取测试的消防系统及原理、试验验证的预期功能及试验结果等。

四、验收评审意见

（一）验收问题单情况

按专业分组对验收中发现的问题进行统计和分析。

（二）同类问题排查情况

对验收中发现的问题，说明核电厂营运单位对可能存在同类问题进行排查的情况。

（三）问题整改和关闭情况

说明验收中发现的问题及澄清答复、现场整改及问题单关闭等情况。

（四）承诺整改项情况

对企业作出的整改承诺，逐项评估该问题是否适用于整改承诺的方式，以及临时管控措施的有效性和整改时限的合理性等。

五、验收评审结论

提出明确的总体性评审结论，明确核电厂消防工程设施设计、施工安装、设备检验和系统调试检测等是否符合国家相关法规标准的要求，是否同经审查的设计变更和施工图设计一致，消防系统功能是否满足核电厂运行安全有关要求，评审是否通过等结论等。

附表：1．核电厂消防验收评审专家组名单

2．核电厂消防验收记录表

3．核电厂消防验收问题单

4．核电厂消防验收问题整改承诺项清单

附表1

核电厂消防验收评审专家组名单

| 序号 | 专业 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

附表2

核电厂消防验收记录表

| 工程名称 |  | 评审单位 |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核电厂营运单位 |  | 验收组长 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 机组 |  | 建筑名称 |  | 消防验收意见： |
| 单项名称 | 评审结论 |  |
| □建筑类别、耐火等级、总平面布局或平面布置 |  |  |
| □建筑保温及外墙装饰防火、建筑内部装修防火 |  |  |
| □防火防烟分隔、防爆 |  |  |
| □安全疏散与消防电梯 |  |  |
| □消防水生产系统 |  |  |
| □灭火系统（包括消火栓、自动喷水、泡沫、气体灭火等） |  |  |
| □火灾自动报警系统 |  |  |
| □防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  |
| □消防电气 |  |  |
| □建筑灭火器 |  |  |
| □消防验收资料审查 |  |  |
| 核电厂营运单位代表签字 |  | 验收专家组长签字 |  |

附表3

核电厂消防验收问题单

| 问题单编号 |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |
| 问题名称 |  |
| 问题描述 |  |
| 专业机构 | 签字 |  | 日期 |  |
| 整改落实 情况 |  |
| 营运单位 | 签字 |  | 日期 |  |
| 专业机构 | 签字 |  | 日期 |  |
|  | 备注 |  |

备注：问题单后应附问题整改关闭的相关材料

附表4

核电厂消防验收问题整改承诺项清单

核电厂营运单位（盖章）：                                                      专业机构（盖章）：

| 序号 | 问题名称 | 问题描述 | 整改措施 | 完成时间 | 临时管控措施 | 专业机构意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |