附件2

2024年投产的新能源配套电网重点项目

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨省 跨区 通道 | 川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程） | 1000千伏 | 新建甘孜、天府南、成都东、铜梁1000千伏变电站，主变容量8×300万千伏安；新建甘孜～天府南～铜梁、天府南～成都东双回1000千伏交流线路，新建线路长度1307.4千米。 |
| 2 | 河北 | 张家口坝上500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建坝上500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建坝上～张南双回500千伏线路，新建线路长度90.6千米。 |
| 3 | 湖北 | 咸宁赤壁500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建赤壁500千伏变电站，主变容量100万千伏安；将兴隆～咸宁I、III回500千伏线路接入赤壁变，新建线路长度28千米。 |
| 4 | 湖南 | 湖南雁城～郴州东500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建雁城～郴州东双回500千伏线路，新建线路长度128千米。 |
| 5 |  | 湖南民丰～南岸第三回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建民丰～南岸第三回500千伏线路，新建线路长度47.6千米。 |
| 6 | 吉林 | 吉林松原布苏500千伏变电站 扩建工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变，主变容量120万千伏安。 |
| 7 | 辽宁 | 巴林～奈曼（金沙）～阜新500千伏输变电工程（辽宁段） | 500千伏 | 新建奈曼（金沙）～阜新双回500千伏线路，新建线路长度173千米。 |
| 8 | 内蒙古 | 兴安平川500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建平川500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；将扎鲁特～兴安三回500千伏线路接入平川变，新建线路长度11.4千米。 |
| 9 |  | 通辽第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 500千伏 | 将扎鲁特换流站～科尔沁I、II回500千伏线路接入珠日河变，新建风电场升压站～珠日河单回500千伏线路，新建线路长度100千米。 |
| 10 |  | 乌兰察布新一代电网友好型新能源示范电站项目送出500千伏 输变电工程 | 500千伏 | 新建瑞升500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建瑞升～察右中单回500千伏线路，新建线路长度7.4千米。 |

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 内蒙古 | 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目二、三期配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建1#、2#、3#升压站～瑞升220千伏线路各一回，新建线路长度68.9千米。 |
| 12 |  | 包头包风2（包头后山风电汇集二期）500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建包风2 500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建包风2～英华双回500千伏线路，新建线路长度427.5千米。 |
| 13 |  | 包头华电包头市分公司火电机组灵活性改造配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建华电升压站～包风2单回220千伏线路，新建线路长度48.8千米。 |
| 14 |  | 第二批大型风电光伏基地鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接网工程 | 500千伏 | 新建长城500千伏变电站，主变容量100万千伏安，新建长城～长城电厂单回500千伏线路，新建线路长度1千米；新建双维500千伏变电站，主变容量3×100万千伏安，新建双维～国电电厂双回500千伏线路，新建线路长度32千米。 |
| 15 |  | 第二批大型风电光伏基地鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建1#、2#升压站～长城变220千伏线路各一回，新建线路长度42千米；新建3#、4#、5#、6#、7#、8#升压站～双维变220千伏线路各一回，新建线路长度45.7千米。 |
| 16 | 甘肃 | 甘肃兰州秦川750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建秦川750千伏变电站，主变容量2×210万千伏安；将武胜～白银双回750千伏线路接入秦川变，新建线路长度67.4千米。 |
| 17 | 青海 | 红旗750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建红旗750千伏变电站，主变容量2×210万千伏安；将塔拉～海西I、II回750千伏线路改接入红旗变，将塔拉～香加I、II回750千伏线路接入红旗变，将红旗～塔拉I回750千伏线路改接入青南变，新建线路长度101千米。 |
| 18 |  | 丁字口750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建丁字口750千伏变电站，主变容量2×210万千伏安；新建丁字口～鱼卡双回750千伏线路，新建线路长度475千米。 |
| 19 |  | 香加750千伏变电站主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变，主变容量210万千伏安。 |
| 20 | 宁夏 | 宁夏青山（北地）750千伏变电站1#主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变，主变容量210万千伏安。 |
| 21 |  | 宁夏杞乡750千伏开关站扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变，主变容量210万千伏安。 |
| 22 | 新疆 | 三塘湖750千伏变电站3号主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变，主变容量150万千伏安。 |

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 广东 | 碧山500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建碧山500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；新建碧山～上寨双回、碧山～珠东北双回500千伏线路，新建线路长度92千米。 |
| 24 | 广西 | 金陵站扩建第三台500千伏主变工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变，主变容量75万千伏安。 |
| 25 |  | 福成站扩建第三台500千伏主变工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变，主变容量75万千伏安。 |
| 26 |  | 田林500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建田林500千伏变电站，主变容量2×75万千伏安；解口天生桥电站～平果双回500千伏线路接入田林变，新建线路长度14千米。 |
| 27 | 云南 | 楚雄北部光伏接入系统500千伏工程 | 500千伏 | 新建光辉500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；新建光辉～仁和单回500千伏线路，新建线路长度19千米。 |
| 28 |  | 德宏～兰城500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建德宏～兰城单回500千伏线路，新建线路长度125千米。 |
| 29 | 贵州 | 仁义500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建仁义500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；解口仁义～独山单回500千伏线路接入仁义变，新建线路长度62千米。 |
| 30 |  | 盘州500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建盘州500千伏变电站，主变容量2×75万千伏安；新建盘州～兴仁换流站双回500千伏线路，新建线路长度144千米。 |
| 31 | 海南 | 福山～大丰III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建福山～大丰III回220千伏线路，新建线路长度41千米。 |
| 32 |  | 龙北～新安III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建龙北～新安III回220千伏线路，新建线路长度44千米。 |
| 33 |  | 新安～望楼III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建新安～望楼III回220千伏线路，新建线路长度38千米。 |