附件

新能源发电项目竞争排序规则（2025年）

| 序号 | 评分项 | 指标 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所在县市 消纳潜力 | 2025年1—9月全社会新增用电总量和用电增速。 | 30% | 总分100分。新增用电总量和用电增速各占50分，并分别计分。各项排名第一的县市得50分，按排名先后顺序依次递减2分，最低取0分。总分为两项得分之和。 |
| 2 | 所在县市储能占新能源装机比例 | 辖区范围内储能设施规模占新能源装机比例。已投运的中小型抽水蓄能、新型储能，按装机容量2倍计算。（按截至2025年9月底实际规模计算） | 30% | 总分100分。按灵活调节能力规模占新能源装机比例排名记分，排名第一的县市得100分，按排名先后顺序依次递减2分，最低取0分。 |
| 3 | 业主单位调节能力贡献度 | 项目单位所属省级公司在鄂投资灵活调节能力（火电灵活性改造、新建成的调峰煤电，按实际新增调峰能力计算；在运的调峰燃气电站，按装机容量计算；已投运的抽水蓄能、新型储能，按装机容量2倍计算）规模（万千瓦）。 | 30% | 总分100分。按灵活调节能力规模排名记分，排名第一的项目得100分，按排名先后顺序依次递减5分，最低取0分。 |
| 4 | 送出通道保障能力 | 利用既有外送通道送出。 | 10% | 总分100分。利用既有外送通道的项目得100分。 |
| 5 | 加分项 | 新能源发电企业自愿投资建设电网侧新型独立储能电站。 |  | 总分10分。储能电站（2小时及以上）功率5万千瓦及以上得满分。功率每减1万，得分减2分。 |